
保山市人民医院彩色多普勒超声诊断仪

等设备采购项目（二次）
招 标 文 件
项目编号：BSJDZB(CG) 2024-09
项目名称：保山市人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目

采购人：保山市人民医院

采购代理机构：保山加定招标咨询有限公司

日 期：2024年8月

	招 标 文 件

	编制单位：
	保山加定招标咨询有限公司
	项目名称：保山市人民医院彩色多普勒超声

诊断仪等设备采购项目

	编制：
	杨韶鑫
	采购人：保山市人民医院

	批准：
	邵龙
	项目编号：BSJDZB(CG) 2024-09

政采云编号：BSZC2024-G1-00528-BSJD-0017

	日期：
	2024年8月
	版次：第四版次


第一章 招标公告

保山市人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目

第2标段、第3标段招标公告（二次）
项目概况

保山市人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2024年9月9日09时00分（北京时间）前提交投标文件。因第一次招标第2标段、第3标段流标，现进行二次公告。
一、项目基本情况

1.项目编号：BSJDZB(CG) 2024-09（政采云编号：BSZC2024-G1-00528-BSJD-0017）。
2.项目名称：保山市人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目。
3.预算金额：48.84万元，其中第2标段21.84万元、第3标段27.00万元。
4.最高限价：43.80万元，其中第2标段18.80万元、第3标段25.00万元。
5.采购需求：

5.1采购内容：本次采购包含各类医疗设备及其配套设施和配套辅助产品材料的采购、运输配送、安装、调试、试运行、检验验收、技术培训指导及售后服务等。本项目不接受进口产品参与投标。
5.2采购清单：

	标段号及标段名称
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	单价限价（万元）
	质保期
	备注

	第2标段：红光熏洗机等设备采购
	1
	红光熏洗机
	1
	台
	1.5
	不少于3年
	

	
	2
	医用冷藏药品柜
	1
	个
	0.15
	不少于3年
	

	
	3
	面部皮肤注射泵
	1
	台
	6.5
	不少于3年
	

	
	4
	双道注射泵
	3
	台
	0.55
	不少于3年
	第2标段核心产品

	
	5
	单道注射泵
	3
	台
	0.35
	不少于3年
	

	
	6
	输液泵
	4
	台
	0.5
	不少于3年
	

	
	7
	空气消毒机

（壁挂）
	14
	台
	0.35
	不少于3年
	

	
	8
	空气消毒机

（移动式）
	3
	台
	0.35
	不少于3年
	

	第3标段：（鼻）手术动力等设备采购
	1
	（鼻）手术动力系统
	1
	台
	16
	不少于2年
	第3标段核心产品

	
	2
	宫腔镜（电切镜）
	2
	台
	1.5
	不少于1年
	

	
	3
	宫颈活检钳
	10
	把
	0.2
	不少于1年
	

	
	4
	宫腔镜异物钳
	10
	把
	0.2
	不少于1年
	

	
	5
	宫腔镜剪刀
	10
	把
	0.2
	不少于1年
	

	备注：投标人所提供的设备生产日期至合同签订之日不得超过6个月。


5.3交货安装地点：保山市人民医院指定地点。

5.4标段划分：本次招标为2个标段，拟参与投标的投标人可根据自身实力选择一个或多个标段提出投标申请，每个标段必须整体投标不得拆分。
5.5投标报价要求：投标报价须包含采购过程中发生的各类医疗设备及其配套设施和配套辅助产品材料的采购费、包装费、上下车装卸费、运输费、安装调试费，人工费，保险，税费，风险（不可预见费）、技术培训、技术服务及售后维护服务等全部相关费用。

6.合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成产品的交付，并根据采购人要求在指定地点进行安装、调试、验收等工作。
7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业的政府采购项目。
3.本项目的特定资格要求：

3.1参与本项目的投标人必须为本项目采购产品的生产厂家或产品销售代理商，投标人若为产品制造商的须具备相关部门核发的医疗器械生产许可证；投标人若为产品销售代理商的，投标人应具备相关部门核发的医疗器械经营许可证/备案（投标人根据拟供产品所属医疗器械分类情况提供相应资质证件，但其经营范围须覆盖拟供产品所属医疗器械类别）。

3.2参与本项目投标人拟供产品中属于医疗器械的须具有《医疗器械产品注册证》及相应附件（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求，但需提供相关证明材料或情况说明）。

3.3投标人在本项目评标之日之前未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”，由采购人及采购代理机构按照以上条款对参与各投标人的信用信息进行查询，有不良记录的其投标将被拒绝，查询结果以采购人及采购代理机构查询结果为准。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1.时间：2024年8月19日至 2024年8月26日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59。

2.地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

3.方式：政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取。
4.售价：¥0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间（开标时间）：2024年9月9日09时00分（北京时间）。

2.提交投标文件地点（开标地点）：保山加定招标咨询有限公司二楼会议室（保山市隆阳区太保北路44号），请各投标人登录政采云投标客户端参与采购活动并递交投标文件。
五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目投标保证金金额：第2标段￥1800.00元、第3标段￥2500.00元。

2.本项目投标保证金形式为转账或银行保函或保证保险或其他非现金方式（不接受现场缴纳现金），采用转账的方式提交投标保证金的，投标保证金缴纳账户如下：

	投标保证金缴纳专用账户

	开户名称：保山加定招标咨询有限公司

	开户银行：中国建设银行有限公司保山新村支行

	账号：53050172864200000168

	注：投标人缴纳保证金须从单位基本户或对公账户转出，并注明项目名称或项目编号。


3.公告发布媒体

3.1本项目招标公告发布媒体：云南省政府采购网（www.yngp.com）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）。

3.2投标人在参加投标之前务必认真阅读招标公告全部内容；招标公告或招标文件如有变更，将在以上网站或以书面形式向各投标人发布。

4.采购意向公开情况：根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，采购意向公开信息于2024年2月21日在云南省政府采购网发布。

5.本项目采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与递交投标文件，采购过程具体操作流程请各投标人在政府采购云平台（www.zcygov.cn）的网站操作指南中下载《投标人操作指南》查看操作或在该网站中采购学院中观看《政府采购电子交易投标人线上培训》相关视频。投标人在制作投标文件前，需先下载政采云电子投标客户端并进行安装，下载安装完成之后，可通过账号密码或CA登录客户端制作投标文件。
6.采购代理机构向中标人收取中标服务费，并以中标总金额为计算费用基数，具体计费办法详见采购文件。

7.监督电话：保山市财政局政府采购管理科：0875-2216045。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息 

名   称：保山市人民医院　　

地   址：保山市隆阳区青阳路与龙泉路交叉口

联系方式：0875-2128999
2.采购代理机构信息

名   称：保山加定招标咨询有限公司　

地　 址：保山市隆阳区太保北路44号　

联系方式：0875-2203233　

3.项目联系方式

采购人项目联系人：官先生

电　 话：0875-2128999
采购代理机构项目联系人：邵先生  

电　 话：0875-2203233
日   期：2024年8月19日

                            第二章 投标人须知及前附表
投标人须知前附表
	序号
	内    容

	1
	项目名称：保山市人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目。
项目编号：BSJDZB(CG) 2024-09（政采云编号：BSZC2024-G1-00528-BSJD-0017）。

	2
	投标人资格要求：详见“第一章 招标公告”。

	3
	投标报价：投标人须就招标文件中“第三章采购需求”中的所投标段的全部内容作完整唯一报价。

	4
	本项目采购预算：

（1）预算金额：48.84万元，其中第2标段21.84万元、第3标段27.00万元。
（2）最高限价：43.80万元，其中第2标段18.80万元、第3标段25.00万元。
（3）投标人投标总价不得超过最高限价，所报单价不得超过公布的单价限价，否则其投标将按无效文件处理。

	5
	合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成产品的交付，并根据采购人要求在指定地点进行安装、调试、验收等工作。
交货安装地点：保山市人民医院指定地点。

合同价格形式：总价合同。

	6
	投标有效期：投标截止日期后90天。

	7
	投标文件份数

（1）本项目采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与递交投标文件，无需现场递交纸质文件，但应在文件递交截止时间前登录系统，并根据开标系统的提示解密文件。

（2）电子投标文件的编制及解密：

投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

如投标文件提交的电子标书不满足招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理； 

投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，按未实质性响应处理。

（3）投标人若有幸中标，须在领取中标通知书同时向采购代理机构提交纸质投标文件两套（一正一副）。

	8
	（1）投标保证金相关信息

项目名称：保山市人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目
本项目投标保证金金额：第2标段￥1800.00元、第3标段￥2500.00元。

（2）投标保证金的提交方式

投标保证金形式：银行转账或银行保函或保证保险或其他非现金方式（不接受现场缴纳现金），投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式，有关部门、单位和企业不得以任何方式排斥、限制或拒绝接受。

采用银行转账：

投标保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出。

本项目投标保证金专用账号转账信息如下（唯一账户）：

开户名称：保山加定招标咨询有限公司

开户银行：中国建设银行有限公司保山新村支行

账号：53050172864200000168

投标人需在投标保证金缴纳截止时间前递交保证金，保证金单据内要注明项目名称或项目编号（内容须填写完整），到账时间以实际到达专用账号时间为准，未在投标保证金缴纳截止时间前到账的保证金视为未提交，为避免由于晚到账的原因造成投标失败，请各投标人预留充足时间。在跨行转账时请考虑以下因素：

按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午四点半前办理手续，可以保证实时跨行到账；

跨行转账尽量采用电汇方式。

采用银行保函：

保函申请人必须是投标人，受益人必须是采购人，保证人必须是投标人基本账户的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与采购文件规定的名称一致，以免造成投标无效。投标人需在投标截止时间前提供银行纸质保函。

采用保证保险：

须按照国家关于保证保险的要求购买保证保险，投标人持保证保险材料参加投标。保险受益人（采购人）：保山市人民医院（社会统一信用代码：12533000432695504X）。

（3）对未足额提交投标保证金的投标人提交的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

（4）未中标投标人的投标保证金，将在中标公示发布后５日内予以退还。中标人的投标保证金在合同签订后５日内予以退还。

	9
	投标文件递交方法：

本项目采用政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与递交投标文件，投标文件递交要求如下：

网上递交：投标人网上递交需登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），须在投标文件提交截止时间前完成所有电子投标文件的上传，投标文件递交截止时间前未完成文件上传的，按无效投标文件处理。

本项目无需现场递交纸质文件，但应在文件递交截止时间前登录系统，并根据开标系统的提示解密文件。

参与本项目投标人在使用政采云平台时，请自行配备必需的音视频等设备，做好系统的调试工作避免出现系统不能正常使用的情况。

提交投标文件截止时间：详见“第一章 招标公告”。
提交地点：详见“第一章 招标公告”。
注：电子投标文件须在投标文件提交截止时间以前上传至上述系统平台，逾期送达或逾期上传电子投标文件或不能对投标文件进行解密的投标文件，其投标文件将按无效投标文件处理。

	10
	开标日期：详见“第一章 招标公告”。
开标地点：详见“第一章 招标公告”。

	11
	评标方法：综合评分法。 

	12
	中标人不得将中标项目进行转包和非法分包 。

	13
	采购需求：详见“第三章 项目采购需求”。

	14
	特别注意事项：

投标人所投产品须满足国家及行业的质量、安全技术标准及采购需求。投标人若有幸中标，所供产品须按照投标文件中所承诺的产品技术性能指标、质量和相关承诺进行供货。若在交货时发现提供的产品达不到以上要求，采购人有权终止合同，并依法向中标人追究相应的法律责任以及追偿经济损失。

	15
	中小微型企业有关政策

本项目不属于专门面向中小企业的政府采购项目，本项目对小微企业的评审： eq \o\ac(□,√)适用  □不适用。

1.根据《中华人民共和国中小企业促进法》及《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《云南省进一步帮扶中小微企业纾困发展工作方案》（云政办发〔2022〕42号） 规定执行；

2.根据国家统计局发布的国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办（2017）》的通知 国统字〔2017〕213号规定执行；本项目为货物类采购，所属行业为工业（制造业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3.按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；

4.按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

5.价格扣除幅度：小型、微型企业产品（提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物）价格给予10%的扣除。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

6.如果联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4 %的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

	16
	环境标志产品及节能产品有关政策

本项目对环境标志产品及节能产品的评审： eq \o\ac(□,√)适用   eq \o\ac(□)不适用。
1.落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。执行政策文件：《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕5号）。

2.鼓励环保政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品。执行政策文件：《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。

3.根据《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），如果投标人拟供的产品属于“节能产品政府采购清单”中的，按照评标办法中要求给予加分。投标人须提供证明材料，否则评标时不予认可。

4.根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），如果投标人拟供的产品属于“环境标志产品政府采购清单”中的，按照评标办法中要求给予加分。投标人须提供证明材料，否则评标时不予认可。

	17
	关于实质性不满足采购要求：

1.投标人投标总价超过最高限价，所报单价超过公布的单价限价的视为实质性不响应。

2.投标人填报的合同履行期限、交货安装地点、产品数量、质保期等不满足采购需求的，则视为实质性不响应。

3.项目实施方案出现严重不满足采购需求或不符合实际的或未提供项目实施方案的，则视为实质性不响应。

4.拟供产品的配置、售后服务不符合采购需求要求的，则视为实质性不响应。

5.投标文件中如提供虚假材料的，则视为实质性不响应。

6.投标文件中提出采购人不能接受的条款的，则视为实质性不响应。

	18
	其   它：

a本招标文件中所提到的公章：指公安部门备案的行政公章或合法电子公章；签字：指亲笔签字或电子签名。

b采购人有权对被推荐为第一中标候选人的投标文件中不合理的条款在进行合同谈判时要求其进行修正的权力，否则，采购人有权拒绝与之签订合同并选择下一排序的候选人进行合同谈判，以此类推。

c 招标代理费（中标服务费）：详见第二章 投标人须知及前附表“35.招标代理服务费”


 投标人投标须知
一  总  则

1.项目名称

1.1项目名称：见投标人须知前附表。
2.项目概况
2.1《保山市人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目》已经过行政主管部门批准。据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关法律法规的规定，采取公开招标的方式进行采购并择优选定供货商。本项目共划分为3个标段，拟参与投标的投标人可根据自身实力选择一个或多个标段提出投标申请，每个标段必须整体投标不得拆分。
2.2采购需求：详见“第三章项目采购需求”。
2.3投标产品应符合现行的相关规定。

2.4投标产品应符合现行质量安全管理相关规定。

3.适用范围  

3.1本招标文件仅适用于本招标文件中所述招标内容。

4.定 义

4.1“采购人”指保山市人民医院；

4.2“采购代理机构”指保山加定招标咨询有限公司；

4.3“投标人”指向采购人提交投标文件的投标人；

4.4“产品使用单位”指保山市人民医院。
5.投标人资格要求

见投标人须知前附表。

6.投标费用

投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。   
二  招标文件

7.招标文件构成

招标文件包括：     

7.1招标公告； 

7.2投标人须知及前附表；

7.3项目采购需求； 

7.4合同样本； 

7.5投标文件组成； 

7.6资格审查办法；
7.7评标办法。
8.招标文件的澄清和修改

8.1任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期15日前的正常工作时间以传真或电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。
8.2在投标截止日期15天前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构及采购人可主动的或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

8.3招标文件的澄清或修改将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。

8.4采购代理机构可视具体情况，延长投标截止日期，并将澄清或修改的内容通知所有获取招标文件的投标人。
三  投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，则其投标无效。

9.2对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应是指投标人必须对招标文件招标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其他要求、合同主要条款等内容作出响应。

10.投标的语言及计量单位

10.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

10.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括下列内容：         

（一）资格审查部分

（二）投标函及商务部分 

（三）技术部分
11.2投标人编写的投标文件（技术部分）应根据招标文件第三章项目采购需求的要求提供技术文件，为了便于评标，投标人应严格按照项目采购需求的先后顺序来编写投标文件。提供招标项目主要技术指标和运行性能的详细说明；拟供产品介绍；技术偏离表等投标文件格式要求的材料。 

12.投标文件格式  

12.1投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件，可以同样格式扩展。  
12.2在投标分项报价表中，投标人应详细标明所提供的产品名称、生产厂家/产地、规格和型号、单位、数量、全费用单价、合价、产品质量保证期限。 

13.投标报价

13.1投标人应在投标分项报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准，小写与大写不符的，以大写为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

13.2投标人须就项目采购需求中的所有内容作完整唯一报价（一次性报价）。
13.3投标报价要求：详见“第一章招标公告”第一条“5.采购需求”。凡投标人投标文件中承诺或涉及的或者是为完成本项目必需的费用及投标人为完成本项目漏报的费用，均视为已包括在投标总报价或相应项目的单价中。当合同实施时，投标人没有填入的项目和报价，毫无例外地认为已包含在其他项目中，结算时不予补给。

13.4投标人不得哄抬报价或低价倾销，否则将被拒绝。
14.投标货币

14.1投标应以人民币报价。

15.投标人资格证明文件

按第11条规定投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，作为其投标文件的一部分，按招标文件关于投标文件资格审查部分的格式要求提供相关证明材料，并履行相应的合同义务。

16.投标的产品符合招标文件规定的技术投标文件

16.1 按第11条的规定投标人应提交根据合同要求提供的招标项目和服务且符合招标文件规定的证明文件，作为其投标文件的一部分。

16.2 证明招标项目和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，投标人应按招标文件关于投标文件技术部分的格式要求提供相关证明材料，以及一份在技术附件中规定保证招标项目正常和连续地使用期间所需的完整的备件和特种工具（招标文件第二章技术附件书中有特殊要求的，从其规定）。
16.3 投标人应根据招标文件“第三章项目采购需求”要求提供技术文件，为了便于评标，投标人应严格按照此投标格式的先后顺序来编写投标文件。

16.4投标人应对技术要求做出实质性的响应，如有异议应逐条提出或填写技术偏离表。本招标文件的技术要求中所指出工艺、材料以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标文件中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于采购人所提供的技术规格和要求，并能使采购人满意。

17.投标的有效期

17.1投标文件从投标截止日期后90天内有效。  

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

18.投标文件的书写及签名、盖章要求

18.1投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字和盖单位公章，否则其投标无效。

18.2未按要求填写或可能导致非唯一理解但未按要求进行澄清的投标文件可能被认定为无效的投标文件。  

18.3投标文件应由法定代表人或委托代理人按照招标文件规定要求在签名、盖章处逐一签名和加盖单位的公章，否则其投标无效。

19.投标保证金

19.1投标保证金缴纳要求：详见“投标人须知前附表”。
19.2对未足额提交投标保证金的投标人提交的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

19.3 未中标投标人的投标保证金，将在中标公示发出后5日内予以退还。中标人的投标保证金在合同签订后５日内予以退还。

19.4下列情况发生时，投标保证金将不予退还：

（一）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（二）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或招标文件、中标通知书认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（四）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（五）采购文件、法律法规规定的其他情形。
四  投标文件的递交
20.投标文件的份数
20.1投标文件份数：详见投标人须知前附表。
21.投标截止时间

21.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间，即投标截止时间。
21.2投标人必须按照本须知前附表规定的投标文件递交方式进行上传递交电子投标文件，超过投标截止时间递交的投标文件或未能递交的投标文件将不予受理。
22.投标文件的修改及撤回

22.1投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容须密封提交为投标文件的组成部分。

22.2投标文件的修改和撤回通知应按本须知的规定密封、标记和递交，投标文件若出现修改或撤回的情况，投标人应在投标截止时间以前在政府采购云平台系统中撤回文件或重新修改后上传投标文件。

22.3在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。
五  开标与评标

23.开标

23.1采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标。 

23.2开标时，由系统自动唱标，只有在开标时唱出的数据，评标时才予以采纳。

23.3采购代理机构将做开标记录（包含投标人名称、投标报价、合同履行期限、产品质量保证期等），以示公平。 

23.4投标文件解密方式：详见投标人须知前附表。
24.评标委员会

根据招标项目和服务的特点依法组建评标委员会，其成员由采购人、技术、经济等方面的专家据《中华人民共和国财政部令》第87号规定由5人及以上的单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于总数的三分之二。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

25.评标工作的基本原则

25.1认真贯彻国家有关法律法规、维护国家利益。

25.2 维护招投标方的各项合法利益。

25.3 客观、公正地对待所有投标人，对所有投标人的投标评价，均采用相同的程序和标准。

25.4 招标文件是评标的依据。

26.废标和投标文件的符合性评审

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定出现下列情形之一的应予作废标处理：

符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

出现影响采购公正的违法违规行为的；

投标人的报价均超过了最高限价，造成采购人不能支付的；

因重大变故采购任务取消的。

投标文件有下列情形之一的，采购人将拒绝受理：

逾期送达的或者未送达指定地点的；

未按招标文件要求密封的；

经采购人及采购代理机构对所有投标人的信用信息进行查询，有不良记录的其投标将被拒绝。

27.算术错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则为：如果投标文件的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

28.投标文件的澄清

28.1为了有助于对投标文件进行审查、评价和比较，在开标之后，采购人有可能分别要求投标人对其投标文件进行澄清，投标人有责任按照采购人要求的时间、地点，指派专人进行澄清。
28.2澄清的要求答复应是书面的，但不得寻求、提供或允许对投标内容进行实质性修改。

29.对投标文件的详细评审

29.1评标委员会将仅对符合性评审合格，确定为可以进入详细评审的投标人进行评价与比较。

29.2在评价与比较时评标委员会将根据招标文件规定的评分细则，通过对投标人进行综合评价并依据评分结果由高至低推荐排名。

30.评标过程的保密性

30.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

30.2投标人不得干扰采购人的评标活动，否则其投标将被拒绝。

30.3 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

31.落实政府采购政策情况

31.1中小微型企业有关政策：详见“投标人须知前附表”，执行方式详见“第七章评标办法”。
31.2环境标志产品及节能产品有关政策：详见“投标人须知前附表”，执行方式详见“第七章评标办法”。
六  定标

32.定标准则

32.1 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，根据评审报告提出的中标候选人中，按照综合得分由高到低的原则确定中标候选人。

32.2排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。 

32.3排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

32.4采购人不能保证最低报价的投标人最终中标。

33.中标通知书

33.1 采购代理机构将在中标人确定后2个工作日内将中标结果在招标公告发布媒体进行发布，同时向中标人发出中标通知书。

33.2 除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人或中标人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

33.3 《中标通知书》将作为合同的一个组成部分。

34.签订合同

34.1 中标人应在《中标通知书》发出之日起30日历天内与采购人进行合同谈判并签订合同。

34.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等均为合同的组成部分。

34.3在合同中应注明中标人的投标报价应是招标文件中提到的所有费用（包括意外伤害险）及应注明在合同实施过程中由于中标人的原因发生的安全事故均由中标人承担）　。

七  其他事项

35.招标代理服务费

35.1以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数；

35.2招标代理费（中标服务费）：采购代理机构向中标人收取中标服务费，并以本标段中标金额为计算费用基数，以下计费规则计算计取：

若100万≤中标金额＜300万元的，招标代理服务费（万元）=[（中标金额-100万元）×1.1%+100万元×1.5%]×65%；
若60万元≤中标金额＜100万元的，招标代理服务费（万元）=中标金额×1.5%×70%；
若20万≤中标金额＜60万元的，招标代理服务费（万元）=中标金额×1.5%×80%；
若中标金额＜20万元的，招标代理服务费按2500.00元收取。

（5）招标代理服务费在中标人领取中标通知书时一次性向采购代理机构支付。除上述费用外，不再收取其他任何费用。

35.3招标代理服务费以现金或转账方式直接缴纳，缴纳招标代理服务费账户如下：

开户名称：保山加定招标咨询有限公司
开户银行：中国建设银行有限公司保山新村支行
账号：53050172864200000168

36.解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部令第87号、第94号、第101号》等有关法律法规以及参照国际惯例编制，解释权属采购人。

37.质疑


37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。采购人或采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的质疑作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

投标人知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。（中标公告发布之日起七个工作日内）

37.2投标人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）质疑项目名称；

（2）质疑理由及事实依据；

（3）质疑对象；

（4）联系电话和地址；

（5）质疑的日期；

（6）质疑人署名。

受理质疑部门：保山加定招标咨询有限公司

电话：0875-2203233。

质疑书实行实名制，并须持法定代表人授权委托书提交由法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章的原件。

38.投诉

当事人提出的投诉事项必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

39.投标人若接受本招标文件的所有条款可继续参与投标，否则可放弃投标。

第三章  项目采购需求

一、采购设备清单：
	标段号及标段名称
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	单价限价（万元）
	质保期
	备注

	第2标段：红光熏洗机等设备采购
	1
	红光熏洗机
	1
	台
	1.5
	不少于3年
	

	
	2
	医用冷藏药品柜
	1
	个
	0.15
	不少于3年
	

	
	3
	面部皮肤注射泵
	1
	台
	6.5
	不少于3年
	

	
	4
	双道注射泵
	3
	台
	0.55
	不少于3年
	第2标段核心产品

	
	5
	单道注射泵
	3
	台
	0.35
	不少于3年
	

	
	6
	输液泵
	4
	台
	0.5
	不少于3年
	

	
	7
	空气消毒机

（壁挂）
	14
	台
	0.35
	不少于3年
	

	
	8
	空气消毒机

（移动式）
	3
	台
	0.35
	不少于3年
	

	第3标段：（鼻）手术动力等设备采购
	1
	（鼻）手术动力系统
	1
	台
	16
	不少于2年
	第3标段核心产品

	
	2
	宫腔镜（电切镜）
	2
	台
	1.5
	不少于1年
	

	
	3
	宫颈活检钳
	10
	把
	0.2
	不少于1年
	

	
	4
	宫腔镜异物钳
	10
	把
	0.2
	不少于1年
	

	
	5
	宫腔镜剪刀
	10
	把
	0.2
	不少于1年
	

	备注：投标人所提供的设备生产日期至合同签订之日不得超过6个月。


二、项目相关要求及说明

投标人应选择采购人所公布的产品技术性能及参数进行投标，投标人所投产品须满足国家及行业的质量、安全技术标准。投标人若有幸中标，所供产品须按照投标文件中所承诺的产品技术性能指标、质量和相关承诺进行供货。若在交货时发现提供的产品达不到以上要求，采购人有权终止合同，并依法向中标人追究相应的法律责任以及追偿经济损失。

投标人须是采购产品的生产厂家或代理商，所投主要产品必须满足国家现行行业规定的标准，须承诺按采购人要求的产品参数提供产品并保证供货，供货时须提供全部拟供厂家的供货确认函、出厂合格证明、国家法定认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。

投标人所提供的设备生产日期至合同签订之日不得超过6个月。
中标人须在签订合同前向采购单位提交全部产品的生产厂家或总代理出具的合法产品授权书，以作为合同签订的依据。

中标人须在签订合同后在规定时间内按采购人将设备设施送达指定地点，并完成安装调试，正常运行，接受采购人的专业技术人员验收，同时对管理人员进行培训。鼓励提前交货。

完成供货后，由采购人组建验收小组开展项目验收。

售后服务：

1.产品质量保证期及产品保修期限要求：见本节采购产品技术要求。
2.产品质量保证期及产品保修期限内，若发生故障，在接到报修信息后，应在规定时间内响应，使用问题须及时排除，保障工作开展，除人为因素损坏外，全部免费维修，由此产生的一切费用由供应商自行承担。

3.所有产品免费上门安装调试，并落实包修、包换、包退的三包政策。

4.当本次采购的各类设备配件在产品质量保证期满后出现老化及损坏时，中标人应在接到报修信息24小时内到达现场，只收取成本费进行维修处理并开具正规发票。

培训要求：

1.中标人应负责对所有相关人员（包括操作人员、设备维修人员等）进行培训，培训内容应包括工作原理、构架、流程、操作、维护维修、校准和故障解决及验证等方面的内容，使其操作人员能独立操作使用设备。

2.设备维修人员经过培训，能对设备常见故障进行维修，并能按照要求的设备维护方法对设备进行维护。

3.中标人应对使用方的操作、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使其能完全独立操作。

4.在培训期间，中标人应提供相关的培训资料。

5.提供详细的培训服务方案，提供明确的书面承诺或证明材料。

其他要求

1.采购设备设计技术专利、外型专利、应用软件专利等均应符合我国法律及相应的行业标准。

2.产品性能与其标示的技术指标相符合，安全可靠的全新合格产品。物理形态必须100%无损坏。

3.所有设施设备及材料必须满足国家、国际相关技术标准，产品各种参数须符合使用要求。 

4.所有产品必须配套提供合格证、出厂证、说明书等，专用设备需提供配套教辅用书、教学视频等。

三、采购产品技术要求

第2标段

红光熏洗机

一、功能及技术参数要求：

1.工作电压：AC 220V，50HZ； 

2.波长范围：红光发生器波长范围为655nm±20nm；

3.有效红光辐射度：有效红光辐照度＞0.5mW/cm2；

4.红光有效辐照面积：3～25 cm²可调；

5.红光辐照度的不稳定应≤±10%；

6.气波流量：气泡发生器工作时气流量≥8L/min；

7.承重不低于100KG；

二、售后服务要求

1.整机质保≥3年；

2.仪器故障要求1小时内响应，12小时到达现场维修；48小时内不能修复的提供备用机；

3.每年提供不少于两次巡检、维护、保养。
医用冷藏药品柜
一、功能及技术参数要求：

1.温控方式：电子温控；


2.制冷方式：风冷无霜，循环制冷；


3.容量：≥330L；

4.功率：≥180W；

5.冷藏温度要求：2～8℃；阴凉温度要求：8～12℃；
6.适用存储对象：药材等；
7.电源要求：220v，50Hz；
8.产品尺寸：600*515*1980mm±20mm；
9.冷藏柜自带上锁功能、内设LED照明灯；具有温湿度报警系统。

二、售后服务要求

1.整机质保≥3年；

2.仪器故障要求1小时内响应，12小时到达现场维修；48小时内不能修复的提供备用机；

3.每年提供不少于两次巡检、维护、保养。
面部皮肤注射泵
一、功能及技术参数要求
可用于面部真皮层定量注射；
具备手持式治疗手柄，可安装通用注射器和针头，可通过注射器底座推动注射器活塞将药物推出；

3、推进档位：≥5档可调；
4、推进速度：1.5mm～3.5mm可调；
5、注射模式：≥3种，包含自动感应、自动脚踏、连续脚踏模式等；
6、通用注射器规格：≥4种，可通用1ml、2.5ml、3ml、5ml；适配通用5pin、9pin型针头；
7、针剂剂量：1ml～5ml可调；

8、注射间隔时间：0.5s～3s可调；

9、负压强度：≤-75Kpa，档位：≥10档可调；
10、注射次数：10～180可调；

11、具有单发剂量智能计算显示、参数记忆、自动定量注射、注射次数计数、自动报警等功能；

12、液晶触摸显示屏、全中文操作界面；
13、一人一换前置过滤装置，防止交叉感染。

二、配置要求：

主机               1台

手柄               1套

电源适配器         1套

脚踏开关           1套

接电线             1根

负压管和前置过滤器 1套

三、售后服务要求

1.整机质保≥3年；

2.仪器故障要求1小时内响应，12小时到达现场维修；48小时内不能修复的提供备用机；

3.每年提供不少于两次巡检、维护、保养。
双道注射泵

一、功能及技术参数要求
1.注射器规格 ：10ml 、20ml 、30ml 、50ml等；

2.注射速率：50ml：0.1ml/h～1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）；

              30ml：0.1ml/h～600ml/h （每级0.1ml/h）；

20ml：0.1ml/h～399ml/h（每级0.1ml/h）；

10ml：0.1ml/h～300ml/h（每级0.1ml/h）；

3.快速推注：50ml 注射器：1200ml/h；

              30ml注射器：600.0ml/h；

20ml 注射器：399ml/h ；

10ml 注射器：300.0ml/h ；

4.累计容量：0.1～9999ml（0.1～999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）；

5.限制量：0～9999ml；

6.精度：≤±2%； 

7.电源：AC220V±22V  50HZ±1HZ，电池可持续工作≥3小时；

8.报警功能：残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警等；

9.可自动识别注射器规格；

10.匹配10种级以上不同品牌注射器；

11.阻塞后针筒内压力自动释放；

12.限制量设定：设定使用限制量；

13.三档阻塞压力等级选择：低（L） 中（C） 高（H）；

14.具备KVO速率；

15.机子各项安全指标符合国家标准；

16.具有快速推进键保险；注射过程中可快速推注；

17.机器构造2通道设计。

二、售后服务要求

1.整机质保：≥3年；

2.仪器故障要求1小时内响应，12小时到达现场维修；48小时内不能修复的提供备用机；

3.每年提供不少于两次巡检、维护、保养。
单道注射泵

一、功能及技术参数要求
1. 注射误差：+2%以内；
2. 注射完毕KVO（保持静脉开通功能）速率保持静脉口通路；

3. 可匹配：10、20、30、50ml等注射器；

4. 具有全方位的安全报警系统：注射器推杆安装不正确、注射器装夹不正确、残留提示、注射完毕、阻塞、限制量到、电源线脱落、电池欠压、电池耗尽、开机遗忘等；

5. 交直流两用：内置电池完全充电一次可供泵连续运行3小时以上；

6. 速率

6.1. 0.1ml/h～1200ml/h (每级0.1ml/h, 1000ml/h以上每级1ml/h) 50ml注射器；

6.2. 0.1ml/h～600ml/h (每级0.1ml/h) 30ml注射器；

6.3. 0.1ml/h～399ml/h (每级0.1ml/h) 20ml注射器；

7. 快速推注：

7.1. 1200ml/h 50ml注射器；

7.2. 600ml/h 30ml注射器；

7.3. 399ml/h 20ml注射器；

8. 阻塞压力：40N, 60N (±10N)；

9. 定时精度：≤2%（机械精度≤1%）；

10. 累计容量：0～9999ml：限制量：0～9999ml；

11. 报警：残留提示、注射完毕报警、注射器装夹不正确报警、注射器推赶装夹不正确报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、阻塞报警、输出量等于限制量时提示、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、市电故障或电源线脱落报警等；
12. 电源：AC220V±22V, 50Hz±1Hz内置电池电压 DC12V；

二、售后服务要求

1.整机质保：≥3年；

2.仪器故障要求1小时内响应，12小时到达现场维修；48小时内不能修复的提供备用机；

3.每年提供不少于两次巡检、维护、保养。
输液泵
一、功能及技术参数要求

（一）功能要求

1.适用于精准输液；

2.具备防自由流、在线滴定、气泡探测报警等功能。

（二）技术要求

1.屏幕尺寸≥2寸；

2.输液精度≤±5%；

3.输液模式≥2种：速度模式（含ml/h和滴/分）、时间模式等；

4.具有DPS动态压力检测系统，管路堵塞后可自动释放管路压力；

5.阻塞压力报警阈值3档可调；

6.报警信息：包含阻塞，气泡、速度异常、门开、电池耗尽、输注完成等；

7.配有蠕动片防水保护膜；

8.速率范围：0.1～1500ml/h, 递增：0.1ml/h；

9.预置总量范围：0～9999ml，递增：0.1ml；

10.快推：0.1～1500ml/h；

11.KVO：0.1～5ml/h；

12.预存常用输液器品牌规格≥5种，可校准自定义输液器品牌；

13.电池工作时间≥5小时。

（三）配置要求：

1.主机1套；

2.电源线1根；

3.配套输液架1个。

（四）售后服务要求

1.根据临床需要免费到院提供专业临床实际操作培训；

2.维护响应时间：1小时内响应，工程师12小时内到达现场维修，48小时内不能修复须提供备用机。

3.整机质保≥3年。

空气消毒机（壁挂）

功能及技术参数要求

1.适用体积：≥100m3；

2.外形：平板壁挂式；

3.循环消毒风量：≥1000m3/h；

4.紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.5×103μW/cm2；

5.消毒功率：≤430W；

6.紫外线管寿命：≥8000h；

7.紫外线泄漏量：＜5μW/cm2 ；
8.消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3；
9.负离子发生量：≥6×106个/cm3；
10.额定电压：AC 220V±22V；噪音：≤60dB(A)；

11.消毒后空气中细菌总数：满足Ⅱ、Ⅲ类环境标准；

12.适用动态环境及静态环境（医院病区）；

13.安全防护分类：I类；

二、售后服务要求
1.整机质保≥3年；

2.仪器故障要求1小时内响应，12小时到达现场维修；每年提供不少于两次巡检、维护、保养。
空气消毒机（移动式）
一、适用范围：

满足卫生部新颁《消毒技术规范》中规定的Ⅱ类环境：医院普通手术室、产房、婴儿室、早产儿室、普通保护性隔离室、供应室、无菌室、烧伤病房、ICU、CCU重症监护病房等有人在环境的消毒净化；Ⅲ类环境：儿科病房、妇产科检查室、注射室、换药室、治疗室、供应室清洁区、急诊室、化验室、各类普通病室和房间等。

二、杀菌机理：

本产品主要采用循环风高强度紫外线杀灭和去除空气中常见细菌及致病微生物达到消毒要求。

三、主要参数要求：

	外形
	移动式

	适用体积
	≥100m³

	循环风量
	≥1000m³/h

	紫外线辐照强度

（垂直距离灯管15cm处）
	≥7×10³μW/cm²

	功率
	≤430W

	紫外线管寿命
	≥8000h

	紫外线泄漏量
	＜5μW/cm2

	消毒时空气中臭氧量
	≤0.022mg/m3

	负离子发生量
	≥6×106个/cm3

	额定电压
	AC 220V±22V

	额定频率
	50Hz±1Hz

	噪音
	≤60dB(A)

	消毒后空气中细菌总数
	满足Ⅱ、Ⅲ类环境标准

	安全防护分类
	不低于I类B型设备


四、售后服务要求

1.整机质保≥3年；

2.仪器故障要求1小时内响应，12小时到达现场维修；48小时内不能修复的提供备用机；

3.每年提供不少于两次巡检、维护、保养。

第3标段

（鼻）手术动力系统

功能及技术参数要求

（一）主机

1、彩色液晶触摸屏≥7寸，可实时显示工作参数；

2、微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载降速≤5%；

3、双电机输出，配合脚踏开关作无级变速控制；

4、主机面板和脚踏开关均可进行功能、转向的切换；

5、手柄连接自动激活，刨削（吸切）刀具自动识别；

6、可设定各种规格刀具的最佳运行参数；

7、配有颅底钻。
（二）脚踏开关

1、无级调速，可进行功能切换及注水控制；

2、不低于IPX8防水等级。

（三）刨刀手柄

1、单向转6000～13000r/min，往复转500～6000r/min；

2、可高温高压消毒；

3、直通型，内直排引技术和冷却注水管路设计，直排式设计手柄，吸引、切割、排出为一直线；
4、手控控制系统，带有抽吸调节阀设计，可快速更换刀具；

5、具有自动识别刀具的功能；

6、冷却喷水：单根外喷水冷却冲洗管路。

（四）微电机

1、ISO-E类标准接口，可高温高压消毒；

2、电机马达峰值输出功率≥100W；

3、自动风冷技术，工作最高温度≤40℃；

4、输出速度为0～40000r/min，脚踏控制无级调速；

5、恒速驱动控制系统，负载降速≤5%；

6、可接刚性传动无级变向磨钻手柄。

（五）磨钻手柄（细长臂）

1、ISO-E类型标准接口，可高温高压消毒；

2、手柄与微电机连接具有自动锁止功能，防止旋转；
3、转速≥80000r/min，径向跳动＜0.01mm。

（六）支撑杆附件

1、外管径≤4.5mm；

2、直型、成角型、弧型、带护鞘支撑杆多种可选；

3、长度80/135/155/175mm等可选；
4、护鞘前端锥形设计，防止视野遮挡。

二、配置要求

1、刨刀具1套（刀头），刨刀具外管规格直径≤3.6mm，可高温高压消毒；

2、全规格高速磨钻头1套，可高温高压消毒；
3、注水套件1套（泵管、输水管、注水管、挂杆、不锈钢管夹），可高温高压消毒；

4、清洁套件1套（专用清洁剂；专用润滑剂）。

三、售后服务要求

1.整机质保≥2年；

2.仪器故障要求1小时内响应，12小时到达现场维修；48小时内不能修复的提供备用机；

3.每年提供不少于两次巡检、维护、保养。
宫腔镜（电切镜）技术参数
一、功能及技术参数要求
1.视向角：≥12°；
2.内窥镜镜体全部采用不锈钢管； 

3.窥镜采用光学玻璃、光钎、光锥；

4.图像清晰、视场明亮；

5.带有方向标，镜头不易磨损；

6.采用耐高温高强度陶瓷；

7.外鞘出水孔设计；

8.不锈钢水阀；

9.外鞘保持静止时，操作器、内窥镜、内鞘和手术电极可360°旋转，可持续灌流；

10.内窥镜可承受低温等离子消毒；

11.光缆配有转换接头，可与STORZ、OLYMPUS、WOLF等光源连接。
二、售后服务要求

1.质保≥1年；
2.仪器故障要求1小时内响应，12小时到达现场维修；

3.每年提供不少于两次巡检、维护、保养。
宫颈活检钳（子宫颈活体取样钳）

一、功能及技术参数要求

管式，长圆头，230mm，锋利耐磨。

二、售后服务要求

1.质保≥1年；
2.仪器故障要求1小时内响应，12小时到达现场维修；

3.每年提供不少于两次巡检、维护、保养。
宫腔镜异物钳

一、功能及技术参数要求

1.6*360mm，硬性，坚固耐磨。

二、售后服务要求

1.质保≥1年；
2.仪器故障要求1小时内响应，12小时到达现场维修；

3.每年提供不少于两次巡检、维护、保养。
宫腔镜剪刀技术参数

一、功能及技术参数要求

1.6*360mm，硬性，锋利耐磨。

二、售后服务要求

1.质保≥1年；
2.仪器故障要求1小时内响应，12小时到达现场维修；

3.每年提供不少于两次巡检、维护、保养。
第四章   合同条款及格式

合同编号：                       合同自编号： 

       项目编号：
●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

（注：本合同样式仅供参考，具体合同以采购人与中标人签定的合同为准）

云南省政府采购
合

同

书

签订地点：保山市人民医院
云南省财政厅　制

政府采购货物买卖合同

项目名称：保山市人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目
合同编号：                             
甲    方：保山市人民医院

乙    方：                             
签订时间：                             
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：保山市人民医院（采购人）

乙方（全称）：              （供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：保山市人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目

         采购项目编号：BSJDZB(CG) 2024-09
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量：                         
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
    （4）政府采购组织形式：分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 
（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
    （8）中标供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：否
    （10）是否涉及节能产品：否
          是否涉及环境标志产品：否
          是否涉及绿色产品：否 
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款： 设备安装、调试、验收合格后乙方按要求开具发票，30日内甲方向乙方支付合同价款的30%（人民币：  元整，  元）（支付以上款项乙方需按要求开具发票）；设备运行正常6个月甲方向乙方支付合同价款的40%（人民币： 元整，¥   元），设备正常运行1年后30日内甲方向乙方支付合同价款的30%（人民币：元整，¥  元） ，其中涉及预付款的：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）  
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：保山市人民医院 

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：保山市人民医院
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容：                                       

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：                

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向                仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向甲方所在地人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


保山市人民医院医疗器械廉洁购销合同

为建立良好的商业流通秩序，营造良好的医疗消费环境，纠正行业不正之风，杜绝商业贿赂活动，经甲乙双方友好协商，特制订如下条款共同遵守：

一、在医疗器械购销活动中严格遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国医师法》《医疗器械管理条例》等有关法律法规。

二、甲方工作人员在医疗器械及其相关耗材、配件等采购、引进工作中不得向乙方索要钱物、收受礼品、提成、回扣或接受高档娱乐消费；不得替乙方代表非法统计医药产品销售数量；一经发现坚决依法依规严肃处理。

三、乙方工作人员（含乙方所配送品种的厂方代表）在销售过程中不得向甲方有关人员赠送钱财、礼品、提成、回扣等贿赂行为或其他变相贿赂活动；销售人员不得进入临床科室进行任何临床促销活动；不得以经济利益诱导医护人员滥用、乱用相关卫生耗材等；不得向采购人员送好处费；不得与甲方专业采购人员以外的其他人员有甲方范围内的业务往来。如发生上述行为，甲方有权终止购销协议，取消乙方在甲方的销售资格，并向卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫发〔2013〕50号）相关规定处理。并保留追究乙方和相关人员责任的权利，涉嫌违纪违法的提请纪检监察部门处理。

四、甲、乙双方严格遵守购销合同，乙方提供证照齐全、质量合格、疗效确切、安全可靠的产品（药品、卫生材料、化学试剂、医疗器械）并做好售后服务工作；甲方严格执行质量验收入库制度，不得故意设卡、刁难乙方，无故拖延支付货款。

五、甲方对医疗器械应采购中标品种，坚持公平、公正、公开的原则，接受社会监督。如无政府中标品种时，乙方必须提供相应的价格依据或承诺在全省范围内用最低的优惠价格销售给甲方。

六、甲乙双方定期会晤、通报购销活动情况，发现存在的薄弱环节，及时予以纠正，完善相关制度。

甲方：（盖章） 保山市人民医院      乙方：（盖章）
法人代表：                        法人代表：  

委托代理人：                      

职能部门负责人：                  委托代理人：

使用科室：

合同经办人：

年   月   日                      年  月  日

第五章  投标文件组成

投标文件封面格式

保山市人民医院彩色多普勒超声诊断仪

等设备采购项目
投 标 文 件

项目编号： 

项目名称：保山市人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目
标段号：
投标人（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托代理人（必须签字或盖个人印章）：
地址： 

联系电话：

日期：    
一、资格审查部分

（一）资格审查申请函

保山市人民医院：

    1.按照招标文件的要求，我方           （投标人）递交的资格审查申请文件，用于你方（保山市人民医院  ）审查我方参加 （项目名称、项目编号、标段号）   采购的资格申请。

    2.我方的资格审查申请文件包含招标文件 第二章 投标人须知及须知前附表规定的全部内容。

    3.我方接受你方授权代表进行调查，以审查我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清资格审查申请文件中有关财务和技术方面的情况。

    4.你方授权代表可通过             （联系人及联系方式）得到进一步的资料。

    5.我方在此声明，所递交的资格审查部分的文件及有关资料内容完整、真实和准确、合法有效，且不存在任何弄虚作假的情形。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （必须签字或盖个人印章）

电话：                                        

申请人地址：                                  

日期：        年    月    日

          （二）投标人应具有独立承担民事责任的能力

1. 提供有效的营业执照、其他组织证件或自然人身份证明

2.法定代表人身份证明书
投标人名称：                        
单位性质：                            
成立时间：        年       月       日

经营期限：                            
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系  （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明

投标人（盖单位公章）：                                               
日 期：        年    月    日

注：后附法定代表人身份证复印件
3.法定代表人授权委托书（法人参加投标时无需提供此表）

保山市人民医院：

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称、项目编号、标段号）的招标，以本单位名义参与投标。委托代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，并承担相应的法律责任。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：        （全称）      
法定代表人（必须签字或盖个人印章）：                      
委托代理人相关信息

姓      名：                             
职      务：                             
电      话：                             

日      期：          年       月        日

注：后附被授权人身份证复印件

4. 投标人须提供声明文件

声明书 

 保山市人民医院：
   我公司审阅了贵方   （项目名称）   招标文件及已收到第　　　　　　号补充文件（若有，若没有任何补遗、更正的，请填写“/”），我方在此声明我方就本项目招标为独立投标人，我方不属于联合体参加投标，与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况。
投标人（盖单位公章）：                            
法定代表人或委托代理人（必须签字或盖个人印章）：                    
日期：              年    月     日

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
1.提供具有良好商业信誉和声明函。

2.提供投标人2023年度的财务报表（财务报表至少包括资产负债表、利润表以及现金流量表）；投标人（含新成立的单位）无法提供2023年度财务报表的，提供银行出具的资信证明或担保机构出具的投标担保函等能证明具有健全的财务会计制度的证明材料。

（四）具备履行合同所必需的产品和专业技术能力
（格式自拟，加盖公章确认）
（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供投标人2024年1月至今任意一个月份的依法缴纳税收凭证及社会保障资金证明材料。

注：

1. 依法缴纳税收凭证：税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件，投标人若有免税情况，请出具税务机关出具的免税证明材料，未发生税收的请提供纳税零申报证明材料。

2. 依法缴纳社会保障资金证明：社会保障资金缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件，本年度新成立的公司提供社会保障登记证等相关证明材料。

（六）无重大违法声明
 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。格式自拟（盖单位公章确认）

（七）投标人资质要求
投标人若为产品制造商的须提供相关部门核发的医疗器械生产许可证；投标人若为产品销售代理商的须提供具备相关部门核发的医疗器械经营许可证/备案，请提供资质证书复印件并盖单位公章确认。

（八）拟供产品相关要求
投标人拟供产品属于医疗器械的须提供产品的《医疗器械产品注册证》（有效期内）并盖单位公章确认，拟供产品中不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求，但需提供相关证明材料或情况说明。

（九）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（如有）

注：投标人应对其提交的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业声明函》的真实性负责，提交的声明函不真实的，应承担相应的法律责任，投标人若属于此三类单位，供书面声明即可。
（1）《中小企业声明函》格式

中小企业声明函（货物）

（不属于小型、微型企业的无需填写）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ， 属于 （采购文件中明 确 的 所属行业 ）    行业；制造商为   （企业名称）  ，从业人员 
人，营业收入为      
万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）    行业；制造商为   （企业名称）  ，从业人员 
人，营业收入为      
万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）《残疾人福利性单位声明函》格式

残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（若投标文件中无上述材料，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

供应商（盖章）：

日 期：

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）《监狱企业声明函》格式

监狱企业声明函

（不属于监狱企业的无需填写）

公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：   。

本公司为参加（项目名称、采购编号、标段号）采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

供应商（盖章）：

日 期：

注：

若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具上述声明函，且供应商必须提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（十）投标人认为需求提供的其他材料
二、报价文件部分
（一）投标函

保山市人民医院：
根据贵方 （项目名称、项目编号、标段号），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（投标人名称）提交电子文件一份。

1、我单位认真研究了招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部令第87号、第94号、第101号》等有关法律法规的规定，愿意遵守本招标文件的所有条款，并按招标文件的投标须知、承包方式、合同条款、技术参数、规格型号、采购清单和有关文件，愿以投标总价为                         的投标报价（包括总价及清单单价）承包本次采购包含各类医疗设备及其配套设施和配套辅助产品材料的采购、运输配送、安装、调试、试运行、检验验收、技术培训指导及售后服务等，并承担任何质量缺陷责任。

2、质量按国家现行的评定标准，保证一次验收合格；

3、若我公司有幸中标，在合同约定合同履行期限内，每逾期一天按      罚款，累计计算；

我方承诺已具备参加采购招标投标活动的投标人应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3）我方同意所提交的投标文件在招标文件中所规定的投标有效期内有效，如我方中标，我方将受招标文件中各种条款的约束；

4、除非另达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将成为双方签订条款的依据。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

7、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8、我方保证遵守：在整个招标过程中对本产品做出的任何承诺，否则，采购人可当我方违约处理，并追究我方的违约责任同时可没收我方提交的投标保证金。

如果中标，我单位将忠实地履行本投标文件的承诺，在规定时间内与贵单位签订购销合同，承担承包方应承担的全部责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

帐    号：                                                    

法定代表人或其委托代理人（必须签字或盖个人印章）：                       
投标人（盖单位公章）：                                       

日  期：     年   月   日

（二）投标报价一览表

	投标人
	

	序号
	项目名称
	保山市人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目

第     标段
	备注

	1
	投标总报价（元）
	小写：              ，大写：     
	

	2
	合同履行期限
	
	

	3
	质量承诺
	
	

	4
	投标保证金（元）
	
	

	5
	备注
	
	

	投标人（盖单位公章）：                            
法定代表人或委托代理人（必须签字或盖个人印章）：                    
日期：              年    月     日


	


（三）投标分项报价一览表

项目名称：保山市人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目

项目编号：                                  标段号：                                
	序号
	名称
	生产厂家/产地
	规格和型号
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合价（元）
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	


注：1、若表格不够填写，可自行扩展；2、如果按单价计算的结果与合价不一致，以单价为准修正合价；3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，其投标文件将被拒绝；4、各投标人注明设备设施产地厂家、技术性能、规格型号等，产品须满足国家及行业的质量、安全技术标准。

投标人（盖单位公章）：                            
法定代表人或委托代理人（必须签字或盖个人印章）：                    
日期：              年    月     日

三、商务及技术部分

（一）商务文件
1.商务条款偏离表

项目名称：保山市人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目

项目编号：                                  标段号：                                                 

	序号
	招标文件条目号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、关于商务条款的要求：商务条款包含合同履行期限、交货安装地点、产品质保期、投标报价等非技术要求的指标。2、若表格不够填写，可自行扩展。

投标人（盖单位公章）：                            
法定代表人或委托代理人（必须签字或盖个人印章）：                    
日期：              年    月     日

2.供应商拟供耗材价格表（如有）
项目名称：保山市人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目

项目编号：                                  标段号：                         

	序号
	耗材名称
	规格型号
	计量单位
	单价
	备注

	
	 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：表中的单价为含税的全费用单价，包括运输、配送等服务。

投标人（盖单位公章）：                            
法定代表人或委托代理人（必须签字或盖个人印章）：                    
日期：              年    月     日

                     3.备品备件清单表（如有）

项目名称：保山市人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目

项目编号：                                  标段号：                                                      

	序号
	名称
	规格和型号
	主要技术指标
	产地
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：若表格不够填写，可自行扩展。

投标人（盖单位公章）：                            
法定代表人或委托代理人（必须签字或盖个人印章）：                    
日期：              年    月     日

4.投标保证金
 保山市人民医院  ：

我方于    年   月   日参加 （项目名称、项目编号、标段号 ）的投标，（投标人名称）保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者我方在收到中标通知书后无正当理由拒签合同的，我方承担相关责任。

本承诺在投标有效期内保持有效。

后附投标保证金缴纳凭证及企业开户行许可证复印件
投标人（盖单位公章）：                              
法定代表人或其授权代表（必须签字或盖个人印章）：                    
地    址：


                               


电    话：                                          

        年      月      日

5.投标人（2021年01月01日至今）项目实施经验

	序号
	用户名称
	项目状况
	服务起讫时间
	合同总价
	用户联系人姓名及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注： 1. 投标人应在本表中列出正在经营的及已完成同类或项目经验证明材料，如有虚假，一经查实将导致其投标被拒绝。

2.项目概况包括：项目地址、项目规模、投入人力资源情况、项目负责人；

3.投标人应附合同复印件为项目实施经验证明文件，证明文件缺漏的项目实施经验证明材料在评标时将不予考虑。

投标人（盖单位公章）：                            
法定代表人或委托代理人（必须签字或盖个人印章）：                    
日期：              年    月     日

6.承诺函
保山市人民医院：

我公司（投标人名称）参加（项目名称、项目编号、标段号）的投标活动，我公司承诺不存在以下情形：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、中标；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、中标；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

（八）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（九）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（十）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（十一）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（十二）不同投标人的投标文件相互混装；

（十三）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

若我公司存在上述情形。贵单位有权依照政府采购法及相关法律法规追究我公司法律责任，由此造成的经济损失由我公司承担。 
投标人（盖单位公章）：                            
法定代表人或委托代理人（必须签字或盖个人印章）：                    
日期：              年    月     日

7.投标人认为需要提供的其他资料

（二）技术文件
1.投标产品介绍

本次采购产品涉及多类产品，请分别针对每一类产品进行介绍，并提供详细技术参数及投标产品介绍相关证明材料，相关要求如下：
投标产品介绍相关证明材料包含且不限于：拟供产品的配置清单、产品生产厂家的相关资质证书、产品相关认证证书、第三方检测机构出具的产品检测报告、产品技术性能介绍证明材料及实物图片（产品中包含内置软件的须提供内置软件的功能技术说明和软件功能对应界面的截图）、产品宣传彩页，产品技术和功能介绍证明材料、产品市场情况以及招标文件第三章要求提供的产品相关证明材料等。

以上材料须加盖投标人的公章。

2.技术偏离表

项目名称：保山市人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目

项目编号：                                  标段号：                                                

	序号
	名称
	招标技术规格
	投标技术规格
	偏离情况
	技术参数出现偏离的技术原因以及涉及投标产品对应技术参数的技术材料所在位置（投标文件页码，并请在产品技术材料中进行圈注）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.本表填报内容作为投标文件的重要的组成部分，任何通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”“满足”的，评审时不予认可。

2.偏离包括正偏离、负偏离、无偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，存在技术指标偏离时必须做出相应说明。负偏离指投标人拟供产品的技术响应情况低于招标文件公布的产品技术要求，无偏离指投标人拟供产品的技术响应情况满足招标文件公布的产品技术要求，正偏离指投标人拟供产品的技术响应情况优于招标文件公布的产品技术要求或针对采购需求属于技术性能实质性有效扩增的情况（属于技术优越或技术性能实质性有效扩增的应提供相应正偏离说明和技术证明材料）。

3.投标人应针对招标文件采购需求中各类产品技术指标提供相应的佐证材料，并在本表中注明佐证材料的主要信息，并注明对应技术证明材料的所在位置。

投标人（盖单位公章）：                            
法定代表人或委托代理人（必须签字或盖个人印章）：                    
日期：              年    月     日

3.项目实施方案

格式自拟，包含但不限于以下内容：

1.产品的采购、配送、安装、调试、试运行技术方案；

2.项目组织实施计划；

3.项目组织验收实施方案；

4.应急处理方案；

产品质量保证及承诺

格式自拟

5.项目培训方案

格式自拟

6.售后服务能力介绍及售后服务方案

格式自拟，包含但不限于以下内容：

1.售后服务能力介绍；

2.售后服务方案。
7.承担本项目的相关承诺及保证措施

格式自拟，包含但不限于以下内容：

1.合同履行期限保证承诺；

2.廉政承诺及保证措施；

3.违约承诺；

4.投标人认为需要的其他承诺或保证措施。

8.节能产品、环境标志产品证明材料（如有）
9.投标人认为需要提供的其他资料
第六章  资格审查
依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构或二者共同对投标人提交的资格证明进行审查，以确认投标人是否具备投标的资格，资格审查为通过性评审，投标人按招标公告第二条及第二章中投标须知前附表等规定提供能满足本条要求的相关证件、证明文件参与资格审查评审内容详见如下表：

	投标人资格审查内容及相关因素

	评 审 内容
	评审因素

	资格审查申请函
	按招标文件要求提供。
	审查其是否提供

	投标人应具有独立承担民事责任的能力
	投标人有效的《营业执照》或其他组织证件或自然人身份证明。
	审查其提供材料的完整性及有效性

	
	法定代表人及其身份证明。
	审查法定代表人是否与提供的营业执照载明事项保持一致及身份证有效期限

	
	联合体：本项目不接受，投标人须提供申明文件。
	审查其是否提出承诺

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供具有良好商业信誉和声明函。
	审查其是否提供

	
	提供投标人2023年度财务报表（财务报表至少包括资产负债表、利润表以及现金流量表）；投标人（含新成立的单位）无法提供2023年度财务报表的，提供银行出具的资信证明或担保机构出具的投标担保函等能证明具有健全的财务会计制度的证明材料。
	审查其是否提供

	具备履行合同所必需的产品和专业技术能力
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
	审查其是否提供

	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供投标人2024年1月至今任意一个月份的依法缴纳税收凭证及社会保障金证明材料。
	审查其是否提供

	无重大违法记录声明
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	审查其是否提供

	投标人资质要求
	投标人拟供产品为医疗器械的，投标人若为产品制造商的须具备相关部门核发的医疗器械生产许可证；投标人若为产品销售代理商的，投标人应具备相关部门核发的医疗器械经营许可证/备案（投标人根据拟供产品所属医疗器械分类情况提供相应资质证件，但其经营范围须覆盖拟供产品所属医疗器械类别）。
	审查其是否提供

	拟供产品相关要求
	投标人拟供产品中属于医疗器械的须具有《医疗器械产品注册证》及相应附件（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求，但需提供相关证明材料）。
	审查其提供材料的完整性及有效性

	信用评价
	投标人在本项目评标之日之前未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”，由采购人及采购代理机构按照以上条款对参与各投标人的信用信息进行查询，有不良记录的其投标将被拒绝，查询结果以采购人及采购代理机构查询结果为准。
	由采购人及采购代理机构将按照以上条款对参与投标的各投标人的信用信息进行查询，有不良记录者其资格审查不通过。查询结果以采购人及采购代理机构查询结果为准。

	特别提示：1.本表中所列内容均提供彩色扫描件或加盖投标人行政章（公章或电子章）的复印件；

2.投标申请须按本表要求提供能充分证明其有资格投标的证明材料；

3.投标人须对所提供的全部证明材料的真实性及合法性负全部责任；

4.本表所列内容任何一项缺失或不通过，其投标资格将被取消，只有通过资格审查的投标人提交的投标文件才能进入下一阶段（第七章评标办法）的评审。


第七章 评标办法（综合评分法）
一、评标委员会

根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会，其成员由采购人及技术、经济等方面的专家组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

二、 评标工作的基本原则

（1）认真贯彻国家有关法律法规、维护国家利益。

（2）保护采购人的各项合法利益。

（3）客观、公正地对待所有投标人，对所有投标人的投标评价，均采用相同的程序和标准。

（4）招标文件是评标的依据。       

三、评标方法前附表

	条款号
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	符合性评审标准
	签字盖章
	单位盖章、法定代表人或法定代表人授权的代理人进行签字或盖章，符合招标文件要求的为合格。

	
	投标报价
	1.投标总报价及单价未超过最高限价的为合格。

2.未出现评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约情况的为合格。

	
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求的为合格。

	
	投标保证金
	按招标文件要求提交足额的投标保证金的为合格。

	
	澄清说明
	投标人按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正（如有澄清事项，评标委员会须对本项目进行审查，若无澄清事项的则认定为符合招标文件要求）的为合格。

	
	实质性响应
	投标人对招标文件作出实质性响应的为合格，实质性要求详见招标文件“投标人须知前附表：17条”。

	
	其他要求
	1.投标文件的内容中没有采购人不能接受的条件的为合格。
2.符合法律法规和招标文件中规定的其他要求的为合格。

	详细评审标准
	1.评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3

其中：

F1、F2、F3分别为产品技术参数、商务及其他部分、投标报价3项评分因素的汇总得分；

	
	2.评分因素权重
	产品技术参数F1：40分；

商务及其他部分F2：30分；

投标报价F3：30分。

	
	3.产品技术参数F1

（满分40分）
	评标委员会根据项目采购需求所载明的产品技术要求并结合投标人递交的投标文件中“投标产品介绍”和“技术偏离表”所载明的拟供产品技术指标和相应的技术参数佐证材料进行综合评审。

二标段：

1、全部满足红光熏洗机“一、功能及技术参数要求”得4分，否则不得分；

2、全部满足医用冷藏药品柜“一、功能及技术参数要求”得3分，否则不得分；

3、全部满足面部皮肤注射泵“一、功能及技术参数要求”得8分，否则不得分；

4、全部满足双道注射泵“一、功能及技术参数要求”得5分，否则不得分；

5、全部满足单道注射泵“一、功能及技术参数要求”得5分，否则不得分；

6、全部满足输液泵“一、功能及技术参数要求”得5分，否则不得分。

7、全部满足空气消毒机（壁挂）“一、功能及技术参数要求”得5分，否则不得分。

8、全部满足空气消毒机（移动式）“一、功能及技术参数要求”得5分，否则不得分。
三标段：

1、全部满足（鼻）手术动力系统“一、功能及技术参数要求”得15分，否则不得分；

2、全部满足宫腔镜（电切镜）“一、功能及技术参数要求”得10分，否则不得分；

3、全部满足宫颈活检钳“一、功能及技术参数要求”得5分，否则不得分；

4、全部满足宫腔镜异物钳“一、功能及技术参数要求”得5分，否则不得分；

5、全部满足宫腔镜剪刀“一、功能及技术参数要求”得5分，否则不得分。

注：

1.技术偏离包括无偏离、正偏离、负偏离，存在技术指标偏离时必须做出相应说明。负偏离指投标人拟供产品的技术响应情况低于招标文件公布的产品技术要求；无偏离指投标人拟供产品的技术响应情况满足招标文件公布的产品技术要求；正偏离指投标人拟供产品的技术响应情况优于招标文件公布的产品技术要求或针对采购需求属于技术性能配置实质性有效扩增的情况（属于技术优越或技术性能配置有效实质性扩增的应提供相应正偏离说明和技术证明材料）。
2.产品参数响应程度评审应结合所列产品技术参数偏离情况、产品技术性能证明材料（含：产品检验报告、产品宣传彩页（或产品制造商出具的产品技术性能介绍材料）、功能界面截图（如涉及）等证明材料，以下凡“产品技术性能证明材料”均指此类证明材料）载明的产品技术指标等情况进行综合评审。

	
	4.商务及其他部分F2

（满分30分）
	项目实施方案（满分9分）

评标委员会对所有投标文件的“项目实施方案”部分内容进行详细审查后，综合评审评分。
1.产品的采购、配送、安装、调试、试运行技术方案（满分3分）
第一档次（3分）：产品的采购、配送、安装、调试、试运行技术方案详细对产品供应安装各环节有详细的表述，技术方案工作流程合理，符合项目实施实际要求的，能确保产品快速交货安装到位，整体方案可行性优；

第二档次（2分）：产品的采购、配送、安装、调试、试运行技术方案详细对产品供应安装各环节有较为详细的表述，技术方案工作流程基本合理，基本符合采购需求，能确保项目的正常实施，整体方案可行性一般的；

第三档次（1分）：产品的采购、配送、安装、调试、试运行技术方案详细对产品供应安装各环节描述简单不具体，技术方案工作流程存在不对应或缺陷的，整体方案可行性较差的。

第四档次（0分）：未提供“产品的采购、配送、安装、调试、试运行技术方案”的。

2.项目组织实施计划（满分3分）
第一档次（3分）：项目组织实施计划针对产品配送安装工作分别进行详细的阐述，投标人对项目完成期限作出的承诺优于采购要求整体时间较短的，对各工作环节具有详细的时间安排，计划安排合理，提出的项目完成期限满足采购要求，能确保产品在投标人承诺的时间内完成全部工作，可实施性优；

第二档次（2分）：项目组织实施计划针对产品配送安装工作分别进行阐述，投标人对项目完成期限作出的承诺满足采购要求，对各工作环节具有较为明确的时间安排，计划安排较为合理，提出的项目完成期限满足采购要求，能确保产品在投标人承诺的时间内完成全部工作，可实施性一般的；

第三档次（1分）：项目组织实施计划没有针对产品配送安装工作分别进行阐述，投标人对项目完成期限作出的承诺满足采购要求，但对各工作环节的时间安排阐述不明确，提出的项目完成期限满足采购要求，可实施性较差的。

第四档次（0分）：未提供“项目组织实施计划”的。

3.项目组织验收实施方案及应急处理方案（满分3分）
第一档次（3分）：项目组织验收实施方案提出科学合理的项目验收计划安排和验收工作流程，应急处理方案中提出在项目实施过程中可能出现的突发事件以及应对的预案，整体方案考虑全面，应急预案科学合理，方案可行性优；

第二档次（2分）：项目组织验收实施方案提出的项目验收计划安排和验收工作流程较为合理，应急处理方案中提出在项目实施过程中可能出现的突发事件以及应对的预案，整体方案考虑较为全面，应急预案科学合理，方案可行性一般；

第三档次（1分）：项目组织验收实施方案提出的项目验收计划安排和验收工作流程基本合理，应急处理方案中提出在项目实施过程中可能出现的突发事件以及应对的预案出现不相符或不符合实际的情况可行性较差。

第四档次（0分）：未提供“项目组织验收实施方案及应急处理方案”的。

	
	
	产品质量保证及承诺（满分6分）

评标委员会对所有投标文件的“产品质量保证及承诺”部分内容进行详细审查后，综合评审评分。
第一个档次（6分）：投标人提出的产品质量保证期优于本次采购要求。投标人提出的产品质量保证及承诺有详细针对若出现产品质量问题的处理方式和措施，问题处理方式和措施合理，针对性、可实施性强。并针对各类产品质量问题提出相应的违约处罚条款，违约保障力度强。
第二个档次（4分）：投标人提出的产品质量保证期优于本次采购要求。投标人提出的产品质量保证及承诺有较为明确针对若出现产品质量问题的处理方式和措施，并针对各类产品质量问题提出相应的违约处罚条款，问题处理方式和措施较为合理，针对性、可实施性一般，违约保障力度一般。
第三档次（2分）投标人提出的产品质量保证期符合本次采购要求。投标人提出的产品质量保证及承诺有较为明确针对若出现产品质量问题的处理方式和措施，并针对各类产品质量问题提出相应的违约处罚条款，问题处理方式和措施较为合理，针对性、可实施性一般，违约保障力度一般。

第四档次（1分）：投标人提出的产品质量保证期符合本次采购要求。投标人提出的产品质量保证及承诺有较为明确针对若出现产品质量问题的处理方式和措施，问题处理方式和措施合理性、针对性、可实施性较差。没有针对各类产品质量问题提出相应的违约处罚条款。
第五档次（0分）：未提供“产品质量保证及承诺”的。

	
	
	项目培训方案（满分3分）

评标委员会对所有投标文件的“项目培训方案”部分内容进行详细审查后，进行综合评审评分：

第一档次（3分）：项目培训方案有详细的产品使用人员操作培训和与指导方案和工作流程描述，整体计划完善具体、可行性优。

第二档次（2分）：项目培训方案中对产品使用人员的使用操作培训和与指导的方案和工作流程描述较为简单，整体计划基本满足项目要求、可行性一般。

第三档次（1分）：项目培训方案提出的内容没有对产品使用人员的使用操作培训和与指导的方案和工作流程的描述，方案存在瑕疵或不合理的情况，可行性差。

第四档次（0分）：未提供“项目培训方案”的。

	
	
	售后服务能力介绍及售后服务方案（满分10分）

评标委员会对所有投标文件的“售后服务能力介绍及售后服务方案”部分内容进行详细审查后，综合评审评分：

1.售后服务能力评价（满分4分）
第一档次（4分）：投标人具有能为本次采购产品提供售后服务的优秀技术服务团队，技术服务团队有明确的技术分工和岗位设置（技术服务人员为投标人在职员工，并提供证明材料），售后技术服务人员具有维修、保养本次采购产品的能力，所投产品在国内设置长期产品备件库（提供证明材料）以保障产品售后维保需求。
第二档次（3分）：投标人的售后服务技术服务团队技术实力欠缺，但能依托拟供产品制作商开展售后服务工作，所投产品在国内设置长期产品备件库（提供证明材料）以保障产品售后维保需求。
第三档次（2分）：投标人的售后服务技术服务团队技术实力欠缺，技术服务团队没有明确的技术分工和岗位设置，售后技术服务人员在维修、保养本次采购产品的能力有所欠缺，未提供所投产品在国内设置长期产品备件库的介绍和证明材料。
第四档次（0分）：投标人未针对本项目提供其具有售后服务能力的相关材料。

2.售后服务方案（满分6分）
第一个档次（6分）：投标人具有完善的售后服务体系（提供售后服务机构设置情况证明材料）、售后服务便捷性优；售后服务方案针对可能发生各类售后服务问题提出详细的售后服务工作机制和处理办法，提出的售后维护做出的响应和到场维修时间短；针对项目提出针对本次采购设备设施开展的巡检和校准服务有详细的工作流程符合采购需求，提出的相应保证措施和承诺具体可行、针对性强的，有详细的售后违约条款和违约罚款内容。
第二档次（4.5分）：投标人具有较为完善的售后服务体系（提供售后服务机构设置情况或依托拟供产品制作商的售后服务机构设置情况证明材料）、售后服务便捷性良好；售后服务方案针对可能发生各类售后服务问题提出较为详细的售后服务工作机制和处理办法，提出的售后维护做出的响应和到场维修时间较短；针对项目提出针对本次采购设备设施开展的巡检和校准服务有较为详细的工作流程符合采购需求，提出的相应保证措施和承诺具体可行、针对性一般的，有明确的售后违约条款和违约罚款内容。
第三档次（3分）：投标人具有较为完善的售后服务体系（提供售后服务机构设置情况或依托拟供产品制作商的售后服务机构设置情况证明材料）、售后服务便捷性一般；售后服务方案针对可能发生各类售后服务问题提出的售后服务工作机制和处理办法基本合理、可行，提出的售后维护做出的响应和到场维修时间符合采购需求；针对项目提出针对本次采购设备设施开展的巡检和校准服务工作流程基本符合采购需求，提出的相应保证措施和承诺具体可行、针对性较差的，有售后违约条款和但无违约罚款内容。
第四档次（1.5分）：投标人具有相应的售后服务体系（未提供售后服务机构设置情况或依托拟供产品制作商的售后服务机构设置情况证明材料）、售后服务便捷性较差；售后服务方案针对可能发生各类售后服务问题提出的售后服务工作机制和处理办法存在瑕疵，提出的售后维护做出的响应和到场维修时间符合采购需求；针对项目提出针对本次采购设备设施的巡检和校准服务工作流程基本符合采购需求，提出的相应保证措施和承诺具体可行、针对性差的，无售后违约条款和违约罚款内容。
第五档次（0分）：未提供“售后服务方案”的。

	
	
	节能产品、环境标志产品（满分2分）

（1）投标产品认定为节能产品的得1分。

（2）投标产品认定为环境标志产品的得1分。

提供证明材料。

	
	5.投标报价F3

（满分30分）
	（1）投标报价评审计算公式：

投标报价计算公式=（评标基准价/该投标人投标报价）×30

即：F3=[P/（B1，B2，…，Bn）]×30

注：P为评标基准价，即经初步评审审查合格且投标报价最低的有效投标报价；

B1，B2，…，Bn为通过符合性评审的有效投标报价，n为通过符合性评审的有效最终报价的个数。

（2）小微企业报价的确定：

①小型、微型企业提供参与投标时，须提供《中小企业声明函》。

②如投标人为监狱企业，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③如投标人为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》。

对小型、微型企业的投标产品（提供本企业制造的货物或者提供其他小微企业制造的货物）的价格给予10%的扣除。投标人拟供全部产品均为小微企业制造，则全部投标报价执行价格给予扣除，否则不予执行本条。

小型、含微型企业报价计算公式：B小=B*(1-10%)，该报价作为评审价格。

注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


四、评审程序

1.评标方法：

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件初步评审要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按下列评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序；评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排序；评标总得分相等且投标报价相同时，按技术指标得分由高到低顺序排序。
2. 评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1符合性评审标准：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，见评标方法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）产品参数：见评标方法前附表； 

（2）技术部分：见评标方法前附表；

（3）投标报价：见评标方法前附表。

2.2.2 评标基准价计算方法：见评标方法前附表。

2.2.3 评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）产品参数评分标准：见评标方法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标方法前附表。

（3）投标报价评分标准：见评标方法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章“三、评标方法前附表”符合性评审标准规定的标准对投标文件进行符合评审。有一项不符合评审标准的，该投标文件按无效投标处理。

3.1.2投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，视为未实质性响应招标文件要求。

3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（1）按本章前附表的规定对产品技术参数评分，得分F1； 

（2）按本章前附表的规定对商务及其他部分评分，得分F2；

（3）按本章前附表的规定对投标报价计算出得分F3；

（4）按本章前附表的规定计算评标总得分。

3.2.2产品参数（F1）由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3技术部分（F2）由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.3 核心产品同一品牌中标候选人确定方式：本选择方式根据《财政部87号令》制定。

提供核心产品相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后总得分最高的核心产品同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的核心产品同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；总得分且投标报价相同的，按技术评分最高的核心产品同品牌投标人获得中标候选人推荐资格。

3.4 投标文件的澄清

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

3.4.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

3.5 评标结果

3.5.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。

3.5.2评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。



