（昭财社[2025]30号）昭通市疾病预防控制中心实验室试药试剂耗材采购项目

采 购 文 件

采   购   人：昭通市疾病预防控制中心

采购代理机构：亚信工程造价（云南）有限公司

日        期：2025年07月01日

注意事项

1.本项目为不见面开标，投标申请人无需到达现场；

2.本项目实行网上投标，采用电子磋商申请文件；

3.各投标申请人应在开标前应确保成为政采云平台投标申请人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标申请人自行承担。 凡有意参加投标的投标申请人，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；

4.投标申请人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行磋商申请文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载。如因投标申请人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标申请人自动弃标。

5.网上递交：网上递交网址为政采云平台（https://www.zcygov.cn/），各投标申请人应在开标前应确保成为政采云平台投标申请人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标申请人自行承担。投标申请人须在投标截止时间前完成所有磋商申请文件的上传，投标截止时间前未完成磋商申请文件上传的，视为撤回磋商申请文件。若投标申请人未在规定时间完成解密的（如：无法解密、网络故障、未安装相关驱动、浏览器故障、加密CA与解密CA不一致等），则视为撤销其磋商申请文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以发起在线异议，由代理机构给予对应的回复，在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

目 录

第一卷	3

第一章  公开招标公告	4

第二章  投标申请人须知	34

第三章  评标办法（综合评估法）	50

第四章  合同条款及格式	58

第二卷	66

第五章  采购需求及技术要求	67

第三卷	120

第六章  投标申请文件格式	121

第一卷

- 公开招标公告

- 亚信工程造价（云南）有限公司关于（昭财社[2025]30号）昭通市疾病预防控制中心实验室试药试剂耗材采购项目的公开招标公告

（昭财社[2025]30号）昭通市疾病预防控制中心实验室试药试剂耗材采购项目的潜在投标申请人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2025年07 月22日09时30分（北京时间）前递交投标申请文件。

1.采购条件

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令等有关法律法规的规定。亚信工程造价（云南）有限公司受昭通市疾病预防控制中心的委托，对（昭财社[2025]30号）昭通市疾病预防控制中心实验室试药试剂耗材采购项目采用公开招标方式进行招标。欢迎具有相应资质和服务能力的投标申请人参加本次投标。

2.项目概况

2.1项目名称：（昭财社[2025]30号）昭通市疾病预防控制中心实验室试药试剂耗材采购项目；

2.2项目编号：ZTZC2025-G1-00687-YXGC-0012；

2.3标段划分：本项目为5个标段；

2.4采购内容：

| 序号 | 标段 | 试剂名称 | 产品技术需求参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1标段 | 国产HIV抗体快速检测试剂 | 详见招标文件第五章 | 1800000 | 人份 |
| 2 |  | 国产HIV抗体ELISA检测试剂 | 详见招标文件第五章 | 13640 | 人份 |
| 3 |  | 梅毒螺旋体抗体快速检测试剂 | 详见招标文件第五章 | 1200000 | 人份 |
| 4 |  | 国产梅毒抗体ELISA检测试剂 | 详见招标文件第五章 | 1632 | 人份 |
| 5 |  | 非梅毒螺旋体抗原血清学检测试剂 | 详见招标文件第五章 | 21600 | 人份 |
| 6 |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法） | 详见招标文件第五章 | 1200 | 人份 |
| 7 |  | 丙型肝炎抗体快速检测试剂1 | 详见招标文件第五章 | 40000 | 人份 |
| 8 |  | 丙型肝炎抗体快速检测试剂2 | 详见招标文件第五章 | 3000 | 人份 |
| 9 |  | 丙型肝炎抗体ELISA检测试剂 1 | 详见招标文件第五章 | 2016 | 人份 |
| 10 |  | 丙型肝炎抗体ELISA检测试剂 2 | 详见招标文件第五章 | 480 | 人份 |
| 11 |  | CD4细胞检测试剂1 | 详见招标文件第五章 | 200 | 人份 |
| 12 |  | CD4细胞检测试剂2 | 详见招标文件第五章 | 400 | 人份 |
| 13 |  | CD4细胞检测试剂3 | 详见招标文件第五章 | 100 | 人份 |
| 14 |  | 国产HIV-TP-HCV-HBVsAg快速检测试剂 | 详见招标文件第五章 | 12000 | 人份 |
| 15 |  | 国产乙肝表面抗原ELISA检测试剂 | 详见招标文件第五章 | 1920 | 人份 |
| 16 |  | 流式细胞仪上样管 | 详见招标文件第五章 | 10 | 包 |
| 17 |  | 流式细胞仪鞘液 | 详见招标文件第五章 | 5 | 箱 |
| 18 |  | 流式细胞仪清洗液 | 详见招标文件第五章 | 5 | 箱 |
| 19 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂 | 详见招标文件第五章 | 3 | 盒 |
| 20 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂 | 详见招标文件第五章 | 3 | 盒 |
| 21 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂 | 详见招标文件第五章 | 3 | 盒 |
| 22 |  | 麻疹病毒IgG抗体检测试剂 | 详见招标文件第五章 | 3 | 盒 |
| 23 |  | 真空采血组件 | 详见招标文件第五章 | 180000 | 套 |
| 24 |  | 一次性医用无菌棉签 | 详见招标文件第五章 | 2000 | 包 |
| 25 |  | 一次性无菌末梢采血针 | 详见招标文件第五章 | 2000000 | 支 |
| 26 |  | 一次性无菌无粉医用乳胶手套 | 详见招标文件第五章 | 132000 | 双 |
| 27 |  | 全自动酶免分析仪吸头 | 详见招标文件第五章 | 36000 | 支 |
| 28 |  | 全自动酶免分析仪洗液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 盒 |
| 29 |  | 200ul移液器吸头 | 详见招标文件第五章 | 100 | 盒 |
| 30 |  | 1000ul移液器吸头 | 详见招标文件第五章 | 50 | 盒 |
| 31 |  | 医用酒精 | 详见招标文件第五章 | 2500 | 瓶 |
| 32 |  | 医用碘伏消毒液 | 详见招标文件第五章 | 2500 | 瓶 |
| 33 |  | 多用途擦拭布 | 详见招标文件第五章 | 50 | 盒 |
| 34 |  | 带螺帽冷冻血清管 | 详见招标文件第五章 | 60500 | 支 |
| 35 |  | 一次性PE薄膜手套 | 详见招标文件第五章 | 500 | 袋 |
| 36 |  | 医用隔离衣（一次性医护人员防护服工作服） | 详见招标文件第五章 | 3600 | 件 |
| 37 |  | 核酸清除剂 | 详见招标文件第五章 | 10 | 套 |
| 38 |  | 医疗废物封口扎带+吊牌 | 详见招标文件第五章 | 5000 | 套 |
| 39 |  | 高压灭菌指示卡 | 详见招标文件第五章 | 10 | 盒 |
| 40 |  | 真空采血管 | 详见招标文件第五章 | 200 | 支 |
| 41 |  | 棉签 | 详见招标文件第五章 | 5 | 包 |
| 42 |  | 一次性使用静脉采血针 | 详见招标文件第五章 | 200 | 支 |
| 43 |  | 黄色医疗废物垃圾袋小 | 详见招标文件第五章 | 200 | 个 |
| 44 |  | 酒精 | 详见招标文件第五章 | 100 | 瓶 |
| 45 |  | 75%酒精消毒湿巾 | 详见招标文件第五章 | 30 | 盒 |
| 1 | 2标段 | HIV抗原抗体快速检测试剂（4代） | 详见招标文件第五章 | 3800 | 人份 |
| 2 |  | HIV抗体确证试剂（免疫印迹法） | 详见招标文件第五章 | 450 | 人份 |
| 3 |  | HIV-1病毒载量检测试剂 | 详见招标文件第五章 | 100 | 人份 |
| 4 |  | 丙型肝炎病核酸扩增定量检测试剂 | 详见招标文件第五章 | 50 | 人份 |
| 5 |  | CD4细胞检测试剂4（PIMA） | 详见招标文件第五章 | 250 | 人份 |
| 6 |  | CD4细胞检测全血质控品（高值、低值） | 详见招标文件第五章 | 6 | 盒 |
| 1 | 3标段 | 拉沙病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 2 |  | 新型冠状病毒（2019-nCoV)/甲型/乙型流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒） | 详见招标文件第五章 | 30 | 盒 |
| 3 |  | 甲型 H1N1 亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 6 | 盒 |
| 4 |  | Yamagata系/Victoria系乙型流感病毒核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 6 | 盒 |
| 5 |  | 柯萨奇病毒A6型/A10 型/A16型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 2 | 盒 |
| 6 |  | H10N5亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 7 |  | A组/B组/C组轮状病毒核酸三重检测试剂盒（荧光PCR法） | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 8 |  | 诺如病毒GI/诺如病毒GII双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 9 |  | 札如病毒/腺病毒/星状病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 10 |  | 欧亚类禽型H1N1猪流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 11 |  | H10亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 12 |  | 禽流感病毒核酸四重实时荧光定量检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 13 |  | H5N6亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 14 |  | SARS冠状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 15 |  | H3N8 亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 16 |  | 中东呼吸道综合征（MERS）（病毒核酸双重实时荧光PCR筛查试剂盒） | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 17 |  | 水痘-带状疱疹核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 18 |  | 腮腺炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 19 |  | 流感监测国家引物探针 | 详见招标文件第五章 | 1 | 套 |
| 20 |  | TaqMan Fast病毒1步法预混液 | 详见招标文件第五章 | 3 | 盒 |
| 21 |  | 2ml冷冻管 | 详见招标文件第五章 | 100 | 袋 |
| 22 |  | 0.25%EDTA-胰酶（Gibco） | 详见招标文件第五章 | 5 | 瓶 |
| 23 |  | PBS液 | 详见招标文件第五章 | 10 | 瓶 |
| 24 |  | 双抗 | 详见招标文件第五章 | 5 | 瓶 |
| 25 |  | MDCK细胞冻存液 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 26 |  | MDCK细胞无血清培养基 | 详见招标文件第五章 | 10 | 瓶 |
| 27 |  | 病毒分离无血清培养基 | 详见招标文件第五章 | 10 | 瓶 |
| 28 |  | 15毫升离心管 | 详见招标文件第五章 | 6 | 箱 |
| 29 |  | 2%豚鼠血红细胞 | 详见招标文件第五章 | 6 | 瓶 |
| 30 |  | 1毫升注射器 | 详见招标文件第五章 | 1000 | 支 |
| 31 |  | 2毫升注射器 | 详见招标文件第五章 | 1000 | 支 |
| 32 |  | 病原总核酸提取试剂盒（磁珠法） | 详见招标文件第五章 | 40 | 盒 |
| 33 |  | 病毒核酸提取试剂盒（磁珠法） | 详见招标文件第五章 | 40 | 盒 |
| 34 |  | PCR板 | 详见招标文件第五章 | 500 | 块 |
| 35 |  | PCR板封膜 | 详见招标文件第五章 | 5 | 盒 |
| 36 |  | 1000微升LTS盒装滤芯吸头 | 详见招标文件第五章 | 10 | 箱 |
| 37 |  | 200微升LTS盒装滤芯吸头 | 详见招标文件第五章 | 10 | 箱 |
| 38 |  | 20微升LTS盒装滤芯吸头 | 详见招标文件第五章 | 10 | 箱 |
| 39 |  | 致病菌脑炎脑膜炎症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 20 | 盒 |
| 40 |  | 致病菌呼吸道症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 20 | 盒 |
| 41 |  | 致病菌腹泻症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 20 | 盒 |
| 42 |  | 致病菌其他发热症候群核酸多重实时荧光 PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 20 | 盒 |
| 43 |  | 国家急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒（15项） | 详见招标文件第五章 | 5 | 盒 |
| 44 |  | 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 45 |  | 白喉棒状杆菌tox毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 46 |  | 脑膜炎奈瑟菌核酸实时荧光PCR试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 10 | 盒 |
| 47 |  | 脑膜炎奈瑟菌（A/B/C）（血清群核酸三重实时荧光PCR试剂盒） | 详见招标文件第五章 | 2 | 盒 |
| 48 |  | 脑膜炎奈瑟菌（W/X/Y）（血清群核酸三重实时荧光PCR试剂盒） | 详见招标文件第五章 | 2 | 盒 |
| 49 |  | 大肠杆菌显色培养基 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 50 |  | 沙门氏菌显色培养基 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 51 |  | 弧菌显色培养基 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 52 |  | 霍乱弧菌显色培养基 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 53 |  | 志贺氏菌显色培养基 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 54 |  | 沙门氏菌显色培养基 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 55 |  | 大肠杆菌显色培养基 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 56 |  | HE琼脂培养基 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 57 |  | 沙门氏菌鞭毛诱导软琼脂 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 58 |  | 志贺氏菌增菌肉汤 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 59 |  | 碱性琼脂 (霍乱弧菌及其它弧菌的培养 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 60 |  | 大肠杆菌O157显色琼脂平板 | 详见招标文件第五章 | 5 | 盒 |
| 61 |  | 沙门氏菌属诊断血清60种 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 62 |  | 志贺氏菌属诊断血清50种 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 63 |  | 沙门氏多价血清A-F/VI | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 64 |  | 志贺氏多价血清（四种） | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 65 |  | 致病性大肠艾希氏菌诊断血清15种 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 66 |  | 侵袭性大肠艾希氏菌诊断血清11种 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 67 |  | 出血性大肠艾希氏菌O157诊断血清 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 68 |  | 霍乱弧菌O1群及O139混合多价诊断血清 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 69 |  | 霍乱弧菌O139诊断血清 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 70 |  | 产毒性大肠埃希氏菌诊断血清(10种) | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 71 |  | O1群霍乱弧菌诊断血清3种 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 72 |  | 碱性蛋白胨水 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 73 |  | 庆大霉素琼脂培养基 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 74 |  | 四号琼脂 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 75 |  | TCBS琼脂培养基 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 76 |  | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 77 |  | 亚硒酸盐煌绿增菌肉汤（SBG） | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 78 |  | GN增菌液 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 79 |  | 麦康凯琼脂培养基 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 80 |  | 沙门、志贺菌属琼脂培养基（SS琼脂） | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 81 |  | XLD琼脂培养基 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 82 |  | 哥伦比亚琼脂培养基 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 83 |  | 革兰阴性菌药敏板 | 详见招标文件第五章 | 9 | 盒 |
| 84 |  | 革兰阳性菌药敏板 | 详见招标文件第五章 | 9 | 盒 |
| 85 |  | 革兰阴性菌生化鉴定板 | 详见招标文件第五章 | 9 | 盒 |
| 86 |  | 革兰阳性菌生化鉴定板 | 详见招标文件第五章 | 9 | 盒 |
| 87 |  | 巧克力双抗平板 | 详见招标文件第五章 | 100 | 包 |
| 88 |  | 巧克力平板 | 详见招标文件第五章 | 50 | 包 |
| 89 |  | 哥伦比亚血平板 | 详见招标文件第五章 | 10 | 包 |
| 90 |  | 一次性鞋套（短） | 详见招标文件第五章 | 1 | 箱 |
| 91 |  | 接种环（1ul10ul） | 详见招标文件第五章 | 30 | 包 |
| 92 |  | 丁腈手套 | 详见招标文件第五章 | 3 | 箱 |
| 93 |  | 细菌通用型采样管（带拭子） | 详见招标文件第五章 | 20 | 盒 |
| 94 |  | 高压灭菌化学指示条 | 详见招标文件第五章 | 4 | 盒 |
| 95 |  | 一次性采样拭子（鼻咽拭子） | 详见招标文件第五章 | 1 | 箱 |
| 96 |  | 测序反应通用试剂盒（中通量2.5，300循环/测试，1测试/套）（芯片） | 详见招标文件第五章 | 25 | 套 |
| 97 |  | 新型冠状病毒全基因组超快速建库试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 25 | 盒 |
| 98 |  | 病原微生物全基因组快速建库试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 2 | 盒 |
| 1 | 4标段 | 鼠疫耶尔森菌pla/caf1基因核酸检测试剂盒（二重） | 详见招标文件第五章 | 2 | 盒 |
| 2 |  | 汉滩病毒-汉城病毒二重核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 15 | 盒 |
| 3 |  | 钩端螺旋体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 10 | 盒 |
| 4 |  | 新布尼亚病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 15 | 盒 |
| 5 |  | 恙虫病东方体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 10 | 盒 |
| 6 |  | 病毒DNA/RNA提取试剂盒（CDC） | 详见招标文件第五章 | 30 | 盒 |
| 7 |  | 细菌基因组DNA提取试剂盒(CDC) | 详见招标文件第五章 | 20 | 盒 |
| 8 |  | 抗鼠疫菌抗体检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 5 | 盒 |
| 9 |  | 鼠疫菌检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 5 | 盒 |
| 10 |  | 革兰染色液试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 2 | 盒 |
| 11 |  | 赫式培养基 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 12 |  | 营养琼脂培养基 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 13 |  | 龙胆紫血液琼脂基础培养基 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 14 |  | 盖玻片 | 详见招标文件第五章 | 10 | 盒 |
| 15 |  | 封片胶（中性树胶） | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 16 |  | 香柏油（显微镜专用） | 详见招标文件第五章 | 5 | 瓶 |
| 17 |  | 研磨管 | 详见招标文件第五章 | 13 | 包 |
| 18 |  | 低温冻存管（50个/包） | 详见招标文件第五章 | 140 | 包 |
| 19 |  | 医用一次性塑料鞋套长筒防滑加厚 | 详见招标文件第五章 | 75 | 套 |
| 20 |  | 乙脑核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 详见招标文件第五章 | 7 | 盒 |
| 21 |  | 登革热通用性核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 详见招标文件第五章 | 2 | 盒 |
| 22 |  | 西尼罗病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 详见招标文件第五章 | 6 | 盒 |
| 23 |  | 基孔肯雅热病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 详见招标文件第五章 | 5 | 盒 |
| 24 |  | 辛德毕斯病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 详见招标文件第五章 | 5 | 盒 |
| 25 |  | 登革热1,2,3,4型核酸检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 26 |  | 三日/间日/恶性/卵形疟原虫核酸检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 27 |  | 登革热NS1抗原快速检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 15 | 盒 |
| 28 |  | 疟原虫快速检测试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 15 | 盒 |
| 29 |  | 样品瓶 | 详见招标文件第五章 | 2000 | 个 |
| 30 |  | 幼蚊采集标准水勺 | 详见招标文件第五章 | 15 | 把 |
| 31 |  | 光催化诱蚊灯 | 详见招标文件第五章 | 22 | 台 |
| 32 |  | 瑞式吉姆萨染液 | 详见招标文件第五章 | 15 | 盒 |
| 33 |  | 不锈钢研磨珠 | 详见招标文件第五章 | 5 | 瓶 |
| 34 |  | HANK’S液 | 详见招标文件第五章 | 5 | 瓶 |
| 35 |  | 结核分枝杆菌核酸提取Maxi试剂 | 详见招标文件第五章 | 5 | 盒 |
| 36 |  | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 详见招标文件第五章 | 2 | 盒 |
| 37 |  | 结核分枝杆菌异烟肼耐药突变检测试剂盒（荧光PCR溶解曲线法） | 详见招标文件第五章 | 4 | 盒 |
| 38 |  | 结核分枝杆菌氟喹诺酮类药物耐药突变检测试剂盒（荧光PCR溶解曲线法) | 详见招标文件第五章 | 4 | 盒 |
| 39 |  | 结核分枝杆菌利福平耐药突变检测试剂盒（荧光PCR溶解曲线法） | 详见招标文件第五章 | 2 | 盒 |
| 40 |  | 分枝杆菌酸性罗氏培养基 | 详见招标文件第五章 | 5000 | 支 |
| 41 |  | 分枝杆菌中性罗氏培养基 | 详见招标文件第五章 | 800 | 支 |
| 42 |  | 结核分枝杆菌药敏罗氏培养基 | 详见招标文件第五章 | 8000 | 支 |
| 43 |  | 样本稀释液（磨菌管） | 详见招标文件第五章 | 50 | 盒 |
| 44 |  | 25ml痰培养瓶 | 详见招标文件第五章 | 10500 | 支 |
| 45 |  | 一次性3ml灭菌独立包装巴氏吸管 | 详见招标文件第五章 | 15000 | 瓶 |
| 46 |  | 0.9%无菌医用生理盐水 | 详见招标文件第五章 | 130 | 瓶 |
| 47 |  | 一次性灭菌医用外科橡胶手套 | 详见招标文件第五章 | 9 | 盒 |
| 48 |  | 一次性使用医用无菌5ml注射器带针 | 详见招标文件第五章 | 1000 | 支 |
| 49 |  | 一次性医疗塑料试管 | 详见招标文件第五章 | 10 | 包 |
| 50 |  | N95医用防护口罩 | 详见招标文件第五章 | 1000 | 支 |
| 1 | 5标段 | 刻度吸管 | 详见招标文件第五章 | 50 | 支 |
| 2 |  | TG-624ms气质联用色谱柱 | 详见招标文件第五章 | 1 | 根 |
| 3 |  | 二硫化碳中醋酸甲酯标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 4 |  | 二硫化碳中醋酸乙酯标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 5 |  | 二硫化碳中氟苯标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 6 |  | 长方形塑料PP滤水篮 | 详见招标文件第五章 | 10 | 个 |
| 7 |  | 托盘PP | 详见招标文件第五章 | 10 | 个 |
| 8 |  | 特厚加宽316不锈钢盆 | 详见招标文件第五章 | 5 | 个 |
| 9 |  | 特厚加宽不锈钢盆 | 详见招标文件第五章 | 5 | 个 |
| 10 |  | 乙腈中氯氟氰菊酯标准样品 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 11 |  | 乙腈中联苯菊酯标准样品 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 12 |  | 甲醇中2-甲基异茨醇+土臭素混标 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 13 |  | 甲醇中2-异丁基-3-甲氧基吡嗪标准品 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 14 |  | 进样口螺母 | 详见招标文件第五章 | 2 | 个 |
| 15 |  | 质谱端螺母 | 详见招标文件第五章 | 2 | 个 |
| 16 |  | QuEchERS盐包 | 详见招标文件第五章 | 3 | 盒 |
| 17 |  | QuEchERS萃取管 | 详见招标文件第五章 | 3 | 盒 |
| 18 |  | 超声波清洗机清洗器 | 详见招标文件第五章 | 2 | 台 |
| 19 |  | 梨形500mL分液漏斗 | 详见招标文件第五章 | 5 | 个 |
| 20 |  | 不分流衬管 | 详见招标文件第五章 | 3 | 盒 |
| 21 |  | 隔垫（红色） | 详见招标文件第五章 | 3 | 盒 |
| 22 |  | 隔垫（绿色） | 详见招标文件第五章 | 3 | 盒 |
| 23 |  | 衬管O型密封圈 | 详见招标文件第五章 | 3 | 包 |
| 24 |  | 正己烷中多氯联苯混合标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 25 |  | 钓鱼线主线 | 详见招标文件第五章 | 1 | 卷 |
| 26 |  | 乙酸乙酯中15种半挥发有机物SVOC混标 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 27 |  | 二氯甲烷中菲-d10 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 28 |  | 二氯甲烷中苊-d10 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 29 |  | 二氯甲烷中芘-D10同位素 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 30 |  | 二氯甲烷中屈-d12 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 31 |  | 进样隔垫 | 详见招标文件第五章 | 5 | 包 |
| 32 |  | 实验室封闭电炉 | 详见招标文件第五章 | 4 | 台 |
| 33 |  | 绞肉机 | 详见招标文件第五章 | 2 | 台 |
| 34 |  | 绞肉机 | 详见招标文件第五章 | 2 | 台 |
| 35 |  | 粉尘中游离二氧化硅质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 36 |  | 粉尘中游离二氧化硅质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 37 |  | 滤膜中金属质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 套 |
| 38 |  | 活性碳管中有机物质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 套 |
| 39 |  | 氰化物标准液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 40 |  | 挥发酚标准液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 41 |  | 阴离子表面活性剂标准液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 42 |  | 收纳箱 | 详见招标文件第五章 | 5 | 个 |
| 43 |  | 环氧氯丙烷标准液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 44 |  | 亚硝基二甲胺标准液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 45 |  | 氘代亚硝基二甲胺标准液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 46 |  | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯标准液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 47 |  | 正己烷中邻苯二甲酸二乙酯标准液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 48 |  | 正己烷中二（2-乙基己基）已二乙酯标准液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 49 |  | 塑料尖底离心管 | 详见招标文件第五章 | 5000 | 支 |
| 50 |  | K、Na、Mg、Ca、Fe混标 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 51 |  | Li、B、Al、Mn、Cu、Zn、Sr、Ba、Sn、Rb混标 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 52 |  | V、Cr、Co、Ni、As、Se、Mo、Cd、Sb、Pb混标 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 53 |  | Be、Ce、Fe、In、Li、Mg、Pb、U调谐液 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 54 |  | ICP-MS雾化器 | 详见招标文件第五章 | 1 | 个 |
| 55 |  | 水中金属铅质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 56 |  | 水中金属镉质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 57 |  | 水中金属铁质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 58 |  | 水中金属铝质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 59 |  | 水中金属砷质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 60 |  | 丙酮中的乙草胺标准物质 | 详见招标文件第五章 | 3 | 支 |
| 61 |  | 水中乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 62 |  | NH3-NH4Cl缓冲溶液 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 63 |  | 纳氏试剂 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 64 |  | 水中氨标准溶液(以NH3计) | 详见招标文件第五章 | 5 | 支 |
| 65 |  | 甲醛标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 5 | 支 |
| 66 |  | 乙酰丙酮试液 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 67 |  | QuEChERS萃取试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 2 | 盒 |
| 68 |  | Bond Elut EMR-Lipid分散SPE试剂盒 | 详见招标文件第五章 | 2 | 盒 |
| 69 |  | 30mL瓷坩埚 | 详见招标文件第五章 | 30 | 个 |
| 70 |  | 无水乙醇中的对硝基苯胺标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 1 | 支 |
| 71 |  | 溶剂解吸瓶（带盖） | 详见招标文件第五章 | 10 | 盒 |
| 72 |  | 腊肉中有机磷混合质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 份 |
| 73 |  | 甲醛标准质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 支 |
| 74 |  | 丙酮中的内吸磷标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 75 |  | 甲醇中的甲基内吸磷标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 76 |  | 丙酮中的辛硫磷标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 77 |  | 丙酮中的亚胺硫磷标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 78 |  | 丙酮中的喹硫磷标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 79 |  | 二硫化碳中乙腈标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 80 |  | 二硫化碳中丙烯腈标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 81 |  | 丙酮/二硫化碳中乙腈、丙烯腈 混合标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 82 |  | CBPA复合滤芯 | 详见招标文件第五章 | 4 | 根 |
| 83 |  | RO反渗透滤芯 | 详见招标文件第五章 | 4 | 根 |
| 84 |  | 水银温度计 | 详见招标文件第五章 | 30 | 个支 |
| 85 |  | 乙腈中有机磷混标 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 86 |  | 丙酮中的二嗪磷标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 87 |  | 丙酮中的皮蝇磷标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 88 |  | 丙酮中的杀螟硫磷标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 89 |  | 丙酮中的马拉硫磷标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 90 |  | 丙酮中的毒死蜱标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 91 |  | 丙酮中的倍硫磷标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 92 |  | 丙酮中的乙基对硫磷标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 93 |  | 丙酮中的乙硫磷标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 94 |  | 丙酮中的蝇毒磷标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 95 |  | PH玻璃电极 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 96 |  | 特大塑料盆 | 详见招标文件第五章 | 5 | 个 |
| 97 |  | 硬质塑料试管不带塞 | 详见招标文件第五章 | 1000 | 支 |
| 98 |  | 乙腈 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 99 |  | 甲醇 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 100 |  | 色谱纯CS2 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 101 |  | 乙酸乙酯 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 102 |  | 丙酮 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 103 |  | 活性炭管中挥发性有机物质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 套 |
| 104 |  | 二硫化碳中挥发性有机物标准物质 | 详见招标文件第五章 | 4 | 瓶 |
| 105 |  | Tenax采样管-进样垫 | 详见招标文件第五章 | 200 | 个 |
| 106 |  | 棕色比色管 | 详见招标文件第五章 | 50 | 个 |
| 107 |  | 棕色比色管 | 详见招标文件第五章 | 50 | 个 |
| 108 |  | PSA（N-丙基乙二胺）粉末吸附剂 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 109 |  | 无水硫酸镁粉末 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 110 |  | 石墨化碳黑 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 111 |  | SPE小柱 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 112 |  | SPE小柱 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 113 |  | SPE小柱 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 114 |  | SPE小柱 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 115 |  | J&W HP-VOC气相色谱柱 | 详见招标文件第五章 | 1 | 根 |
| 116 |  | 色谱柱石墨压环 | 详见招标文件第五章 | 2 | 版 |
| 117 |  | 石墨压环 | 详见招标文件第五章 | 2 | 版 |
| 118 |  | 移液枪枪头 | 详见招标文件第五章 | 2 | 袋 |
| 119 |  | 移液枪枪头 | 详见招标文件第五章 | 2 | 袋 |
| 120 |  | 移液枪枪头 | 详见招标文件第五章 | 2 | 袋 |
| 121 |  | 移液枪枪头 | 详见招标文件第五章 | 2 | 袋 |
| 122 |  | 移液枪枪头 | 详见招标文件第五章 | 2 | 袋 |
| 123 |  | 移液枪枪头 | 详见招标文件第五章 | 1 | 袋 |
| 124 |  | 移液枪枪头 | 详见招标文件第五章 | 2 | 袋 |
| 125 |  | 移液枪枪头 | 详见招标文件第五章 | 2 | 袋 |
| 126 |  | 移液枪枪头 | 详见招标文件第五章 | 2 | 袋 |
| 127 |  | 乙酸乙酯中2,3-二溴丙酰胺标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 128 |  | PE塑料瓶广口瓶 | 详见招标文件第五章 | 2000 | 个 |
| 129 |  | 2，4-滴标准品 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 130 |  | 灭草松标准品 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 131 |  | 水中草甘膦 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 132 |  | 自紧式手拧柱螺帽（带锁定环） | 详见招标文件第五章 | 1 | 个 |
| 133 |  | 通用柱螺帽 | 详见招标文件第五章 | 2 | 包 |
| 134 |  | 自紧式手拧柱螺帽 | 详见招标文件第五章 | 1 | 个 |
| 135 |  | 2ml样品瓶 | 详见招标文件第五章 | 15 | 包 |
| 136 |  | 样品瓶盖 | 详见招标文件第五章 | 15 | 包 |
| 137 |  | 温湿度记录计 | 详见招标文件第五章 | 11 | 个 |
| 138 |  | 莠去津标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 139 |  | 草酸滴定溶液标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 140 |  | 呋喃丹标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 141 |  | 2-巯基乙醇 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 142 |  | 十水四硼酸钠 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 143 |  | 邻苯二醛 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 144 |  | 甲醇中反-1，2-二氯乙烯标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 4 | 瓶 |
| 145 |  | 甲醇中顺-1-2-二氯乙烯标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 4 | 瓶 |
| 146 |  | 甲醇中1，1-二氯乙烯标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 4 | 瓶 |
| 147 |  | 甲醇中氯乙烯标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 4 | 瓶 |
| 148 |  | 甲醇中三氯乙烯标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 4 | 瓶 |
| 149 |  | 甲醇中四氯乙烯标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 4 | 瓶 |
| 150 |  | 甲醇中六氯丁二烯标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 4 | 瓶 |
| 151 |  | 甲醇中四氯化碳标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 4 | 瓶 |
| 152 |  | 甲醇中1,4-二氯苯标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 4 | 瓶 |
| 153 |  | 甲醇中3种氯苯类混标标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 4 | 瓶 |
| 154 |  | 甲醇中11种苯系物混标标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 4 | 瓶 |
| 155 |  | 甲醇中5种挥发性卤代烃混合标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 4 | 瓶 |
| 156 |  | 甲醇中14种挥发性卤代烃混标 | 详见招标文件第五章 | 4 | 瓶 |
| 157 |  | 氢氧化钠标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 158 |  | 余氯试剂包 | 详见招标文件第五章 | 100 | 份 |
| 159 |  | 高锰酸钾滴定溶液标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 160 |  | 泛酸标准 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 161 |  | 核苷酸标准 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 162 |  | 丙酸钠标准 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 163 |  | 丙酸钙标准 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 164 |  | 甲醇中氟苯标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 165 |  | 甲醇中4-溴氟苯标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 166 |  | 甲醇中1,2-二氯苯-D4同位素 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 167 |  | 甲醇中55种挥发性有机物VOC混标 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 168 |  | 甲醇中8种苯系物混标 | 详见招标文件第五章 | 6 | 支 |
| 169 |  | 甲醇中14种挥发性卤代烃混标 | 详见招标文件第五章 | 6 | 支 |
| 170 |  | 甲醇中4种挥发性卤代烃 | 详见招标文件第五章 | 6 | 支 |
| 171 |  | 甲醇中1,1-二氯乙烯 | 详见招标文件第五章 | 6 | 支 |
| 172 |  | 甲醇中反-1,2-二氯乙烯 | 详见招标文件第五章 | 6 | 支 |
| 173 |  | 甲醇中顺-1,2-二氯乙烯 | 详见招标文件第五章 | 6 | 支 |
| 174 |  | 二硫化碳中的正丙醇 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 175 |  | 二硫化碳中的正丁醇 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 176 |  | 二硫化碳中的异戊醇 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 177 |  | 乙腈中的丙烯醛 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 178 |  | 乙腈中的三氯乙醛 | 详见招标文件第五章 | 2 | 支 |
| 179 |  | 水中氟标准 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 180 |  | 水中氟化物质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 181 |  | 水中氟化物质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 182 |  | 水中硝酸根标准 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 183 |  | 水中硫酸根标准 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 184 |  | 水中氯根标准 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 185 |  | 高氯酸盐标准 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 186 |  | 氯酸盐标准 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 187 |  | 汞标准 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 188 |  | 汞标准 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 189 |  | 水中的汞质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 190 |  | 水中硒标准 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 191 |  | 水中二氯乙酸标准 | 详见招标文件第五章 | 5 | 支 |
| 192 |  | 水中三氯乙酸标准 | 详见招标文件第五章 | 5 | 瓶 |
| 193 |  | 吡啶标准 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 194 |  | 高氯酸盐 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 195 |  | 盐酸萘乙二胺 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 196 |  | 氨基磺酸氨 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 197 |  | 苯胺标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 198 |  | 盐酸肼 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 199 |  | 对二甲氨基苯甲醛 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 200 |  | 丙二酰脲 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 201 |  | 钠标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 202 |  | 钾标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 203 |  | 锑标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 204 |  | 硒标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 205 |  | 钙标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 206 |  | 铊（Tl ） | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 207 |  | 铊灯 | 详见招标文件第五章 | 1 | 个 |
| 208 |  | 硒灯 | 详见招标文件第五章 | 1 | 个 |
| 209 |  | 水中硒质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 210 |  | 二硫化碳中四氢呋喃标准物质 | 详见招标文件第五章 | 4 | 支 |
| 211 |  | 二硫化碳中异丙醇标准物质 | 详见招标文件第五章 | 3 | 支 |
| 212 |  | 甲醇中2,4,6-三硝基甲苯标准物质 | 详见招标文件第五章 | 3 | 支 |
| 213 |  | 甲醇中邻硝基甲苯标准物质 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 214 |  | 甲醇中间硝基甲苯标准物质 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 215 |  | 甲醇中对硝基甲苯标准物质 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 216 |  | 二硫化碳中苯、甲苯、二甲苯、乙苯 | 详见招标文件第五章 | 3 | 支 |
| 217 |  | 二硫化碳中环己烷 | 详见招标文件第五章 | 3 | 支 |
| 218 |  | 二硫化碳中三氯甲烷 | 详见招标文件第五章 | 3 | 支 |
| 219 |  | 二硫化碳中四氯化碳 | 详见招标文件第五章 | 3 | 支 |
| 220 |  | 二硫化碳中四氯乙烯 | 详见招标文件第五章 | 3 | 支 |
| 221 |  | 活性炭中6种苯系物质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 套 |
| 222 |  | 活性炭管中三氯甲烷质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 套 |
| 223 |  | 活性碳管中环己烷质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 套 |
| 224 |  | 活性碳中四氯化碳质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 套 |
| 225 |  | 活性碳管中四氯乙烯质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 套 |
| 226 |  | 活性炭管中四氢呋喃质控样 | 详见招标文件第五章 | 1 | 套 |
| 227 |  | 活性炭管中丙酮 | 详见招标文件第五章 | 1 | 套 |
| 228 |  | PTFE滤头 | 详见招标文件第五章 | 20 | 包 |
| 229 |  | 单道可变量程移液器 | 详见招标文件第五章 | 1 | 支 |
| 230 |  | 单道可变量程移液器 | 详见招标文件第五章 | 1 | 支 |
| 231 |  | 单道可变量程移液器 | 详见招标文件第五章 | 1 | 支 |
| 232 |  | 移液器吸头 | 详见招标文件第五章 | 2 | 袋 |
| 233 |  | 移液器通用型吸头 | 详见招标文件第五章 | 2 | 袋 |
| 234 |  | 移液器吸头 | 详见招标文件第五章 | 2 | 袋 |
| 235 |  | 一次性医用外科口罩（独立包装） | 详见招标文件第五章 | 40 | 盒 |
| 236 |  | 一次性医用帽子 | 详见招标文件第五章 | 100 | 包 |
| 237 |  | 免手洗医用消凝 | 详见招标文件第五章 | 18 | 瓶 |
| 238 |  | 医用不锈钢直尖头加厚手术剪刀 | 详见招标文件第五章 | 10 | 把 |
| 239 |  | 医用不锈钢加厚有齿防滑直头镊子 | 详见招标文件第五章 | 10 | 把 |
| 240 |  | 不锈钢医用外科直头镊子 | 详见招标文件第五章 | 10 | 把 |
| 241 |  | 75%医用乙醇酒精消毒液 | 详见招标文件第五章 | 30 | 瓶 |
| 242 |  | 一次性外科医用丁腈手套（M号） | 详见招标文件第五章 | 3 | 盒 |
| 243 |  | 一次性医用无菌棉签（10cm） | 详见招标文件第五章 | 100 | 包 |
| 244 |  | 甲醇中烯酰吗啉标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 245 |  | 甲醇中苯醚甲环唑标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 246 |  | 甲醇中戊唑醇标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 247 |  | 甲醇中恶霜灵标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 248 |  | 甲醇中腈菌唑标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 249 |  | 甲醇中吡唑醚菌酯标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 250 |  | 甲醇中恩诺沙星标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 251 |  | 甲醇中环丙沙星标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 252 |  | 甲醇中诺氟沙星标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 253 |  | 甲醇中氧氟沙星标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 254 |  | 甲醇中培氟沙星标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 255 |  | 甲醇中洛美沙星标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 256 |  | Anavo Que净化管 | 详见招标文件第五章 | 2 | 盒 |
| 257 |  | PAH-C18液相色谱柱 | 详见招标文件第五章 | 1 | 根 |
| 258 |  | 加厚陶瓷托盘 | 详见招标文件第五章 | 10 | 个 |
| 259 |  | 液相色谱C18色谱柱 | 详见招标文件第五章 | 1 | 根 |
| 260 |  | Tenax采样吸附管 | 详见招标文件第五章 | 30 | 根 |
| 261 |  | Tenax采样管-进样铜帽 | 详见招标文件第五章 | 30 | 个 |
| 262 |  | Tenax采样管-进样垫 | 详见招标文件第五章 | 100 | 个 |
| 263 |  | GN细菌鉴定卡 | 详见招标文件第五章 | 8 | 盒 |
| 264 |  | GP细菌鉴定卡 | 详见招标文件第五章 | 8 | 盒 |
| 265 |  | BCL芽孢菌鉴定卡 | 详见招标文件第五章 | 2 | 盒 |
| 266 |  | ANC细菌鉴定卡 | 详见招标文件第五章 | 2 | 盒 |
| 267 |  | NH细菌鉴定卡 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 268 |  | LB1LB2基础 | 详见招标文件第五章 | 5 | 盒 |
| 269 |  | 血平板 | 详见招标文件第五章 | 500 | 个 |
| 270 |  | 李斯特菌科玛嘉 | 详见招标文件第五章 | 6 | 瓶 |
| 271 |  | 萘啶酮酸P-18C1 | 详见招标文件第五章 | 20 | 盒 |
| 272 |  | 吖啶黄素P-19C1 | 详见招标文件第五章 | 20 | 盒 |
| 273 |  | 萘啶酮酸P-18C2 | 详见招标文件第五章 | 4 | 盒 |
| 274 |  | 吖啶黄素P-19C2 | 详见招标文件第五章 | 4 | 盒 |
| 275 |  | BPW增菌液 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 276 |  | RVs增菌液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 277 |  | TTB增菌液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 278 |  | HE琼脂 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 279 |  | ＳＳ琼脂 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 280 |  | 三糖铁琼脂 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 281 |  | 沙门“A-F”多价血清 | 详见招标文件第五章 | 10 | 瓶 |
| 282 |  | 0.1%蛋白胨水 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 283 |  | TSC培养基 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 284 |  | P-15B | 详见招标文件第五章 | 5 | 盒 |
| 285 |  | 厌氧产气袋 | 详见招标文件第五章 | 5 | 包 |
| 286 |  | FTG液体硫乙醇酸盐培养基 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 287 |  | 含铁牛乳培养基 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 288 |  | 卵黄亚碲酸钾 | 详见招标文件第五章 | 20 | 盒 |
| 289 |  | 冻干兔血浆 | 详见招标文件第五章 | 5 | 盒 |
| 290 |  | Baird-Parker琼脂 | 详见招标文件第五章 | 4 | 瓶 |
| 291 |  | 7.5%氯化钠肉汤 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 292 |  | 脑心浸出液肉汤 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 293 |  | 致泻大肠5种型荧光PCR | 详见招标文件第五章 | 4 | 盒 |
| 294 |  | 营养肉汤 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 295 |  | 伊红美蓝琼脂 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 296 |  | EE肠道增菌肉汤 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 297 |  | 麦康凯琼脂 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 298 |  | VRBGA琼脂 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 299 |  | 氧化酶 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 300 |  | 葡萄糖发酵生化鉴定管 | 详见招标文件第五章 | 2 | 盒 |
| 301 |  | 虎红琼脂 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 302 |  | mLST-Vm增菌液 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 303 |  | 阪崎肠杆菌显色琼脂 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 304 |  | TSA琼脂 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 305 |  | Ｐ－０８Ｂ万古霉素（Ｂ） | 详见招标文件第五章 | 5 | 盒 |
| 306 |  | ＭＹＰ琼脂 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 307 |  | Ｐ－３６Ｅ多粘菌素（Ｅ） | 详见招标文件第五章 | 10 | 盒 |
| 308 |  | 营养琼脂 | 详见招标文件第五章 | 5 | 瓶 |
| 309 |  | 50%卵黄液 | 详见招标文件第五章 | 15 | 盒 |
| 310 |  | GVC，250g/瓶 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 311 |  | P-123（PCFA添加剂） | 详见招标文件第五章 | 5 | 盒 |
| 312 |  | ＰＤＡ琼脂 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 313 |  | 卵黄琼脂 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 314 |  | ０.５％碱性复红染液 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 315 |  | 革兰氏染液 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 316 |  | 采水袋（含硫代硫酸钠） | 详见招标文件第五章 | 500 | 个 |
| 317 |  | 均质袋（有封口） | 详见招标文件第五章 | 200 | 个 |
| 318 |  | 均质袋 | 详见招标文件第五章 | 200 | 个 |
| 319 |  | 一次性接种环 | 详见招标文件第五章 | 1000 | 支 |
| 320 |  | 95%酒精 | 详见招标文件第五章 | 40 | 瓶 |
| 321 |  | 酶底物法大肠菌群配套样品瓶 | 详见招标文件第五章 | 1 | 箱 |
| 322 |  | 酶底物法大肠菌群试剂 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 323 |  | 酶底物法大肠菌群检测定量盘 | 详见招标文件第五章 | 2 | 件 |
| 324 |  | 洗洁精 | 详见招标文件第五章 | 10 | 桶 |
| 325 |  | 1%ＴＴＣ溶液 | 详见招标文件第五章 | 20 | 盒 |
| 326 |  | 细菌总数计数纸片 | 详见招标文件第五章 | 30 | 袋 |
| 327 |  | 无菌液体石蜡 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 328 |  | 一次性无菌乳胶手套（中号） | 详见招标文件第五章 | 5 | 盒 |
| 329 |  | 一次性无菌乳胶手套（小号） | 详见招标文件第五章 | 5 | 盒 |
| 330 |  | 一次性涂布棒 | 详见招标文件第五章 | 1000 | 个 |
| 331 |  | 无菌平皿 | 详见招标文件第五章 | 10 | 箱 |
| 332 |  | 灭菌指示胶带 | 详见招标文件第五章 | 2 | 卷 |
| 333 |  | 纱线手套 | 详见招标文件第五章 | 50 | 双 |
| 334 |  | 灭菌化学指示卡 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 335 |  | 冷冻记号笔 | 详见招标文件第五章 | 50 | 支 |
| 336 |  | 加长橡胶手套 | 详见招标文件第五章 | 20 | 双 |
| 337 |  | １０００ｍＬ玻璃三角瓶 | 详见招标文件第五章 | 20 | 个 |
| 338 |  | １０００ｍＬ玻璃烧杯 | 详见招标文件第五章 | 20 | 个 |
| 339 |  | 脱脂纱布 | 详见招标文件第五章 | 1 | 卷 |
| 340 |  | 酶底物法大肠菌群检测阳性97孔标准比色盘 | 详见招标文件第五章 | 1 | 个 |
| 341 |  | 乳糖胆盐发酵培养基 | 详见招标文件第五章 | 4 | 瓶 |
| 342 |  | 乳糖蛋白胨培养基 | 详见招标文件第五章 | 1 | 瓶 |
| 343 |  | ＧＶＰＣ琼脂平板 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 344 |  | ＢＣＹＥ－ｃｙｓ琼脂平板 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 345 |  | ＢＣＹＥ琼脂平板 | 详见招标文件第五章 | 1 | 盒 |
| 346 |  | 粘钩 | 详见招标文件第五章 | 20 | 个 |
| 347 |  | 多功能小拉车 | 详见招标文件第五章 | 2 | 张 |
| 348 |  | 冰箱电子温度计 | 详见招标文件第五章 | 10 | 个 |
| 349 |  | 水银温度计 | 详见招标文件第五章 | 10 | 支 |
| 350 |  | 乙腈中16种多环芳烃标准物质 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |
| 351 |  | 乙腈中萘标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 352 |  | 乙腈中范烯标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 353 |  | 乙腈中范标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 354 |  | 乙腈中芴标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 355 |  | 乙腈中菲标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 356 |  | 乙腈中蒽标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 357 |  | 乙腈中荧蒽标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 358 |  | 乙腈中芘标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 359 |  | 乙腈中苯并[a]蒽标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 360 |  | 乙腈中常标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 361 |  | 乙腈中苯并[b]荧蒽标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 362 |  | 乙腈中苯并[k]荧蒽标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 363 |  | 乙腈中苯并[a]芘标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 364 |  | 乙腈中二苯并[a，h]蒽标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 365 |  | 乙腈中苯并[ghi]花标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 366 |  | 乙腈中茚并[1，2，3-cd]芘标准物质 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 367 |  | 甲醇中二甲基二硫醚标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 368 |  | 甲醇中二甲基三硫醚标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 369 |  | 碘标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 2 | 瓶 |
| 370 |  | 亚硝酸盐标准溶液 | 详见招标文件第五章 | 3 | 瓶 |

2.5交付地点：昭通市疾病预防控制中心指定地点；

2.6交付期：合同签订后30日历天内交付并验收完毕；有特殊需求的试药试剂按照采购方需求分批分次供货。

★2.7 质量要求：符合国家、行业相关标准，满足采购文件的要求及采购人需求；

2.8预算资金：一标段455.81万元；二标段30.39万元；三标段214.25万元；四标段63.62万元；五标段33.74万元；。

3.投标申请人资格要求

★3.1投标申请人资格要求（投标申请人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件）；

3.1.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供任意年度财务报表或资信证明或资金存款证明或声明函，新成立不足一年的投标人提供承诺书；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明；

3.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

3.1.4.1投标人须提供任意1个月的纳税证明或声明函，新成立不足一年的投标人提供承诺书，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；

3.1.4.2投标人须提供任意1个月的社保证明或声明函，新成立不足一年的投标人提供承诺书，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

3.1.5投标申请人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），提供书面声明；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件：

3.1.6.1投标申请人在本项目投标申请文件提交截止时间前，在未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准)；

3.1.6.2一标段：若供应商为制造商，须提供《医疗器械生产许可证》或备案证；若供应商为经销商，须提供《医疗器械经营许可证》、《药品经营许可证》或备案证和所投产品制造商《医疗器械生产许可证》、《药品生产许可证》（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）。所投产品若纳入《医疗器械分类目录》的医疗器械须提供注册证文件，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；体外诊断试剂按照《体外诊断试剂注册管理办法》的要求提供）。

二标段：若供应商为制造商，须提供《医疗器械生产许可证》或备案证；若供应商为经销商，须提供《医疗器械经营许可证》或备案证和所投产品制造商《医疗器械生产许可证》（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）。所投产品若纳入《医疗器械分类目录》的医疗器械须提供注册证文件，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；体外诊断试剂按照《体外诊断试剂注册管理办法》的要求提供）。

三标段：若供应商为制造商，须提供《医疗器械生产许可证》，二级病原微生物实验室备案证明；若供应商为经销商，须提供《医疗器械经营许可证》或备案证和所投产品制造商《医疗器械生产许可证》（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）。所投产品若纳入《医疗器械分类目录》的医疗器械须提供注册证文件，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；体外诊断试剂按照《体外诊断试剂注册管理办法》的要求提供）。

四标段：若供应商为制造商，须提供《医疗器械生产许可证》或备案证；若供应商为经销商，须提供《医疗器械经营许可证》或备案证和所投产品制造商《医疗器械生产许可证》（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）。所投产品若纳入《医疗器械分类目录》的医疗器械须提供注册证文件，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；体外诊断试剂按照《体外诊断试剂注册管理办法》的要求提供）。

五标段：若供应商为制造商，须提供《危险化学品生产许可证》或备案证；若供应商为经销商，须提供《危险化学品生产许可证》、《非药品类易制毒化学品经营备案证明》第三类或备案证。

3.1.7法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标项目中的同一标的同时投标；为采购项目提供过技术参数数据、设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务后不得再参加该采购项目的采购活动。本项目兼投不兼中，供应商可以参与多个标段的投标，但只能在其中一个标段中标。一旦在某个标段中标，该供应商将失去在其他标段中标的资格。

3.1.8本次招标不接受联合体参加。

3.1.9本项目仅第二标段采购进口产品。

4.采购文件的获取

4.1时间：2025年 07 月 02 日公告时间起至2025年 07 月 09 日23：59：59。

4.2地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）线上获取。

4.3方式：

（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上完成报名、获取采购文件及其它采购资料。注：此为获取采购文件的唯一途径。

（2）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地投标申请人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省投标申请人在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

（3）按上述要求获取采购文件的投标申请人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

（4）各投标申请人必须在规定时间内完成网上程序，否则视为投标无效，由此造成的所有后果由投标申请人自行承担。

4.4、售价：0元。

5.投标申请文件的递交及开启

5.1投标申请文件递交的截止时间（开启时间，下同）为2025年 07 月 22 日09时30分；

5.2网上递交：递交地点“政采云”平台，投标申请人应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标申请文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标申请文件提交截止时间前未完成投标申请文件上传的，视为撤回投标申请文件。投标申请人在"政采云"平台提交电子版投标申请文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

6.其他补充事宜

6.1本项目采用全流程电子化采购方式，请投标申请人认真学习云南省省级政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（投标申请人可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书、进行云南省省级政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

6.1.1办理CA数字证书

CA数字证书服务热线

云南壹证通：4000040628

汇信CA：0571-88350735

云南CA:4006727666

福建CA：0591-87760022

投标申请人登录云南省省级政府采购电子交易平台查阅操作指南—入驻与配置—CA管理。使用操作指南，按照程序要求办理。

6.1.2注册

投标申请人登录云南省省级政府采购电子交易平台操作指南—入驻与配置—云南省投标申请人注册入驻与配置。注册入库操作流程指引进行自助注册绑定。

6.1.3驱动、客户端下载

投标申请人登录云南省省级政府采购电子交易平台—我的工作台-CA管理—给当前账号绑定CA—选择对应CA—下载驱动—客户端&驱动下载。下载相关驱动及客户端。相关驱动及客户端网址 （https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.6389de80d15111ee8160d911f316cf0d）

6.1.4获取电子采购文件

投标申请人使用账号密码或CA数字证书登录相关驱动及客户端获取电子采购文件。投标申请人如计划参与多个采购包的投标，在获取采购文件详情页面，在意向标段（包）栏目依次选择对应采购包，提交申请即可。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，投标申请人无法提交相应包的电子投标申请文件。

6.1.5编制电子投标申请文件

投标申请人应使用电子投标客户端编制电子投标申请文件并进行线上投标，投标申请人电子投标申请文件需要加密并加盖签章，如无法按照要求在电子投标申请文件中加盖签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

6.1.6提交电子投标申请文件

投标申请人应于投标截止时间前在政府采购电子交易平台提交电子投标申请文件，上传电子投标申请文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

6.2本次招标公告在云南省政府采购网（www.yngp.com）、“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上发布，对其他网站或媒体转载的公告内容采购人和采购代理机构不承担任何责任。

7.对本次招标提出问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

采 购 人：昭通市疾病预防控制中心

- 地    址：昭通大道昭通市疾病预防控制中心

- 联 系 人：雷寿雄

- 联系电话：13466235318

- 7.2代理机构信息

- 代理机构：亚信工程造价（云南）有限公司

地    址：昭阳区二环东路(瓦窑河)凡舍小院

联 系 人：曾崇娇

联系电话：19187653317

第二章  投标申请人须知

投标申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采 购 人：昭通市疾病预防控制中心 地 址：昭通大道昭通市疾病预防控制中心 - 联 系 人：雷寿雄 - 联系电话：13466235318 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 代理机构：亚信工程造价（云南）有限公司 地 址：昭阳区二环东路(瓦窑河)凡舍小院 联 系 人：曾崇娇 联系电话：19187653317 |
| 1.1.4 | 项目名称 | （昭财社[2025]30号）昭通市疾病预防控制中心实验室试药试剂耗材采购项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 完整详见招标文件第五章。 |
| 1.3.2 | 交付期及质量要求 | 交付期：合同签订后30日历天内交付并验收完毕； 质量要求：符合国家、行业相关标准，满足采购文件的要求及采购人需求。 |
| 1.3.3 | 交付地点 | 昭通市疾病预防控制中心指定地点 |
| 1.4.1 | 投标申请人资格要求 | 详见第一章第“3”条。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9 | 不允许偏离的实质性要求和条件 | 资格要求和符合性审查不允许负偏离 |
| 2.1 | 构成采购文件的其他资料 | 采购人发出的答疑书、补遗书或通知等 |
| 2.2.1 | 投标申请人要求澄清采购文件 | 投标申请人应认真阅读采购文件，如有疑问的，投标申请人可在投标截止时间至少10日前以向采购人或采购代理机构提出询问或者凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），通过在线方式提出询问（不署名），采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标申请人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。 |
| 2.2.2 | 采购文件澄清、修改时间 | 采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标申请人能重新下载并用于编制投标申请文件。采购文件的澄清、修改文件内容均以网上电子文件为准，当采购文件、采购文件澄清、修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。澄清或者修改的内容可能影响投标申请文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以网上电子文件形式通知所有接收采购文件的投标申请人，不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标申请文件的截止时间。投标申请人应在投标申请文件提交截止时间前及时登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）中查看有关该项目采购文件的澄清、修改内容。如因投标申请人自身原因导致未及时查看有关该项目采购文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标自行承担。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，一标段455.81万元；二标段30.39万元；三标段214.25万元；四标段63.62万元；五标段33.74万元； |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标申请人不得低于成本恶意报价。评标委员会认为投标人的报价（总价或单价）明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（总价或单价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从递交投标申请文件的截止之日起算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目不做要求。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | ☑无 □有，具体情形： |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 □有，具体要求： |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3（2） | 投标申请文件份数及其他要求 | 投标申请人如若中标，在合同签订时需向采购人提交一正一副的纸质投标申请文件。 |
| 4.1.1 | 投标申请文件密封 | 投标申请人应将通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）提交的电子投标申请文件进行加密。 |
| 4.2.1 | 投标申请文件递交截止时间 | 2025年 07 月 22 日09时30分 |
| 4.2.2 | 投标申请文件提交的地点 | 在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）网上递交。 |
| 4.2.3 | 投标申请文件是否退还 | ☑否 □是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标申请文件递交截止时间 开标地点：同递交投标申请文件地点 |
| 5.2（4） | 开标 | 网上远程开标。投标申请人应认真学习云南省省级政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），在“政采云”平台上完成投标申请文件解密、签字等相应操作，投标申请文件解密、签字时限以代理机构发出的指令时限为准。各投标申请人必须在规定时间内完成以上操作，否则视为投标无效，由此造成的所有后果由投标申请人自行承担。 |
| 6.1.1 | 评标委员会成员人数 | 5人及5人以上单数 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐成交候选人的人数 | 由评标委员会推荐1—3名成交候选人，由采购人根据相关法律法规确定成交人。 |
| 7.1 | 成交候选人公示媒介及期限 | 同公开招标公告发布媒介一致 公示期限：1个工作日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定成交人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 履约保证金：甲乙双方协商约定 |
| 9 | 1、根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，对满足中小企业划型标准的产品且在投标申请文件中提交了《中小企业声明函》的投标申请人，其报价扣除后参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业的产品视同小型、微型企业产品，享受同等价格扣除。 投标报价指货物的报价和标准附件、包装、运输、装卸、垃圾清理验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。 - 货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠10%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度4%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。 - 3、监狱企业：根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68 号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 4、残疾人福利性单位：根据财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策》的通知财库〔2017〕141 号的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。中标、成交投标申请人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标申请人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 注：对同时满足小、微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策的，最终报价均给予价格折扣，不重复享受政策。 5关于节能产品及环境标志产品： 5.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的、在有效期内的《节能产品政府采购清单》中的产品，需对应到“节能清单”中所列的型号/系列。政府强制采购节能产品是指“节能清单”中以“★”标注类别的产品。 5.2投标产品属于财政部和国家发改委公布的当期《节能产品政府采购清单》中以“★”标注类别的节能产品，供应商需在投标文件中提供产品在《节能产品政府采购清单》中的单页复印件一份, 并在复印件上标注出所投产品及型号。 5.3当期“节能清单”可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）查阅、下载；当期“环境标志产品政府采购清单” 可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn/）查阅、下载。 |  |
| 9.2 | 需要补充的其他内容： |  |
|  | 1.采购文件的真实性：投标申请人应保证所提交的采购文件的所有信息和数据真实准确。所有文件、证明和陈述所提供的内容都是真实的，并不存在虚假陈述或误导性陈述。 2.上述内容若存在虚假不实的，由此造成的损失及责任由投标申请人承担。 |  |

1.总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.1.2采购人：见投标申请人须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见投标申请人须知前附表。

1.1.4项目名称：见投标申请人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标申请人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标申请人须知前附表。

1.3采购内容、交付期及质量要求、交付地点

1.3.1采购内容：见投标申请人须知前附表。

1.3.2交付期及质量要求：见投标申请人须知前附表。

1.3.3交付地点：见投标申请人须知前附表。

1.4投标申请人资格要求

1.4.1投标申请人应具备资格要求：详见投标申请人须知前附表

1.4.2投标申请人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标申请人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标申请人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标申请人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标申请人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过技术参数数据、设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务，本项目数据提供制造商名录：杭州艾博生物有限公司、厦门英科新创科技股份有限公司、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、江苏硕世生物科技股份有限公司、上海伯杰医疗科技股份有限公司；

（5）被依法暂停或者取消投标资格；

（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（9）法律法规或投标申请人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

1.5.1投标申请人应承担所有与编写和提交投标申请文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.5.2成交人应承担本项目的成交服务费（成交服务费按《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》的通知-云建招协[2024]58号标准计取）。

1.6保密

参与采购活动的各方应对采购文件和投标申请文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

投标申请文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9响应和偏离

投标申请文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出响应，否则，投标申请人投标无效。不允许偏离的实质性要求和条件见投标申请人须知前附表。

2.采购文件

2.1采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）公开招标公告；

（2）投标申请人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及技术要求；

（6）投标申请文件格式；

（7）投标申请人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2采购文件的澄清

2.2.1 投标申请人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标申请人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清以投标申请人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标申请文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标申请人在收到澄清后无须回复确认已收到该修改。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标申请人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3采购文件的修改

2.3.1 采购人以投标申请人须知前附表规定的形式修改采购文件。修改采购文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标申请文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标申请人收到修改内容后后无须回复确认已收到该修改。

2.4采购文件的异议

投标申请人或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。采购人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停采购活动。

3.投标申请文件

3.1投标申请文件的组成

3.1.1 投标申请文件应包括下列内容：

3.1.1.1详见第六章“投标申请文件格式”中的内容。

3.1.1.2投标申请人须知前附表规定的其他资料。

3.1.1.3投标申请人在评标过程中作出的符合法律法规和采购文件规定的澄清确认，构成投标申请文件的组成部分。

3.1.2投标申请人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标申请文件不包括第六章“投标申请文件格式”中所指的投标保证金。

3.2投标报价

3.2.1 投标申请人应按第六章“投标申请文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标申请人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标申请人的投标报价不得超过预算金额（控制价），若采购人还设有最高投标限价的，投标申请人的投标报价还应当不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标申请人须知前附表中载明。

3.2.4投标报价的其他要求见投标申请人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1 投标有效期见投标申请人须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，投标申请人撤销投标申请文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标申请人延长投标有效期。投标申请人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标申请文件；投标申请人拒绝延长的，其投标失效，但投标申请人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4投标保证金

3.4.1 投标申请人在递交投标申请文件的同时，应按投标申请人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标申请文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标申请文件的组成部分。境内投标申请人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标申请文件中附上开户许可证。

3.4.2 投标申请人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 采购人最迟将在与成交人签订合同后5日内，向未中标的投标申请人和成交人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标申请人在投标有效期内撤销投标申请文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金；

3.5资格审查资料

除投标申请人须知前附表另有规定外，资格审查资料应按第六章“资格审查资料”提供，以证明其满足本章第1.4款规定的资格要求。

3.6备选投标方案

3.6.1 除投标申请人须知前附表规定允许外，投标申请人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标申请人递交备选投标方案的，只有成交人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为成交人的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标申请人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标申请文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上实施方案的，视为提供备选方案。

3.7投标申请文件的编制

本项目在编制电子投标申请文件时，应严格按照采购文件“投标申请文件格式”及要求进行编制，各供应商在进行投标申请文件电子签章、签名时，不能遮盖投标申请文件的评审内容，因签章、签字遮盖投标申请文件内容而影响投标或者评标的，责任由供应商承担。

4.投标

4.1投标申请文件的密封和标记

4.1.1投标申请文件密封要求见投标申请人须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封和标记的投标申请文件，采购人将予以拒收。

4.2投标申请文件的递交

网上递交：网上递交网址为政采云平台（https://www.zcygov.cn/），各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。投标申请人须在投标截止时间前完成所有投标申请文件的上传，投标截止时间前未完成投标申请文件上传的，视为撤回投标申请文件。若投标申请人未在规定时间完成解密的（如：无法解密、网络故障、未安装相关驱动、浏览器故障、加密CA与解密CA不一致等），则视为撤销其投标申请文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以发起在线异议，由代理机构给予对应的回复，在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

4.3投标申请文件的修改与撤回

（1）在投标截止时间前，投标申请人可以修改或撤回已在网上递交的投标申请文件，无须书面形式通知采购人。

（2）修改的投标申请文件应按照采购文件规定进行编制、加密、标记和递交。

5.开标

5.1开标时间和地点

开标时间和地点见投标申请人须知前附表。

5.2开标程序

登录政采云平台，按照政采云平台系统步骤进行开标。

5.3开标异议

投标申请人对开标有异议的，应当在政采云平台上开标时规定的时间内提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数见投标申请人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标申请人或投标申请人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标申请人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标申请人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标申请文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和成交候选人名单。评标委员会推荐成交候选人的人数见投标申请人须知前附表。

7.合同授予

7.1成交候选人公示

采购人在收到评标报告之日起3日内，按照投标申请人须知前附表规定的公示媒介和期限公示成交候选人。

7.2评标结果异议

投标申请人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停采购活动。

7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评标委员会按照采购文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

按照投标申请人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定成交人。

7.5中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将中标结果发布至云南省政府采购网（www.yngp.com）、“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）。

7.6履约保证金

7.6.1在签订合同前，成交人应按投标申请人须知前附表规定的形式、金额和采购文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2成交人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7签订合同

7.7.1 采购人和成交人应当在成交通知书发出之日起30日内，根据采购文件和成交人的投标申请文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交人提出附加条件的，采购人向成交人退还投标保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标申请人的纪律要求

投标申请人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标申请人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标申请文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标申请文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标申请人或者其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标申请人或者其他利害关系人对采购文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标申请人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标申请人须知前附表。

10.重新招标和不再招标

10.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标申请人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

(4)同意延长投标有效期的投标申请人少于3个的；

(5)成交候选人均未与采购人签订合同的。

10.2不再招标

重新招标后，仍出现本章第10.1条规定情形之一的，属于必须审批的项目，经监督部门批准后不再进行招标。

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 投标申请人名称 | 与营业执照一致 |  |
|  |  |  | 签字盖章 | 按第六章“投标申请文件格式”要求签字盖章 |  |
|  |  |  | 投标申请文件格式 | 符合第六章“投标申请文件格式”的规定 |  |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  |  | 资格要求 | 符合第二章“投标申请人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合采购文件要求 |  |
|  |  |  | 其他要求 | 符合采购文件规定的其他要求 |  |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标申请人须知”第3.2.4要求款规定 |  |
|  |  |  | 交付期限及质量要求 | 符合第二章“投标申请人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标申请人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 附加条件 | 投标申请文件未含有采购人不能接受的附加条件 |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） | 投标报价：30分；技术部分：30分；商务部分：40分 |  |
| 2.2.2 | 投标报价评分标准 |  | 投标报价 | 1、评标基准价＝满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价； 2、得分计算：满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他投标申请人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30 |  |
| 2.2.3 | 技术部分 |  | 采购内容及技术要求应答评审评分 | 30分 | 评审因素： 评委将综合考虑投标人投标产品的技术性能、可靠性、稳定性、产品的操作性、维护性以及对招标文件的响应程度等因素综合打分； 技术部分按以下原则进行评分： a.招标文件第五章《采购需求》中，技术参数全部满足得30分，每出现1项技术参数不满足招标文件要求，扣2分，扣完为止。 b.投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料），若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。 |
| 2.2.4 | 商务部分 |  | 供货方案 | 15分 | 第一档次（15分）：供货方案具体、切实可行、科学规范、针对性强，供货服务期限及时合理，切实满足采购人需求，项目管理的进度计划完整、详细； 第二档次（12分）：供货方案内容完整、安排较合理、可行、科学规范、针对性较强；供货服务期限合理，满足采购人需求，项目管理的进度计划较详细； 第三档次（8分）：供货方案基本合理、针对性较好，供货服务期限基本合理，项目管理的进度计划一般； 第四档次（5分）：供货方案针对性一般，项目管理的进度计划较差； 第五档次（1分）：供货方案欠缺，内容一般、无项目管理的进度计划。 第六档次（0分）：无供货方案。 |
|  |  |  | 质量保证措施及违约承诺 | 10分 | 第一档次(10)分：保证措施方案切实可行，内容详尽，措施及细节周全，对本项目供货及服务有极佳的质量保障，有具体的违约责任承诺； 第二档次(7)分：保证措施方案基本可行；能对主要细节做出安排，对本项目供货及服务有一定质量保障，有相关的违约责任承诺； 第三档次(5)分：保证措施方案一般，未能体现对本项目供货及服务的质量保障，没有违约责任承诺。 第四档次(3)分：保证措施方案差，没有对本项目供货及服务的质量保障，没有违约责任承诺。 |
|  |  |  | 售后服务承诺评审评分 | 10分 | 第一个档次(10分)：售后服务方案内容完整、规范、具体、可行，针对性强； 第二个档次(7分)：售后服务方案内容基本完整、可行，针对性较强； 第三个档次（5分）：售后服务方案一般，内容基本完整，针对性一般。 |
|  |  |  | 应急处理方案 | 5分 | 第一档次：应急处理方案合理且有明确的各种突发事件应对措施，响应时间及解决时间承诺合理，有明确的不达标处罚措施得5分； 第二档次：应急处理方案有较为合理明确的应对措施，并承诺较为合理的响应时间及解决时间，具有较为合理的不达标处罚措施得4分； 第三档次：应急处理方案有基本合理的应对措施，响应时间及解决时间基本合理得3分； 第四档次（0）分：无应急处理方案。 |

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标申请文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；若投标报价也相等的，以技术和商务部分得分高的优先；若技术和商务部分得分也相等的，评标委员会遵循少数服从多数的原则，投票表决成交候选人顺序。

2.评审

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

注：形式评审标准、响应性评审标准统称为符合性评审标准。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

- 投标报价：

1）根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，对满足中小企业划型标准的产品且在投标申请文件中提交了《中小企业声明函》的投标申请人，其报价扣除后参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业的产品视同小型、微型企业产品，享受同等价格扣除。

投标报价指货物的报价和标准附件、包装、运输、装卸、垃圾清理验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。

2）货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠10%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度4%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。

3）监狱企业：根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68 号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4）残疾人福利性单位：根据财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策》的通知财库〔2017〕141 号的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。中标、成交投标申请人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标申请人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

注：对同时满足小、微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策的，最终报价均给予价格折扣，不重复享受政策。

5）关于节能产品及环境标志产品：

5.1）节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的、在有效期内的《节能产品政府采购清单》中的产品，需对应到“节能清单”中所列的型号/系列。政府强制采购节能产品是指“节能清单”中以“★”标注类别的产品。

5.2）投标产品属于财政部和国家发改委公布的当期《节能产品政府采购清单》中以“★”标注类别的节能产品，供应商需在投标文件中提供产品在《节能产品政府采购清单》中的单页复印件一份, 并在复印件上标注出所投产品及型号。

5.3）当期“节能清单”可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）查阅、下载；当期“环境标志产品政府采购清单” 可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn/）查阅、下载。

6）分值标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表。

2.2.2评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标申请人提交第二章“投标申请人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标申请人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标申请文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应，或者对采购文件的偏差超出采购文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标申请人书面澄清确认。投标申请人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.2目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第 2.2.3目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（2）按本章第 2.2.4目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标申请人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标申请人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标申请人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标申请文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标申请人对投标申请文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标申请人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标申请文件的范围且不得改变投标申请文件的实质性内容，并构成投标申请文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.4.2 除第二章“投标申请人须知”前附表授权直接确定成交人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

3.4.3评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和成交候选人名单。

第四章  合同条款及格式

- 合同条款前附表

| 项号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交付及实施地点：采购人指定地点。 |
| 2 | 交付期：1-2标段合同签订后30日历天内交付并验收完毕；3标段合同签订后45日历天内交付并验收完毕。 |
| 3 | 特殊包装要求：不得损坏或更换原货物包装物。 |
| 4 | 付款方式：甲乙双方自行协商。 |
| 5 | 其他要求：见采购需求 |

●合同编号：●合同自编号：招标编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省市级政府采购

（委托采购）

本合同仅供参考、以实际签订合同为准

合

同

书

签订地点：

签订日期：  年    月     日

甲方（采购人公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电 话：

签订日期：

乙方（投标人公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

签订日期：

丙方（鉴证方公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

合同书样式

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交人全称）

甲乙双方根据招标编号为 （招标编号）  “昭通市疾病预防控制中心新冠、流感、致病菌识别网等试剂采购”招标采购结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、产品（项目）名称、型号和规格、生产制造商名称、国别、数量、计量单位、单价、总价：

| 产品（项目）名称 | 型号和规格 | 生产制造商名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价（大写） |  |  | 小写（元） |  |  |

详细的设备明细、参数附后。

二、随机资料和配套附属设备要求

所有货物（设备）需配套提供产品说明书、产品合格证、质保证书。各产品配套附属设备见后“设备明细表”。

三、产品使用要求

产品使用符合               标准，并满足甲方技术要求。

四、配套设备要求及长期供应优惠条件

乙方按照要求提供产品及配套设备，保证设备正常工作，质量保证期内产品及配套设备出现故障乙方应及时修复，如无法修复乙方应免费更换，提供终身售后维修。

五、备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件

乙方按照要求将长期以优惠价格供应仪器备品备件（含易损件），备品备件（含易损件）以成本价格供应。

六、合同总价（大写）：               （人民币     元），  小写：         元

以上价格为甲方指定地点统一交货价并包含安装、运输、调试费用。

七、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔结，现场安装调试时配备人员进行监管控制）；

2、负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境；

3、负责组织成立验收小组对设备和项目进行验收并签署验收报告；

4、按合同规定享有乙方提供的设备服务。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；设备及主要配件质量保证期为（   ） 月(设备安装调试完成并验收合格之日算起)，并保证设备在甲方报废前正常运行。 具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费保修或免费更换；保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）；主设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证（    ）小时内到达现场，               类故障保证由          人员（或工程师）在（  ）天内修复，               类故障保证由          人员（或工程师）在（   ）天内修复；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的设备实行（     ）月时间定期进行保养（或维护、巡检）制度；

2、乙方保证向甲方提供的设备（有配套软件的还包括软件产品）不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉，否则承担给甲方造成的一切损失（包括且不限于为实现权利而产生的律师费、差旅费、担保费等）。

3、严格遵守投标文件中所承诺的一切规定和条款；

4、参与甲方共同进行设备和项目的验收。

八、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致（或中标产品和设备的技术及服务保证甲方正常使用）。

九、技术培训：

乙方向甲方提供    天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）；大型设备（或招标文件有要求、或投标文件有承诺的），乙方还将负责甲方   人专业技术人员（或工程师）国内培训并应获得技术证书，费用由乙方负责，具体时间为     天、地点为                   ，其他由甲乙双方协定。

十、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方技术支持电话：           ，联系人:            。

十一、整体项目完成时间（即设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间）为合同签订生效后          日内。

设备交验地点和方式：合同签订生效后，乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（             ），由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装测试。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。

十二、验收及验收标准

1、设备验收：在所有货物到达指定地点后，由甲方对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物可立即要求退换；在甲方将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后；发现有其他非故意的损坏或质量问题的由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误；

2、项目验收：验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；

3、验收费用：验收及安装、调试费用由乙方负责。

十三、合同价款结算

。

十四、违约责任：

除发生不可抗力事实外，乙方所交设备和安装调试与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备；逾期交货将向甲方每日偿付合同总额千分之一的违约金，逾期交货超过30个日历天的甲方有权单方面解除合同。因乙方超过30个日历天交付设备或完成安装调试和所交设备或安装调试与合同标准不符致使甲方解除合同的，乙方应承担合同总额10%的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。甲方有权拒付合同价款以外的其他任何费用。因乙方违约导致甲方因诉讼、维权而产生的立案费、律师费、交通费、保全费等均由乙方负责。

十五、合同争议的解决：

甲乙双方在履行合同过程中发生争议或纠纷，应协商解决，协商不能达成一致的，向甲方住所地人民法院提起诉讼。

十六、其他未尽事宜：

本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十七、合同份数：

本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，鉴证方  份。

十八、合同生效：

本合同自甲、乙双方签订之日起生效。

十九、本合同不可分割之部分包括以下所列文件之内容：

1、合同书附件；

2、中标通知书；

3、乙方投标文件；

4、招标文件；

5、甲乙双方签订合同过程中形成的其他文件。

二十、本合同除签订合同之时的签名、手写日期为手写体外，其他手写体内容均不构成本合同及附件之内容。

第二卷

- 采购需求及技术要求

- 第一标段采购技术参数及数量

| 技术参数 | 质量保证 | 售后服务 |
| --- | --- | --- |
| - 1.国产HIV抗体快速检测试剂（1800000人份） 1.方法学：免疫层析法； 2.经国家食品药品监督管理局注册批准； 3.检测内容：用于定性检测人体全血，血清，血浆样本中HIV1/2抗体； ★4.标本类型：全血，血清，血浆； 5.样本加样量：≤80微升； 6.观察结果时间不超过30分钟； 7.试剂到货有效期大于20个月； 8.储存温度及有效期：4-30℃ , 24个月； 9.包装：卡式单人份包装； ★10.连续3年经国家疾控中心临床评估质量稳定，敏感性为100%，特异性大于 99%； ★11.每500人份试剂配发1只不少于0.5ml的弱阳性对照（样本原料来源于人血清，无菌灭活，均匀性良好）和1支不少于0.5ml的阴性对照。 ★12.提供质控学清盘一套； 注：需提供该试剂参加中国疾控中心近3年评估报告作为敏感性和特异性评分依据，提供试剂说明书和出产检验报告单。 - 2.国产HIV抗体ELISA检测试剂（13640人份） - 经国家食品药品监督管理局注册批准，批批检合格； - ※近3年（2018-2020年）经国家疾控中心临床评估质量稳定，敏感性大于99.8%，特异性大于99%； - ※检测样本量不高于50ul； - ※每盒试剂加配2支1mlOD值为2-3倍临界值的外部质控品（样本原料来源于人血清，无菌灭活，均匀性良好）。 - ※试剂发放时剩余有效期不少于10个月。 - 注：需提供该试剂参加中国疾控中心近3年评估报告作为敏感性和特异性评分依据，提供试剂说明书，未提供视为不满足技术参数。 - 3.梅毒螺旋体抗体快速检测试剂（1200000人份） - 卡式，独立包装 - 经国家药品监督管理局注册批准 - 近1年经国家疾控中心临床评估质量稳定,敏感性为100%，特异度大于99%。 - 检测样本量不高于80ul； - 操作简便,可30分钟以内判定结果,可★同时检测血清、血浆及全血样本。 - ★每500人份试剂配发1只不少于0.5ml的弱阳性对照（样本原料来源于人血清，无菌灭活，均匀性良好）和1支不少于0.5ml的阴性对照。 - ★试剂到货时剩余有效期不少于20个月。 - ★提供质控血清盘一套。 - 注：需提供该试剂参加中国疾控中心近1年评估报告作为敏感性和特异性评分依据，提供试剂说明书，未提供视为不满足技术参数。 - 4.国产梅毒抗体ELISA检测试剂（1632人份） - 1.经国家食品药品监督管理局注册批准； - 2.★2018-2020年连续3年参加国家疾控中心组织的试剂质量评估，敏感性每年均96%以上，特异性每年均在97%以上； - 3.每盒试剂加配1支0.5mlOD值2-3倍临界值的弱阳性外部质控品（样本原料来源于人血清，无菌灭活，均匀性良好）； - 4.★试剂发放时剩余有效期不少于10个月； - 5.★全程冷链运输到用户指定地点，并提供全程温度监控记录。 - 注：需提供该试剂参加中国疾病预防控制中心性病控制中心组织的试剂评估报告作为敏感性和特异性评分依据，提供试剂说明书，未提供视为不满足技术参数。 - 5.非梅毒螺旋体抗原血清学检测试剂（21600人份） - 经国家食品药品监督管理局注册批准；TRUST试剂；100-120T/盒； - 经中国疾病预防控制中心性病控制中心临床评估，敏感性和特异性均大于98%； - 每盒试剂加配 5 块反应板。 - ★每盒试剂配发不少于1只阳性（滴度 1：8）对照血清，每支不少于 0.5ml，样本原料来源于人血清，无菌灭活，均匀性良好； - 冷链运输到用户制定地点，可分2-3批次配发，每批次交货时剩余有效期≥10个月，途中有温度监控记录。 - 注：需提供该试剂参加中国疾病预防控制中心性病控制中心组织的试剂评估报告作为敏感性和特异性评分依据，提供试剂说明书，未提供视为不满足技术参数。 - 6.梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法）1200人份。 - 1.经国家食品药品监督管理局注册批准，符合国家现行行业及采购人要求的标准和规范； - 2.可检测血清或血浆样本； - 3.每盒试剂配5块U型板； - 4.全程冷链运输； - 5.交货时剩余有效期≥10个月。 - 注：1.需提供该试剂参加国家疾控中心性病中心组织的质量考评合格依据，提供试剂说明书，未提供视为不满足技术参数； - 2.供货时需要提供该批次，试剂批检合格证书。 - 7.丙型肝炎抗体快速检测试剂1（40000人份） - 卡式；经国家药品监督管理局注册批准；近1年经国家疾控中心临床评估质量稳定，敏感性为100%，特异性大于99%； - 检测样本量不高于50ul； - 操作简便，可同时检测血清、血浆及全血样本； - 每150人份试剂配发1只不少于0.5ml的弱阳性对照（样本原料来源于人血清，无菌灭活，均匀性良好）。 - 试剂发放时剩余有效期不少于18个月。提供质控血清盘一套。 - 注：需提供该试剂参加中国疾控中心近1年评估报告作为敏感性和特异性评分依据，提供试剂说明书，未提供视为不满足技术参数。 - 8.丙型肝炎抗体快速检测试剂2（3000人份） - 卡式；经国家药品监督管理局注册批准； - 近1年经国家疾控中心临床评估质量稳定，敏感性为100%，特异性大于99%；检测样本量不高于50ul； - 操作简便，可同时检测血清、血浆及全血样本； - 每150人份试剂配发1只不少于0.5ml的弱阳性对照（样本原料来源于人血清，无菌灭活，均匀性良好）。 - 试剂发放时剩余有效期不少于18个月。 - 注：1、需提供该试剂参加中国疾控中心近1年评估报告作为敏感性和特异性评分依据，提供试剂说明书，未提供视为不满足技术参数。 - ★2、用于复检，需与丙型肝炎抗体快速检测试剂1为不同品牌。 9.丙型肝炎抗体ELISA检测试剂 1（2016人份） - 1.经国家食品药品监督管理局注册批准、批批检合格； - 2.灵敏度为99%以上，特异度为99%以上； - 3.每盒试剂加配1支0.5mlOD值2-3倍临界值的弱阳性外部质控品（样本原料来源于人血清，无菌灭活，均匀性良好）； - 4.★收到试剂时剩余有效期不少于9个月； - 5.★全程冷链运输到用户指定地点，并提供全程温度监控记录。 - 注：需提供该提供试剂说明书。 10.丙型肝炎抗体ELISA检测试剂 2（480人份） - 经国家食品药品监督管理局注册批准、批批检合格；经国家疾控中心评估质量优良，灵敏度为100%以上，特异度为99%以上； - 每盒试剂加配 1 支0.5ml OD 值 2-3倍临界值的外部质控品（样本原料来源于人血清，无菌灭活，均匀性良好）。 - ★收到试剂时剩余有效期不少于9个月； - 注：1、提供该试剂参加国家疾控中心性艾中心试剂评估报告作为评分依据。2、用于复核检测，需与丙型肝炎抗体 ELISA 检测试剂 1 为不同品牌。 11.CD4细胞检测试剂1（200人份） - 经国家食品药品监督管理局注册批准，保证产品质量并有合格的厂检报告， - 适用于迈瑞流式细胞仪CD3-PerCP/CD4-FITC/CD8-PE四色荧光抗体检测；含定量检测管、溶血素；配套提供2套仪器校准品，收到试剂时有效期不少于12个月。 - 由试剂供应商负责试剂使用培训和设备调试。 12.CD4细胞检测试剂2（200人份） - 经国家食品药品监督管理局注册批准； - 适用于Agilent流式细胞仪CD3-PerCP/CD4-FITC/CD8-PE三色荧光抗体检测； - 含定量检测管、溶血素；配套提供2套仪器校准品； - 试剂有效期不少于12个月。 - 由试剂供应商负责试剂使用培训和设备调试。 - 13.CD4细胞检测试剂3（100人份） - 经国家食品药品监督管理局注册批准，保证产品质量并有合格的厂检报告， - 适用于唯公流式细胞仪EasyCell 206A1四色的检测；含定量检测管、溶血素； - 配套提供1套仪器校准品，收到试剂时有效期不少于12个月。 - 由试剂供应商负责试剂使用培训和设备调试。 - 14国产HIV-TP-HCV-HBVsAg快速检测试剂（12000人份） - 1.经国家药品监督管理局注册批准； - 2.★卡型，一次可同时检测人类免疫缺陷病毒抗体、丙型肝炎病毒抗体、梅毒螺旋体抗体、乙型肝炎病毒表面抗原等项目，一卡四孔； - 3.操作简便，可同时检测血清、血浆及全血样本； - 4.每个项目样本添加量一致，不超过80μL； - 5.30分钟内可观察结果； - 6.产品收到货有效期不少于20个月； - 7.2～30℃储存 - 15.国产乙肝表面抗原ELISA检测试剂（1920人份） - 1.产品要求：经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证； - 2.功能要求：定性检测人血清或血浆中的人类乙型肝炎病毒表面抗原HBsAg； - 3.检测原理：双抗体夹心法。 - 4.★储存条件及有效期：试剂盒于冷藏温度（2-8℃）避光保存时，有效期不少于12个月（到货后有效期不得少于9个月）； - 5.产品规格：96人份/盒。 - 6.★产品性能：检测HBsAg亚型，最低检出量分别为adr ≤0.1IU/ml、adw≤0.1IU/ml及ay≤0.2IU/ml；符合率符合国家参考品检定标准；精密度CV≤15%； - 7.★室间质评：根据《2021-2022年采供血机构实验室室间质量评价总结报告》，HBsAg试剂使用情况，累计阳性符合率≥90.0%，累计阴性符合率≥99.9%，累计总符合率≥96.5%。 - 8.每96人份配1支0.5ml浓度水平为1IU/ml的阳性质控品。 - 16.流式细胞仪上样管（10包） - 流式细胞管13*78mm，硬质，管体不易变形，支撑性强，易固定方便上机，透明度高，100支/包。 - 17.流式细胞仪鞘液（5箱） - 适合Agilent（2箱）、迈瑞（2箱）、唯公EasyCell206A1（1箱）流式细胞仪使用，体积大于5L;效期大于24个月，保证不影响CD4细胞检测结果。投标时提供成分说明文件，未提供视为不满足技术参数。 - 18.流式细胞仪清洗液（5箱） - 适合Agilent流式细胞仪（2箱）、迈瑞流式细胞仪（2箱）、唯公流式细胞仪（1箱）使用，效期大于24个月，保证不影响CD4细胞检测结果。提供成分说明文件，未提供视为不满足技术参数。 - 19.乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（3盒） - 符合国家标准，阳性参考品（P1-P3）符合率为3/3，阴性参考品（N1-N20）符合率为20/20，96人份。 - 20.乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（3盒） - 符合国家标准，最低检出量参考品P1（10mlu）、P2（5mlu）、P3（2mlu），最低检出量不高于10mlu，阴性参考品（N1-N20）符合率为20/20,精密度CV（%）不高于15%，96人份。 - 21.乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（3盒） - 符合国家标准，阳性参考品（P1-P15）符合率不低于14/15，阴性参考品（N1-N15）符合率为15/15,3份系列稀释参考品检出率不低于2/3，精密度CV（%）不高于20%，96人份。 - 22.麻疹病毒IgG抗体检测试剂盒（3盒） 符合国家标准，批内变异系数CV（%）不高于15%（n=10），检测限参考品不高于0.4IU/mL，96人份。 - 23.真空采血组件（180000套） - EDTA K2抗凝管，5毫升塑料管；带采血针；负压保证采血要求，适用于高原地区； - 符合国家卫生安全要求，效期大于20个月，符合医疗器械注册的要求。注：包括采血管和采血针。 - 24.一次性医用无菌棉签（2000包） - 1000支/包，50支/袋，每支长度不少于10cm。 - 25一次性无菌末梢采血针（2000000支） - 结构：针尖有轨式直线弹射，避免针尖弹射时而引起的剧烈疼痛。 2、弹簧：有缓冲刺入皮肤作用，达到自动缩回，并减小痛感。避免针尖刺入太深或太浅所引起的大痛感或无出血现象。 3、圆弧三棱状的特殊设计，使得痛感小、创口小、愈合快，21G有利于保证出血量。4、适应：可供不同人群无痛采血。5.中标后提供样品验收审核，验收合格后发货。 - 26.一次性无菌无粉医用乳胶手套（132000双） - 每双独立包装，无粉，无菌，国内知名品牌。规格：S号和M号，按照需求比例配货 - 27.全自动酶免分析仪吸头（36000支） - 适合于艾德康ADC-300全自动酶免分析仪使用，(15x96x5）盒装，最大吸液量不少于800ul。 - 28.全自动酶免分析仪洗液（2盒） - 适合于艾德康ADC-301全自动酶免分析仪使用，盒装。 - 29.200ul移液器吸头（100盒） - 规格为200微升,外观规整,均匀,密闭性好,不挂壁，无菌带滤芯，96支/盒，无菌、无DNA、RNA酶,无热源，可适配市场主流品牌移液器。 - 30.1000ul移液器吸头（50盒） - 规格为1000微升，独立包装，96支/盒。外观规整,均匀,密闭性好,不挂壁，无菌、无DNA、RNA酶,无热源，可适配市场主流品牌移液器。 - 31医用酒精（2500瓶） - 乙醇含量75%（v/v），60ml/瓶，翻盖设计，方便操作，有效期不少于20个月。 - 32.医用碘伏消毒液（2500瓶） - 60ml/瓶，翻盖设计，方便操作，有效期不少于20个月 - 33.多用途擦拭布（50盒） - 强韧耐用，用于实验室精密仪器擦拭，高吸液性和擦干性性能，耐溶剂，不易掉屑，片状，单片尺寸不小于21*30cm，盒装方便抽取设计，每盒不少于250抽。 - 34.带螺帽冷冻血清管（60500支） - 1.5-2ml,防渗漏(带橡胶密封圈)，可于-80度保存,500支/袋 - 35.一次性PE薄膜手套（500袋） - 一次性PE薄膜手套,特厚约1.2g，透明，每袋100支装。 - 36.医用隔离衣（一次性医护人员防护服工作服）（3600件） 一次性医用级，反穿式，双系带；防水透气，药监备案，独立包装，宽边弹性袖口。 - 37.核酸清除剂（10套） - 能有效清除设备、试验台等固相表面及空气气溶胶核酸；2*250mL、G3020-250mL。 - 38.医疗废物封口扎带+吊牌扎带（5000套） - 4*300+吊牌 - 39.高压灭菌指示卡（10盒） - 医疗121℃压力蒸汽灭菌，20支盒。 - 40.真空采血管（200支） - 普通采血管，100支/包。 - 41.棉签（5包）： - 12cm，30支*50袋，1500支/包。 - 42.一次性使用静脉采血针（200支） - 成人及婴幼儿各100支。 - 43.黄色医疗废物垃圾袋小（200个） - 45*50耐高温高压加厚耐穿刺。 - 44.酒精（100瓶）： - 75%医疗酒精喷雾100mL/瓶。 - 45.75%酒精消毒湿巾（30盒） 100片/盒 单独包装。 | 所有试剂经过国家食品药品监督管理局注册批准，部分试剂以参加过中国疾控中心评估报告作为敏感性和特异性评分依据，未提供视为不满足技术参数。艾滋病每批次不少于80人份，用于技术验收，验收合格后再配发。所有产品均为2025年新生产，有效期符合参数要求。 部分耗材符合医疗器械注册的要求，满足生物安全防护要求。耗材尺寸、容量、孔径等参数必须严格匹配招标技术参数；在收货时或使用过程中，如发现产品存在包装破损、污染、标识不清、数量不符、与订单规格不一致、或在有效期内出现性能不符合标书要求或产品说明书声称性能等情况，均视为不合格品。 | 30天内完成供货，有专人负责技术，有售后保障服务。 |

- 第二标段采购技术参数及数量

| 技术参数 | 质量保证 | 售后服务 |
| --- | --- | --- |
| - 1、HIV抗原抗体快速检测试剂（4代），3800人份；进口试剂。 1.经国家食品药品监督管理局注册批准； 2.HIV抗体抗原联合检测试剂，可区分抗体、抗原结果； 3.经国家疾控中心临床评估质量高，敏感性≥99%，特异性≥98%； 4.样本用量≤50微升，每条测试条均有独立包装； 5.测试标本类型：血清/血浆/全血 6.试剂验收时剩余有效期＞12个月。 备注： 1.需提供该试剂最近1次参加中国疾控中心的评估报告作为敏感性和特异性评价依据； 2.提供试剂说明书。未提供视为不满足技术参数。 - 2、HIV抗体确证试剂（免疫印迹法）450人份，进口试剂 - 1.经国家食品药品监督管理局注册批准； - 2.免疫印迹法，含质控条带和HIV-2型质控检测带，HIV-1抗原为全病毒条带，包括gp160、gp120、p66、p55、p51、gp41、p39、p31、p24、p17； - 3.经艾滋病确证检测实验室或第三方机构评估质量优良，敏感性和特意性高； - 4.适用于昭通市各型蛋白印记仪使用，条带长度不低于10cm，宽度不低于0.3cm，结果易判读； - 5.能进行快速法和过夜法两种操作方法； - 6.为避免污染，保证生物安全，膜条可直接使用，无需分离； - 7.包装规格为18人份/包装； - 8.可分2-3批次发货；每批交货时剩余有效期＞18个月， - 9.提供ISO9001认证文件； - 10.配套提供丽珠 cycleblot48反应槽； - 注：需提供试剂说明书、宣传彩页、试剂评估报告和膜条样品（含长度和宽度）作为依据。 - 3、HIV-1病毒载量检测试剂（100人份）进口试剂； - 经国家食品药品监督管理局注册批准； - 2、适用于Xpert® 全自动核酸检测设备的HIV病毒载量检测试剂及耗材；3、试剂及耗材验收时剩余有效期>11个月。 4、丙型肝炎病核酸扩增定量检测试剂（50人份）进口试剂。 - 1、经国家食品药品监督管理局注册批准； - 2、适用于Xpert® 全自动核酸检测设备的HIV病毒载量检测试剂及耗材；3、试剂及耗材验收时剩余有效期>17个月。 - 5、CD4细胞检测试剂4（PIMA）250人份，进口试剂。 - 经国家食品药品监督管理局注册批准；适合PIMA设备的CD4细胞检测试剂，含质控检测板。配套提供仪器质控标准板3套。交货时剩余有效期＞12个月。 - 6、CD4细胞检测全血质控品（高值、低值）6盒 - 1.可用于CD4+T淋巴细胞检的全血质控品； - 2.主要成分为经稳定处理的人类红细胞和白细胞液体制备物； - 3.每套不少于2支，3mL/支； - 4.中值和低值； - 5.到货效期不少于3个月。 - 6.符合国家生物安全相关规定。 | 所有试剂经过国家食品药品监督管理局注册批准，部分试剂以参加过中国疾控中心评估报告作为敏感性和特异性评分依据，未提供视为不满足技术参数。所有产品均为2025年新生产，有效期符合参数要求。 | 30天内完成供货，有专人负责技术，有售后保障服务 |

第三标段采购技术参数及数量

| 技术参数 | 质量保证 | 售后服务 |
| --- | --- | --- |
| 1、拉沙病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒（1盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从全血或血清及其培养物中提取的拉沙病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，仅采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 2、新型冠状病毒（2019-nCoV)/甲型/乙型流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒（30盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本或病毒培养物中提取的新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab 基因/N 基因、甲型流感病毒和乙型流感病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，1管4重，最多采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 3、甲型 H1N1 亚型/季节性 H3 亚型人类流感病毒核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒（6盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的甲型 H1N1 亚型、季节性 H3 亚型人类流感病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，1管2重，最多采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 4、Yamagata系/Victoria系乙型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒（6盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的 Yamagata 系和 Victoria 系乙型流感病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，1管2重，最多采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装 5、柯萨奇病毒 A6 型/A10 型/A16 型/肠道病毒 71 型/肠道病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒（2盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、肛拭子、粪便和环境样本中提取的柯萨奇病毒 A6 型（CA6）、A10 型（CA10）、A16型（CA16）、肠道病毒 71 型（EV71）和肠道病毒通用型核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，最多采用2个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 6、H10N5亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒（1盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子、痰液和环境样本中提取的 H10N5 亚型禽流感病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，1管2重，最多采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 7、A组/B组/C组轮状病毒核酸三重实时荧光 PCR 检测试剂盒（1盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的 A 组、B 组、C 组轮状病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，1管3重，最多采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 8、诺如病毒GI/诺如病毒GII核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒（1盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的诺如病毒 GI、诺如病毒 GII 核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，1管2重，最多采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 9、札如病毒/腺病毒/星状病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒（1盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的札如病毒、腺病毒和星状病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，1管3重，最多采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 10、欧亚类禽型H1N1猪流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒（1盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、环境样本及病毒分离物等样本中提取的欧亚类禽型 H1N1 猪流感病毒（EA-H1N1）核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，最多采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装 11、H10亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒（1盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从环境样本、咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的 H10 亚型禽流感病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，最多采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 12、禽流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒（1盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从环境样本、咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的甲型流感病毒以及 H5 亚型、H7 亚型和 H9亚型禽流感病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，1管4重，最多采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装 13、H5N6亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒（1盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从环境样本、咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的 H5N6 亚型禽流感病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，1管2重，最多采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 14、SARS冠状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒（1盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样品咽拭子或病毒培养物中提取的 SARS 冠状病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，最多采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 15、H3N8亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(1盒) 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从环境样本、咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的 H3N8 亚型禽流感病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，1管2重，最多采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 16、中东呼吸道综合征(MERS)病毒核酸双重实时荧光PCR筛查试剂盒（1盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于从临床样本（或病毒分离物）中提取的中东呼吸综合征（MERS）病毒核酸的筛查检测。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，1管2重，最多采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 17、水痘-带状疱疹病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒（1盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本或病毒分离物中提取的水痘-带状疱疹病毒（VZV）核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，最多采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 18、腮腺炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒（1盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、环境样本及病毒分离物等样本中提取的腮腺炎病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，最多采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 19、流感监测国家引物探针（1套） 甲型流感通用25(O.D)，乙型流感通用25(O.D)，A(H1N1)pdm09 /甲型H1N1 25(O.D)，季节性H3 25(O.D)，B分型（1）-Bv25(O.D)，B分型（1）-By25(O.D)，H5 25(O.D),H7 25(O.D),H9 25(O.D),H10 25（O.D),H1v /欧亚禽猪流感25(O.D),禽流感H3 25(O.D),新冠病毒ORF1a/b25(O.D),新冠病毒N25(O.D),猴痘病毒25(O.D),N1-2(O.D),N5-2(O.D),N6-2(O.D),N8-2(O.D),N9-2(O.D)。每2(O.D)分装一管。 20、TaqMan Fast病毒1步法预混液（3盒） 规格：4X浓度，1ml/支，5支/盒 用于快速的高灵敏度实时RT-PCR,即使存在具有挑战性的PCR抑制剂也适用。 21、2ml冷冻管（100袋） 规格：50支/袋 1.圆底，且可自立于桌面上。 2.有颜色标码刻度。 3.有标记笔标记范围区域。 4.外旋管盖。 ★5.采用聚丙烯材料制成，可承受低至-196°C的温度。 6.冻存管带有硅胶垫圈或O形橡胶圈，确保密封。 7.容积：2ml。 22、0.25%EDTA-胰酶（Gibco）（5瓶） 规格：100ml/瓶 用于细胞消化 - 23、PBS液（10瓶） - 规格：500ML/瓶 用于细胞 - 双抗（5瓶） - 规格：100ML/瓶 用于MDCK细胞 - MDCK细胞冻存液（1瓶） - 规格：50ML/瓶 26、MDCK细胞无血清培养基（10瓶） 规格：500ML/瓶 用于MDCK细胞培养 27、病毒分离无血清培养基（10瓶） 规格：500ML/瓶 用于病毒分离培养 28、15毫升离心管（6箱） 规格：500支/箱 1.试管容积：15ml。 2.最大离心力：不低于12500g。 3.温度耐受范围：-80℃至120℃。 ★4.有塑料泡沫架。 5.颜色：透明。 6.管体有黑色体积刻度线。 7.经过灭菌处理。 8.管盖类型：表面平整。 29、2%豚鼠血红细胞（6瓶） 规格：100ml/瓶 豚鼠血球，100ml/瓶，阿氏液配置，血球浓度为2%。有效期大于等于1个月。可直接用于血凝反应。 30、1毫升注射器（1000支） 1.注射器规格：1ml。 2.注射器针头规格：0.5*20RWLB。 31、2毫升注射器（1000支） 1.注射器规格：2ml。 2.注射器针头规格：0.6*32TWLB。 32、病原总核酸提取试剂盒（磁珠法）（40盒） 规格：48T/盒、8T/板 1.用途：用于核酸的提取、富集、纯化，其处理后的产物用于临床体外检测使用。 2.规格:48T/盒、8T/板 3.储存条件：试剂盒在-20℃~45℃环境温度下可直接运输，室温避光保存，有效期 12 个月。 4.样本要求：本试剂盒适用于痰液、肺泡灌洗液、脑脊液、全血、血清/血浆、鼻/咽/口腔拭子、尿沉渣、组织研磨液等样本中细菌、真菌、病毒等病原体总核酸的提取与纯化。 5.适用仪器：全自动核酸提取仪 SMPE-960。 33、病毒核酸提取试剂盒（磁珠法）（40盒） 规格：16人份/板，4板/盒 1.用途：用于病毒核酸的提取、富集、纯化。 2.储存条件：试剂盒在-20℃~45℃环境温度下可直接运输，室温避光保存，有效期 12 个月。 3.适用仪器：全自动核酸提取仪 GeneRotex96。 34、PCR 板（500块） 规格：5块/包，5包/盒 0.2ml，平顶无裙边，耐高温，无菌，无核酸酶 - PCR 板封膜（5盒） - 规格：100张/盒 高透明，耐高温，无菌，无核酸酶 36、1000微升LTS盒装滤芯吸头（10箱） 规格：RT LTS1000 F 768/8 1.盒装吸头，带滤芯。 2.吸头最大容量：1000微升。 3.灭菌型。 4.规格：96个吸头/盒。 ★5.适配于瑞宁LTS移液器。 37、200微升LTS盒装滤芯吸头（10箱） 规格：RT LTS200 F 960/10 1.盒装吸头，带滤芯。 2.吸头最大容量：200微升。 3.灭菌型。 4.规格：96个吸头/盒。 ★5.适配于瑞宁LTS移液器。 38、20微升LTS盒装滤芯吸头（10箱） 规格：RT LTS20 F 960/10 1.盒装吸头，带滤芯。 2.吸头最大容量：20微升。 3.灭菌型。 4.规格：96个吸头/盒。 ★5.适配于瑞宁LTS移液器。 - 致病菌脑炎脑膜炎症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（20盒） - 规格：10T/盒 - 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其培养物中提取的脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、A族链球菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生性李斯特氏菌、无乳链球菌、大肠埃希氏菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌的核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500CFU/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用全混体系96孔预分装技术，反应体系≤25μL，无需配置体系，只需一步加入核酸，最多采用3个反应孔一次性可完成多种病原体基因型的定性检测，反应理轮时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒仅包含1块可拆分96孔板，1管阳性对照，1管阴性对照，检测量≥10人份。 40、致病菌呼吸道症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（20盒） 规格：10T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等样本中提取的流感嗜血杆菌、百日咳鲍特氏菌、A族链球菌、肺炎链球菌、军团菌、肺炎衣原体、肺炎支原体、肺炎克雷伯菌、鹦鹉热衣原体、曲霉菌、隐球菌、耶氏肺孢子菌等呼吸道症候群核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500CFU/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用全混体系96孔预分装技术，反应体系≤25μL，无需配置体系，只需一步加入核酸，最多采用4个反应孔一次性完成多种病原体基因型的定性检测，反应理轮时长≤28min，反应全流程时长≤60min 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒仅包含1块可拆分96孔板，1管阳性对照，1管阴性对照，检测量≥10人份。 41、致病菌腹泻症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（20盒） 规格：10T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、增菌液及其培养物中提取的致泻大肠埃希氏菌（含五种大肠）、阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、弯曲菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、嗜水气单胞菌、沙门菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、河弧菌等腹泻症候群核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500CFU/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用全混体系96孔预分装技术，反应体系≤25μL，无需配置体系，只需一步加入核酸，最多采用7个反应孔一次性完成多种病原体基因型的定性检测，反应理轮时长≤28min，反应全流程时长≤60min 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒仅包含1块可拆分96孔板，1管阳性对照，1管阴性对照，检测量≥10人份。 42、致病菌其他发热症候群核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒（20盒） 规格：10T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其培养物中提取的伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、脑膜炎奈瑟菌、A 族链球菌、伯氏疏螺旋体、立克次体、无形体、埃立克体、钩端螺旋体、猪链球菌、鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、曲霉菌、隐球菌、耶氏肺孢子菌的核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500CFU/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用全混体系96孔预分装技术，反应体系25μL，无需配置体系，只需一步加入核酸，最多采用4个反应孔一次性可完成多种病原体基因型的定性检测，反应理轮时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒仅包含1块可拆分96孔板，1管阳性对照，1管阴性对照，检测量10人份。 43、国家急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒（15项）（5盒） 规格：10T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：符合最新版国家公布的多病原监测方案要求，适用于定性检测从咽拭子、痰液和培养物等样本中提取的新型冠状病毒（ORF1ab基因、N基因）、甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人偏肺病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、鼻病毒、肠道病毒、肺炎支原体、A族链球菌、百日咳鲍特菌、肺炎链球菌和流感嗜血杆菌的核酸。 3.检测时间：采用全混体系96孔预分装技术，无需配置体系，最多采用6个反应孔只需一步加入核酸，即可完成16种病原体基因型的定性检测，反应体系≤25μL，反应理论时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 4.试剂规格：每盒仅包含1块可拆分96孔板，其中1列阳性对照，1列阴性对照，检测样本量≥10人份。 5.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、CT值、内标情况、灰区情况、扩增曲线等；软件可兼容ABI、宏石、伯乐等常见PCR仪的导出数据，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。 6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 7.试剂组成及规格：每盒仅包含1块可拆分96孔板，1管阳性对照，1管阴性对照，检测量≥10人份。 8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 44、五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（1盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中提取的肠道致病性大肠埃希氏菌（EPEC）、肠道侵袭性大肠埃希氏菌（EIEC）、产肠毒素大肠埃希氏菌（ETEC）、肠道出血性大肠埃希氏菌（EHEC）/产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）、肠道集聚性大肠埃希氏菌（EAEC）的毒力基因谱及其致病型别。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，仅采用4个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 45、白喉棒状杆菌tox毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒（1盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本中提取的白喉棒状杆菌种属和 tox 毒力基因的定性检测。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，仅采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 46、脑膜炎奈瑟菌核酸实时荧光PCR试剂盒（10盒） 规格：50T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其培养物中提取的脑膜炎奈瑟菌核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，仅采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 47、脑膜炎奈瑟菌（A/B/C）血清群核酸三重实时荧光PCR试剂盒（2盒） 规格：25T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从脑脊液、血液等临床样本中提取的脑膜炎奈瑟菌(A、B、C)血清群核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，1管3重，最多采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 48、脑膜炎奈瑟菌（W/X/Y）血清群核酸三重实时荧光PCR试剂盒（2盒） 规格：25T/盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从脑脊液、血液等临床样本中提取的脑膜炎奈瑟菌 X 血清群、Y 血清群、W135 血清群核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系25μL，1管3重，最多采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应轮时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 49、大肠杆菌显色培养基 （2瓶） 规格：1000ml/瓶 50、沙门氏菌显色培养基（2瓶） 规格：1000ml/瓶 51、弧菌显色培养基 （2瓶） 规格：1000ml/瓶 52、霍乱弧菌显色培养基（2瓶） 规格：1000ml/瓶 53、志贺氏菌显色培养基（2瓶） 规格：1000ml/瓶 54、沙门氏菌显色培养基（2瓶） 规格：1000ml/瓶 55、大肠杆菌显色培养基（2瓶） 规格：1000ml/瓶 56、HE琼脂培养基（2瓶） 规格：BR 250g/瓶 57、沙门氏菌鞭毛诱导软琼脂（2瓶） 规格：BR 250g/瓶 58、志贺氏菌增菌肉汤（2瓶） 规格：BR 250g/ 59、碱性琼脂 (霍乱弧菌及其它弧菌的培养）（2瓶） 规格：BR 250g/瓶 60、大肠杆菌O157显色琼脂平板（5盒）规格：9cm×20个/盒 61、沙门氏菌属诊断血清60种（1盒） 规格： 1ml/瓶×60瓶/盒 - 志贺氏菌属诊断血清50种（1盒） - 规格：1ml/瓶×54瓶/盒 63、沙门氏多价血清A-F/VI（2瓶） 规格：1ml/瓶 64、志贺氏多价血清（四种（2瓶） 规格：1ml/ 65、致病性大肠艾希氏菌诊断血清15种（1盒） 规格：1ml×18瓶/盒 66、侵袭性大肠艾希氏菌诊断血清11种（1盒） 规格：1ml×11瓶/盒 67、出血性大肠艾希氏菌O157诊断血清（2瓶） 规格：1ml/瓶 68、霍乱弧菌O1群及O139混合多价诊断血清（2瓶） 规格：1ml/瓶 69、霍乱弧菌O139诊断血清（2瓶） 规格：1ml/瓶 70、产毒性大肠埃希氏菌诊断血清(10种)（1盒） 规格：1ml×10瓶/盒 71、"O1"群霍乱弧菌诊断血清3种（1盒） 规格：1mlx11瓶/盒 72、碱性蛋白胨水（3瓶） 规格：250g/瓶 73、庆大霉素琼脂培养基（3瓶） 规格：250g/瓶 74、四号琼脂（3瓶） 规格：BR 250g/瓶 75、TCBS琼脂培养基（3瓶） 规格：BR 250g/瓶 76、3%氯化钠碱性蛋白胨水（3瓶） 规格：BR 250g/瓶 77、亚硒酸盐煌绿增菌肉汤（SBG）（3瓶） 规格：BR 250g/瓶 78、GN增菌液（3瓶） 规格：BR 250g/瓶 79、麦康凯琼脂培养基（3瓶） 规格：250g/瓶 80、沙门、志贺菌属琼脂培养基（SS琼脂）（3瓶） 规格：250g/瓶 81、XLD琼脂培养基（3瓶） 规格：250g/瓶 82、哥伦比亚琼脂培养基（3瓶） 规格：250g/瓶 83、革兰阴性菌药敏板（9盒） 规格：10人份/盒 药敏种类需符合国家致病菌识别网细菌性传染病实验室监测工作方案要。 84、革兰阳性菌药敏板（9盒） 规格：10人份/盒 药敏种类需符合国家致病菌识别网细菌性传染病实验室监测工作方案要。 - 85、革兰阴性菌生化鉴定板（9盒） - 规格：10T/盒 - 用于山东鑫科XK型自动药敏/生化仪。 - 86、革兰阳性菌生化鉴定板（9盒） - 规格：10T/盒 - 用于山东鑫科XK型自动药敏/生化仪。 - 87、巧克力双抗平板（100包） - 规格：9cm 10个/包 含选择性添加剂 88、巧克力平板（50包） 规格：9cm 10个/包 89、哥伦比亚血平板（10包） 规格：9cm 10个/包 90、一次性鞋套（短）（1箱） 规格：50双/包，1200双/箱 1.材料：加厚型高强度聚乙烯。 2.具有防滑设计。 91、接种环（1ul、10ul（30包） 规格：1支/袋，100支/包 - 采用柔软而极富弹性材料制作。 - 接种环的握杆采用六边形的设计。 3.环的设计要摒除润滑剂、油或者静电电荷对接种环的影响，接种样品数量能够准确的重复。 - 4.接种环无菌包装，一次性使用。 92、丁腈手套（3箱） 规格：50双/盒，10盒/箱 无菌、无粉、无酶，2箱S号，1箱M号 - 93、细菌通用型采样管（带拭子）（20盒） 规格：4ml*50支/盒 - 含30%甘油的肉汤培养基。 - 94、高压灭菌化学指示条（4盒） - 规格：200片/盒。 - 用于 121℃下排气式压力蒸汽灭菌器灭菌效果的监测,是否达到灭菌的参考。 95、一次性采样拭子（鼻咽拭子）（1箱）规格：1支/包，1000支/箱 儿童型，无菌、独立包装 96.测序反应通用试剂盒（中通量2.5，300循环/测试，1测试/套）（芯片）（25套） 1.动化双端或自动化单端测序； 2.测序读长：2*150bp； 3.Reads数：7500万条；规格：1测试/套 适用性：病原微生物样本的高通量测序实验； 4.测序原理：边合成边测序； 5.测序模式：自 6.适用机型：Nextseq550AR的测序平台适用。 *7.提供生物信息数据分析软件，且该软件使用期限不低于一年。 - 97、新型冠状病毒全基因组超快速建库试剂盒（25盒） - 规格：24T/盒 1.适用范围：适用于新型冠状病毒全基因组的捕获及文库构建，采用多重扩增子技术，全基因组覆盖度≥99%可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪病毒变异情况。 2.扩增子兼容性：可提供2套相同反应程序的扩增子方案，兼容环境样本和人源样本，保证不同样本捕获结果覆盖度高、均一性好。 3.捕获反应时间：采用预混液技术，逆转录体系1管全混，逆转录时长15min；多重扩增体系除引物及水以外1管预混，反应理论时长3h，多重扩增时间3.5h。 4.可视追踪：反转录预混液包含蓝色示踪染料，可进行逆转录及扩增反应体系配制时的可视化示踪，避免试剂漏加。 5.建库技术方法：采用新型的磁珠偶联转座酶技术，片段化10min，片段化后无需清洗磁珠，可直接进行文库扩增。 6.自动均一化：无需进行浓度调整即可自动实现文库产量的均一化；多样本等量混合后仅需一次纯化定量，即可得到上机文库。 7.整体方案：适用于安诺优达 高通量测序平台（并为该平台提供断电保护装置一套），可提供从核酸到测序质控前的整套建库SOP，试剂组分包含新冠病毒捕获试剂、纯化磁珠、建库试剂、index试剂无需额外采购其他试剂盒，同时可兼容同品牌的自动化建库设备。 8.index规格：index采用可刺破八联排预分装技术，无需进行试剂配置防止交叉污染，每盒可提供48种不同的index组合。 9.试剂规格：有效期12个月，每盒的检测量至少24反应，可同时可提供8反应包装。 *10.提供试剂使用的辅助工具，其中20-200ul L8-200XLS+ 不少于2支，100ul-1000ul、20-200ul、10-100ul各量程不少于5支。 - 98、病原微生物全基因组快速建库试剂盒（2盒） - 规格：24T/盒 1.适用范围：适用于病原微生物全基因的文库构建实验。快速完成病原微生物DNA片段化和接头连接反应等步骤，快速进行文库构建。 2.建库方法：采用新型的磁珠偶联转座酶建库技术，投入量可兼容100pg-500ng。 3.建库时间：建库流程包含DNA片段化、文库扩增、文库纯化，文库扩增25min，全流程时间 1.5h 4.片段化：片段化前无需对投入量精准定量，片段化时间10min，片段化后无需清洗磁珠可直接进行文库扩增。 4.适用机型：适用于安诺优达 高通量测序平台。 5.整体方案：可提供从病原核酸到测序质控前的整套建库试剂，试剂组分包含建库试剂、纯化磁珠、index试剂无需额外采购其他建库试剂盒。 6.index规格：index采用可刺破八联排预分装技术，无需进行接头试剂配置 7.试剂规格：有效期12 个月，每盒的检测量24反应。 | 生产企业具有医疗器械生产企业许可证，拥有二级病原微生物实验室备案。 | 试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，6小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，4小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间6小时内送达用户现场。 |

- 第四标段采购技术参数及数量

| 技术参数 | 质量保证 | 售后服务 |
| --- | --- | --- |
| 1、鼠疫耶尔森菌pla/caf1基因核酸检测试剂盒（二重） - （2盒，5000元） - 1、规格：50 反应/盒； - 2、检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对鼠疫耶尔森菌pla/caf1基因设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测； 3、组成成分：包含qPCR预混液（含酶）800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管； 4、反应程序：整个反应时间小于70分钟； - 5、最低检测限：不低于500 copies/mL； - 6、特异性：对鼠疫耶尔森菌pla/caf1基因各标本均能检出且与其他型别无交叉； - 7、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响； - 8、适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 - 9、拥有效期内的生物安全二级实验室（BSL-2）备案证明，医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台； - 10、生产企业拥有三类医疗器械生产许可证，提供文件证明； - 11、免费提供试用产品。 | - 1、质保期：所有试剂均在有效质保期内，交货时有效期在生产日期起三个月内。 - 2、鼠疫耶尔森菌pla/caf1基因核酸检测试剂盒（二重）、汉滩病毒-汉城病毒二重核酸实时荧光PCR检测试剂盒、钩端螺旋体核酸实时荧光PCR检测试剂盒、新布尼亚病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒、恙虫病东方体核酸实时荧光PCR检测试剂盒需免费提供试用试剂盒。 3、生产企业具有医疗器械生产企业许可证，拥有二级病原微生物实验室备案。提供相关部门出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 要求冷链运输的试剂必须要符合相应的运输包装要求。 4、货物的包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。 | - 交货期：按需交货； - 售后：试剂质保1年，质保期内任何质量问题保退保换。 - 2、试剂耗材在使用过程中，如有任何问题，保证4小时内答复，8小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，4小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间6小时内送达用户现场。 |
| 2、汉滩病毒-汉城病毒二重核酸实时荧光PCR检测试剂盒 - （15盒，37500元） - 1、规格：50 反应/盒。 2、检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对汉滩病毒/汉城病毒设计特异性引物和 Taqman 探针，通过荧光PCR检测仪进行检测； 3、组成成分：包含qPCR反应液 600μL*1管，qRCR酶混液 200μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管； 4、反应程序：整个反应时间小于80分钟； - 5、最低检测限：不低于500 copies/mL； - 6、特异性：对汉滩病毒/汉城病毒各标本均能检出且与其他型别无交叉； - 7、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响； - 8、适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器； - 9、拥有效期内的生物安全二级实验室（BSL-2）备案证明，医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台； - 10、生产企业拥有三类医疗器械生产许可证，提供文件证明； - 11、免费提供试用产品。 |  |  |
| 3、钩端螺旋体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 - （10盒，15000元） - 1、规格：50 反应/盒。 2、检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对钩端螺旋体设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对钩端螺旋体核酸的检测。 - 3、组成成分：包含qPCR预混液（含酶）800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 4、反应程序：整个反应时间在70分钟内完成； 5、最低检测限：500 copies/mL； 6、特异性：：对钩端螺旋体各标本均能检出且与其他型别无交叉； - 7、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 - 8、适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器； - 9、拥有效期内的生物安全二级实验室（BSL-2）备案证明，医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台； - 10、生产企业拥有三类医疗器械生产许可证，提供文件证明； - 11、免费提供试用产品。 |  |  |
| 4、新布尼亚病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 - （15盒，22500元） - 1、规格：50 反应/盒。 2、检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对新布尼亚病毒（NBV）设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对新布尼亚病毒（NBV）核酸的检测； 3、组成成分：包含qPCR反应液 600μL*1管，qRCR酶混液 200μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管； 4、反应程序：25μL反应体系，两步加样；整个反应时间小于80分钟； - 5、最低检测限：不低于500 copies/mL； - 6、特异性：对新布尼亚病毒各标本均能检出且与其他型别无交叉； - 7、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响； - 8、适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器； - 9、拥有效期内的生物安全二级实验室（BSL-2）备案证明，医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台； - 10、生产企业拥有三类医疗器械生产许可证，提供文件证明； 11、免费提供试用产品。 |  |  |
| 5、恙虫病东方体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 - （10盒，15000元） - 1、规格：50 反应/盒; 2、检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对恙虫病东方体设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对恙虫病东方体核酸的检测； 3、组成成分：包含qPCR预混液（含酶）800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管； 4、反应程序：25μL反应体系，两步加样；整个反应时间小于70分钟； - 5、最低检测限：不低于500 copies/mL； - 6、特异性：对恙虫病东方体各标本均能检出且与其他型别无交叉； - 7、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响； - 8、适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器； - 9、拥有效期内的生物安全二级实验室（BSL-2）备案证明，医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台； - 10、生产企业拥有三类医疗器械生产许可证，提供文件证明； 11、免费提供试用产品。 |  |  |
| 6、病毒DNA/RNA提取试剂盒(CDC) - （30盒，13100元） - 1、规格：64T/盒（16T/板×4板） - 2、适用设备：通过旋转磁棒、磁吸、转移等动作使磁性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物；并非旋转样本提取仓实施提取过程。 3、样本适用性：血清、全血、尿液、粪便、拭子洗液、组织等； 4、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装；配备单排八孔可拆分搅拌套，可独立拆分为八支独立搅拌套。 5、操作简便性：使用时只需加样本，无需再添加其他试剂组分如蛋白酶k等； 6、单次提取时间：≤20分钟； 7、支持最小1个样本提取试剂，单个样本预封装无需人工添加试剂组份。 8、储存及有效期：室温保存条件下，有限期为12个月； 9、生产企业具备医疗器械生产及经营许可。生产厂家需具备2年以上核酸提取试剂生产经验，提供证明文件。 10、必须提供生产厂家针对此项目出具的质量保证协议。 |  |  |
| 7、细菌基因组DNA提取试剂盒(CDC) - （20盒，14600元） - 1、规格：64T/盒（16T/板×4板）； - 2、适用范围：用于核酸的提取、富集、纯化等步骤； 3、样本类型：细菌培养物、棉拭子、痰液、体液及粪便等； 4、适用设备：通过旋转磁棒、磁吸、转移等动作使磁性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物；并非旋转样本提取仓实施提取过程； 5、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装；配备单排八孔可拆分搅拌套，可独立拆分为八支独立搅拌套； 6、支持最小1个样本提取试剂，单个样本预封装无需人工添加试剂组份； 7、储存及有效期：室温保存条件下，有效期12个月。 |  |  |
| 8、抗鼠疫菌抗体检测试剂盒 - （5盒、3000元） - 1、规格：10T/盒； - 2、检验原理：采用上转发光免疫层析方法； - 3、适用范围：可检测样本类型组织、脏器、呕吐物、腹泻物、白色粉末等； - 4、有效期：常温保存（4-30℃），有效期18个月。 |  |  |
| 9、鼠疫菌检测试剂盒（5盒，3000元） - 1、规格：10T/盒（鼠疫抗体必须单独）； - 2、检验原理：采用上转发光免疫层析方法；3、适用范围：可检测样本类型人或者动物血清中鼠疫抗体。 - 4、有效期：常温保存（4-30℃），有效期18个月。 |  |  |
| 10、革兰染色液试剂盒（2盒，740元） - 1、规格：4*250ml； - 2、适用范围：用于细菌或真菌的涂片染色； 3、试剂组成：龙胆紫液、碘溶液、脱色液、沙黄溶液； 4、外观：龙胆紫液应呈紫色、碘溶液应呈咖啡色、脱色液应为无色透明、沙黄溶液应呈经色； 5、PH值：龙胆紫液的PH值（25℃±1℃）5.5±2.0； 6、储存条件：5℃-30℃保存，有效期24个月。 |  |  |
| 11、赫式培养基（2瓶，440元） 1、规格：250g/瓶 2、成分（g/L）：猪血蛋白胨12.0，磷酸氢二钾1.0，氯化钠4.0，琼脂13.0； 3、pH值：7.0±0.2 (25℃) 4、原理：猪血蛋白胨提供细菌生长所需碳源、氮源、维生素等营养成分；磷酸氢二钾作为缓冲剂；氯化钠维持细胞的渗透压；琼脂是培养基的凝固剂。 5、用法称取30.0g 于1L 蒸馏水中，加热煮沸至完全溶解，121℃高压灭菌15min 备用。 6、根据培养基的实际用量，称取相应比例的干粉进行配制； - 7、有效期：3年 |  |  |
| 12、营养琼脂培养基（2瓶，340元） 1、规格：250g/瓶 2、成分（g/L）：蛋白胨10.0，牛肉浸粉3.0，氯化钠5.0，琼脂15.0； 3、pH值：7.3±0.2 (25℃) 4、原理：蛋白胨、牛肉粉在培养基中作为营养物质提供菌体细胞生长所需要的氮源及生长因子等；氯化钠维持体系渗透压平衡；琼脂为凝固剂。 5、用法：称取33.0g 于1L 蒸馏水中，加热煮沸至完全溶解，121℃高压灭菌15min，冷却至46℃左右时制成平板或斜面备用。 6、根据培养基的实际用量，称取相应比例的干粉进行配制； - 7、有效期：3年。 |  |  |
| 13、龙胆紫血液琼脂基础培养基（2瓶，420元） - 1、规格：250g/瓶 2、成分（g/L）：蛋白胨10.0，磷酸氢二钾1.0，牛肉粉5.0，氯化钠5.0，龙胆紫0.01，琼脂17.0，附加试剂：10%-20%的溶解血终浓度1%； 3、pH值：7.2±0.2 (25℃) 4、原理：蛋白胨、牛肉粉提供细菌生长所需碳源、氮源、维生素等营养成分；磷酸氢二钾作为缓冲剂；氯化钠维持细胞的渗透压；龙胆紫对革兰氏阳性菌有一定的抑制作用；琼脂是培养基的凝固剂。 5、用法：称取3.8g 于100mL 蒸馏水中，加热煮沸灭菌，冷却至45-50℃时加入10%-20%的溶解血1mL，混匀后倾注平皿备用。 6、根据培养基的实际用量，称取相应比例的干粉进行配制； - 7、有效期：3年。 |  |  |
| 14、盖玻片（10盒，170元） 20*20mm,200片/盒 |  |  |
| 15、封片胶（中性树胶）（3瓶，360元） 100ml/瓶，有效期：24个月 |  |  |
| 16、香柏油（显微镜专用）（5瓶，65元） 25ml/瓶，有效期：18个月 |  |  |
| 17、研磨管（13包，1900元） 1、材质：聚丙烯（PP）； - 2、规格：2ml/500个； - 3、相对离心力：18000g； - 4、承受温度范围：-80至120℃； |  |  |
| 18、低温冻存管（50个/包，140包，6500元） 1、材质：聚丙烯（PP） - 2、规格：2.0ml，外旋冻存管； - 3、螺纹管盖，带有硅胶垫圈；带书写区域、刻度清晰、加厚管壁，底部采用自立式设计。 4、耐超低温环境，无酶无菌无热源；耐受温度：-86℃到121℃ 19、医用一次性塑料鞋套长筒防滑加厚 - （75套，2165元） - 1、材质：聚乙烯PE； - 2、规格：50只/套，大小不小于48cm*38cm,厚不低于14丝； - 3、有效期：三年 |  |  |
| 20、乙脑核酸检测试剂盒（荧光PCR法） - （7盒 预算金额21000元） - 1.规格：50人份/盒 - 2. 样本种类：脑脊液、血清；蚊虫碾磨液；组织培养物等样品。 - 3. 适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 - 4.最低检测限：500copies/mL。 - 5.特异性：对流行性乙型脑炎病毒各标本均能检出且与其他型别无交叉。 - 6.公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 - 7.保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 - 8.探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 - 9.反应体系：25μL反应体系，两步加样。 |  |  |
| 21、登革热通用性核酸检测试剂盒（荧光PCR法） - （2盒 预算金额6000元） - 1.规格：50人份/盒 - 2.样品种类：血清；蚊虫碾磨液；组织培养物等样品。 - 3.适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 - 4.检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对登革病毒通用型设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对登革病毒通用型核酸的检测。 - 5.反应体系：25μL反应体系，两步加样。 - 6.最低检测限：500copies/mL。 - 7.特异性：对登革病毒通用型各标本均能检出且与其他型别无交叉。 - 8.公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 - 9.保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 |  |  |
| - 22、西尼罗病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） - （6盒 预算金额18000元） - 1.规格：50人份/盒 - 2.样品种类：血清；蚊虫碾磨液；组织培养物等样品。 - 3.适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 - 4.本试剂盒根据荧光 PCR 技术原理，针对西尼罗河病毒设计特异性引物和 Taqman 探针，通过荧光 PCR 检测仪进行检测，从而实现对西尼罗河病毒核酸的检测。 - 5.反应体系：25μL反应体系，两步加样。 - 6.最低检测限：500copies/mL。 - 7.特异性：对西尼罗河病毒各标本均能检出且与其他型别无交叉。 - 8.公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 - 9.保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 |  |  |
| - 23、基孔肯雅热病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） - （5盒 15000元） - 1.规格：50人份/盒 - 2.样品种类：血清；蚊虫碾磨液；组织培养物等样品。 - 3.适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 - 4.检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对基孔肯雅病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对基孔肯雅病毒核酸的检测。 - 5.反应体系：25μL反应体系，两步加样。 - 6.最低检测限：500copies/mL。 - 7.特异性：对基孔肯雅病毒各标本均能检出且与其他型别无交叉。 - 8.公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 - 9.保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 |  |  |
| - 24、辛德毕斯病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） - （5盒 15000元） - 1.规格：50人份/盒 - 2.样品种类：血清；蚊虫碾磨液；组织培养物等样品。 - 3.适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 - 4.检测原理：本试剂盒根据荧光 PCR 技术原理，针对辛德比斯病毒设计特异性引物和 Taqman 探针，通过荧光定量 PCR 仪进行检测，从而实现对辛德比斯病毒核酸的检测。 - 5.反应体系：25μL反应体系，两步加样。 - 6.最低检测限：500copies/mL。 - 7.特异性：对辛德比斯病毒各标本均能检出且与其他病原体无交叉。 - 8.公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 - 9.保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 |  |  |
| - 25、登革热1,2,3,4型核酸检测试剂盒 - （1盒 5500元） - 1.规格：50人份/盒 - 2.样品种类：血清；蚊虫碾磨液；组织培养物等样品。 - 3.适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 - 4.检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对登革病毒Ⅰ型（DENV1）、登革病毒Ⅱ型（DENV2）、登革病毒Ⅲ型（DENV3）、登革病毒Ⅳ型（DENV4）设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对登革病毒Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型核酸的检测。 - 5.反应体系：25μL反应体系，两步加样。 - 6.最低检测限：500copies/mL。 - 7.特异性：对登革病毒Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型各标本均能检出且与其他型别无交叉。 - 8.公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 - 9.保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 |  |  |
| - 26、三日/间日/恶性/卵形疟原虫核酸检测试剂盒 - （1盒 5500元） - 1.规格：50人份/盒 - 2.样品种类：血清；蚊虫碾磨液；组织培养物等样品。 - 3.适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 - 4.检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对三日疟原虫、间日疟原虫、恶性疟原虫、卵形疟原虫设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对三日疟原虫、间日疟原虫、恶性疟原虫、卵形疟原虫核酸的检测。 - 5.反应体系：25μL反应体系，两步加样。 - 6.最低检测限：500copies/mL。 - 7.特异性：对三日/间日/恶性/卵形疟原虫各标本均能检出且与其他型别无交叉。 - 8.公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 - 9.保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 |  |  |
| - 27、登革热NS1抗原快速检测试剂盒 - （15盒 14250元） - 1.检测方法：胶体金法 - 2.规格：单人份，20人份盒 - 3.有效期 24 个月、保存温度：4 ℃-30℃ - 4.检测样本：全血、血清、血浆、指尖血。 60~80µl - 5.检测样本处理：无需处理、无需稀释液，直接上样检测，方便快捷。 - 6.检测时间：15分钟内判读结果 - 7.产品性能：阳性符合率≥91 %，阴性符合率≥99 %，总符合率≥97% - 8.最低检出限： - TCID50值/病毒株、最低检出限(分析灵敏度) - 登革病毒I 型：8.3×10² TCID 50 / ml - 登革病毒II型：8.3×10³ TCID 50 / ml - 登革病毒III型：1.5×10³ TCID 50 / ml - 登革病毒IV型：3.0×10³ TCID 50 / ml - 9.经国家食品药品监督管理局注册批准检验合格 |  |  |
| - 28、疟原虫快速检测试剂盒 - （15盒 4500元） - 1.检测方法：胶体金法 - 2.规格：单人份，20人份盒 - 3.有效期 24 个月、保存温度：4 ℃-30℃ - 4.检测样本：全血、血清、血浆、指尖血。 60~80µl - 5.检测样本处理：无需处理、无需稀释液，直接上样检测，方便快捷。 - 6.检测时间：15分钟内判读结果 - 7.经国家食品药品监督管理局注册批准检验合格 |  |  |
| - 29、样品瓶 （2000个 2500元 ） - 1.食品级PET材质 - 2.广口螺旋瓶口 - 3.防潮 - 4.透明材质 - 5.500ml |  |  |
| - 30、幼蚊采集标准水勺（15把 2250元） - 1.参照国标GB/t23797-2020 - 2.配不锈钢接口 - 3.伸缩式铝合金杆 - 4.500ml |  |  |
| - 31、光催化诱蚊灯（ 22台 5500元） - 1.媒介监测用 - 2.符合国标 GB/t23797-2020 - 3.220V - 4.配有遮雨棚、集蚊袋 |  |  |
| - 32、瑞式吉姆萨染液 （15盒 6000元） - 1.适用于疟原虫染色 - 2.配有A、B液 |  |  |
| - 33、不锈钢研磨珠 （5瓶 2000元） - 1.规格：200g/瓶 2mm，3mm - 2.304不锈钢材质 - 3.耐腐蚀 - 4.镜面抛光 - 5.持久耐磨 |  |  |
| - 34、HANK’S液 （5瓶 500元） - 1.500ml/瓶 - 2.无钙镁离子 - 3.无酚红 - 4.无菌 - 35、结核分枝杆菌核酸提取Maxi试剂（5盒） - 规格：48测试/盒 - 适用于Lab-Aid 824核酸提取仪，通过核酸提取、富集、纯化等步骤，可从痰液等样本中快速分离高质量的结核分枝杆菌DNA；核酸提取方法：磁珠法；包装规格：48测试/盒；储存条件：室温（15～30℃）；运输条件：常温运输；有效期：12个月；样本要求：干酪痰、血痰、黏液痰等合格的痰液、灌洗液、冲洗液、结核培养菌样本等；为完全预分装模式，无需用户分装；试剂为单人份独立封装，真正实现单人份提取而不浪费。 - 36、结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）（2盒）规格：48测试/盒 适用于全自动医用PCR分析系统（SLAN-48P），使用标本：痰标本等；.内容物：引物、探针、dNTP/dUTP Mix、Taq 酶、UNG酶、内控模板；.规格：48人份/盒；.检测试剂方法：实时荧光PCR方法；.可检测结核分枝杆菌复合群（MTBC）特异的S6110基因，适用于MTBC的快速检测和筛查；对国家阴性参考品和阳性参考品符合率均为100%，重复性CV≤3%，临床样本阳性符合率、阴性符合率、总符合率均＞95%；最低检出限为10菌/ml ；检测时间2小时以内；无需额外仪器判读；稳定性：单管单人份冻干试剂，7天内可常温运输；有效期：18个月；质量保证：生产厂家通过ISO13485认证；.不受卡介苗和其他非结核分枝杆菌干扰，临床常用的干扰物质药物对检测结果无影响； - 37、结核分枝杆菌异烟肼耐药突变检测试剂盒（荧光PCR溶解曲线法）（4盒）规格：48测试/盒 适用于全自动医用PCR分析系统（SLAN-48P），可检测结核分枝杆菌异烟肼耐药突变位点的检测区域范围为：ahpC启动子区、inhA94密码子、inhA启动子区位点以及katG315密码子；可以检测不均一耐药；野生型符合率：100％（参考品）；突变型符合率：100％（参考品）；重复性：Tm值波动范围不超过±1℃；临床试验与药敏试验结果相比较，灵敏度（真阳性率）≥90%，临床特异性（真阴性率）≥96%；检测效率：在获得DNA样本后，3小时内完成检测；PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性；PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理，仪器自动给出结果；基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读；需取得NMPA的三类体外诊断试剂注册证。 - 38、结核分枝杆菌氟喹诺酮类药物耐药突变检测试剂盒（荧光PCR溶解曲线法)（4盒）规格：48测试/盒 适用于全自动医用PCR分析系统（SLAN-48P），可检测结核分枝杆菌氟喹诺酮耐药突变位点的检测区域范围为：gyrA基因88~94位密码子突变；可以检测不均一耐药；野生型符合率：100％（参考品）；突变型符合率：100％（参考品）；重复性：Tm值波动范围不超过±1℃；临床试验与药敏试验结果相比较，灵敏度（真阳性率）≥87%，临床特异性（真阴性率）≥98%；检测效率：在获得DNA样本后，3小时内完成检测；PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性；PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理，仪器自动给出结果；基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读；需取得NMPA的三类体外诊断试剂注册证。 - 39、结核分枝杆菌利福平耐药突变检测试剂盒（荧光PCR溶解曲线法） （2盒）规格：48测试/盒 - 适用于全自动医用PCR分析系统（SLAN-48P），可检测结核分枝杆菌利福平耐药突变基因rpoB507~533之间的81bp内任意突变；可以检测不均一耐药；野生型符合率：100％（参考品）；突变型符合率：100％（参考品）；重复性：Tm值波动范围不超过±1℃；临床试验与药敏试验结果相比较，灵敏度（真阳性率）≥95%，临床特异性（真阴性率）≥95%；检测效率：在获得DNA样本后，3小时内完成检测；PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性；PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理，仪器自动给出结果；基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读；需取得NMPA的三类体外诊断试剂注册证。 - 40、分枝杆菌酸性罗氏培养基（5000支）规格：7ml/支 - 规格：7ml/支，25mm×80mm，使用螺旋盖无毒、无菌、透明塑料PC管培养基；管内培养基斜面长度，管与管之间误差±0.3mm；50支盒装，盒内必须有格板防止倾倒；每管培养基分装量为7毫升，斜面占培养管长度的2/3-4/5；培养基成品表面平滑，触之有一定韧度，背面气泡不得多于2个，培养基颜色一致；培养管需用专用试管，具有透气、防污染的功能；需提供专用试管的相关证明资料；污染试验：培养基放入35℃-37℃孵育箱内孵育24～48小时，应无细菌生长；生长试验：接种H37Ra结核分枝杆菌至21天可见菌落生长；培养管上序有喷墨印刷标签，含品名、批号、制造日期、有效日期；有效期：不低于6个月；运输条件：在2℃～8℃环境保存（可在8℃～25℃温度范围7 天内短时运输），此条件需在产品注册证中明确说明；包装规格及数量需在注册证中明确体现。产品系列中有分枝杆菌液体培养管，方便不同方法验证和产品升级。 - 41、分枝杆菌中性罗氏培养基（800支）规格：7ml/支 - 规格：7ml/支，25mm×80mm，使用螺旋盖无毒、无菌、透明塑料PC管培养基；管内培养基斜面长度，管与管之间误差±0.3mm；50支盒装，盒内必须有格板防止倾倒；每管培养基分装量为7毫升，斜面占培养管长度的2/3-4/5；培养基成品表面平滑，触之有一定韧度，背面气泡不得多于2个，培养基颜色一致；培养管需用专用试管，具有透气、防污染的功能。需提供专用试管的相关证明资料。污染试验：培养基放入35℃-37℃孵育箱内孵育24～48小时，应无细菌生长；生长试验：接种H37Ra结核分枝杆菌至21天可见菌落生长；培养管上序有喷墨印刷标签，含品名、批号、制造日期、有效日期。；有效期：6个月；运输条件：在2℃～8℃环境保存（可在8℃～25℃温度范围7 天内短时运输）。此条件需在产品注册证中明确说明，包装规格及数量需在注册证中明确体现。产品系列中有分枝杆菌液体培养管，方便不同方法验证和产品升级。 - 42、结核分枝杆菌药敏罗氏培养基（8000支）规格：7ml/支 ,套组包装 - 规格：7ml/支，使用螺旋盖无毒、无菌、透明塑料PC管培养基，每管培养基分装量为7ml；管内培养基斜面长度，管与管之间误差±0.3mm；盒内必须有格板防止倾倒；斜面占培养管长度的2/3-4/5；培养基成品表面平滑，触之有一定韧度，背面气泡不得多于2个；培养基颜色一致；培养管需用专用试管，具有透气、防污染的功能。提供专用试管的相关证明文件。套组包含24支，组成为：对照中性罗氏培养基（CON）2支；鉴定罗氏培养基（PNB,TCH）各1支，药物浓度为：对硝基苯甲酸：500ug/ml，噻吩-2-羧酸肼：5ug/ml；10种含药培养基各2支，含药培养基内药物终浓度为：异烟肼（INH）：0.2ug/ml，链霉素(SM)：4 ug/ml,乙胺丁醇(EMB)：2 ug/ml，利福平(RFP)：40 ug/ml，氧氟沙星(OFX)：2 ug/ml卡那霉素(KM)：30 ug/ml，阿米卡星(AK)：30 ug/ml，左氧氟沙星(LFX)：2 ug/ml，卷曲霉素(CM)：40 ug/ml, 莫西沙星(MFX)：2 ug/ml。污染试验：培养基放入35℃-37℃孵育箱内孵育24～48小时，应无细菌生长；生长试验：接种H37Ra结核分枝杆菌至21天可见菌落生长；管上序有喷墨印刷标签，含品名、批号、制造日期、有效日期。每批次培养基均提供检测报告(含污染试验与生长试验等)。有效期时间为3个月。运输条件：在2℃～8℃环境保存（可在8℃～25℃温度范围7 天内短时运输）。运输条件需在产品注册证中明确注明。上述药敏培养基及套组所含药敏支数必须全部具备二类医疗器械产品注册证。所有培养基名称需明确体现在注册证中。产品系列中有分枝杆菌液体药敏试剂（荧光法），方便不同方法联合验证和产品升级。 - 43、样本稀释液（磨菌管）（50盒）格：5T/盒 ,套组包装 - 规材质：PC；每套含四根试管，分别为：A管[含4.5克玻璃珠，2ml 7H9培养液（0.5% Tween80），外尺寸：Φ25mm（±0.5）×80mm（±1）；]，B管、C管、D管[各含5ml 7H9培养液（0.5% Tween80），外尺寸：Φ15mm（±0.5）×103mm（±1）；]；每只管上注明产品名称及生产日期；效期（使用年限）：未开封原包装效期为6个月。包装规格：5T/盒。 - 44、25ml痰培养瓶（10500支）规格：25ml/支，带刻度，独立灭菌 - 螺口培养管，独立灭菌包装，25ml带刻度，瓶口内径约23mm，带盖高度约85mm，瓶盖直径约28mm，瓶身直径约25mm。 - 45、一次性3ml灭菌独立包装巴氏吸管（15000支）规格：3ml/支，灭菌，独立包装 - 材质：LDPE材质，3ml最大刻度，总容量7ml，整体长度155mm，单只独立包装，无菌处理。 - 46、0.9%无菌医用生理盐水（130瓶）规格：100ml/瓶，100ml：0.9%氯化钠溶液，无菌密封 - 成分：注射用水、氯化钠；规格：100ml：0.9%氯化钠溶液，无菌密封 - 47、一次性灭菌医用外科橡胶手套 - （9盒）规格：50双/盒，规格7.5/7.0/6.5 - 无粉表面，弯曲手指/麻面，高帮，规格：7.5/7.0/6.5 - 48、一次性使用医用无菌5ml注射器带针（1000支）规格：5ml/支，灭菌，独立包装，带针 - 49、一次性医疗塑料试管（10包）规格：500支/包12*100mm - 50、N95医用防护口罩（1000支）规格：30只/盒，N95级，9132 独立包装，NIOSH认证：N95级，对非油性固态和液态颗粒物的过滤效率至少95%。 |  |  |

- 第五标段采购技术参数及数量

- 刻度吸管：1ml、玻璃材质、理化检测配标专用，50支

- TG-624ms气质联用色谱柱：TG-624ms柱，60 m×0.25 mm×1.4 µm，中等极性、6% 氰丙基苯基 /94% 二甲基聚硅氧烷，用于残留溶剂，挥发性有机化合物，相似固定相：DB-624, OV-624， 1根

3、二硫化碳中醋酸甲酯标准溶液：3000ug/ml、有标准物质证书，  2瓶

4、二硫化碳中醋酸乙酯标准溶液：3000ug/ml、有标准物质证书，  2瓶

5、二硫化碳中氟苯标准溶液：1000ug/ml	、有标准物质证书，2瓶

6、长方形塑料PP滤水篮：61cm*42cm*30cm	，10个

7、托盘PP：400mm*300mm*50mm，10	个

8、特厚加宽316不锈钢盆：30cm(直径)*20cm（深）、5个

9、特厚加宽不锈钢盆：40cm(直径)*20cm（深）、5个

10、乙腈中氯氟氰菊酯标准样品：100ug/mL、有标准物质证书，2瓶

11、乙腈中联苯菊酯标准样品： 100ug/mL、有标准物质证书，2瓶

12、甲醇中2-甲基异茨醇+土臭素混标：100ug/mL、有标准物质证书	，2瓶

13、甲醇中2-异丁基-3-甲氧基吡嗪标准品：100ug/mL、有标准物质证书，2瓶

14、进样口螺母：适用于Thermo TSQ9000进样口，2个

15、质谱端螺母：适用于Thermo TSQ9000质谱端接口，2个

16、QuEchERS盐包：包含QuEChERS 萃取盐、带管，EN 方法，10 g 样品，50 mL 管。盐类：4 g MgSO4、1 g NaCl、1 g 二水合柠檬酸三钠、0.5 g 半水柠檬酸氢二钠，50 个盐包和管 ，3盒

17、QuEchERS萃取管：QuEChERS 通用分散试剂盒，AOAC 方法，15 mL，50/包。包含：400 mg PSA、400 mg C18EC、45 mg GCB 和 1200 mg MgSO4. 去除所有基质干扰物，包括极性有机酸、脂类、糖类、蛋白质、类胡萝卜素和叶绿素 ，  3盒

18、超声波清洗机清洗器：、10L机械加强版（至少360W），具备定时、清洗功能，频率至少40khz，  2台

19、梨形500mL分液漏斗：玻璃材质、用于实验室检测、500mL，5个

20、不分流衬管：适用于Thermo TSQ9000仪器使用，3盒

21、隔垫（红色）：适用于Thermo TSQ9000仪器使用、11mm 50/pk， 3盒

22、隔垫（绿色）：适用于Thermo TSQ9000仪器使用、11mm 50/pk， 3盒

23、衬管O型密封圈：适用于Thermo TSQ9000仪器使用、每包5个，3	包

24、正己烷中多氯联苯混合标准溶液：10ug/ml， 2瓶

25、钓鱼线主线：0.4号、100米，1	卷

26、乙酸乙酯中15种半挥发有机物SVOC混标：1000ug/ml、分别为：敌敌畏、2,4,6-三氯酚、六氯苯、乐果、五氯酚、γ-六六六、百菌清、甲基对硫磷、七氯、马拉硫磷、毒死蜱、对硫磷、2,4'-滴滴涕、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、溴氰菊酯，1.2ml/瓶， 3瓶

27、二氯甲烷中菲-d10：1000μg/mL，3瓶

28、二氯甲烷中苊-d10	：1000μg/mL，3瓶

29、二氯甲烷中芘-D10同位素：1000μg/mL、有标准物质证书，3瓶

30、二氯甲烷中屈-d12：1000μg/mL、有标准物质证书，3瓶

31、进样隔垫：用于安捷伦GC及GCMS、能耐受350℃、硅橡胶、11mm、超长寿命，50/包，5包

32、实验室封闭电炉：可调式封闭实验室电炉、密封电炉1000W、升温快、无明火、电炉圆盘铸铁盘面180mm、LED数码显示、PID控温、智能定时，4	台

33、绞肉机：容量5L、可拆双层四叶刀、点动开关、功率1000W、不锈钢材质，2台

34、绞肉机：容量5L、全钢配置、手提式把手、功率1000W、全钢材质，2台

35、粉尘中游离二氧化硅质控样：0.25，1瓶

36、粉尘中游离二氧化硅质控样：0.5，1	瓶

37、滤膜中金属质控样：一组两个浓度，1套

38、活性碳管中有机物质控样：一组两个浓度，1套

39、氰化物标准液：水中氰/介质:0.1mol/L氢氧化钠,50ml/瓶, (以CN-计)100mg/L，2瓶

40、挥发酚标准液：1000ug/ml，20ml/瓶，2瓶

41、阴离子表面活性剂标准液：以十二烷基苯磺酸钠计1000mg/L、15ml/瓶，2瓶

42、收纳箱：25L/个、pp材质，5个

43、环氧氯丙烷标准液：100ug/ml、有标准物质证书，2瓶

44、亚硝基二甲胺标准液：100ug/ml	、有标准物质证书，2瓶

45、氘代亚硝基二甲胺标准液：100ug/ml	、有标准物质证书，2	瓶

46、甲醇中邻苯二甲酸二丁酯标准液：100ug/ml、有标准物质证书，	2瓶

47、正己烷中邻苯二甲酸二乙酯标准液：100ug/ml	、有标准物质证书，2	瓶

48、正己烷中二（2-乙基己基）已二乙酯标准液：1000ug/ml、有标准物质证书，	2瓶

49、塑料尖底离心管：50mL/支，带盖，	5000支

50、K、Na、Mg、Ca、Fe混标：1000ug/ml、50ml、有标准物质证书，	1瓶

51、Li、B、Al、Mn、Cu、Zn、Sr、Ba、Sn、Rb混标：1000ug/ml，50ml、有标准物质证书，1瓶

52、V、Cr、Co、Ni、As、Se、Mo、Cd、Sb、Pb混标：100ug/ml，50ml，1瓶

53、Be、Ce、Fe、In、Li、Mg、Pb、U调谐液：1ug/L、500ml、适用于PE ICPMS设备，1瓶

54、ICP-MS雾化器：能与电感耦合等离子体PerkinElmer NexION 350X相匹配，1个

55、水中金属铅质控样：66.2μg/L(需稀释)、有标准物质证书，	1瓶

56、水中金属镉质控样：44.9μg/L(需稀释)、有标准物质证书，	1瓶

57、水中金属铁质控样：5.02mg/L(需稀释)、有标准物质证书，	1瓶

58、水中金属铝质控样：7.60mg/L(需稀释)、有标准物质证书，	1瓶

59、水中金属砷质控样：37.9μg/L(需稀释)、有标准物质证书， 1瓶

60、丙酮中的乙草胺标准物质：安剖瓶100μg/mL;2mL/支、有标准物质证书，3支

61、水中乙二胺四乙酸二钠标准溶液：0.05mol/L；500mL/瓶，2	瓶

62、NH3-NH4Cl缓冲溶液：	PH=10、500mL/瓶	，1	瓶

63、纳氏试剂：HgCl2-KI-KOH、100mL/瓶、有标准物质证书，2瓶

64、水中氨标准溶液(以NH3计)	：安剖瓶1000mg/mL、20mL/支、有标准物质证书，	5支

65、甲醛标准溶液：安剖瓶装100μg/mL;20mL/支、有标准物质证书，	5支

66、乙酰丙酮试液：（制剂系列 ）	500mL/瓶、有标准物质证书，	1瓶

67、QuEChERS萃取试剂盒：试剂盒内容物：4 g Na2SO4、1 g NaCl，带 50 mL 试管. QuEChERS 萃取盐用于兽药，	2盒

68、Bond Elut EMR-Lipid分散SPE试剂盒：50/包. 15 mL 离心管中含有 1 g 预先称重的吸附剂。完全符合现行 AOAC 和 EN 方法的样品体积要求，	2盒

69、30mL瓷坩埚：30mL/个，30个

- 无水乙醇中的对硝基苯胺标准溶液：安剖瓶装、1000μg/mL、2mL/支，1支

- 溶剂解吸瓶（带盖）：5mL/个,100个/盒，10	盒

- 腊肉中有机磷混合质控样：敌敌畏、二嗪磷、皮蝇磷、杀螟硫磷、马拉硫磷、毒死蜱、倍硫磷、乙基对硫磷、乙硫磷、蝇毒磷（混合）质控样、有标准物质证书，1份

- 甲醛标准质控样：安剖瓶20mL/瓶，1.50mg/L(需稀释)，1支

74、丙酮中的内吸磷标准溶液：100μg/mL、有标准物质证书，	2支

75、甲醇中的甲基内吸磷标准溶液：100μg/mL、有标准物质证书，	2支

76、丙酮中的辛硫磷标准溶液：100μg/mL、有标准物质证书，	2支

77、丙酮中的亚胺硫磷标准溶液：100μg/mL、有标准物质证书	，2	支

78、丙酮中的喹硫磷标准溶液：100μg/mL、有标准物质证书，	2支

79、二硫化碳中乙腈标准溶液：100μg/mL、有标准物质证书，	2支

80、二硫化碳中丙烯腈标准溶液：100μg/mL、有标准物质证书，2支

81、丙酮/二硫化碳中乙腈、丙烯腈 混合标准溶液：80μg/mL;2mL/支，	2支

82、CBPA复合滤芯：适用于诺百纳S7/S7pro净水器滤芯更换，4根

83、RO反渗透滤芯：适用于诺百纳S7/S7pro净水器滤芯更换，4根

84、水银温度计：0-360℃，30个支

85、乙腈中有机磷混标：敌敌畏、二嗪磷、皮蝇磷、杀螟硫磷、马拉硫磷、毒死蜱、倍硫磷、乙基对硫磷、乙硫磷、蝇毒磷（混标）、有标准物质证书	100μg/mL，   1瓶

86、丙酮中的二嗪磷标准物质：100μg/mL、有标准物质证书，2	瓶

87、丙酮中的皮蝇磷标准物质：100μg/mL、有标准物质证书，2	瓶

88、丙酮中的杀螟硫磷标准物质：100μg/mL、有标准物质证书，2瓶

89、丙酮中的马拉硫磷标准物质：100μg/mL、有标准物质证书，2瓶

90、丙酮中的毒死蜱标准物质：100μg/mL、有标准物质证书，2	瓶

91、丙酮中的倍硫磷标准物质：100μg/mL、有标准物质证书，2	瓶

92、丙酮中的乙基对硫磷标准物质：100μg/mL、有标准物质证书，2	瓶

93、丙酮中的乙硫磷标准物质：100μg/mL、有标准物质证书，2	瓶

94、丙酮中的蝇毒磷标准物质：100μg/mL、有标准物质证书，2	瓶

95、PH玻璃电极：适用于雷磁PHSJ-5Tph计，2	支

96、特大塑料盆：中号浅蓝、直径径42.5cm，5	个

97、硬质塑料试管不带塞：15*100mm，1000	支

98、乙腈：	色谱纯、4L/瓶  用于HPLC，2瓶

99、甲醇：	色谱纯、4L /瓶  用于HPLC，2瓶

100、色谱纯CS2：	色谱纯（无苯）4.0L/瓶、，1瓶

101、乙酸乙酯：色谱纯、4L /瓶 HPLC	，2	瓶

102、丙酮：色谱纯、4L/瓶  HPLC	，2	瓶

103、活性炭管中挥发性有机物质控样：一套2支不同浓度	，1	套

104、二硫化碳中挥发性有机物标准物质：	2mL 1000ug/mL	，4	瓶

105、Tenax采样管-进样垫：9.5mm（直径）*3mm(厚)、适用于北京踏实热解析仪，200	个

106、棕色比色管：25毫升，50个

107、棕色比色管：50毫升，50个

108、PSA（N-丙基乙二胺）粉末吸附剂：粒度：40-60um，1瓶

109、无水硫酸镁粉末：分析纯	，1	瓶

110、石墨化碳黑：GCB粉末、50g/瓶，1	瓶

111、SPE小柱：用于GB5750.8:15.1生活饮用水中15种sVOC测定，1盒

- SPE小柱：用于GB5750.8:20.1生活饮用水中环氧氯丙烷测定，1盒

- SPE小柱：用于GBT 5750.10-2023:23.1生活饮用水中亚硝基二甲胺测定，1盒

- SPE小柱：用于GBT 5750.9-2023:41.1生活饮用水中乙草胺测定，1	盒

115、J&W HP-VOC气相色谱柱：60m，0.20mm，1.10um用于VOC检测，1根

116、色谱柱石墨压环：用于0.25mm内径色谱柱、耐高温、适用于安捷伦仪器GC/GCMS色谱柱（10颗/版），2版

117、石墨压环：0.25mm、（10颗/版）、耐高温、适用于TSQ9000仪器GCMS色谱柱（10颗/版），2	版

118、移液枪枪头：适用于艾本德Eppendorf移液枪、300μL、1000支/袋，2	袋

119、移液枪枪头：适用于艾本德Eppendorf移液枪、1000μL、1000支/袋，2	袋

120、移液枪枪头：适用于艾本德Eppendorf移液枪、100μL、1000支/袋，2	袋

121、移液枪枪头：适用于艾本德Eppendorf移液枪、20μL、1000支/袋	，2	袋

122、移液枪枪头：适用于艾本德Eppendorf移液枪、10mL、500支/袋，2袋

123、移液枪枪头：适用于艾本德Eppendorf移液枪、5mL、500支/袋，1	袋

124、移液枪枪头：适用于RAININ Pipet-LiteXLS移液枪、10mL、500支/袋，2袋

125、移液枪枪头 ：适用于RAININ Pipet-LiteXLS移液枪、1mL、1000支/袋，2袋

126、移液枪枪头： 适用于RAININ Pipet-LiteXLS移液枪、300uL，2	袋

127、乙酸乙酯中2,3-二溴丙酰胺标准溶液：100μg/mL、有标准物质证书，3瓶

128、PE塑料瓶广口瓶	：500mL/个、有内盖、广口，2000	个

129、2，4-滴标准品：	100ug/ml、有标准物质证书，2	瓶

130、灭草松标准品：	100ug/ml、有标准物质证书，2瓶

131、水中草甘膦：1000ug/ml，3瓶

132、自紧式手拧柱螺帽（带锁定环）：适用于安捷伦8890气相色谱仪，1	个

133、通用柱螺帽：适用于安捷伦8890气相色谱仪，2	包

134、自紧式手拧柱螺帽：适用于安捷伦8890气相色谱仪，1个

135、2ml样品瓶：棕色、螺纹、带书写标签、100个/包，15包

136、样品瓶盖：黑色、螺口、PTFE/硅橡皮、100个/包，15包

137、温湿度记录计：温湿度采集传输一体计, 有后台使用软件，支持4G网络上传数据到云服务器。温度采集时间间隔可以单独设定，1分钟-24小时可调，按设定的上传间隔上传至软件端，可断点续传。温度测量范围：-40～＋85℃，湿度：1-100%RH，探头温度测量准确度：±0.5℃，湿度精度：±3%，包含10年流量15年平台使用，       11个

138、莠去津标准溶液：100μg/mL，2支

139、草酸滴定溶液标准溶液：0.1000mol/L，500mL/瓶，1瓶

140、呋喃丹标准溶液：100μg/mL，2支

141、2-巯基乙醇：		1瓶

142、十水四硼酸钠：		1瓶

143、邻苯二醛：		1瓶

144、甲醇中反-1，2-二氯乙烯标准溶液：1000ug/mL，4瓶

145、甲醇中顺-1-2-二氯乙烯标准溶液：1000ug/mL，4瓶

146、甲醇中1，1-二氯乙烯标准溶液：1000ug/mL，4瓶

147、甲醇中氯乙烯标准溶液：100ug/mL，4	瓶

148、甲醇中三氯乙烯标准溶液：100ug/mL，4瓶

149、甲醇中四氯乙烯标准溶液：100ug/mL，4瓶

150、甲醇中六氯丁二烯标准溶液：100ug/mL，4瓶

151、甲醇中四氯化碳标准溶液：100ug/mL，4	瓶

152、甲醇中1,4-二氯苯标准溶液：100ug/mL	，4	瓶

153、甲醇中3种氯苯类混标标准溶液：1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯混标、100ug/mL，4	瓶

154、甲醇中11种苯系物混标标准溶液：苯100ug/m、甲苯100ug/m、乙苯100ug/m、氯苯100ug/m、苯乙烯100ug/m、邻二甲苯100ug/m、间二甲苯100ug/m、对二甲苯100ug/m、二氯甲烷400ug/ml、异丙苯100ug/m、1,2-二氯乙烷400ug/ml， 4瓶

155、甲醇中5种挥发性卤代烃混合标准溶液：三氯甲烷、 三氯乙烯、 四氯化碳、四氯乙烯、三溴甲烷，100ug/mL，4瓶

156、甲醇中14种挥发性卤代烃混标：三溴甲烷 、三氯甲烷、 二氯甲烷 、 三氯乙烯、 四氯化碳、四氯乙烯、 氯 丁二烯、一溴二氯甲烷、二溴氯甲烷、六氯-1.3-丁二烯、1.1-二氯乙烯、1.2-二氯乙烷、顺-1.2-二氯乙烯、反-1.2-二氯乙烯，100ug/ml，4	瓶

157、氢氧化钠标准溶液：0.1 moL/L、500mL/瓶，1瓶

158、余氯试剂包：适用于HANNA余氯测定仪，100份

159、高锰酸钾滴定溶液标准溶液：0.1000mol/L、500ml/瓶，1瓶

160、泛酸标准：500μg/mL	，2支

161、核苷酸标准：10mg，2支

162、丙酸钠标准：	10mg/mL	，2支

163、丙酸钙标准：	1000μmg/mL，2支

164、甲醇中氟苯标准物质	：100μg/mL，2支

165、甲醇中4-溴氟苯标准物质	：100μg/mL，2支

166、甲醇中1,2-二氯苯-D4同位素：1000μg/mL，2支

167、甲醇中55种挥发性有机物VOC混标：100μg/mL,55种有机物为生活饮用水国标GB/T5750.8-2023-4.2的检测物质，2支

168、甲醇中8种苯系物混标：苯、甲苯、乙苯、氯苯、苯乙烯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯,2000ug/mL，6支

169、甲醇中14种挥发性卤代烃混标：三溴甲烷2.06 、三氯甲烷0.409、 二氯甲烷42.0 、 三氯乙烯0.423、 四氯化碳0.402、四氯乙烯0.410、 氯 丁二烯10.1、一溴二氯甲烷0.418、二溴氯甲烷2.06、六氯-1.3-丁二烯0.411、1.1-二氯乙烯10.5、1.2-二氯乙烷40.8、顺-1.2-二氯乙烯41.0、反-1.2-二氯乙烯41.8、单位ug/ml，1.2ml/瓶，6支

170、甲醇中4种挥发性卤代烃：三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷，2000ug/ml，6支

171、甲醇中1,1-二氯乙烯：100μg/mL，6支

172、甲醇中反-1,2-二氯乙烯：1000μg/mL，6支

173、甲醇中顺-1,2-二氯乙烯：1000μg/mL，6支

174、二硫化碳中的正丙醇：1000ug/mL，2支

175、二硫化碳中的正丁醇：2000ug/mL ，2支

176、二硫化碳中的异戊醇：6000ug/mL	，2支

177、乙腈中的丙烯醛：1000ug/mL	，2支

178、乙腈中的三氯乙醛：1000ug/mL，2支

179、水中氟标准：1000mg/L，3瓶

180、水中氟化物质控样：1.73mg/L（需稀释），1瓶

181、水中氟化物质控样：0.831mg/L需稀释），1瓶

182、水中硝酸根标准：1000mg/L，3瓶

183、水中硫酸根标准：1000mg/L，3瓶

184、水中氯根标准：100mg/L，3瓶

185、高氯酸盐标准：1000mg/L	，3瓶

186、氯酸盐标准：1000mg/L，3瓶

187、汞标准：1000mg/L	，3瓶

188、汞标准：50ng/L	，3瓶

189、水中的汞质控样：1.24μg/L(需稀释)，1瓶

190、水中硒标准：100μg/L，	3瓶

191、水中二氯乙酸标准：1000mg/L	，5支

192、水中三氯乙酸标准：1000mg/L，5瓶

193、吡啶标准：1000mg/L	，2	瓶

194、高氯酸盐：1000mg/L，2瓶

195、盐酸萘乙二胺：分析纯，1瓶

196、氨基磺酸氨：分析纯，1瓶

197、苯胺标准溶液：优级纯，1瓶

198、盐酸肼：分析纯，1瓶

199、对二甲氨基苯甲醛：分析纯，1瓶

200、丙二酰脲：分析纯，1瓶

201、钠标准溶液：1000ug/ml、50ml/瓶，1瓶

202、钾标准溶液：1000ug/ml、50ml/瓶，1瓶

203、锑标准溶液：1000ug/ml、50ml/瓶，1瓶

204、硒标准溶液：1000ug/ml、50ml/瓶，1瓶

205、钙标准溶液：1000ug/ml、50ml/瓶，1瓶

206、铊（Tl ）：1000ug/ml、50ml/瓶，1瓶

207、铊灯：适用于耶拿ZEEnit700原子吸收，1个

208、硒灯：用于吉天原子荧光检测仪，1个

209、水中硒质控样：1瓶

210、二硫化碳中四氢呋喃标准物质：500μg/mL  ，4支

211、二硫化碳中异丙醇标准物质：1000μg/mL，3支

212、甲醇中2,4,6-三硝基甲苯标准物质：安剖瓶100μg/mL;2.0mL，3支

213、甲醇中邻硝基甲苯标准物质：1000μg/ml，3瓶

214、甲醇中间硝基甲苯标准物质：1000μg/ml，3瓶

215、甲醇中对硝基甲苯标准物质：1000μg/ml，3瓶

216、二硫化碳中苯、甲苯、二甲苯、乙苯：2000ug/mL，3支

217、二硫化碳中环己烷：1000ug/mL，3支

218、二硫化碳中三氯甲烷：5000ug/mL，3支

219、二硫化碳中四氯化碳：1000ug/mL	，3支

220、二硫化碳中四氯乙烯：1000ug/mL	，3支

221、活性炭中6种苯系物质控样：苯、甲苯、（邻、间、对）二甲苯、乙苯，2支/套，1套

222、活性炭管中三氯甲烷质控样：2支/套，1套

223、活性碳管中环己烷质控样：2支/套，1套

224、活性碳中四氯化碳质控样：2支/套，1套

225、活性碳管中四氯乙烯质控样：2支/套，1套

226、活性炭管中四氢呋喃质控样：2支/套，1套

227、活性炭管中丙酮：2支/套，1套

228、PTFE滤头：ValueLab 过滤器，疏水性，PTFE，13 mm，0.45 µm，100/包. 疏水性膜具有出色的温度耐受性。PTFE 膜几乎与所有溶剂、酸和碱兼容，20包

229、单道可变量程移液器： 100-1000ul、精准耐用、耐用的处理材料、在50ul及以下的型号中可以高效地输送微量滴剂	，1	支

230、单道可变量程移液器： 1-10 μl调控精准、耐用、配1袋枪头，1	支

231、单道可变量程移液器：10-100ul调控精准、耐用	、配1袋枪头，1支

232、移液器吸头：适用于Thermo Fimntip 1000移液器，2	袋

233、移液器通用型吸头：适用于Thermo Finntip 250移液器	，2	袋

234、移液器吸头：适用于Thermo Fimntip 10-micro移液器	，2	袋

235、一次性医用外科口罩（独立包装）：50只/盒，40盒

236、一次性医用帽子：10条/包，100包

237、免手洗医用消凝：100ml/瓶，18瓶

238、医用不锈钢直尖头加厚手术剪刀：18cm/把，10把

239、医用不锈钢加厚有齿防滑直头镊子：18cm/把，10把

240、不锈钢医用外科直头镊子：25cm/把，10把

241、75%医用乙醇酒精消毒液：100ml/瓶，30瓶

242、一次性外科医用丁腈手套（M号）：100支/盒，3盒

243、一次性医用无菌棉签（10cm）：50支/包，100包

- 甲醇中烯酰吗啉标准溶液：1000μg/mL，2瓶

- 甲醇中苯醚甲环唑标准溶液：1000μg/mL，2瓶

- 甲醇中戊唑醇标准溶液：1000μg/mL，2瓶

- 甲醇中恶霜灵标准溶液：1000μg/mL，2瓶

- 甲醇中腈菌唑标准溶液：1000μg/mL，2瓶

- 甲醇中吡唑醚菌酯标准溶液：1000μg/mL，2瓶

- 甲醇中恩诺沙星标准溶液：1000μg/mL，2瓶

- 甲醇中环丙沙星标准溶液：1000μg/mL，2瓶

- 甲醇中诺氟沙星标准溶液：1000μg/mL，2瓶

- 甲醇中氧氟沙星标准溶液：1000μg/mL，2瓶

- 甲醇中培氟沙星标准溶液：1000μg/mL，2瓶

- 甲醇中洛美沙星标准溶液：1000μg/mL，2瓶

- Anavo Que净化管：15ml净化管、每个管子里250mgC18填料、50/pk，2盒

- PAH-C18液相色谱柱：（250mm*4.6mm，5um），用于测水中16种多环芳烃，1根

- 加厚陶瓷托盘：400mm*300mm*50mm、10个

- 液相色谱C18色谱柱：（150mm*4.6mm，5um）、适用于安捷伦液相色谱仪，1根

- Tenax采样吸附管：6*90mm、带四氟帽、适用于北京踏实德研热解析仪， 30根

- Tenax采样管-进样铜帽：6*90mm、适用于北京踏实德研热解析仪，30个

- Tenax采样管-进样垫：9.5mm直径*3mm厚、适用于北京踏实德研热解析仪，100个

- GN细菌鉴定卡:20片/盒， 革兰氏阴性菌鉴定用，适用于VITEK2细菌鉴定仪，8盒

- GP细菌鉴定卡:20片/盒， 革兰氏阳性菌鉴定用，适用于VITEK2细菌鉴定仪，8盒

- BCL芽孢菌鉴定卡:20片/盒， 芽孢菌鉴定用，适用于VITEK2细菌鉴定仪，2盒

- ANC细菌鉴定卡:20片/盒， 厌氧菌鉴定用，适用于VITEK2细菌鉴定仪，2盒

- NH细菌鉴定卡:20片/盒，弯曲菌、微需氧菌鉴定用，适用于VITEK2细菌鉴定仪，1盒

- LB1LB2基础:250g/瓶，符合GB4789食品检测李斯特菌增菌培养使用要求，5盒

- 血平板:9cm，细菌培养用，500个

- 李斯特菌科玛嘉:1000mL/瓶，符合GB4789食品检测李斯特菌选择分离使用要求，6瓶

- 萘啶酮酸P-18C1:5mg*5/盒，LB1添加剂,20盒

- 吖啶黄素P-19C1：3mg*5/盒，LB1添加剂，20盒

- 萘啶酮酸P-18C2：4mg*5支/盒，LB2添加剂,4盒

- 吖啶黄素P-19C2：5mg*5支/盒，LB2添加剂,4盒

- BPW增菌液：250g/瓶，符合GB4789食品检测使用要求，3瓶

- RVs增菌液：250g/瓶，符合GB4789食品检测沙门氏菌增菌使用要求，2瓶.

- TTB增菌液:250g/瓶，符合GB4789食品检测沙门氏菌增菌使用要求,2瓶.

- HE琼脂:250g/瓶，符合GB4789食品检测沙门氏菌分离使用要求，2瓶.

- ＳＳ琼脂:250g/瓶，符合GB4789食品检测沙门氏菌分离使用要求，1瓶

- 三糖铁琼脂:250g/瓶，符合GB4789食品检测生化鉴定用培养基，1瓶

- 沙门“A-F”多价血清:1mL/瓶，沙门氏菌血清鉴定用，10瓶

- 0.1%蛋白胨水:250g/瓶，符合GB4789食品检测产气荚膜梭菌使用要求，1

- TSC培养基:250g/瓶，符合GB4789食品检测产气荚膜梭菌使用要求,1瓶

- P-15B：0.04g/支*5 ，TSC添加剂，5盒

- 厌氧产气袋：10只/包 ，厌氧培养用，5包

- FTG液体硫乙醇酸盐培养基：250g/瓶，符合GB4789食品检测产气荚膜梭菌要求，1瓶

- 含铁牛乳培养基：250g/瓶，符合GB4789食品检测产气荚膜梭菌使用要求，1瓶。

- 卵黄亚碲酸钾，10支/盒，Baird-Parker琼脂添加剂，20盒

- 冻干兔血浆：10支/盒，血浆凝固酶检测用，5盒

- Baird-Parker琼脂：250g/瓶，符合GB4789食品中金黄色葡萄球菌检测要求，4瓶

- 7.5%氯化钠肉汤：250g/瓶，符合GB4789食品中金黄色葡萄球菌增菌使用要求，2瓶

- 脑心浸出液肉汤：250g/瓶，符合GB4789食品检测使用要求，1瓶

- 致泻大肠5种型荧光PCR：24T/盒，用于样本及增菌液中致泻大肠5种型的荧光定量PCR检测，适用仪器：天隆GENTIER96，ABI7500、MJopticon2,Bio-Rad等，4盒

- 营养肉汤：250g/瓶，符合GB4789食品检测使用要求，1瓶

- 伊红美蓝琼脂：250g/瓶，符合GB4789食品检测使用要求，2瓶

- EE肠道增菌肉汤：250g/瓶，符合GB4789食品检测肠道菌使用要求，1瓶

- 麦康凯琼脂：250g/瓶，符合GB4789食品检测肠道菌分离要求，1瓶

- VRBGA琼脂：250g/瓶，符合GB4789食品检测肠杆菌分离要求，1瓶

- 氧化酶：50测试/瓶，细菌氧化酶鉴定用，2瓶

- 葡萄糖发酵生化鉴定管：20支/盒，细菌葡萄糖发酵鉴定用，2盒

- 虎红琼脂：250g/瓶，符合GB4789食品检测要求，霉菌酵母菌培养用，1瓶

- mLST-Vm增菌液：250g/瓶，符合GB4789食品检测阪崎肠杆菌增菌要求，1瓶

- 阪崎肠杆菌显色琼脂：200g/瓶，符合GB4789食品检测阪崎肠杆菌分离要求，1瓶

- TSA琼脂：250g/瓶，符合GB4789食品检测要求，1瓶

- Ｐ－０８Ｂ万古霉素（Ｂ）：１ｍｇ／支＊５ ，mLST-Vm增菌液添加剂，5盒

- ＭＹＰ琼脂：250g/瓶，符合GB4789食品检测蜡样芽孢杆菌分离要求，1瓶

- Ｐ－３６Ｅ多粘菌素（Ｅ）：１００００ＩＵ／支＊５ ，ＭＹＰ琼脂添加剂，10盒

- 营养琼脂：250g/瓶，符合GB4789食品检测要求，5瓶

- 50%卵黄液：5ml/支*10，ＭＹＰ琼脂添加剂，15盒

- GVC，250g/瓶：符合GB4789唐菖蒲伯克霍尔德氏菌检测要求，1瓶

- P-123（PCFA添加剂）：5支/盒，PCFA添加剂，5盒

- ＰＤＡ琼脂：250g/瓶，符合GB4789食品检测要求，1瓶

- 卵黄琼脂：250g/瓶，符合GB4789食品检测要求，1瓶

- ０.５％碱性复红染液：10mL/ 支，细菌染色用，1瓶

- 革兰氏染液：10mL×4，细菌染色用，1盒

- 采水袋（含硫代硫酸钠）：500ML，一次性使用，含0.4mg硫代硫酸钠，无菌，500个

- 均质袋（有封口）：500ML，一次性使用，有封口，无菌，食品细菌检测用，200个。

- 均质袋：500ML，一次性使用，无菌，食品细菌检测用，200个

- 一次性接种环：细菌接种用，一次性使用，无菌，1000支

- 95%酒精:500ml/瓶，消毒用，40瓶

- 酶底物法大肠菌群配套样品瓶：200个/箱，无菌取样瓶，120毫升100毫升刻度，含硫代硫酸钠,GB5750生活饮用水酶底物法大肠菌群检测用，1箱

- 酶底物法大肠菌群试剂：200个/盒，GB5750生活饮用水大肠菌群检测用，1盒

- 酶底物法大肠菌群检测定量盘：100个/件，GB5750生活饮用水大肠菌群检测用，51孔定量盘，可定量200MPN/100ml,适用于IDEXX Sealerplus-C仪器，2件

- 洗洁精：约1Kg/桶，家用,10桶

- 1%ＴＴＣ溶液：5支/盒，GB4789细菌计数添加剂，20盒

- 细菌总数计数纸片：20片/袋，符合GB4789细菌计数使用，30袋

- 无菌液体石蜡：5mL/ 支 ×10，细菌检测用，1盒

- 一次性无菌乳胶手套（中号）：50只/盒，医用无菌，乳胶材质，中号，5盒

- 一次性无菌乳胶手套（小号）：50只/盒，医用无菌，乳胶材质，小号5盒

- 一次性涂布棒：1个/袋，细菌检测一次性使用，塑料无菌，1000个

- 无菌平皿：9cm、500只/箱，细菌检测一次性使用，塑料无菌，10箱

- 灭菌指示胶带：24mm*55m/卷，2卷

- 纱线手套：棉线材质，耐磨加厚加密针织，小号，50双

- 灭菌化学指示卡：200片/盒，121°C压力蒸汽灭菌化学指示卡，1盒

- 冷冻记号笔:耐磨、耐水、耐光，耐零下40℃,50支

- 加长橡胶手套，丁腈加长加厚，家务用，20双

- １０００ｍＬ玻璃三角瓶：加厚高硼硅材料，20个

- １０００ｍＬ玻璃烧杯：加厚高硼硅材料，20个

- 脱脂纱布：约82cm*3米/卷，1卷

- 酶底物法大肠菌群检测阳性97孔标准比色盘：1个

- 乳糖胆盐发酵培养基：250g/瓶，细菌检测用培养基，4瓶

- 乳糖蛋白胨培养基：细菌检测用培养基，1瓶

- ＧＶＰＣ琼脂平板：１０皿×２／盒，嗜肺军团菌检测用，１盒

- ＢＣＹＥ－ｃｙｓ琼脂平板：１０皿×２／盒，嗜肺军团菌检测用，１盒

- ＢＣＹＥ琼脂平板：１０皿×２／盒，嗜肺军团菌检测用，１盒

- 粘钩：壁挂用，单钩，承重2kg,20个

- 多功能小拉车：铝合金材质，35L，可折叠，万向车轮，双轴承结构，含牛津内袋，2张

- 冰箱电子温度计：煤油温度计，主机控温-20---70℃，探头-50---70℃，精度±0.8℃，含感温探头，扁平探线设计，可悬挂可磁吸，尺寸约66*58*15mm，10个

- 水银温度计：玻璃棒试温度计，0--50℃，精度0.1℃，10支

- 乙腈中16种多环芳烃标准物质：200ug/ml，1.2ml/瓶，用于生活饮用水中16种多环芳烃检测，3瓶

- 乙腈中萘标准物质：1000ug/ml，1ml/瓶，2瓶

- 乙腈中范烯标准物质：500ug/ml，1.2ml/瓶，2瓶

- 乙腈中范标准物质：100ug/ml，1.2ml/瓶，2瓶

- 乙腈中芴标准物质：100ug/ml，1.2ml/瓶，2瓶

- 乙腈中菲标准物质：500ug/ml，1.2ml/瓶，2瓶

- 乙腈中蒽标准物质：100ug/ml，1.2ml/瓶，2瓶

- 乙腈中荧蒽标准物质：100ug/ml，1.2ml/瓶，2瓶

- 乙腈中芘标准物质：100ug/ml，1.2ml/瓶，2瓶

- 乙腈中苯并[a]蒽标准物质：100ug/ml，1.2ml/瓶，2瓶

- 乙腈中常标准物质：100ug/ml，1.2ml/瓶，2瓶

- 乙腈中苯并[b]荧蒽标准物质：500ug/ml，1.2ml/瓶，2瓶

- 乙腈中苯并[k]荧蒽标准物质：100ug/ml，1.2ml/瓶，2瓶

- 乙腈中苯并[a]芘标准物质：200ug/ml，1.2ml/瓶，2瓶

- 乙腈中二苯并[a，h]蒽标准物质：1000ug/ml，1.2ml/瓶，2瓶

- 乙腈中苯并[ghi]花标准物质：100ug/ml，1.2ml/瓶，2瓶

- 乙腈中茚并[1，2，3-cd]芘标准物质：1000ug/ml，1.2ml/瓶，2瓶

- 甲醇中二甲基二硫醚标准溶液：1000ug/ml，1.2ml/瓶，2瓶

- 甲醇中二甲基三硫醚标准溶液：1000ug/ml，1.2ml/瓶，2瓶

- 碘标准溶液：100 ug/ml，20ml/瓶，2瓶

- 亚硝酸盐标准溶液：以N计，100 ug/ml，3瓶

第三卷

第六章  投标申请文件格式

（昭财社[2025]30号）昭通市疾病预防控制中心实验室试药试剂耗材采购项目

第   标段

投标申请文件

（报价文件）

投标申请人：	（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：		（电子签名）

日期：年	月	日

一、开标一览表

项目名称：（昭财社[2025]30号）昭通市疾病预防控制中心实验室试药试剂耗材采购项目招标编号：ZTZC2025-G1-00687-YXGC-0012

标段：

| 序号 | 项 目 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小 写 | 大 写 |
| 1 | 总价 |  |  |
| 2 | 质量承诺 |  |  |
| 3 | 交付期承诺 |  |  |
| 4 | 交付地点 |  |  |
| 5 | 备注 |  |  |

注：此表请放在投标申请文件封面后第一页，以方便唱标。

投标申请人：________________（电子签章）

法定代表人或委托代理人：__________（电子签名）

日期：_______年____月_____日

附件1货物报价明细表

货物报价明细表

| 分项报 价明细 | 序号 | 名称 | 厂家/产地 | 型号规格 | 品牌 | 单价 （元） | 数量 | 计量 单位 | 投标合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇总合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据实际情况拓展本表

投标人（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

年     月     日

（昭财社[2025]30号）昭通市疾病预防控制中心实验室试药试剂耗材采购项目

第   标段

投标申请文件

（商务文件）

投标申请人：	（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：		（电子签名）

日期：年	月	日

一、投标函

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了	（项目名称）第   标段采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价，提供该项目所需货物及服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的投标申请文件内容包括采购文件第六章“投标申请文件格式”所列附件。投标申请文件内容存在不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺在采购文件规定的投标有效期内不撤销投标申请文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

5.我方在此声明，所递交的投标申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.	（其他补充说明）。

投标申请人：	（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：	（电子签名）

地	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

日期：  年  月  日

二、法定代表人身份证明书

投标申请人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件。

法定代表人身份证正反面

投标申请人：	（电子签章）

年	月	日

三、授权委托书

本人	（姓名）系 	（投标申请人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（昭财社[2025]30号）昭通市疾病预防控制中心实验室试药试剂耗材采购项目  标段投标申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

委托代理人身份证正反面

投标申请人：	（电子签章）

法定代表人：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

四、商务及技术偏差表

（一）商务偏差表

| 序号 | 采购文件条款号 | 采购文件的商务条款内容 | 投标申请文件的商务条款响应情况 | 偏差情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “投标申请人须知前附表”第1.3.2款 | 交付期限及质量要求 |  |  |  |
| 2 | “投标申请人须知前附表”第1.3.3款 | 交付地点 |  |  |  |
| 3 | “投标申请人须知前附表”第3.3.1款 | 投标有效期 |  |  |  |
| 4 | .... | .... |  |  |  |

投标申请人：________________（电子签章）

法定代表人或委托代理人：__________（电子签名）

日期：_______年____月_____日

（二）技术规格偏离表

## 技术规格偏离表

请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的第五章《采购需求》中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。

项目名称：                                          标段：

| 序号 | 招标文件技术规范、要求 | 投标品名、规格、等级 | 偏离 | 投标产品技术支持资料（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、序号应对投标产品在第五章《采购需求》中的序号。

2、投标人根据招标文件第五章《采购需求》中的技术规范、要求作出全面、真实的反映，技术规范、要求逐条对应答复，并在“投标品名、规格、等级”一列中写明详细情况，诸如“已知”、“理解”、“满足”或“同意”等非明确的答复是不可接受的。投标文件应以中文应答（英文文本或缩略语需提供中文翻译或注释）。投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料），若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

3、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标产品技术规格高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。

4.投标人应将支持该项技术要求响应的投标产品技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“投标产品技术支持资料”一栏中。

投标申请人：________________（电子签章）

法定代表人或委托代理人：__________（电子签名）

日期：_______年____月_____日

（三）投标产品技术支持资料

## 投标产品技术支持资料

（包括但不限于能体现所投产品参数的资料，包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等，请按照采购需求产品序号依次编写）；

五、供货服务方案

应包括（但不限于）项目整体方案、交货方案及时间进度计划安排、质量保证承诺、售后服务、应急方案等内容及措施；

- 六、服务质量承诺书

(由投标申请人自行填写)

法定代表人或其委托代理人：                   （电子签名）

投标申请人名称：                             （电子签章）

日  期：

## 七、业绩列表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 数量 | 单位 | 合同 金额 | 联系人 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 1.投标文件中须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为中标通知书或合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页的复印件加盖公章）。无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。投标人可根据实际情况拓展本表。

投标申请人：________________（电子签章）

法定代表人或委托代理人：__________（电子签名）

日期：_______年____月_____日

八、投标申请人需要提供的其他材料

1、中小企业声明函（如是）

2、残疾人福利性单位声明函（如是）

3、监狱企业声明函（如是）

4、节能环保产品证明材料

5、认为需要提供的其他材料

中小企业声明函

（不属于中小企业时无需填写）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）第   标段采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标申请人（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：

日期：　　　年　　月　　日

### 监狱企业声明函

（不属于监狱企业的无需填写）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》。

投标申请人（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：

日期：　　　年　　月　　日

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目第   标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标申请人（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：

日期：　　　年　　月　　日

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。服务商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 节能环保产品证明材料

(格式自拟)

投标申请人（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：

日期：　　　年　　月　　日

（昭财社[2025]30号）昭通市疾病预防控制中心实验室试药试剂耗材采购项目

第   标段

投标申请文件

（资格文件）

投标申请人：	（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：		（电子签名）

日期：年	月	日

（一）投标申请人基本情况

| 投标申请人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标申请人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标申请人关联企业情况 （包括但不限于与投标申请人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

投标申请人：________________（电子签章）

法定代表人或委托代理人：__________（电子签名）

日期：_______年____月_____日

（二）具有独立承担民事责任的能力

提供法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明（加盖公章或电子章）。

（三）投标保证金凭据（如需缴纳请提供，不要求缴纳无需提供）

附：投标保证金缴费凭证（加盖公章或电子章）。

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供任意年度财务报表或资信证明或资金存款证明或声明函，新成立不足一年的投标人提供承诺书；

（五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1投标人须提供任意1个月的纳税证明或声明函，新成立不足一年的投标人提供承诺书，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；

2投标人须提供任意1个月的社保证明或声明函，新成立不足一年的投标人提供承诺书，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

- （提供书面声明，加盖公章或电子章）

- 投标申请人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- （提供书面声明，加盖公章或电子章）

- （八）法律、行政法规规定的其他条件

- 1.投标申请人在本项目投标申请文件提交截止时间前，在未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准)

2.一标段：若供应商为制造商，须提供《医疗器械生产许可证》或备案证；若供应商为经销商，须提供《医疗器械经营许可证》或备案证和所投产品制造商《医疗器械生产许可证》（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）。所投产品若纳入《医疗器械分类目录》的医疗器械须提供注册证文件，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；体外诊断试剂按照《体外诊断试剂注册管理办法》的要求提供）。

二标段：若供应商为制造商，须提供《医疗器械生产许可证》或备案证；若供应商为经销商，须提供《医疗器械经营许可证》或备案证和所投产品制造商《医疗器械生产许可证》（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）。所投产品若纳入《医疗器械分类目录》的医疗器械须提供注册证文件，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；体外诊断试剂按照《体外诊断试剂注册管理办法》的要求提供）。

三标段：若供应商为制造商，须提供《医疗器械生产许可证》，二级病原微生物实验室备案证明；若供应商为经销商，须提供《医疗器械经营许可证》或备案证和所投产品制造商《医疗器械生产许可证》（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）。所投产品若纳入《医疗器械分类目录》的医疗器械须提供注册证文件，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；体外诊断试剂按照《体外诊断试剂注册管理办法》的要求提供）。

四标段：若供应商为制造商，须提供《医疗器械生产许可证》或备案证；若供应商为经销商，须提供《医疗器械经营许可证》或备案证和所投产品制造商《医疗器械生产许可证》（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）。所投产品若纳入《医疗器械分类目录》的医疗器械须提供注册证文件，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；体外诊断试剂按照《体外诊断试剂注册管理办法》的要求提供）。

五标段：若供应商为制造商，须提供《医疗器械生产许可证》或备案证；若供应商为经销商，须提供《医疗器械经营许可证》或备案证和所投产品制造商《医疗器械生产许可证》（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）。所投产品若纳入《医疗器械分类目录》的医疗器械须提供注册证文件，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；体外诊断试剂按照《体外诊断试剂注册管理办法》的要求提供）。

（加盖公章或电子章）

- 3.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标项目中的同一标的同时投标；为采购项目提供过技术参数数据、设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务后不得再参加该采购项目的采购活动。

- （提供书面声明，加盖公章或电子章）

4.本次招标不接受联合体参加。

- （提供书面声明，加盖公章或电子章）

5.本项目仅第二标段采购进口产品。

- （提供书面声明，加盖公章或电子章）

- 6.投标申请人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- （提供书面声明，加盖公章或电子章）

（九）其他资格材料