# 报价明细表

项目编号： N5120022025000109

项目名称：辅助生殖实验室医用气体、医用空气净化系统采购

采购包：合同包一

投标人名称：

| 医用气体系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 数量 | 单价报价（元） | 单项合计报价（元） | 产地 | 品牌 | 规格 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 导线 | m | 21.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 数字报警器 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 医用气体硅胶管 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 医用气体管 3 | m | 115.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 医用气体管 4 | m | 114.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 医用气体管 5 | m | 49.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 医用气体管 6 | m | 50.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 穿墙套管 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 通径截止阀 2 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 通径截止阀 4 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 手术室医气箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 医疗设备带 | 套 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 医用气体系统合计限价（元）：49787.96元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医用气体系统合计报价（元）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医用空气净化系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 数量 | 单价报价（元） | 单项合计报价（元） | 产地 | 品牌 | 规格 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 离心式排风机 1 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 离心式排风机 5 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 离心式排风机 6 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 离心式排风机 7 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 离心式排风机 8 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 离心式排风机 9 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢桥架 | m | 20.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 远程控制系统 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 压差表 | 台 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 直膨式恒温恒湿净化机组 1（核心产品） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 直膨式恒温恒湿净化机组 2（核心产品） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 全直流变频机组 1（核心产品） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 全直流变频机组 2（核心产品） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 吊挂室内机组（带回风箱）（薄型风管式）1 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 吊挂室内机组（带回风箱）（薄型风管式）2 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 吊挂室内机组（带回风箱）（薄型风管式）3 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 活性炭过滤器 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 加湿器 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 镀锌钢板风管 1 | m2 | 110.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 镀锌钢板风管 2 | m2 | 14.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 镀锌钢板风管 3 | m2 | 110.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 镀锌钢板风管 4 | m2 | 114.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 镀锌钢板风管 5 | m2 | 143.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 70℃常开防火阀 1 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 70℃常开防火阀 2 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 70℃常开防火阀 5 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 70℃常开防火阀 6 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 手动对开多叶调节阀 1 | 个 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 手动对开多叶调节阀 2 | 个 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 手动对开多叶调节阀 3 | 个 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 手动对开多叶调节阀 4 | 个 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 手动对开多叶调节阀 5 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 手动对开多叶调节阀 6 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 手动对开多叶调节阀 10 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 手动对开多叶调节阀 12 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 电动对开多叶调节阀 1 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 电动对开多叶调节阀 2 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 风管止回阀 1 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 方形散流器 1 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 方形散流器 2 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 高效送风口 1 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 高效送风口 2 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 高效送风口 3 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 排风口（万级、千级净化房间配中效滤网） | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 防雨百叶风口 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 排风防雨防虫百叶 1 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 排风防雨防虫百叶 2 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 新风百叶 1 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 新风百叶 3 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 新风口 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 顶回风口 1 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 顶回风口 2 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 下回风口配中效滤网 1 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 下回风口配中效滤网 2 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 柔性接口 | m2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 孔板消音器 1 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 微孔板消音器 2 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 微孔板消音器 5 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 微孔板消音器 6 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 风管漏光试验、漏风试验 | m2 | 494.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 冷凝水管-镀锌钢管 1 | m | 40.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 冷凝水管-镀锌钢管 2 | m | 18.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 冷凝水管-镀锌钢管 3 | m | 7.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 冷凝水管-镀锌钢管 4 | m | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 橡塑保温铜管 1 | m | 20.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 橡塑保温铜管 2 | m | 51.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 橡塑保温铜管 3 | m | 59.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 橡塑保温铜管 4 | m | 104.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 橡塑保温铜管 5 | m | 42.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 橡塑保温铜管 6 | m | 88.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 冷水PP-R给水管 1 | m | 1.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 冷水PP-R给水管 2 | m | 7.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 蝶阀（截止阀） | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 冷凝水箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 橡塑发泡保温材料（风管、管道保温、防结露） | m3 | 12.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 医用空气净化系统合计限价（元）：678955.73元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医用空气净化系统合计报价（元）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医用气体系统、医用空气净化系统合计总报价（元）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

时间：     年     月     日

签章：