
政府采购

招标文件
采购项目名称：医疗设备维修保养服务
政府采购计划编号： 益财采计[2025]06006 
采购代理编号： 2933-20250624-1033             
采   购   人：益阳市第一中医医院
       采购代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司 
2025年6月
目录
4第一章 投标邀请


9第二章 投标须知


9第一节 投标须知前附表


14第二节 投标须知


14一、总则


15二、招标文件


16三、投标文件


20四、投标


21五、开标，资格审查和评标


23六、中标信息公布


24七、合同签订


24八、政府采购政策


27九、其他规定


28第三章 资格审查


281．资格审查主体


282．资格审查（未进行资格预审的）


292．资格审查（已进行资格预审的）


293．资格审查结果


30附表1资格审查表


31附表2 资格审查结果一览表


32附表3 资格审查合格投标人名单


33第四章 评标方法及标准


33第一节 评标方法及标准前附表


34第二节 评标方法及标准


341．评标方法


342．评标程序


343．投标文件的符合性审查


344．投标文件的澄清


355．投标文件的比较与评价


356．推荐中标候选人


367．编写评标报告


368．评标报告复核


369．停止评标


3610．废标


3711．重新组建评标委员会进行评标


38第三节 投标文件的符合性审查


39附表1 符合性审查表


40附表2 符合性审查结果一览表


41附表3 符合性审查合格投标人名单


42第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）


46第五章  采购需求


88第六章 政府采购合同


88第一节 政府采购合同协议书


91第二节 政府采购合同通用条款


97第三节 政府采购合同专用条款


98第七章 投标文件的组成


99第一部分 资格证明文件


100索引表1 资格审查索引表


101一、开标一览表


102二、投标保证金


103三、法定代表人（单位负责人）身份证明


104三、授权委托书


105四、投标人提供的资格证明文件


106附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明


107附件4-2 投标人资格声明(格式)


110附件4-4符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明


112第二部分 商务技术文件


113索引表2 符合性审查索引表


114索引表3 评标索引表


115五、投标函


117六、分项报价


117附件6-1 分项报价说明


117附件6-2 分项报价明细表


118七、采购需求响应


118附件7-1 响应-览表


119八、合同条款偏离表


120九、采购需求偏离表


121十、享受政府采购政策优惠的证明资料


121附件10-1 残疾人福利性单位声明函


122附件10-2 监狱企业证明资料


123附件10-3 强制采购或者优先采购产品的证明材料


125十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件


126十二、投标人认为需提供的其他资料



 

第一章 投标邀请
益阳市第一中医医院的医疗设备维修保养服务进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。
一、采购项目基本信息
1、采购项目名称：医疗设备维修保养服务
2、政府采购计划编号： 益财采计[2025]06006 
3、委托代理编号： 2933-20250624-1033   
4、采购项目预算：2020000.00元

(支持预付款，预付比例：无 
本项目对应的中小企业划分标准所属行业： /

6、评标方法：(综合评分法 (最低评标价法
7、合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
8、合同履行期限：  1年  
9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
(投标保证金（电子保函或者电子增信）：采购项目预算的1.98%；
(履约保证金：中标金额的    %；

(预付款保证金：预付款的    %；

(质量保证金：合同金额的    %。

本项目投标保证金接收银行转账、电子保函和电子增信三种形式。请投标人（供应商）自行选择一种。

（一）银行转账

1、投标保证金的金额（人民币）：肆万元整（40000元整），由投标人基本账户一次性足额转入投标保证金的托管账户，以现金方式提交的投标保证金无效。 
2、 投标保证金账户获取方式：投标人应按照《公共资源交易保证金电子化管理操作指南》自行在益阳公共资源中心网站注册(网址: http://jyzx.yiyang.gov.cn)，使用已注册的账号登录交易业务管理系统进行报名并获取对应项目（标段）投标保证金子账号。在缴纳投标保证金时，应按照所获取的信息正确填写保证金子账号，不得填写项目及标段名称。已缴纳保证金的用户，可在系统内对应项目（标段）下点击“查询”按钮，查询是否缴纳成功。（缴纳保证金的银行账户户名须与系统注册用户的户名保持一致否则无法查询）

3、投标保证金的缴纳截止时间：2025年 07 月 22日  10  时 00分（北京时间）之前到账，以银行到账为准，开标时现场查验。
4、未按规定要求提交投标保证金的，采购人将视为不响应招标而予以拒绝。

5、项目出现招标失败（流标或废标）情况的，投标保证金将即时退还至原交纳账户。重新组织招标时，投标人应当重新获取投标保证金账号，并按新账号缴纳投标保证金。

（二）电子保函

投标人自行注册并登录益阳市公共资源交易中心电子交易系统申请电子保函（电子保函申请操作手册下载链接http://jyzx.yiyang.gov.cn/ggzyjy/31069/index.htm）。电子保函担保金额（人民币）：肆万元整（40000元整），电子保函须在投标截止时间：2025年  07 月 22 日  10  时 00分（北京时间）之前开具成功。

（三）电子增信
鼓励中小企业在金融机构通过电子增信取得信用星级，供应商的信用星级在有效期内可替代投标（谈判）保证金并可重复使用。其中：预算金额不高于公开招标限额标准的采购项目，供应商应取得1星信用；预算金额高于公开招标限额标准的1000万元以下采购项目，供应商应取得2星信用；预算金额1000万元（含）以上的采购项目，供应商应取得3星信用。信用星级认证机构：中国人民银行征信中心、湖南省公共资源交易中心。
二、采购人的采购需求
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	医疗设备维修保养服务
	医疗设备维修保养服务
	详见采购需求
	1
	2020000元
	2020000元
	(
	(


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：服务类项目不适用
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、投标人的资格要求：
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料。
（1）投标人法人营业执照副本复印件；
（2）法定代表人身份证明原件及身份证复印件；
（3）法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件；
（4）湖南省政府采购供应商资格承诺函。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的  /  %分包给中小企业。
3、采购项目的特定资格条件：无。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标 不接受 联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：  无  。
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式
1、凡符合资格要求并有意参加投标的供应商请于2025年 06  月  30  日至 2025年 07  月     07日，自行在益阳市公共资源交易中心注册，通过CA数字证书登录益阳公共资源交易中心网站：（http://jyzx.yiyang.gov.cn/）下载招标文件（须下载WORD格式和后缀为.HNYYZF格式两个文件，否则将导致无法投标）。未办理CA数字证书的投标人需先办理CA数字证书。（法定代表人参加投标的须办理单位CA和法定代表人CA，授权委托人参加投标的须办理单位CA、法定代表人CA和授权委托人CA。CA数字证书咨询电话0737-4112269）
2、各供应商自行在以上网站下载或查阅招标文件、更正公告相关资料等。恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。
3、招标文件以在《中国湖南益阳政府采购网》和《益阳公共资源交易中心》公告的为准。
六、投标文件的递交
投标截止时间前通过益阳市公共资源交易中心电子交易系统递交数据电文形式的投标文件。（技术咨询联系方式：07374112086。电子投标文件制作工具下载网址：
http://jyzx.yiyang.gov.cn/ggzyjy/31069/index_1.htm），逾期送达的投标文件，电子交易系统将自动拒收，视为放弃投标。
电子投标文件的解密截止时间为2025年 07  月  22 日 10时 30分（从网上开标系统发出投标文件解密的指令起30分钟内完成）。如因网上开标系统出现故障，导致开标解密无法完成的，须在30分钟内提交书面说明及CA证书故障证明，由采购代理机构酌情延长解密时间，否则为撤销其投标文件。请投标人使用生成投标文件的CA数字证书按时解密。投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络并携带CA数字证书。
七、投标截止时间、开标时间及地点
兹定于2025年   07 月 22 日 10时 00分（北京时间）在益阳市公共资源交易中心电子交易系统线上不见面开标。
本项目为不见面开标，邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。请投标人自行
登录益阳市公共资源交易中心电子交易系统（http://jyzx.yiyang.gov.cn/TPBidder/memberLogin）依次点击：我的项目-政府采购-选择项目-不见面开标大厅，参加线上不见面开标会议。
八、公告期限：
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
九、询问及质疑：
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
十、投标说明
1、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十一、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：徐先生 
2、电话： 15575962457
十二、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名  称：益阳市第一中医医院
（2）地  址：益阳市萝溪路58号
（3）联系人：张女士
（4）邮  编：413000     
（5）电  话：13973739910
（6）电子邮箱：/
2、采购代理机构信息
（1）名  称：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司 
（2）地  址：湖南省益阳市大桃北路108号桂苑金山国际广场西座12层
（3）联系人：徐先生
（4）邮  编：413000
（5）电  话：15575962457
（6）电子邮箱：593160959@qq.com
3、电子交易平台服务机构信息
（1）名  称：益阳市公共资源交易中心
（2）联系人：康先生
（3）电  话：07374112086
（4）电子邮箱：YYSGGZYJYZX@163.COM
第二章 投标须知
第一节 投标须知前附表
注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“(”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	医疗设备维修保养服务

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	联系人:徐先生
电话: 15575962457

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	名称：益阳市第一中医医院

地址：益阳市萝溪路58号
联系人：张女士
电话：13973739910

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	名称：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司  
地址：湖南省益阳市大桃北路108号桂苑金山国际广场西座12层
联系人：徐先生
电话：15575962457

	第3.1款
	投标人资格条件
	1、基本资格条件：必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的内容，并提供以下资料。 

（1）投标人法人营业执照副本复印件；
（2）法定代表人身份证明原件及身份证复印件；
（3）法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件；
（4）湖南省政府采购供应商资格承诺函。
2、特定资格条件：无


	第3.2款
	接受联合体形式投标
	√ 不接受      □ 接受

	第5.1款
	招标文件提供期限
	2025年  06  月  30  日 至 2025年 07  月    07日

	第5.2款
	组织现场考察或者召开答疑会
	本项目不组织

	二、招标文件

	第7.4款
	非实质性偏离的范围和幅度
	招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

一般技术条款负偏离项数之和≥10项将导致无效投标。（标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标）。

	第9.1款
	招标公告指定媒体
	湖南省政府采购网、益阳市公共资源交易中心

网站

	三、投标文件

	第13.2款
	采购项目预算、最高限价
	2020000.00元

	第13.8款
	投标报价的其他要求
	投标人的投标报价不得超过采购预算。

	第14.1款
	投标人应提供资格审查资料
	1、符合基本资格条件须提供资料：
（1）、投标人法人营业执照副本复印件；
（2）、法定代表人（单位负责人）身份证明及身份证复印件；
（3）、授权委托书及委托人身份证复印件（如果法定代表人参与投标，无须提供授权委托书）；
（4）、按照招标文件要求进行签署、盖章的资格证明文件；
（5）、按照招标文件的规定缴纳投标保证金或提交电子保函或者电子增信（缴纳投标保证金的请提供付款凭证复印件，提交电子保函或者电子增信的提供相关证明）；
（6）、湖南省政府采购供应商资格承诺函。
2、符合特定资格条件须提供资料：无。

	第16.1款
	投标有效期
	  90  天（日历日）

	第17.1款
	投标保证
	本项目投标保证金接收银行转账、电子保函和电子增信三种形式。请投标人（供应商）自行选择一种。

（一）银行转账

1、投标保证金的金额（人民币）：肆万元整（40000元整），由投标人基本账户一次性足额转入投标保证金的托管账户，以现金方式提交的投标保证金无效。

2、 投标保证金账户获取方式：投标人应按照《公共资源交易保证金电子化管理操作指南》自行在益阳公共资源中心网站注册(网址: http://jyzx.yiyang.gov.cn)，使用已注册的账号登录交易业务管理系统进行报名并获取对应项目（标段）投标保证金子账号。在缴纳投标保证金时，应按照所获取的信息正确填写保证金子账号，不得填写项目及标段名称。已缴纳保证金的用户，可在系统内对应项目（标段）下点击“查询”按钮，查询是否缴纳成功。（缴纳保证金的银行账户户名须与系统注册用户的户名保持一致否则无法查询）

3、投标保证金的缴纳截止时间：2025年  07 月    22日 10 时 00分（北京时间）之前到账，以银行到账为准，开标时现场查验。
4、未按规定要求提交投标保证金的，采购人将视为不响应招标而予以拒绝。

5、项目出现招标失败（流标或废标）情况的，投标保证金将即时退还至原交纳账户。重新组织招标时，投标人应当重新获取投标保证金账号，并按新账号缴纳投标保证金。

（二）电子保函

投标人自行注册并登录益阳市公共资源交易中心电子交易系统申请电子保函（电子保函申请操作手册下载链接http://jyzx.yiyang.gov.cn/ggzyjy/31069/index.htm）。电子保函担保金额（人民币）：肆万元整（40000元整），电子保函须在投标截止时间：2025年 07 月 22  日 10 时 00分（北京时间）之前开具成功。

（三）电子增信
鼓励中小企业在金融机构通过电子增信取得信用星级，供应商的信用星级在有效期内可替代投标（谈判）保证金并可重复使用。其中：预算金额不高于公开招标限额标准的采购项目，供应商应取得1星信用；预算金额高于公开招标限额标准的1000万元以下采购项目，供应商应取得2星信用；预算金额1000万元（含）以上的采购项目，供应商应取得3星信用。信用星级认证机构：中国人民银行征信中心、湖南省公共资源交易中心。

	第18.1款
	分包
	本项目不允许分包

	第19.1款
	投标文件份数
	电子投标文件：一份，用电子投标文件制作工具制作生成并用CA数字证书加密和签章，益阳市公共资源交易中心电子交易系统中上传。
（电子投标文件制作工具下载网址：
http://jyzx.yiyang.gov.cn/ggzyjy/31069/index_1.htm，技术咨询联系方式：0737-4112086）

	四、投标

	第21.1款
	投标截止时间及投标地点
	1、投标截止时间：2025年 07  月   22日 10 时 00分。
2、投标人应在投标截止时间前通过益阳市公共资源交易中心电子交易系统（http://jyzx.yiyang.gov.cn）递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的投标文件，电子交易系统将自动拒收，视为放弃投标。

	五、开标、资格审查和评标

	第24.1款
	开标地点 
	本项目为不见面开标，邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。请投标人自行登录益阳市公共资源交易中心电子交易系统（http://jyzx.yiyang.gov.cn/TPBidder/memberLogin）依次点击：我的项目-政府采购-选择项目-不见面开标大厅，参加线上不见面开标会议。

	第24.2款
	投标人电子投标文件解密方式
	投标人使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。

	
	电子投标文件解密
	电子投标文件的解密截止时间为2025年   07月 22日10 时 30分（从网上开标系统发出投标文件解密的指令起30分钟内完成）。如因网上开标系统出现故障，导致开标解密无法完成的，须在30分钟内提交书面说明及CA证书故障证明，由采购代理机构酌情延长解密时间，否则为撤销其投标文件。请投标人使用生成投标文件的CA数字证书按时解密。投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络并携带CA数字证书。

	
	电子唱标
	以电子投标文件中的《开标一览表》为准，未提供的，按照无效投标处理。请仔细核对《开标一览表》中的报价是否与投标文件中一致。

	六、中标信息公布

	第28.2款
	中标候选人并列时确定中标人的方式
	/

	第29.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	采购人：益阳市第一中医医院

地址：益阳市萝溪路58号
联系人：张女士
电话：13973739910

采购代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司  
地址：湖南省益阳市大桃北路108号桂苑金山国际广场西座12层
联系人：徐先生
电话：15575962457

	七、合同签订

	第31.1款
	履约担保
	☑不要求提供
□要求提供

	八、政府采购政策

	第33.8款
	采购进口产品
	本项目拒绝进口产品投标

	九、其他规定

	第35.1（1）项
	合同预付款的支付比例和支付条件
	签订合同时另行约定。

	第35.1（2）项
	质量保证金
	本项目不收取。

	第35.2款
	其他规定
	无

	第36款
	招标代理服务费
	招标代理服务费由采购人支付，金额：14800.00元。


第二节 投标须知
一、总则
1. 适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章第一节【投标须知前附表】中所叙述的采购项目。
1.2【投标须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，投标人应当符合本章第33.7款规定，否则，其投标无效。
2. 定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.5电子招标投标：是指电子招标投标各方参与人（以下简称交易参与人）按照有关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用交易中心电子交易系统，进行的招标投标活动。
3. 投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。
3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定的资格条件外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4. 投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5．组织现场考察或者召开答疑会
5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。
5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、招标文件
6. 招标文件的构成
6.1 招标文件共七章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 资格审查
第四章 评标方法及标准
第五章 采购需求
第六章 政府采购合同
第七章 投标文件的组成
6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7．偏离与实质性响应
7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。
8. 询问
8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。
9. 招标文件的澄清或者修改
9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。
9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。
9.4 通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面通知。
三、投标文件
10. 投标语言
10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
11. 计量单位
11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
12. 投标文件的组成
12.1投标文件由如下内容组成：
第一部分 资格证明文件
（1）开标一览表
（2）投标保证金
（3）授权委托书
（4）投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务和技术文件
（5）投标函
（6）分项报价
（7）采购需求响应
（8）合同条款偏离表
（9）采购需求偏离表
（10）享受政府采购政策优惠的证明资料
（11）投标服务符合招标文件规定的证明文件
（12）投标人认为需提供的其他资料
12.2投标人可以编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以方便采购人、采购代理机构、评标委员会在资格审查及评审时查阅。
12.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
13. 投标报价
13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
13.2投标人的投标报价不得超过采购项目预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。
13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
13.6采用固定价格定价方式的采购项目，投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第22.1款的有关要求。
13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。 
14. 投标人的资格证明文件（未进行资格预审的）
14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
（3）符合特定资格条件证明材料或者情况说明。
14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。
14.供应商的资格证明文件（已进行资格预审的）
14.1被邀请的供应商在提交投标文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随投标文件提供更新或者补充的资格证明资料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
15. 投标服务符合招标文件规定的证明文件
15.1投标人应当提交其拟供的合同项下服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：
（1）投标人在服务说明一览表中应当说明服务要求；
（2）对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务对招标文件的条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；
（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。
16. 投标有效期
16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。
16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。
17. 投标保证金
17.1本项目接收银行转账、电子保函和电子增信三种形式的投标保证金。选择银行转账的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。
提交电子保函的请登陆益阳市公共资源交易中心电子交易系统申请。（电子保函申请操作手册下载链接http://jyzx.yiyang.gov.cn/ggzyjy/31069/index.htm）。

提交电子增信的投标人请自行到益阳市公共资源交易中心网站的“下载专区”。（ http://jyzx.yiyang.gov.cn/ggzyjy/31069/31101/content_1639453.html）查看电子增信的办理流程并按要求办理。
17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
17.3投标保证金的退还按以下规定办理：
（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。
（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。
17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上缴国库： 

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；
（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。
18.分包
18.1【投标须知前附表】规定投标人分包的，投标人分包承诺不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。
18.2投标人应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。
18.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
18.4分包供应商不得再次分包。
19. 投标文件的签署
19.1电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。
19.2供应商确认投标后，应从电子交易系统上下载“电子投标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
19.3投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。
19.4电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
四、投标
20. 投标文件的密封和标记
20.1电子投标文件通过CA数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书签章的投标文件，电子交易系统将无法接受, 采购代理机构不予受理。
21.投标截止期
21.1 投标人应在【投标须知前附表】规定的投标截止时间前，将电子投标文件上传至益阳市公共资源交易中心电子交易系统（http://jyzx.yiyang.gov.cn），逾期递交的投标文件，电子交易系统将自动拒收。
21.2项目设立开标会场，开标地点见【投标须知前附表】
21.3投标文件应在本章第11.1款规定的投标截止时间之前递交至招标文件前附表指定的地点。
21.4 逾期递交的或者未按要求加密和数字证书签章的电子投标文件，电子交易系统将拒绝接收。
21.5采购人、采购代理机构收到投标文件后，电子交易系统会如实记载投标文件的上传时间并签收保存。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的电子投标文件进行修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。
22.2采购人、采购代理机构对投标人提交的投标文件修改或者撤回的书面通知，按照本章第21.3款规定如实记载、签收保存，并向投标人出具签收回执。
22.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人、采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
23. 串通投标行为
23.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、开标，资格审查和评标
24. 开标
24.1采购人、采购代理机构在【投标须知前附表】规定的开标地点组织开标，并邀请投标人参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
本项目为不见面开标，邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。请投标人自行登录益阳市公共资源交易中心电子交易系（http://jyzx.yiyang.gov.cn/TPBidder/memberLogin）依次点击：我的项目-政府采购-选择项目-不见面开标大厅，参加线上不见面开标会议。
24.2开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标：
（1）开标期间，由系统在线公布投标人名单，并核验投标保证金或电子保函到账情况；

（2）投标人根据开标主持人发出投标文件解密指令提示后，在规定时间内使用加密投标文件的CA数字证书进行投标文件解密。解密时限为30分钟（从网上开标系统发出投标文件解密的指令起30分钟内完成），投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。（在开标现场解密的投标人，须自备电脑和网络并携带CA数字证书）

（3）唱标：系统电声自动唱标(如遇系统故障，由人工唱标)，以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。
24.3开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：
（1）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的； 
（2）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；
（3）解密时间超过规定时限的；
（4）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。
24.4如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间。
24.5开标过程应当由采购人、采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
24.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
24.7采购人、采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。
25. 资格审查
25.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。
25.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。
26. 评标委员会
26.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
26.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
26.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
27. 评标
27.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
六、中标信息公布
28. 中标通知书与中标信息公布
28.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
28.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
28.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。
29. 投标人询问及质疑
29.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
29.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。  
29.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
29.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
七、合同签订
30. 签订合同
30.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
30.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
30.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
30.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
30.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
31. 履约担保
31.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交，投标人可以保函、电子增信替代履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
31.2中标人没有按照本章第31.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
32. 政府采购合同履行中数量的变更
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、政府采购政策
33. 政府采购政策
33.1优先采购：
纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定对该部分产品给予一定比例的价格折扣或者加分； 

33.2强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注(符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。
33.3价格评审优惠：
（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业； 
（3）符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（5）与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
（6）本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
33.4政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品中的一项优先采购优惠累加计算。
33.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。
33.6投标人符合本章第33.1款、第33.2款、第33.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2024]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
33.7执行中小企业预留采购份额政策的规定：
（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。
（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。
（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业(投标人)之间不得存在直接控股、管理关系。
33.8采购进口产品

进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
33.9投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
九、其他规定
34. 招标不足三家处理
34.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
34.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。
35. 需要补充的其他内容
35.1合同价款支付
（1）招标文件规定支付合同预付款的，采购人应按【投标须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的中标供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。
（2）招标文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【投标须知前附表】规定要求中标供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。
（3）投标人可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。
35.2招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

35.3本项目招标代理服务费为14800.00元，由采购人支付。
第三章 资格审查
1．资格审查主体
1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。
2．资格审查（未进行资格预审的）
2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
2.2采购人、采购代理机构按本章附表1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。
2.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
（2）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
（3）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
（4）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。
2．资格审查（已进行资格预审的）
2.1供应商若有第二章第14.1款规定情形，采购人、采购代理机构按该款规定进行审查。除本款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。
3．资格审查结果
3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。
3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
附表1资格审查表

资格审查表

项目名称：                                                 政府采购计划编号：       
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	营业执照
	提供投标人法人营业执照副本复印件

	2
	法定代表人（单位负责人）身份证明及身份证复印件
	提供法定代表人（单位负责人）身份证明及身份证复印件

	3
	授权委托书及委托人身份证复印件
	提供授权委托书及委托人身份证复印件（如果法定代表人参与投标，无须提供授权委托书）

	4
	湖南省政府采购供应商资格承诺函
	提供湖南省政府采购供应商资格承诺函

	5
	资格证明文件的签署、盖章
	资格证明文件按照招标文件要求签署、盖章

	6
	投标保证金
	按照招标文件的规定缴纳投标保证金或提交电子保函或提交电子增信

	7
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的预算金额（即本次招标最高限价）

	8
	其它情形
	没有法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形

	9
	特定资格条件
	提供符合招标文件规定的特定资格条件的证明材料

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	结论
	


附表2 资格审查结果一览表
资格审查结果一览表
项目名称：                                                  政府采购计划编号：         
	序号
	投标人名称
	资格审查结果
（合格/不合格）
	资格审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


采购人（签字）：                              
采购代理机构（签字）：                                      
日期：       年   月   日
附表3 资格审查合格投标人名单
资格审查合格投标人名单
项目名称：                                               政府采购计划编号：           
	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


采购人（签字）：                              
采购代理机构（签字）：                                      
日期：       年   月   日

第四章 评标方法及标准
第一节 评标方法及标准前附表
本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“(”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.3款
	评标方法
	综合评标价法

	第3.4款
	非单一产品采购项目的核心产品
	/

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	/

	第5.2（1）项
	相同品牌产品投标报价相同的
	/

	第5.2（2）项
	相同品牌产品评审得分相同的规定
	得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

	第5.4（1）项
	价格评审优惠
	

	
	政府采购支持中小企业发展
	( 专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。
☑非专门面向中小企业采购：
给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10 ％。

本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 

	第5.4（2）项
	优先采购
	节能产品或环境标志产品
	服务类项目不适用

	第6.1款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	/

	第6.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	/


第二节 评标方法及标准
1．评标方法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
1.3本采购项目评标方法见本章第一节【评标方法及标准前附表】。
2．评标程序
2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。
3．投标文件的符合性审查
3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性审查。
3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。
3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。
3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。
4．投标文件的澄清
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。
5．投标文件的比较与评价
5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。
5.2单一产品采购项目：
（1）最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。
5.4政府采购政策：
（1）价格评审优惠：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予相应比例的价格折扣。
（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予相应比例的价格折扣或者加分。
6．推荐中标候选人
6.1最低评标价法：评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
6.2综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
7．编写评标报告
7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
8．评标报告复核
8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。
8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
9．停止评标
9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
10．废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
11．重新组建评标委员会进行评标
11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查
1.符合性审查
1.1评标委员会应按本章本节附表1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。
2.投标无效
2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
（3）投标有效期不足的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
附表1 符合性审查表

符合性审查表
项目名称：                                           政府采购计划编号： 
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	商务技术文件签署、盖章
	投标文件中商务技术文件按照招标文件规定要求签署、盖章

	2
	投标文件响应情况
	投标文件须对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离不超出招标文件规定的偏离范围和幅度

	3
	投标有效期
	投标有效期符合招标文件要求

	4
	投标文件的附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件

	5
	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的
	符合法律、法规和招标文件的规定

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	结论
	


附表2 符合性审查结果一览表

符合性审查结果一览表
项目名称：                                           政府采购计划编号：
	序号
	投标人名称
	符合性审查结果
（合格/不合格）
	符合性审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附表3 符合性审查合格投标人名单

符合性审查合格投标人名单
项目名称：                                        政府采购计划编号：
	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）
1. 综合评分法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附表1“评标方法及标准表”。
1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整
2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。
2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.4（1）项的相关规定进行价格调整。
2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。
3. 投标报价评价
3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） ×100×报价权值
技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分
4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附表1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.4（2）项以及本节附表1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。
评标总得分
5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。
5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。
中标候选人的推荐方法
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。
附表1 评标方法及标准表
评审因素和标准

（本采购项目采用综合评分法，满分100分。）
一、评审因素及分值：

	具体项目
	分值

	报价部分
	30

	技术部分
	60

	商务部分
	10


二、评分细则：

	类别
	评审因素
	分值
	评分标准

	报价部分
（30分)
	投标报价
	30分
	经评委会一致认定满足招标文件要求，且投标价格经过价格扣除以后，投标价格最低的为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分在进行相应价格扣除后统一按下列公式计算:报价得分=（评标基准价/评标报价）x30

	技术部分

(60分)
	采购需求响应
	24分
	完全满足招标文件“第五章 采购需求”第二节 技术要求和第三节商务要求的不扣分，得满分；一般技术条款每负偏离一处扣3分，扣完为止。（负偏离包括：提供的证明资料描述不清或不满足、技术响应缺漏项、不响应等）； 

备注：供应商按采购需求要求提供相关证明文件，根据《技术/商务响应与偏离表》对应采购需求要求进行应答，没有响应或应答时缺项或提供的证明资料与实际不一致的视同负偏离。

	
	整体维修保养服务方案
	15分
	投标人根据本项目的采购需求，编制整体维修保养服务方案，内容包括:①服务总体计划:②维保人员及工器具配备;③质量保障措施;④安全管理措施；⑤培训与运维等方面综合评价。

上述方案内容满足采购需求的得15分，每缺少一项内容扣3分，每有一处缺陷扣 1.5分，扣完为止。（缺陷是指非专门针对本项目设计或者不适用于本项目、内容缺少关键要素、内容前后冲突、涉及的规范和标准有误以及不利于项目实施等任意一种情形）

	
	应急措施处理方案
	15分
	投标人提供针对本项目提供的应急处置方案：包括①有指定的应急管理专员、②应急响应流程、③应急处理预案、④多种突发故障场景应对措施、⑤应急安全保障等方面综合评价。

上述方案内容满足采购需求的得15分，每缺少一项内容扣3分，每有一处缺陷扣 1.5分，扣完为止。（缺陷是指非专门针对本项目设计或者不适用于本项目、内容缺少关键要素、内容前后冲突、涉及的规范和标准有误以及不利于项目实施等任意一种情形）

	
	应急设备

备用机方案
	6分
	投标人提供针对本项目应急设备备用机方案：包括①生命急救类设备备用机、②内窥镜备用镜等方案综合评价。

上述方案内容满足采购需求的得6分，每缺少一项内容扣3分，每有一处缺陷扣 1.5分，扣完为止。（缺陷是指非专门针对本项目设计或者不适用于本项目、内容缺少关键要素、内容前后冲突、涉及的规范和标准有误以及不利于项目实施等任意一种情形）

	商务部分
（10分）
	类似业绩
	10分
	供应商提供近 3 年（2022年6月至2025年6月）类似项目业绩的每个计5分，最多计10分。

（注：提供加盖投标人公章的合同复印件，未提供的不计分）。


第五章  采购需求

采购清单一览表

	包名
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品

	包1
	医疗设备维修保养服务
	医疗设备维修包养服务
	详见采购需求
	1
	□
	□


 注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、服务的主要技术参数或规格：详见“技术要求”。

4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

第二节 技术要求

一、项目服务的目标

为医院提供全方位管理及整体维修保养服务，并通过自身能力和外部渠道提供及时、可靠、优质的售后服务，包括所有人工、零配件和系统故障服务，直至维修完好。

二、项目服务内容

1、为医院提供全方位管理及整体维修保养服务，具体维修养护设备详见设备台账。
2、从技术服务到设备管理，包括全院医疗设备资产盘点服务，设备标准分类及设备标签的张贴；设备检测、保养、维修、配件更换、淘汰、置换、质量监控、使用评价等整个设备生命周期的管理服务。

3、为医院提供设备质量控制管理。

4、为医院提供专业的服务数据汇总及分析,提供季度及年度服务报告。
5、提供接修、维修、日常维护保养计划建立，实施和管理，售后服务（包括所有人工、零配件和系统故障服务等），根据需求提供包括但不限于技术咨询服务等。

三、项目具体服务要求

（一）日常巡检服务

1、对承包的设备开展日常巡检服务。

2、对超过 3 年的高风险、故障率高的设备做到每 1 个月一巡。

3、对巡检过程中发现有疑似问题的设备，提出使用建议。

4、本次采购含所有零部件及材料的更换、维修费用，且必须保证更换的零部件及材料是与原厂家一致。

5、投标人需能保障医院所有医疗设备年平均开机率不低于96%急救类生命类设备完好率100%。

6、投标人服务能力（技术水平）需满足采购人要求，如严重影响采购人正常工作，采购人可以提出解除合同。

7、超过规定时间未维修好的，必须提供备用设备，不得影响临床需要。

8、投标人需设立驻院办公室，配备维修工具和校准器具，做好易损配件的储备工作，自修设备 3天内修好，需购买专业配件的设备 1周内修好，对估计超过两天不能修复的设备，最好提供备用设备，以保证采购人医疗业务的正常开展。

9、人员配备：

9.1投标人中标后应派驻不少于3名驻场工程师（专业技术人员），须具备2年以上医疗设备维修管理经验，熟练掌握医疗设备的工作原理，能够独立完成设备故障诊断、维修及预防性维护工作。驻场工程师的工资、福利、差旅、食宿等一切费用均由中标人承担。并开通专属24小时服务电话。

9.2.投标人应从派驻的驻场工程师（专业技术人员）当中应指定其中 1名技术全面、具有三年以上工作经验的驻场工程师（专业技术人员）担任组长，常驻采购人指定地点。负责统筹驻场团队日常工作，制定设备预防性维护计划，确保采购人医疗设备的定期巡检、校准与保养工作覆盖率达100%，并形成书面维护报告每季度提交至采购人。接到科室的维保要求后，15分钟内响应到场并开展工作。

10、投标人需提供特种设备R3操作证或参加过相关特种设备培训证明资料。

   11、对医院所有医疗设备提供维修、日常维护保养计划建立，实施和管理，并且通过自身能力和外部渠道提供及时、可靠、优质的售后服务(包括所有人工和零备件，系统故障服务)。

    12、每季度提供季度工作报告，报告季度维修服务工作的各个方面数据，包括且不仅限于维修工作量、保养工作量、零备件更换记录汇总及分析。

13、投标人保证采购人设备台账内用于医疗检查、科研教学、治疗、护理及消毒使用的设备能全天候工作（设备在厂家维保年限内的负责联系厂家维护），确保不因为设备故障影响医院正常的医疗工作。

14、中标人需每年进行院内大型培训和临床科室重点设备专项培训，包括设备的常规操作、日常维护保养等技能。

（二）设备保养服务

★1、投标人中标后对生命支持类、原值 1 万以上的或采购人有特殊要求保养的设备，每年提供 4次维护保养服务，并做好记录。（包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，根据采购人要求对设备的数据进行备份。根据采购人要求的时间段，进行保养工作）。

2、定期保养：按设备出厂要求定期保养。做到万元以上的医疗仪器、设备，每年二次除尘保养工作，其他仪器、设备随修随保养，以减少仪器、设备的损坏率；个别特殊设备按照专业要求时限定期保养。

3、对买保设备及时提醒服务商按时保养。

4、在保养中发现有影响使用的易损件，时间性配件，及时更换。

5、医院仪器设备的维护保养工作。

（1）日常保养：进行机器表面污渍的清洁、机械部分的紧固和润滑；紧固易松动的螺丝和零件，检查运转是否正常，零部件是否完整。

（2）一级保养：一年四次（每个季度一次）。主要是内部清洁，检查有无异常情况（如声音、湿度、指示灯等），局部检查和调整，清除机器内部灰尘，清洁电路板脚的氧化层，相关电位器的清洁以及光学医疗设备光路灰尘的清洁。（3）二级保养：一年两次。检查设备的主体部分、主要组件，调整精确度，必要时更换已达到磨损限度的机械易损部件，抽样检查一些性能变差的电子元器件（电位器、电容、电阻等），提前更换。

6、为医院提供医疗设备的全方位管理及整体维修保养服务。从技术服务到设备管理，包括设备检测、保养、维修、配件更换、淘汰、置换、质量监控、使用评价等整个设备生命周期的管理服务。

7、投标人需对招标人指定的医疗设备建立详细的维护保养档案资料，每个季度对维修服务工作的各个方面数据，包括且不仅限于维修工作量、保养工作量、零备件更换记录汇总及分析等，并按季度按时移交给采购人。

8、投标人需协助院方做好国家法律规定的计量、安检等工作，并交医院管理部门。

9、投标人需对采购人新购的设备和现有质保期满以后的设备履行维修保养义务且不再增加任何维修保养费用。

（三）设备维修服务

1、对购买保修设备及时提醒相关服务厂商维修。

2、内窥镜类设备 15 天内修好，2 天内中标供应商应向院方提供备用镜。

    3、做好易损配件的储备工作，以利于工作的顺利开展。

4、对年久失修的医疗仪器、设备应及时汇报给医院设备科和院领导决定是否退出维修服务。

    5、维修响应时间15分钟内到达现场进行响应。如诊断出需要更换零配件后，常规零配件到达医院的时间不超过12 小时。在故障未解除前，2 天内应提供备用机。大型设备的质保期必须达到三个月以上。全年每天(含节假)24 小时提供维修服务。（因自然灾害、交通管制等不可抗力导致的延迟除外）

（四）医疗设备全生命周期管理软件服务

 投标人中标后应为医院提供一套医疗设备全生命周期管理软件，为采购方提供医疗设备从入库建档、标识管理、报修、维修、报废全生命周期的管理，且具备记录并分析设备全生命周期的数据功能，能实现手机二维码扫描报修、运维管理、资产管理、报表管理等功能，便于医院领导及医院随时监督了解医疗设备状况和中标方在医院的工作情况。投标文件中应提供系统功能描述及实施方案（包括资产盘点、保修管理、质控模版）。

（五）其他服务内容

医疗设备管理信息系统：

投标人中标后针对大型放射影像设备，能够提供类似“远程医疗影像设备智能管理”的监控软件，能够实现智能化解决如下问题：

能够满足达到 7*24小时核心部件远程监测；

风险预警实时推送；

故障日志远程诊断；

故障修复远程协作等功能。

2、投标人中标后针对小型医疗设备，能够提供类似“医疗设备管理软件”，能够实现智能化解决如下问题：

资产管理软件系统拥有工程师派工管理功能模块

资产管理软件系统支持服务功能模块

资产管理软件系统支持资产信息管理功能模块

资产管理软件系统支持医疗设备质量控制管理模块

3、投标人应按照国家相关规定，通过设备管理信息系统，建立规范化的医疗设备档案管理，协助需求方逐台建立相关档案（1500元以上设备），档案管理内容（同时建立纸质档案和电子档案）包括但不限于合同、公司证照、设备安装调试报告、验收报告、技术资料（如操作手册、电路图等）、维修保养记录、计量校准、巡检、培训考核记录、效益分析记录，不良事件记录等，保证档案齐全、账目明晰、账务相符、完整准确，电子档案上传到设备管理信息系统。

第三节 商务要求

一、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1实施时间：1年；实施地点：益阳市第一中医医院。

二、项目要求

2.1 服务响应时间：7×24 小时免费服务电话，有专人值班服务。提供全天候的技术咨询服务和故障服务受理。

2.2 付款方式：按合同约定。

2.3 包装和运输：投标报价内包含设备的安装、包装和运输相关费用。

2.4 保险：相关保险费用包含在投标报价内。

    2.5合同签订后3天内，中标人须完成以下工作并经采购人验收确认，主要包括以下：组织人员进场具体工作：驻场工程师团队完成进驻，配备设备维保专业工具，确认工作地点、维修场地、仓库及工作开展相关事宜；建立临时报修服务流程；中标人自行安排驻场工程师团队食宿，驻场工程师收到维修任务到达维修现场时间不超过 15分钟。

2.6合同签订后30天内，中标人须完成以下工作并经采购人验收确认，主要包括以下：设备现状情况统计和处理：对采购人各科室设备现状进行统计，确认设备状况，制定维修保养计划，优先处理紧急和生命支持类设备；根据设备出保情况和采购人实际需求，确定纳入医疗设备整体维保托管的设备目录。
三、售后服务要求

1、投标人需提供 7×24 小时免费服务电话，有专人值班服务。提供全天候的技术咨询服务和故障服务受理。

2、在维保工作中，凡涉及可能泄露病人隐私、采购人和个人信息的，维保人员严格遵守保密制度，承担泄密责任。

★3、本项目采购预算包含给中标人的维护费、配件和部分耗材（心电监护仪导联线、血氧探头、袖带、空气消毒机过滤网、灯管、灯泡、传呼器手柄线、导光束、水处理的反渗膜、电池、DSA的球管、定期添加液氦确保MRI实际容量保持在60%以上,并负责磁共振的磁体及其他意外情况的发生如失超等）、技术支持费、中标人工作人员工资、人身保险等一切费用。

4、投标人中标后需按采购人时间要求，积极配合，提供灵活、快速、优质的维保服务，并承担维保范围内故障处理的全部费用和差旅费。维修养护期内出现任何质量问题，由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。

5、对设备运行状态进行日常监管，包括设备使用记录、维护保养记录、质量控制（POCT)记录、维修记录、急救生命支持类设备交接班记录。

6、投标人中标后需负责将机器维护至最佳状态，保证临床正常使用。

7、投标人中标后需负责保修期内提供不限次数的现场技术服务，负责解决维保范围内的备件、配件，需要维修的设备备件48小时内到达医院，保证更换的零部件及材料是与原厂家的一致，设备使用年限超过十年或已超规定使用年限以及停产的设备，根据实际情况与院方协商解决。备件更换后的不良品交给中标人。
8、工程师在工作过程中服务态度差，被科室投诉，经查属实，一次扣款 500元，投诉 2次以上马上更换工程师。中标人不能依条款按质量完成工作，如短时间内仪器同一故障出现 3次及以上等情况，院方有权按实际情况酌情扣除维修服务费5000元/次，因维修人员技术原因引起的设备损坏，中标人需进行赔偿。每季度对中标人开展一次满意度测评，90分以上时为优秀；80-90 分属于合格，需要提升服务能力；70-80分，要求谈话整改并按合同金额2%扣罚；60-70分，要求谈话整改并按合同金额 5%扣罚；60分以下时，按合同金额20%扣罚，医院并有权随时终止合同和追究相关法律责任。

9、投标人员应具备医疗设备质控检测能力，配置检测设备，并按照本省医学装备质量控制中心要求做好采购人设备质量控制工作。

    10、投标人须协助医院完成不良事件上报及分析，针对分析报告提出改进建议。

    11、针对设备的不良事件上报：提供安全监测及不良事件处理上报功能，并按相关格式产生不良事件报告，可追溯分析，针对不良事件形成记录并结合医院的要求上报。

12、投标人须将所有报告按照计划总结，根据报告制定改进措施，上报医院领导审阅存档，并符合医院等级评审要求。

13、投标人具有质量控制计划及急救生命支持类设备详细质量控制报告，完成院内质控。

14、投标人须负责协助设备检测计量计划执行，并按时上报上级主管部门。

15、计量器具强检记录：完成强检后，能记录检定过程中的详细记录，包含检定部门、费用、合格标志等，可支持每种设备多条计量信息（针对设备的配件计量）。

16、计量设备档案管理：能按照计量监督局相关计量标准对设备进行分类管理，设备入库后计量设备自动生成和判断，可查阅各科室、各种类型的计量设备。

17、计量记录查询：可按各种条件查询已经检定的设备记录。

18、各类计量检测、计量类别统计。(计量费中标人承担）。

19、确保医院在用计量器具 100%有计量检测合格标志并在有效期内。

20、特种设备检测：乙方根据特种设备相关规定，委托具有国家认可资质的特种设备检测部门，做好院方压力容器（含高压灭菌器、氧舱等）、压力管道及相关安全附件（压力阀等）的定期检测，清洗消毒器年度性能参数检测，并建立安全管理档案。(特种设备检测费用由中标人承担）

四、项目特别说明：

投标人对招标文件提出的要求和条件，应当在响应文件中作出明确响应。带“★”条款为本项目实质性条款，如有偏离或缺漏，视为无效投标。

设备台账1

	序号
	设备名称
	服务类型
	备注

	1
	全保设备（台账内除64排飞利浦CT的球管）
	全保
	设备台账内的设备整体打包，包含设备所有备件、配件和部分耗材（心电监护仪导联线、血氧探头、袖带、空气消毒机过滤网、灯管、灯泡、传呼器手柄线、导光束、水处理的反渗膜、电池、DSA的球管、定期添加液氦确保MRI实际容量保持在60%以上,并负责磁共振的磁体及其他意外情况的发生如失超等）、提供病床维保、设备管理软件，承担计量、压力容器检测，清洗消毒器及强检设备年度性能参数检测等检测费用，维保范围内的设备，提供 1 年 4 次保养，不限次人工技术服务。

	2
	64排飞利浦CT
	非全保
	提供1年4次保养，不限次人工技术服务，除球管以外，其它备件、配件更换。


设备台账2

	序号
	设备名称
	数量
	规格型号
	购进时间
	使用科室

	1
	高频电刀
	1
	UM-D3000B
	2005.06.14
	手术室

	2
	电动手术台
	1
	DS-7型
	2005.08.08
	手术室

	3
	便携式多参数监护仪
	1
	PM-9000
	2006.04.01
	手术室

	4
	电动子宫切割器
	1
	FKL840
	2006.04.23
	手术室

	5
	困难喉镜
	1
	无
	2007.12.26
	手术室

	6
	电动手术床
	1
	LDS-2D
	2008.03.07
	手术室

	7
	综合手术床
	1
	无
	2008.03.10
	手术室

	8
	头部操纵式综合手术台
	1
	KTS-800
	2009.04.28
	手术室

	9
	 高频电刀
	2
	DGD-300B-2
	2009.07.07
	手术室

	10
	麻醉机
	1
	ZY9100
	2009.07.31
	手术室

	11
	阅片灯
	8
	双联
	2010.01.22
	手术室

	12
	医用加压器
	1
	RXJ-Ⅲ
	2010.04.06
	手术室

	13
	病人监护仪
	1
	BeneView T5
	2010.05.31
	手术室

	14
	狼牌输尿管肾镜
	1
	8705.402
	2010.11.19
	手术室

	15
	氙灯冷光源
	1
	300w
	2011.01.05
	手术室

	16
	医用器械干燥干燥箱
	1
	LK/GZG60
	2011.02.21
	手术室

	17
	DK手术动力装置
	1
	DK-O-31
	2011.11.21
	手术室

	18
	前列腺电切镜
	1
	12度
	2011.12.30
	手术室

	19
	光纤困难喉镜
	1
	进口
	2012.03.14
	手术室

	20
	腹腔镜系统
	1
	8934.431
	2012.06.19
	手术室

	21
	手术无影灯
	2
	TOPLITE-P6000
	2012.07.01
	手术室

	22
	手术无影灯
	4
	TOPLITE-P7001
	2012.07.01
	手术室

	23
	单臂外科塔
	7
	YDT-XJ
	2012.07.01
	手术室

	24
	大号器械台
	3
	304
	2012.07.09
	手术室

	25
	器械接送车
	2
	304
	2012.07.09
	手术室

	26
	转运车
	2
	
	2012.07.10
	手术室

	27
	电动手术台
	1
	JHDS-2000型
	2012.07.11
	手术室

	28
	双臂托盘
	6
	304
	2012.08.09
	手术室

	29
	病人监护仪
	1
	BeneView T5
	
	手术室

	30
	病人监护仪
	1
	BeneView T5
	2012.08.14
	手术室

	31
	消毒机
	4
	壁挂式
	2012.08.17
	手术室

	32
	机械综合手术台
	1
	JYT-1
	2012.08.23
	手术室

	33
	电动综合手术台
	1
	DYT-1
	2012.08.23
	手术室

	34
	消毒机
	3
	移动
	2012.08.23
	手术室

	35
	高频电刀
	2
	DGD-300B-2
	2012.09.10
	手术室

	36
	自动气压止血带
	1
	ATS-I
	2012.09.29
	手术室

	37
	高压水枪
	1
	
	2013.01.10
	手术室

	38
	ABS豪华对接车
	1
	
	2013.04.15
	手术室

	39
	空气压缩泵
	1
	
	2013.04.22
	手术室

	40
	豪华对接车
	1
	ABS
	2013.04.24
	手术室

	41
	双频射频机
	1
	Surgi-Max
	2013.05.02
	手术室

	42
	关节镜系统
	1
	Smith
	2013.05.02
	手术室

	43
	椎间盘镜系统
	1
	think
	2013.05.02
	手术室

	44
	内镜储存柜
	1
	LK/SCG
	2013.05.20
	手术室

	45
	移动式C形臂高频X射线机
	1
	JZ06-1
	2013.05.31
	手术室

	46
	排空器接口
	1
	714690
	2013.06.17
	手术室

	47
	27FR外鞘
	1
	714654
	2013.06.17
	手术室

	48
	标准鞘心
	1
	714660
	2013.06.17
	手术室

	49
	可视鞘心
	1
	714680
	2013.06.17
	手术室

	50
	24FR内鞘
	1
	714630
	2013.06.17
	手术室

	51
	被动式工作把手
	1
	714610
	2013.06.17
	手术室

	52
	30°前列腺电切镜
	1
	714620
	2013.06.17
	手术室

	53
	12°膀胱镜
	1
	714921
	2013.06.17
	手术室

	54
	艾力克排空器
	1
	730-15
	2013.06.17
	手术室

	55
	钬激光治疗机
	1
	ACU-H2(H+)
	2013.06.19
	手术室

	56
	中心供氧终端
	27
	无
	2013.06.20
	手术室

	57
	输尿管肾镜
	1
	8705.402
	2013.06.25
	手术室

	58
	输尿管软镜
	1
	URF-P5
	2013.07.06
	手术室

	59
	输尿管镜
	3
	8705.4
	2013.07.10
	手术室

	60
	双通注射泵
	2
	JZB1800D
	2014.01.09
	手术室

	61
	输尿管取石钳
	3
	狼牌
	2014.04.23
	手术室

	62
	冲洗吸引仪
	1
	XX-CX-1
	2014.09.23
	手术室

	63
	宫腔镜摄像系统
	1
	OTV-SC
	2014.12.08
	手术室

	64
	空气消毒机
	1
	KDSJ-B100型
	2014.12.09
	手术室

	65
	纤维输尿管肾盂镜
	1
	URF-P5
	2015.05.19
	手术室

	66
	病人监护仪
	2
	T5+CO2模块
	2015.07.21
	手术室

	67
	冲洗器
	1
	直径5*330
	2015.08.27
	手术室

	68
	光学视管(宫腔检查镜)
	1
	3mm 30°
	2015.09.22
	手术室

	69
	纤维输尿管肾镜
	1
	8703.534（12度）
	2015.12.14
	手术室

	70
	纤维输尿管肾镜
	1
	8702.534（5度）
	2015.12.14
	手术室

	71
	输尿管肾镜
	1
	8705.402
	
	

	72
	注射泵
	2
	JZB-1800D型
	2016.03.16
	麻醉科

	73
	医用高压水枪
	1
	
	2016.04.29
	手术室

	74
	软性喉镜（冷光源）
	1
	FI-13RBS LH-150PC
	2016.09.05
	麻醉科

	75
	铅屏风（三联）
	1
	1800*2000 1.5铅当量
	2016.12.14
	手术室

	76
	超声刀系统
	1
	GEN11
	2017.5.3
	手术室

	77
	钩状单极电凝
	1
	222-5111C
	2017.3.28
	手术室

	78
	肠钳
	1
	CM-1
	2017.3.28
	手术室

	79
	双关节咬骨钳
	1
	240*8直头
	2017.3.20
	手术室

	80
	薄片拉钩
	1
	头宽10mm
	2017.3.20
	手术室

	81
	髓核钳（枪式）
	1
	180*1.5弯头
	2017.3.20
	手术室

	82
	髓核钳（枪式）
	1
	180*2.5直头
	2017.3.20
	手术室

	83
	髓核钳（枪式）
	1
	180*3.5弯头
	2017.3.20
	手术室

	84
	髓核钳（枪式）
	1
	180*4.5直头
	2017.3.20
	手术室

	85
	电动手术液压台
	1
	C600K/S
	2017.8.11
	手术室

	86
	单通道靶控注射泵
	2
	CTN-TCI-I
	2017.8.30
	麻醉科

	87
	麻醉机
	1
	fabius tiro
	2017.9.6
	麻醉科

	88
	手术器械车
	1
	140cm*57cm*90cm
	2018.04.10
	手术室

	89
	自动气压止血带
	1
	ATS-1型
	2018.05.15
	手术室

	90
	病人监护仪
	2
	AnyView A5
	2018.06.20
	麻醉科

	91
	双极电凝钳+线
	1
	
	2018.6.12
	手术室

	92
	IMAGE1 S CONNECT摄像系统
	1
	TC200EN
	2018.11.13
	手术室

	93
	IMAGE1 S H3-LINK 高清三晶片摄像头连接主机模块
	1
	TC300
	
	

	94
	IMAGE1 H3-Z高清三晶片摄像头
	1
	22220055-3
	
	

	95
	氙气冷光源XENON NOVA300
	1
	20134001
	
	

	96
	纤维导光束，长250cm，直径4.8mm
	1
	495NCSC
	
	

	97
	26”全高清监视器
	1
	L-EJ-MLA26CK1
	
	

	98
	30L气腹机系统
	1
	26432008-1
	
	

	99
	气腹针
	1
	26120JL
	
	

	100
	CO2高压管
	1
	20400125
	
	

	101
	连接器，用于高压管子
	1
	L-20400125C
	
	

	102
	HOPKINS® II 30°内窥镜，可高温高压消毒
	2
	26003BA
	
	

	103
	艾尔莎电刀（意大利）
	1
	EXCELL 350 MCDse
	
	

	104
	穿刺器
	2
	30160MP
	
	

	105
	穿刺器
	2
	30103MP
	
	

	106
	转换器
	1
	30141DB
	
	

	107
	持针器
	1
	26173KAL
	
	

	108
	抓钳
	1
	33321HM
	
	

	109
	CLICK'line®  METZENBAUM剪刀
	1
	34321MS
	
	

	110
	分离钳
	1
	33321MD
	
	

	111
	抓钳
	1
	33321AF
	
	

	112
	单极高频导线
	
	26002M
	
	

	113
	电凝电极
	1
	26775UF
	
	

	114
	吸引管
	1
	26173BN
	
	

	115
	双极电凝钳（康基，带电凝线）
	1
	SJ-DN05
	
	

	116
	索尼监视器
	1
	LMD-2110MC
	
	

	117
	台车（国产双臂）
	1
	台车
	
	

	118
	单机分离钳
	1
	5*330mm
	2019.2.21
	手术室

	119
	胃抓钳
	1
	5*330mm
	2019.2.21
	手术室

	120
	过氧化氢低温等离子灭菌器
	1
	LK/KS150-A1
	2019.7.9
	手术室

	121
	鼻窦内窥镜
	1
	BDJ-1,0度
	2019.7.24
	手术室

	122
	鼻窦内窥镜
	1
	BDJ-1,30度
	2019.7.24
	手术室

	123
	咬切钳
	2
	BDH-08
	2019.7.24
	手术室

	124
	单级电凝线
	1
	5*3000mm
	2019.5.21
	手术室

	125
	单级电凝钩
	1
	5*330mm
	2019.5.21
	手术室

	126
	单极弯剪刀
	1
	5*330mm
	2019.5.21
	手术室

	127
	O型持针钳
	1
	5*330mm
	2019.5.21
	手术室

	128
	单机弯剪刀
	1
	5*330mm
	2019.7.28
	手术室

	129
	双极电凝钳
	1
	5*330mm
	2019.7.28
	手术室

	130
	45°髓核钳
	1
	SEK273540
	2019.7.23
	手术室

	131
	小直钳
	1
	THF322041
	2019.7.23
	手术室

	132
	咬骨钳
	1
	THF322541
	2019.7.23
	手术室

	133
	探针
	2
	010001
	2019.9.30
	手术室

	134
	5mm钩刀
	2
	010161
	2019.9.30
	手术室

	135
	篮钳,鸭嘴状，上翘
	1
	012045
	2019.9.30
	手术室

	136
	篮钳,鸭嘴状，左弯
	1
	012046
	2019.9.30
	手术室

	137
	篮钳,鸭嘴状，右弯
	1
	012047
	2019.9.30
	手术室

	138
	卵圆直篮钳
	1
	7207201
	2019.9.30
	手术室

	139
	测深尺
	1
	015185
	2019.9.30
	手术室

	140
	8mm空心钻
	1
	013544
	2019.9.30
	手术室

	141
	ELITE Premium缝线垂直型抓钳,兰柄
	1
	7209494
	2019.9.30
	手术室

	142
	全圈推结器
	1
	72201213
	2019.9.30
	手术室

	143
	滑动缝线剪切器
	1
	7209492
	2019.9.30
	手术室

	144
	3.8mm锥形骨锥-可重复使用
	1
	72201915
	2019.9.30
	手术室

	145
	关节镜（外径4.0mm，30度 ）
	1
	72202087
	2019.9.30
	手术室

	146
	施夹器
	1
	￠5
	2019.10.9
	手术室

	147
	单极吸引器
	1
	DJ-XY05
	2019.10.9
	手术室

	148
	奥林巴斯光学视管3mm、管鞘5fr、7fr
	各1
	
	2019.11.12
	手术室,妇产科用

	149
	抓钳
	1
	阑尾5*330DJ-ZQ05
	2019.11.29
	手术室

	150
	抓钳
	1
	肠抓钳5*330DJ-ZQ05
	2019.11.29
	手术室

	151
	抓钳
	1
	无创小抓钳5*330DJ-ZQ05
	2019.11.29
	手术室

	152
	单级电凝钩
	1
	5*330DL-DNG05
	2019.11.29
	手术室

	153
	移动式平板C型臂X射线机
	1台
	JZ12
	2020.4.9
	手术室

	154
	电动液压手术台
	1台
	SMART P2000+PA650
	2020.3.31
	手术室

	155
	麻醉机
	1台
	EX-55
	2020.6.9
	麻醉科

	156
	腹腔镜
	1台
	DFQ-I
	2020.7.6
	手术室

	157
	立式压力蒸汽灭菌器
	1台
	LS-50HD
	2020.6.23
	手术室

	158
	手术照明灯
	1台
	
	2020.5.13
	手术室

	159
	封口机
	1台
	NJ100-B
	2020.8.17
	手术室

	160
	钬激光
	1台
	SRM-H3B
	2020.8.31
	手术室

	161
	婴儿辐射保暖台
	1台
	BN-100A
	2020.10.23
	手术室

	162
	可视喉镜
	3
	TD-C-IV(2台成人)/TD-C-III(1台儿童）
	2020.10.22
	手术室

	163
	内镜清洗工作站
	1
	NQG-2000
	2020.11.10
	手术室

	164
	医用输血输液加温器
	2
	BRL I-S14
	2020.11.9
	手术室

	165
	电动骨组织手术设备（鼻切割器）
	1
	XSZ-G-2
	2020.12.14
	手术室

	166
	医用内窥镜冷光源
	1
	LC400
	2020.12.14
	手术室

	167
	医用升温毯
	1
	PW-I
	2020.12.4
	手术室

	168
	纤维胆道镜
	1
	OIF-HP66E
	2020.9.14
	手术室

	169
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-B1200
	2021.4.26
	手术室

	170
	鼻窥镜
	1
	BD-1J0200E
	2021.4.10
	手术室

	171
	经尿道电切内窥镜
	2
	J0312A
	2021.6.11
	手术室

	172
	超声切割止血刀系统
	1
	K500
	2021.6.16
	手术室

	173
	插件式病人监护仪
	1
	N150R
	2021.6.17
	麻醉科

	174
	高清电子腹腔镜系统（图像处理装置，内窥镜冷光源，电子胸膜腔内窥镜）
	3
	OTV-S190/CW-S190/WA50042A
	2021.7.14
	手术室

	175
	高清电子腹腔镜系统（弯剪刀，V型持针钳，无创抓钳，无损抓钳，大型抓紧钳，输卵管抓钳）
	6
	5*330
	2021.7.12
	手术室

	176
	高清电子腹腔镜系统（高频电外科设备，气腹机）
	2
	VID300S/VHI-4
	2021.7.14
	手术室

	177
	高清电子腹腔镜系统（弯分离钳，单极电凝钩，单极电凝棒，推杆吸引器2）
	5
	5*330
	2021.7.12
	手术室

	178
	高清电子腹腔镜系统（高清晰质液晶监视器，26寸医用监视器，小型台车，图文信息管理系统）
	4
	OEV262H/EX2620/TC-A5/CME-S10
	2021.7.14
	手术室

	179
	手术显微镜
	1
	S7/OPMI sensera
	2021.7.16
	手术室

	180
	影像工作站
	1
	KST-507
	2021.7.16
	手术室

	181
	手术器械
	1
	
	2021.7.16
	手术室

	182
	动脉瘤夹钳
	1
	45.421
	2021.9.14
	手术室

	183
	三通道医用注射泵
	2
	CP-800TCI
	2021.9.22
	麻醉科

	184
	高频电刀
	1
	DGD-300
	2021.10.28
	手术室

	185
	镜下融合手术器械
	1
	unt3951-013
	2021.9.26
	手术室

	186
	70度鼻窦镜
	1
	BD-1/J0270E
	2021.9.13
	手术室

	187
	支撑喉镜
	1
	H2-1/JY2612B
	2021.9.13
	手术室

	188
	动力系统
	1
	ART12304
	2021.9.26
	手术室

	189
	椎间孔镜手术系统
	1
	LS10061250
	2021.9.26
	手术室

	190
	摄像系统
	1
	OM-910HDA
	2021.9.26
	手术室

	191
	电动吸引器
	1
	DFX-23D-1
	2021.11.18
	手术室

	192
	不锈钢订制治疗车
	1
	
	2022.1.5
	手术室

	193
	LED手术无影灯
	1
	KDLED700/500
	2022.1.11
	手术室

	194
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-B1000
	2022.4.11
	手术室

	195
	髓核钳
	
	1810
	2022.2.25
	手术室

	196
	刨削系统，关节镜系统
	1
	72201919
	2022.3.10
	手术室

	197
	医用灌注吸引平台
	1
	IVT-IS01-A
	2022.6.20
	手术室

	198
	骨动力系统
	1
	5400-052-000
	2022.7.7
	手术室

	199
	硬性纤维输尿管肾镜（精囊镜）
	1
	8701.534
	2022.8.9
	手术室

	200
	LED手术无影灯
	1
	KDLED700/500
	2022.7.25
	手术室

	201
	内窥镜用动力系统（动力主机）
	1
	20701020-1
	2022.9.19
	手术室

	202
	腹腔内窥镜
	1
	26092AMA
	2022.9.19
	手术室

	203
	内窥镜用冲洗吸引系统
	1
	20330320-1
	2022.9.19
	手术室

	204
	内窥镜用动力系统（刨削手柄）
	1
	26702050
	2022.9.19
	手术室

	205
	内窥镜用动力系统（刨削刀）
	2
	26208SB,26208SB
	2022.9.19
	手术室

	206
	腹腔镜有源器械
	1
	30321MWG
	2022.9.19
	手术室

	207
	腹腔镜有源器械
	1
	30321MDG
	2022.9.19
	手术室

	208
	宫腔镜无源器械
	1
	26310MA
	2022.9.19
	手术室

	209
	宫腔镜无源器械
	1
	26310MG
	2022.9.19
	手术室

	210
	手术显微镜
	1
	M220 F12
	2022.9.5
	手术室

	211
	麻醉机呼吸机回路消毒机
	1
	Huana 330F4
	2022.12.22
	麻醉科

	212
	四通道注射泵
	1
	SPA112
	2023.1.31
	麻醉科

	213
	手术显微镜备件
	1
	S7/OPMI sensera
	2023.3.14
	手术室（手外科）

	214
	病人监护仪
	1
	PM-8000E
	2010.11.19
	ICU室

	215
	输液加压袋
	2
	可重复用
	2012.05.21
	ICU室

	216
	ICU吊桥
	7
	YDT-DQ-1
	2012.07.01
	ICU室

	217
	抢救床
	5
	
	2012.07.09
	ICU室

	218
	电动医用床
	1
	P1440A
	2012.07.10
	ICU室

	219
	医用病床
	1
	P3201
	2012.07.10
	ICU室

	220
	呼吸机
	2
	VELA
	2012.07.26
	ICU室

	221
	病人监护仪
	2
	PM-8000E
	2012.08.14
	ICU室

	222
	中心监护站
	1
	HYPERVISOR VI
	2012.08.14
	ICU室

	223
	双道注射泵
	2
	JZB-1800D
	2012.08.15
	ICU室

	224
	双道注射泵
	2
	JZB-1800D
	2012.08.15
	ICU室

	225
	双道注射泵
	1
	JZB-1800D
	2012.08.15
	ICU室

	226
	通用型输液泵
	2
	JSB-1200型
	2012.08.15
	ICU室

	227
	颅脑降温综合治疗仪
	1
	ZLJ-2000型
	2012.08.27
	ICU室

	228
	体外振动排痰仪
	1
	YS8002CX
	2012.09.11
	ICU室

	229
	心电图仪
	1
	ECG-1350P
	2012.10.30
	ICU室

	230
	除颤起搏监护仪
	1
	M-SERIES
	2012.11.05
	ICU室

	231
	气垫床
	6
	无
	2013.01.08
	ICU室

	232
	中心氧气吸入器
	7
	YF05A
	2013.01.17
	ICU室

	233
	床单位空气消毒机
	1
	LK/CXD
	2013.02.23
	ICU室

	234
	通用型输液泵
	1
	JSB-1200型
	2013.03.08
	ICU室

	235
	通用型输液泵
	2
	JSB-1200型
	2013.03.11
	ICU室

	236
	通用型输液泵
	2
	JSB-1200型
	2013.03.11
	ICU室

	237
	病人监护仪
	2
	PM-9000E
	2013.03.15
	ICU室

	238
	血气分析仪
	1
	RAPIDPOINT405
	2013.03.16
	ICU室

	239
	呼吸机
	1
	VELA
	2013.04.07
	ICU室

	240
	病人监护仪
	1
	PM-9000E
	2013.04.15
	ICU室

	241
	中心供氧终端
	14
	无
	2013.06.20
	ICU室

	242
	空气消毒机
	1
	KDSJ-Y100
	2013.08.15
	ICU室

	243
	医用推车
	1
	SGTC
	2013.09.15
	ICU室

	244
	双道注射泵
	2
	JZB-1800D
	2013.12.22
	ICU室

	245
	全数字彩色多普勒超声诊断系统
	1
	Apogee 3800
	2014.09.10
	ICU室

	246
	急性透析和体外血液治疗机
	1
	multiFiltrate
	2016.08.10
	ICU室

	247
	空气压力治疗仪
	1
	IPC420F
	2018.04.02
	ICU室

	248
	手持压力表
	1
	
	2018.6.22
	ICU室

	249
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-B1000
	2019.3.11
	ICU

	250
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-B1000
	2019.3.11
	ICU

	251
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-B1000
	2019.3.11
	ICU

	252
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-B1000
	2019.3.11
	ICU

	253
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-B1000
	2019.3.11
	ICU

	254
	输液泵
	1
	ME600
	2021.3.8
	ICU

	255
	注射泵双通道
	1
	M500
	2021.3.8
	ICU

	256
	输液泵
	2
	ME600
	2021.5.25
	ICU

	257
	病人监护仪
	2
	BeneVision N15
	2021.6.4
	ICU

	258
	呼吸机
	1
	C3
	2021.6.18
	ICU

	259
	双通道注射泵
	1
	M500
	2021.6.29
	ICU

	260
	无创呼吸机
	1
	V60
	2021.8.16
	ICU

	261
	注射泵
	4
	SPA112
	2021.11.22
	ICU

	262
	医用电脑控温仪
	1
	RCV2000-II
	2021.12.23
	ICU

	263
	肠内营养泵
	2
	Nutricare-300v
	2022.7.8
	ICU

	264
	有创呼吸机
	1
	HAMILTON-C3
	2022.6.9
	ICU

	265
	电动吸引器
	1
	DFX-23D1
	2021
	ICU

	266
	可视喉镜
	1
	TD-C-IV
	2022.1.20
	ICU

	267
	病人监护仪
	2
	N15
	2022.3.14
	ICU

	268
	高频胸壁振荡排痰仪
	1
	V17
	2022.5.16
	ICU

	269
	输液泵
	1
	佳士比1200
	2023.1.11
	ICU

	270
	病人监护仪
	1
	N15
	2023.1.11
	ICU

	271
	病人监护仪
	2
	N15
	2023.1.30
	ICU

	272
	病人监护仪（PICCO模块）
	1
	PICCO
	2023.13
	ICU

	273
	注射泵
	4
	HK-400III
	2023.2.16
	ICU

	274
	CO模块包（外置参数测量模块）
	1
	CO
	2023.2.28
	ICU

	275
	电动病床
	6
	CA-67
	2023.3.13
	ICU 

	276
	医用波动防褥疮气垫床
	4
	9P-085500
	和电动病床一起
	ICU 

	277
	医用电脑控温仪
	1
	RC-2000II
	2023.3.14
	ICU 

	278
	气垫床
	6
	无
	2011.11.25
	关节脊柱科

	279
	体重称
	1
	TZ120
	2012.07.10
	关节脊柱科

	280
	阅片灯
	2
	双联
	2012.07.10
	关节脊柱科

	281
	可升降病人推车
	1
	304
	2012.07.21
	关节脊柱科

	282
	病人监护仪
	1
	PM-8000E
	2012.08.14
	关节脊柱科

	283
	下肢康复器
	1
	ytkf豪华
	2013.06.09
	关节脊柱科

	284
	中心供氧终端
	62
	无
	2013.08.21
	关节脊柱科

	285
	轮椅
	2
	CB
	2014.01.16
	关节脊柱科

	286
	智能关节康复器
	1
	XY-CPM-IIB
	2014.01.22
	关节脊柱科

	287
	空气消毒机
	1
	KDSJ-Y100型
	2014.01.26
	关节脊柱科

	288
	病人监护仪
	1
	IPM8型
	2015.01.07
	关节脊柱科

	289
	心电监护仪
	1
	IPM8
	2018.09.07
	关节脊柱科

	290
	氧气终端及负压
	3
	
	2019.7.23
	关节脊柱科

	291
	输液泵
	1
	VP7
	2019.7.26
	关节脊柱科

	292
	光子治疗仪
	1
	C-10
	2021.1.18
	关节专科

	293
	转运车
	1
	
	2021.4.1
	脊柱关节科

	294
	医用离心机
	1
	WG-YLJ-1
	2021.5.27
	脊柱关节科

	295
	ABS治疗车
	3
	600*400*800
	2021.11.26
	脊柱关节科

	296
	脊柱内窥镜手术器，环锯，导杆
	1
	ST-001
	2023.3.13
	脊柱专科

	297
	神灯
	1
	TDP
	2013.05.21
	创伤专科

	298
	手术推车
	1
	CR
	2013.07.05
	创伤专科

	299
	托马氏架
	3
	CR
	2013.07.05
	创伤专科

	300
	雾化器
	1
	402T
	2013.07.05
	创伤专科

	301
	中心供氧终端
	62
	无
	2013.08.22
	创伤专科

	302
	气垫床
	5
	无
	2013.09.17
	创伤专科

	303
	病人监护仪
	1
	PM-8000E
	2011.04.11
	创伤专科

	304
	智能关节康复器
	1
	XY-CPM-IIB
	2014.04.21
	创伤专科

	305
	病人监护仪
	1
	iPM8
	2015.07.21
	创伤专科

	306
	光子治疗仪
	1
	Carnation-11
	2016.01.15
	创伤专科

	307
	输液泵
	1
	VP7
	2018.8.13
	创伤专科

	308
	心电监护仪
	1
	IPM8
	2018.09.07
	创伤专科

	309
	移动空气消毒机
	1
	KDSJ-Y1200
	2021.11.25
	创伤专科

	310
	空气压力治疗仪
	1
	IPC600A
	2022.2.22
	创伤专科

	311
	多参数监护仪
	1
	PM-8000E
	2006.04.20
	外一科

	312
	急救推车
	1
	CR
	2007.12.23
	外一科

	313
	阅片灯
	1
	双联
	2007.12.23
	外一科

	314
	体重称
	1
	TZ120
	2009.03.11
	外一科

	315
	轮椅车
	1
	手动
	2010.01.18
	外一科

	316
	病人监护仪
	1
	PM-8000E
	2012.08.14
	外一科

	317
	消毒机
	1
	移动
	2012.08.28
	外一科

	318
	输液泵
	1
	JSB-1200
	2013.03.16
	外一科

	319
	特定电磁波（TDP）
	2
	CQJ-23
	2013.03.16
	外一科

	320
	治疗车
	1
	304
	2013.03.30
	外一科

	321
	消毒机
	1
	壁挂式
	2013.04.16
	外一科

	322
	床头柜
	47
	ABS
	2013.05.17
	外一科

	323
	中心供氧终端
	62
	无
	2013.06.20
	外一科

	324
	中心氧气吸入器
	9
	YF05A
	2013.06.20
	外一科

	325
	尿道膀胱镜鞘套及闭空器操作器
	1
	NP-3型
	2014.11.24
	放泌尿科

	326
	通用型输液泵
	1
	JSB-1200型
	2015.03.19
	外一科

	327
	监护监护仪
	1
	IPM8
	2016.01.15
	外一科

	328
	监护监护仪
	1
	IPM8
	2017.06.09
	外一科

	329
	输液泵
	2
	VP7
	2017.6.15
	外一科

	330
	光子治疗仪
	1
	Carnation-11
	2018.3.22
	外一科

	331
	手术照明灯
	1
	KLOIL
	2019.9.9
	普外科

	332
	输液泵
	1
	VP7
	2020.5.10
	普外科

	333
	病人监护仪
	1
	NC8A
	2021.3.31
	普外科

	334
	输液泵
	1
	ME600
	2021.3.31
	普外科

	335
	输液泵
	1
	ME600
	2021.4.16
	普外科

	336
	病人监护仪
	1
	Efm 10
	2022.1.10
	外一，三科

	337
	注射泵
	1
	SPA112
	2022.2.28
	外一科

	338
	病人监护仪
	1
	Epm 10
	2022.3.2
	外一，三科

	339
	双向真空辅助乳房活检与旋切系统
	1
	MSCM
	2022.10.10
	普外科

	340
	输液泵
	1
	佳士比1200
	2023.1.11
	外一，三科

	341
	病人监护仪
	1
	PM-8000E
	2011.11.10
	泌尿外科

	342
	电子血压计
	2
	HEM-T46C
	2012.07.04
	泌尿外科

	343
	轮椅
	1
	CB
	2012.07.04
	泌尿外科

	344
	体重称
	1
	TZ120
	2012.07.04
	泌尿外科

	345
	阅片灯
	1
	三联
	2012.07.04
	泌尿外科

	346
	病历车
	1
	60格
	2012.07.09
	泌尿外科

	347
	病人监护仪
	1
	PM-8000E
	2012.08.14
	泌尿外科

	348
	消毒机
	2
	壁挂式
	2012.08.17
	泌尿外科

	349
	心电监护仪车
	1
	304
	2012.08.21
	泌尿外科

	350
	膀胱镜镜体（12°内窥镜）
	1
	714921
	2013.06.17
	泌尿外科

	351
	中心供氧终端
	62
	无
	2013.06.20
	泌尿外科

	352
	冷光源
	2
	浙江
	2013.11.07
	泌尿外科

	353
	气垫床
	3
	无
	2014.07.21
	泌尿外科

	354
	神灯
	1
	TDP
	2014.07.30
	泌尿外科

	355
	通用型输液泵
	1
	JSB-1200型
	2014.10.03
	泌尿外科

	356
	智能结石分析仪
	1
	SUN-3G
	2015.12.28
	泌尿外科

	357
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-Y1000
	2016.08.25
	泌尿外科

	358
	全数字超声诊断仪
	1
	HY5577
	2017.1
	泌尿外科

	359
	体外物理振动排石机
	1
	Friend
	2017.1
	泌尿外科

	360
	医用喷气式气垫床
	1
	YPD-I
	2017.11.20
	泌尿外科

	361
	医用喷气式气垫床
	4
	YPD-I
	2017.11.20
	泌尿外科

	362
	膀胱镜操作器
	2
	N4102
	218.07.23
	泌尿外科

	363
	鞘套及闭孔器
	1
	21FRN4021
	218.07.23
	泌尿外科

	364
	便携式彩色多普勒超声诊断系统
	1
	M7 Expert
	2019.3.26
	泌尿外科

	365
	病人监护仪
	1
	ipm8
	2020.94
	泌尿外科

	366
	男性功能检测仪
	1
	SW-3600
	2020.12.22
	泌尿门诊

	367
	空气波压力治疗仪
	1台
	QL/IPC-BII
	2020.4.1
	泌尿外科

	368
	前列腺治疗仪
	1
	SW-3901
	2021.8.19
	泌尿外科门诊

	369
	男性性功能康复治疗仪
	1
	SW-3503
	2021.8.19
	泌尿外科门诊

	370
	输液泵
	1
	佳士比1200
	2023.1.11
	泌尿外科

	371
	病人监护仪
	1
	N15
	2023.1.30
	泌尿外科

	372
	急救车
	1
	无
	2007.12.13
	脑病科

	373
	监护仪车
	1
	CR
	2007.12.13
	脑病科

	374
	便携式多参数监护仪
	1
	MEC-1000
	2008.05.21
	脑病科

	375
	心电图机
	1
	DXB
	
	

	376
	便携式多参数监护仪
	1
	PM-8000E
	2010.09.08
	脑病科

	377
	病历柜
	1
	CR
	2011.01.13
	脑病科

	378
	神灯
	2
	TDP
	2011.09.08
	脑病科

	379
	体重称
	1
	TZ120
	2012.01.18
	脑病科

	380
	阅片灯
	1
	双联
	2012.08.29
	脑病科

	381
	输液泵
	1
	JSB-1200
	2013.04.25
	脑病科

	382
	注射泵
	1
	JZB-1800
	2013.04.25
	脑病科

	383
	中心供氧终端
	67
	无
	2013.06.20
	脑病科

	384
	中心氧气吸入器
	17
	YF05A
	2013.06.20
	脑病科

	385
	吸痰装置
	8
	无
	2013.07.09
	脑病科

	386
	流量表
	3
	无
	2013.08.08
	脑病科

	387
	空气消毒机
	1
	KDSJ-Y100
	2013.08.15
	脑病科

	388
	输液泵
	1
	JSB-1200
	2013.11.18
	脑病科

	389
	病人监护仪
	1
	iPM8
	2015.07.21
	脑病科

	390
	多功能电动床
	1
	
	
	脑病科

	391
	气垫床
	4
	
	2017.7.20
	脑病科

	392
	双通道注射泵
	1
	BYZ-810
	2019.5.9
	脑病科

	393
	心电监护仪
	1
	IPM8
	2019.6.25
	脑病科

	394
	双通道注射泵
	1
	HK-4Ⅲ
	2019.12.17
	脑病科

	395
	病人监护仪
	1
	IPM8
	2020.1.15
	脑病科

	396
	输液泵
	1
	JSB-1200
	
	脑病科

	397
	血氧饱合度监护仪
	1
	PM-60
	2020.10.23
	脑病科

	398
	除颤仪
	1
	BeneHeart D3
	2020.11.26
	脑病科

	399
	空气压力治疗仪
	1
	IPC600A
	2021.4.13
	脑病科

	400
	心电图机
	1
	
	
	脑病科

	401
	ABS急救车
	1
	
	2020.2.4
	脑病科

	402
	脑电图仪
	1
	XE-O-24-P
	2021.8.13
	脑病科

	403
	手术照明灯
	1
	KL01L-11-LED
	2021.11.26
	脑病科

	404
	无创呼吸机
	1
	ST-30K
	2021.12.10
	脑病科

	405
	病人监护仪
	4
	Epm 10
	2021.12.30
	脑病科

	406
	医用电脑控温仪
	1
	RC-2000II
	2022.1.18
	脑病科

	407
	空气压力治疗仪
	1
	IPC600A
	2022.2.22
	脑病科

	408
	病人监护仪
	2
	Epm 10
	2022.3.2
	脑病科

	409
	呼吸机 
	1
	SV300
	2022.3.31
	脑病科二科

	410
	多功能空气消毒机
	5
	KDSJ-B1200/Y1200/LK/CXD
	2022.4.11
	脑病科

	411
	高流量无创呼吸湿化治疗仪
	1
	OH-70B
	2022.4.12
	脑病科二科

	412
	病人监护仪
	1
	N15
	2022.4.12
	脑病科

	413
	注射泵
	6
	HK-400III
	2022.4.11
	脑病科二科

	414
	中心监护系统
	1
	Benevision
	2022.4
	脑病科

	415
	注射泵架子
	2
	
	2022.4.19
	脑病科

	416
	输液泵
	2
	HK-100
	2022.4.11
	脑病科二科

	417
	可视喉镜
	1
	TD-C-IV
	2022.4.20
	脑病科

	418
	高频胸壁振荡排痰仪
	1
	V17
	2022.5.16
	脑病科

	419
	医用电脑控温仪
	1
	RC-2000II
	2022.9.28
	神经外科

	420
	注射泵
	6
	HK-400III
	2022.9.28
	神经外科

	421
	输液泵
	1
	佳士比1200
	2023.1.11
	脑病科

	422
	无创呼吸机
	2
	RG-B30
	2023.1.16
	脑病科

	423
	病人监护仪
	1
	N15
	2023.1.11
	脑病科（神外）

	424
	病人监护仪
	5
	N15
	2023.1.30
	脑病科

	425
	注射泵
	14
	HK-400III
	2023.1.12
	脑病科

	426
	高流量呼吸湿化治疗仪
	1
	和普乐HFO-80M
	2023.1.12
	脑病科

	427
	高流量呼吸湿化治疗仪
	1
	和普乐HFO-80M
	2023.1.11
	脑病科

	428
	高流量呼吸湿化治疗仪
	3
	斯百瑞OH-70B
	2023.2.17
	脑病科（神外）

	429
	注射泵
	3
	HK-400III
	2023.2.16
	脑病科

	430
	医用电脑控温仪
	1
	RC-2000II
	2023.3.14
	脑病科

	431
	电动吸引器
	1
	YBDX2313
	2010.10.09
	肾病科

	432
	病人监护仪
	1
	PM-8000E
	2011.03.04
	肾病科

	433
	空气消毒机
	1
	KDSJ-Y100型
	2012.07.30
	肾病科

	434
	心电监护仪
	1
	PM8000
	2012.08.07
	肾病科

	435
	心电监护仪车
	1
	304
	2012.08.07
	肾病科

	436
	通用型输液泵
	2
	JSB-1200型
	2012.08.15
	肾病科

	437
	消毒机
	1
	壁挂式
	2012.08.17
	肾病科

	438
	中心供氧终端
	62
	无
	2012.08.22
	肾病科

	439
	中心氧气吸入器
	11
	YF05A
	2012.08.22
	肾病科

	440
	神灯
	1
	TDP
	2012.09.07
	肾病科

	441
	空气消毒机
	1
	KDSJ-Y100型
	2013.02.23
	肾病科

	442
	轮椅
	2
	CB
	2013.03.06
	肾病科

	443
	病人监护仪
	1
	PM-8000E
	2013.03.15
	肾病科

	444
	灌肠机
	1
	CAC-2000
	2013.04.24
	肾病科

	445
	中药离子导入仪
	1
	MJ-668
	2013.04.25
	肾病科

	446
	体重称
	1
	TZ120
	2013.07.11
	肾病科

	447
	电子血压计
	2
	HEMT46C
	2014.06.23
	肾病科

	448
	心电监护仪
	2
	IPM8
	2017.06.09
	肾病科

	449
	输液泵
	2
	VP7
	2017.6.15
	肾病科

	450
	注射泵
	2
	DPfusion SP1
	2019.11.5
	肾病科

	451
	胰岛素注射泵
	1
	712EWS
	2019.11.5
	肾病科

	452
	电子支气管镜(内窥镜视频图像处理装置/内镜清洗工作站/纯水机
	1
	TC-A4 CV-170 BF-Q170 BF-1TQ170
	2020.3
	肾病科

	453
	空气消毒机
	2
	
	
	肾病科

	454
	医用转运车
	1
	
	
	肾病科

	455
	肌电图机
	1
	E3
	2017.3.
	肾病科

	456
	输液泵
	3
	HK-100
	2021.10.21
	肾病科

	457
	无创呼吸机
	1
	ST-30K
	2021.12.10
	肾病科

	458
	高流量无创呼吸湿化治疗仪
	1
	OH-70B
	2021.12.10
	肾病科

	459
	病人监护仪
	1
	Epm 10
	2021.12.30
	肾病科

	460
	病人监护仪
	1
	Epm 10
	2022.3.2
	肾病科

	461
	高频胸壁振荡排痰仪
	1
	V17
	2022.5.16
	肾病科

	462
	输液泵
	3
	佳士比1200
	2023.1.9
	肺病脾胃内分泌

	463
	输液泵
	3
	佳士比1200
	2023.1.11
	肾病科

	464
	全胸振荡排痰仪
	2
	YSQO1B
	2023.1.16
	肺病脾胃内分泌

	465
	全胸振荡排痰仪
	1
	YSQO1B
	2023.1.16
	肾病科

	466
	无创呼吸机
	1
	RG-B30
	2023.1.16
	肾病科

	467
	无创呼吸机
	3
	RG-B30
	2023.1.16
	肺病脾胃内分泌

	468
	过氧化氢消毒机
	1
	CF/KM-3
	2023.1.13
	肺病脾胃内分泌

	469
	除颤监护仪
	1
	D3
	2023.1.6
	肺病脾胃内分泌

	470
	病人监护仪
	2
	N15
	2022.12.30
	肺病脾胃内分泌

	471
	血气分析仪
	1
	ABL9
	2023.1.5
	肺病脾胃内分泌

	472
	病人监护仪
	5
	N15
	2023.1.30
	肺病脾胃内分泌

	473
	病人监护仪
	1
	N15
	2023.1.30
	肾病科

	474
	注射泵
	4
	HK-400III
	2023.1.12
	肾病科

	475
	注射泵
	10
	HK-400III
	2023.1.12
	肺病脾胃内分泌

	476
	高流量呼吸湿化治疗仪
	5
	斯百瑞OH-70B
	2023.1.10
	肺病脾胃内分泌

	477
	高流量呼吸湿化治疗仪
	2
	和普乐HFO-80M
	2023.1.12
	肺病脾胃内分泌

	478
	高流量呼吸湿化治疗仪
	1
	斯百瑞OH-70B
	2023.2.17
	肺病脾胃内分泌

	479
	注射泵
	2
	HK-400III
	2023.2.16
	肺病脾胃内分泌

	480
	输液泵
	3
	佳士比1200
	2023.2.27
	肺病脾胃内分泌

	481
	便携式多参数监护仪
	1
	PM-8000E
	2010.07.14
	心血管科

	482
	除颤仪
	1
	M4735A
	2010.10.21
	心血管科

	483
	阅片灯
	1
	三联
	2012.07.03
	心血管科

	484
	轮椅
	3
	CB
	2012.07.04
	心血管科

	485
	病人监护仪
	1
	PM-8000E
	2012.08.14
	心血管科

	486
	通用输液泵
	4
	JSB120
	2012.08.17
	心血管科

	487
	消毒机
	1
	移动
	2012.11.28
	心血管科

	488
	输液泵
	4
	无
	2013.03.06
	心血管科

	489
	病人监护仪
	2
	PM-8000E
	2013.03.11
	心血管科

	490
	中心供氧终端
	62
	无
	2013.06.20
	心血管科

	491
	中心氧气吸入器
	28
	YF05A
	2013.06.20
	心血管科

	492
	电子血压计
	2
	HEMT46C
	2013.07.11
	心血管科

	493
	心电监护仪
	2
	IPM8
	2014.04.11
	心血管科

	494
	心电监护仪
	2
	IPM8
	2014.04.11
	心血管科

	495
	动态血压监测仪/心电记录器
	2+4
	DMS-ABP型/DMS300-4A型
	2014.06.19
	心血管科

	496
	体重秤
	1
	成人
	2015.09.19
	心血管科

	497
	输液泵
	4
	VP7
	2016.11.17
	心血管科

	498
	 数字式十二道心电图机
	1
	SE-1200Express
	2018.3.30
	心血管科

	499
	空气消毒机
	1
	KDSJ-B1000
	2018.04.04
	心血管科

	500
	无创呼吸机
	1
	BIPAPA30
	2019.4.9
	心血管科

	501
	呼吸湿化治疗仪
	1
	PT101AE
	2020.10.29
	心血管科

	502
	多功能空气消毒机
	2
	KDSJ-1200
	2021.2.5
	心血管科

	503
	注射泵双通道
	1
	M500
	2021.3.8
	心血管科

	504
	中央监护仪
	1托8
	MB800 MB800-F+
	2022.7.15
	心血管科

	505
	气囊式体外反搏系统
	1
	OM-A
	2022.8.10
	心血管科

	506
	输液泵
	4
	IPA112
	2022.5.9
	心血管科

	507
	注射泵双通道
	2
	SPA122
	2022.5.9
	心血管科

	508
	注射泵
	2
	SPA112
	2022.5.9
	心血管科

	509
	输液泵
	1
	佳士比1200
	2023.1.9
	心内科

	510
	全胸振荡排痰仪
	1
	YSQO1B
	2023.1.16
	心血管科

	511
	病人监护仪
	2
	N15
	2023.1.11
	心血 管/介入科

	512
	高流量呼吸湿化治疗仪
	1
	和普乐HFO-80M
	2023.1.12
	心血管科

	513
	高流量呼吸湿化治疗仪
	3
	斯百瑞OH-70B
	2023.2.17
	心血管科

	514
	注射泵
	6
	HK-400III
	2023.2.16
	心血管科

	515
	输液泵
	3
	佳士比1200
	2023.2.27
	心血管科

	516
	便携式多参数监护仪
	1
	PM-8000E
	2010.03.09
	肿瘤科

	517
	便携式多参数监护仪
	1
	PM-8000E
	2010.03.09
	肿瘤科

	518
	电动吸引器
	1
	YBDX2313
	2010.03.11
	肿瘤科

	519
	输液泵
	1
	DXB
	2010.03.16
	肿瘤科

	520
	消毒机
	1
	移动
	2010.03.16
	肿瘤科

	521
	阅片灯
	1
	双联
	2010.03.16
	肿瘤科

	522
	单抽治疗车
	1
	
	2010.03.17
	肿瘤科

	523
	电子称
	1
	
	2010.03.17
	肿瘤科

	524
	巴德全自动活检枪
	1
	MG1522
	2010.08.02
	肿瘤科

	525
	中药离子导入仪
	1
	MJ-668
	2013.04.25
	肿瘤科

	526
	中心供氧终端
	62
	
	2013.06.20
	肿瘤科

	527
	中心氧气吸入器
	10
	YF05A
	2013.06.20
	肿瘤科

	528
	电子血压计
	1
	HEMT46C
	2014.01.08
	肿瘤科

	529
	空气压力治疗仪
	2
	IPC420F
	2021.4.13
	肿瘤科

	530
	病人监护仪
	2
	IPM8
	2021.4.10
	肿瘤科

	531
	不锈钢监护仪车
	2
	304
	2021.5.25
	肿瘤科

	532
	输液泵
	1
	VP70
	2021.11.2
	肿瘤科

	533
	ABS大号抢救车
	1
	850*550*900
	2021.11.17
	肿瘤科

	534
	输液泵
	2
	佳士比1200
	2023.1.11
	肿瘤科

	535
	注射泵
	1
	HK-400III
	2023.1.12
	肿瘤科

	536
	输液泵
	2
	佳士比1200
	2023.2.27
	肿瘤科

	537
	弯腰灯
	2
	无
	2007.12.30
	肛肠科

	538
	流量表
	2
	无
	2010.12.30
	肛肠科

	539
	旋磁光子热疗仪
	1
	ZQ-108E
	2011.03.08
	肛肠科

	540
	高频手术器
	1
	DGD-300C-2
	2011.03.08
	肛肠科

	541
	旋磁光子热疗仪
	1
	ZQ-108E
	2012.04.19
	肛肠科

	542
	旋磁光子热疗仪
	1
	ZQ-108E
	2012.04.19
	肛肠科

	543
	中心供氧终端
	64
	无
	2012.08.10
	肛肠科

	544
	中心氧气吸入器
	2
	YF05A
	2012.08.10
	肛肠科

	545
	多参数监护仪
	1
	M8000
	2013.03.13
	肛肠科

	546
	病历柜
	1
	CR
	2013.07.10
	肛肠科

	547
	移动消毒机
	1
	KDSJY150
	2014.03.10
	肛肠科

	548
	监护仪
	1
	PM-7000M
	2017.11.07
	肛肠科

	549
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-Y1200
	2019.3.11
	肛肠科

	550
	便携式电子视频肛肠镜配电脑和打印机各一台（直肠乙状结肠镜）
	1
	VA80
	2019.11.19
	肛肠科

	551
	灌肠机
	1
	GEN1000D
	2019.11.19
	肛肠科

	552
	二氧化碳激光治疗机
	1
	JZ-2
	2016.05.08
	皮肤科

	553
	半导体激光治疗机
	1
	JLT-MD500A
	2016.05.08
	皮肤科

	554
	紫外线光疗仪
	1
	KN-4002B
	2016.05.08
	皮肤科

	555
	中药熏蒸机
	1
	RK-XZ1A
	2016.05.08
	皮肤科

	556
	中药熏蒸机
	1
	RK-XZ2C（坐式）
	2016.08.11
	皮肤科

	557
	多功能清创机
	1
	QC-1D
	2021.6.17
	肛肠科

	558
	中心供氧终端及负压吸引装置
	3
	
	2021.2.6
	肛肠科

	559
	输液泵
	1
	HK-100
	2022.3.1
	肛肠科

	560
	婴儿辐射台
	1
	BN-100A
	2005.11.04
	妇产科

	561
	力普刀
	1
	FFPFEMC
	2005.12.08
	妇产科

	562
	电子阴道镜
	1
	JY-2650
	2006.09.10
	妇产科

	563
	多参数监护仪
	1
	PM-9000
	2007.06.14
	妇产科门诊

	564
	无影灯
	1
	KLOII冷光单孔
	2008.12.17
	妇产科

	565
	母婴体重称
	1
	贝高
	2010.03.18
	妇产科

	566
	超声多普勒胎心监护仪
	3
	TX200Sa
	2010.10.15
	妇产科

	567
	吸引器
	2
	231
	2011.10.28
	妇产科

	568
	超声多普勒胎儿监护仪
	1
	CADENCEII
	2012.03.20
	妇产科

	569
	手术无影灯
	2
	TOPLITE-P6000
	2012.07.01
	妇产科

	570
	婴儿称
	1
	无
	2012.07.05
	妇产科

	571
	婴儿床
	25
	CR
	2012.07.05
	妇产科

	572
	综合产床
	1
	06A
	2012.07.05
	妇产科

	573
	综合检查床
	1
	06C
	2012.07.05
	妇产科

	574
	婴儿辐射保暖台
	1
	HKN-90
	2012.07.06
	妇产科

	575
	电动产床
	1
	JHDC-99-1型
	2012.07.11
	妇产科

	576
	超声多普勒胎儿监护仪
	1
	F2
	2012.07.17
	妇产科

	577
	电动吸引器
	1
	YBDX2313
	2012.07.25
	妇产科

	578
	病人监护仪
	1
	PM-8000E
	2012.08.14
	妇产科

	579
	通用输液泵
	1
	JSB120
	2012.08.17
	妇产科

	580
	移动输液架
	4
	304
	2012.08.17
	妇产科

	581
	手术无影灯
	1
	KL01L.IP
	2013.05.15
	妇产科

	582
	弯腰灯
	4
	无
	2013.05.29
	妇产科

	583
	电子血压计
	5
	HEMT46C
	2013.06.13
	妇产科

	584
	特定电磁波（TDP)治疗仪
	2
	TDP
	2013.06.19
	妇产科

	585
	中心供氧终端
	60
	无
	2013.06.20
	妇产科

	586
	中心氧气吸入器
	8
	YF05A
	2013.06.20
	妇产科

	587
	消毒机
	2
	壁挂式
	2013.07.05
	妇产科

	588
	消毒机
	1
	移动
	2013.07.05
	妇产科

	589
	超声多普勒胎儿监护仪
	1
	F2
	2013.11.08
	妇产科

	590
	通用型输液泵
	2
	JSB-1200型
	2014.09.09
	妇产科

	591
	超声多普勒胎音仪
	2
	CHX-2C++
	2014.09.18
	妇产科

	592
	胎儿监护仪
	2
	F6型
	2014.12.01
	妇产科

	593
	经皮黄疸仪
	1
	KJ-8000
	2015.01.26
	妇产科

	594
	经皮黄疸仪
	1
	JH20-1B
	2015.07.29
	妇产科

	595
	空气消毒机
	1
	KDSJ-Y1000
	2015.09.29
	妇门人流室

	596
	听力筛查仪
	1
	AccuScreen LiteTE
	2015.12.08
	妇产科

	597
	电子阴道镜
	1
	C6
	2016.01.18
	妇产科门诊

	598
	空气消毒机
	1
	KDSJ-Y1200
	2016.06.30
	洗浴室

	599
	脉搏血氧饱和度仪
	1
	PC-66B
	2016.06.28
	妇产科

	600
	低频神经和肌肉刺激仪
	1
	GT-4A
	
	妇产科

	601
	盆底表面肌电分析及生物反馈训练系统
	1
	MLD A2
	2016.11.02
	妇产科

	602
	产后康复综合治疗仪
	1
	HBC-2000
	2016.11.02
	妇产科

	603
	生物刺激反馈仪
	1
	MLD B4
	2016.11.02
	妇产科

	604
	激光动力治疗系统
	1
	TC-CA
	2016.10.08
	妇产科

	605
	心电监护仪
	1
	Ipm8
	2016.12.28
	妇产科

	606
	产科综合诊断监护系统
	1
	MFM-OBM
	2017.9.14
	妇产科

	607
	光子治疗仪
	1
	Carnation-11
	2018.3.22
	妇产科

	608
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-B1200
	2019.3.11
	妇产科产房

	609
	CAMPO TROPHYscope
	1
	26008BAC
	2019.11.19
	妇产科放手术室

	610
	连续灌流鞘
	1
	26152DA
	2019.11.19
	妇产科放手术室

	611
	连续灌流操作鞘
	1
	26152DB
	2019.11.19
	妇产科放手术室

	612
	活检抓钳
	1
	26159UHW
	2019.11.19
	妇产科放手术室

	613
	剪刀
	1
	26159EHW
	2019.11.19
	妇产科放手术室

	614
	纤维导光束
	1
	495NTA
	2019.11.19
	妇产科放手术室

	615
	CAMPO TROPHYscope消毒盒
	1
	L-Sterilising-Trays-C
	2019.11.19
	妇产科放手术室

	616
	经皮黄疸仪
	1
	JA20-1B
	2020.4.13
	妇产科

	617
	心电图机
	1
	Medex-0953
	
	妇产科

	618
	臭氧治疗仪
	1
	WM03-B
	2014.8.3
	妇产科

	619
	空气压力治疗仪
	1
	IPC420F
	2020.11.12
	妇产科

	620
	空气压力治疗仪
	1
	IPC420F
	2022.2.9
	妇产科

	621
	注射泵
	1
	HK-400III
	2023.2.16
	妇产科

	622
	经皮黄疸仪
	1
	QL1200B
	2023.3.14
	产科

	623
	非接触眼压计
	1
	SW-5000
	2017.6.16
	五官科

	624
	红光治疗仪
	1
	CHX-630B
	2017.11.30
	五官科

	625
	微波治疗仪
	1
	SPW-1
	2017.11.30
	五官科

	626
	全自动电脑验光仪
	1
	FA6500
	2018.12.25
	五官科门诊

	627
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-Y1200
	2019.3.11
	眼耳鼻喉科

	628
	中耳分析仪
	1
	ZODIAC901
	2018.5.21
	五官科门诊

	629
	等离子射频手术系统
	1
	ARS600
	2018.6.7
	五官科住院部

	630
	验光镜片箱
	1
	
	2019.3.10
	眼耳鼻喉科门诊

	631
	喉镜
	1
	70°
	2019.4.10
	眼耳鼻喉科门诊

	632
	喉镜
	1
	90°
	2019.4.10
	眼耳鼻喉科门诊

	633
	监护仪
	1
	GT6800-10
	
	

	634
	裂隙灯，手持眼底照相机
	1
	S390H
	2020.11.28
	五官科

	635
	带轮豪华病床
	10
	
	2020.3
	五官科

	636
	医用内窥镜冷光源
	1
	LC400
	2021.2.23
	五官科

	637
	鼻窥镜/喉内窥镜
	2
	BD-1J0200E/HJ-1J2670
	2021.4.20
	五官科住院部

	638
	鼻窦镜/喉内窥镜/
	
	
	2022.2.21
	五官科

	639
	鼻窦镜、喉内窥镜、耳内窥镜
	5
	J2900A/J1230/J2900C/J1200
	2023.1.31
	五官科

	640
	急救车
	1
	无
	2008.12.25
	血透室

	641
	体重称
	1
	TZ120
	2009.07.22
	血透室

	642
	透析机
	1
	SURDIAL
	2012.04.26
	血透室

	643
	透析机
	1
	SURDIAL
	2012.06.18
	血透室

	644
	RO系列反渗透水处理机
	1
	RO-7500CT+
	2012.06.18
	血透室

	645
	病人监护仪
	1
	PM-8000E
	2012.08.14
	血透室

	646
	单人透析机
	1
	SURDIAL
	2012.11.13
	血透室

	647
	单人透析机
	1
	SURDIAL
	2013.01.12
	血透室

	648
	中心供氧终端
	23
	无
	2013.06.20
	血透室

	649
	中心氧气吸入器
	1
	YF05A
	2013.06.20
	血透室

	650
	单人透析机
	2
	SURDIAL
	2014.03.10
	血透室

	651
	单人透析机
	2
	SURDIAL
	2014.10.13
	血透室

	652
	电子血压计
	2
	HEMT46C
	2014.06.06
	血透室

	653
	单人透析机
	2
	SURDIAL
	2015.10.28
	血透室

	654
	单人透析机
	1
	SURDIAL
	2015.10.28
	血透室

	655
	单人透析机
	1
	SURDIAL
	2016.07.14
	血透室

	656
	单人透析机
	1
	SURDIAL
	2016.07.14
	血透室

	657
	单人透析机
	1
	SURDIAL
	2016.07.14
	血透室

	658
	单人透析机
	1
	SURDIAL
	2016.07.14
	血透室

	659
	单人透析机
	1
	SURDIAL
	2016.07.14
	血透室

	660
	血液透析滤过装置
	1
	NCU-18
	2019.3.7
	血透室

	661
	血液透析滤过装置
	1
	NCU-18
	2019.12.20
	血透室

	662
	移动餐桌（治疗台）
	10
	
	2019.11.21
	血透室

	663
	血液透析滤过装置
	3
	NCU-18
	2020.4.15
	血透室

	664
	多功能空气消毒机
	5
	kdsj-b1200(4台）kdsj-b1000(1台）
	2020.9.24
	血透室

	665
	XS型紫外线消毒车
	1
	FUSES2A*20
	2020.5.22
	

	666
	血液透析滤过装置
	3
	NCU-18
	2021.7.5
	血透室

	667
	彩色多普勒超声诊断仪
	1
	E2
	2021.12.20
	血透室

	668
	60格ABS病历车
	1
	
	2022.4.12
	血透室

	669
	血液透析滤过装置
	3
	NCU-18
	2022.4.28
	血透室

	670
	消毒机
	1
	壁挂式
	2013.05.15
	康复针灸一科

	671
	消毒机
	1
	移动
	2013.05.15
	康复针灸一科

	672
	血压计
	1
	台式
	2013.07.02
	康复针灸一科

	673
	电子血压计
	1
	HEMT46C
	2013.07.23
	康复针灸一科

	674
	体重称
	1
	TZ120
	2013.07.23
	康复针灸一科

	675
	中心氧气吸入器
	1
	YF05A
	2013.07.23
	康复针灸一科

	676
	监护监护仪
	1
	IPM8
	2016.01.15
	康复针灸一科

	677
	血氧饱和度检测仪
	1
	
	2017.7.20
	康复针灸一科

	678
	BC-T402A急诊转运床
	1
	BC-T402A
	2017.12.1
	康复针灸一科

	679
	医用喷气式气垫床
	1
	YPD-I
	2017.11.20
	康复针灸一科

	680
	输液泵
	1
	SP7
	2017.12.15
	康复针灸一科

	681
	高频胸壁振荡排痰仪
	1
	V13
	2019.4.28
	康复针灸一科

	682
	氧气终端及负压
	36
	
	2019.7.23
	康复针灸一科

	683
	输液泵
	1
	VP7
	2020.3.9
	康复针灸一科

	684
	监护监护仪
	1
	IPM8
	
	

	685
	监护监护仪
	1
	
	
	

	686
	电动病床
	3
	RLRF-304
	2021.6.3
	康一科

	687
	高流量呼吸湿化治疗仪
	1
	和普乐HFO-80M
	2023.1.10
	康一科

	688
	微电脑治疗牵引床
	1
	YXZ-1型
	2004.08.04
	康复针灸二科

	689
	空气消毒机
	1
	KDSJ-Y100
	2013.04.25
	康复针灸二科

	690
	空气消毒机（壁挂）
	1
	KDSJ-B100
	2013.04.25
	康复针灸二科

	691
	轮椅
	2
	
	2013.05.09
	康复针灸二科

	692
	体重秤
	1
	
	2013.05.09
	康复针灸二科

	693
	可升降病人推车
	1
	304
	2013.05.13
	康复针灸二科

	694
	诊断按摩床
	1
	304
	2013.05.13
	康复针灸二科

	695
	传呼机
	1
	无
	2013.07.12
	康复针灸二科

	696
	观片灯
	1
	双联
	2015.11.21
	康复针灸二科

	697
	ABS双摇床，带床垫，床头柜
	1
	
	2018.3.10
	康复针灸二科

	698
	氧气终端及负压
	36
	
	2019.7.23
	康复针灸二科

	699
	ABS豪华双摇带轮带垫
	3
	
	2019.4.22
	康复针灸二科

	700
	ABS豪华双摇带垫
	17
	
	2019.4.22
	康复针灸二科

	701
	床头柜
	20
	
	2019.4.22
	康复针灸二科

	702
	病人监护仪
	1
	Epm 10
	2022.4.28
	康二科

	703
	输液泵
	1
	佳士比1200
	2023.1.9
	康二科

	704
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-Y1200
	2019.5.20
	康复针灸三科

	705
	指夹式脉搏血氧仪
	1
	
	2019.5.20
	康复针灸三科

	706
	输液泵
	1
	VP7
	2019.5.12
	康复针灸三科

	707
	转运车
	1
	FHD01
	2019.5.20
	康复针灸三科

	708
	氧气终端及负压
	36
	
	2019.7.23
	康复针灸三科

	709
	体重秤
	1
	
	
	康复针灸三科

	710
	轮椅
	1
	
	
	康复针灸三科

	711
	红外线灯
	5
	
	
	康复针灸三科

	712
	电针仪
	5
	
	
	康复针灸三科

	713
	心电图机
	1
	
	2020
	康复针灸三科

	714
	诊断床
	1
	ABS
	
	康复针灸三科

	715
	监护仪
	1
	PM-9000
	
	康复针灸三科

	716
	监护仪
	1
	
	
	康复针灸三科

	717
	监护仪
	1
	
	
	康复针灸三科

	718
	电动病床
	3
	RLRF-304
	2021.6.3
	康三科

	719
	高流量无创呼吸湿化治疗仪
	1
	OH-70B
	2021.12.10
	康三科

	720
	病人监护仪
	1
	Epm 10
	2021.12.30
	康三科

	721
	电动吸引器
	1
	DFX-23D.1
	2022.3.15
	康三科

	722
	高频胸壁振荡排痰仪
	1
	V17
	2022.5.16
	康三科

	723
	输液泵
	1
	佳士比1200
	2023.1.11
	康三科

	724
	注射泵
	1
	HK-400III
	2023.1.12
	康三科

	725
	注射泵
	2
	HK-400III
	2023.2.16
	康三科

	726
	氧气终端及负压
	34
	
	2019.7.23
	康复针灸五科

	727
	移动式消毒机
	1
	KDSJ-Y1200
	2019.5
	康复针灸五科

	728
	空气波压力治疗仪
	1
	XY-K-WIC-4
	2019.4.25
	现代康复科

	729
	气压手功能康复仪
	1
	XY-K-SGN-I
	2019.4.25
	现代康复科

	730
	深层肌肉刺激仪
	1
	XY-102
	2019.4.25
	现代康复科

	731
	吞咽神经肌肉电刺激仪
	1
	Ys1001J
	2019.4.25
	现代康复科

	732
	减重步态训练器
	1
	KD-JZB-03
	2019.4.25
	现代康复科

	733
	活动平板（进口医用慢速跑台）
	1
	KD-HDP-03
	2019.4.28
	现代康复科

	734
	肌力训练弹力带
	1
	KD-TLD
	2019.4.28
	现代康复科

	735
	站立架（四人）
	1
	KD-ZLJ-02
	2019.4.28
	现代康复科

	736
	步行训练用斜板
	1
	KD-BXB
	2019.4.28
	现代康复科

	737
	PT凳
	6
	KD-PTD-01
	2019.4.28
	现代康复科

	738
	平衡板
	1
	KD-PHB-01
	2019.4.28
	现代康复科

	739
	股四头肌训练椅
	1
	KD-GST-01
	2019.4.28
	现代康复科

	740
	神经肌肉电刺激仪 
	3
	KT-90A
	2019.4.28
	现代康复科

	741
	肩抬举训练器
	1
	KD-JTJ
	2019.4.28
	现代康复科

	742
	液压式踏步器（踏步训练器）
	1
	KD-YYT-01
	2019.4.28
	现代康复科

	743
	划船运动器
	1
	KD-HCQ
	2019.4.28
	现代康复科

	744
	PT训练床（电动升降）
	1
	KD-PTC-02
	2019.4.28
	现代康复科

	745
	上肢协调功能练习器（腕）
	1
	KD-SZX-03
	2019.4.28
	现代康复科

	746
	体外膈肌起搏器(理疗电极片耗材单买,提供电极片价格)
	1
	HL0-GJ13A
	2019.4.28
	现代康复科

	747
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-Y1200
	2019.5.20
	现代康复科

	748
	智能蜡疗设备
	1
	HYLL-111
	2019.5.20
	现代康复科

	749
	不锈钢护理车
	1
	
	2019.7.18
	现代康复科

	750
	升降车
	1
	JH-OCT103
	2019.7.18
	现代康复科

	751
	智能康复训练系统（带成人工作站）
	1台
	KLW-SKF2
	2020.6.5
	现代康复科

	752
	经颅磁刺激仪
	1
	yrdccy-ii
	2020.7.8
	现代康复科

	753
	站立架/PT凳
	1/8
	KD-ZLJ-02/A-PTO-01
	2020.9.25
	现代康复科

	754
	数字化上肢多功能训练系统
	1套
	HC-WL-TH660C-665C/HC-RH-004/HC-DR-MB1142/HC-AGT-800/RK-WL-100
	2020.9.23
	现代康复科

	755
	痉挛肌低频治疗仪
	2
	KX-3B
	2013.05.21
	现代康复科

	756
	下肢康复器
	1
	YTK-F
	2013.05.21
	现代康复科

	757
	CPM肩关节康复器
	1
	YTK-E
	2013.05.21
	现代康复科

	758
	下肢关节康复器（踝关节）
	1
	YTK-E
	2013.05.21
	现代康复科

	759
	上肢关节康复器（肘关节）
	1
	YTK-E
	2013.05.21
	现代康复科

	760
	PT训练床
	3
	YD-PTC
	2013.05.21
	现代康复科

	761
	上肢协调功能练习器（手指）
	1
	YD-SZX
	2013.05.21
	现代康复科

	762
	系列哑铃
	1
	YD-YL1
	2013.05.21
	现代康复科

	763
	手支撑器
	6
	YD-ZCQ
	2013.05.21
	现代康复科

	764
	简易上肢功能评价器
	1
	YD-PGQ
	2013.05.21
	现代康复科

	765
	康复治疗设备
	1
	VIVA2
	2013.06.01
	现代康复科

	766
	平床（PT训练床）
	2
	304不锈钢
	2015.12.31
	现代康复科

	767
	空气压力治疗仪
	1
	IPC600A
	2016.02.02
	现代康复科

	768
	空气压力治疗仪
	1
	IPC400E
	2016.02.02
	现代康复科

	769
	吞咽神经和肌肉刺激仪
	1
	XY-K-TY-Ⅰ
	2016.12.23
	现代康复科

	770
	站立床
	2台
	KLW-SQCT
	2020.4.1
	现代康复科

	771
	神经肌肉电刺激仪
	2
	KT-90A
	2021.4.22
	现代康复

	772
	不锈钢仪器车
	2
	550*450*850
	2021.5.11
	现代康复

	773
	低频体外膈肌起搏器
	1
	HLO-GJ13A
	2022.7.1
	现代康复

	774
	空气压力治疗仪
	1
	IPC-600A
	2022.6.28
	现代康复

	775
	便携式手功能康复训练系统
	1
	RSD R10P
	2022.7.29
	现代康复

	776
	腰椎治疗牵引床
	1
	YHZ-12D
	2010.05.24
	传统康复

	777
	疼痛治疗仪
	1
	LGT-2800V2
	2012.09.19
	传统康复

	778
	疼痛治疗仪
	1
	LGT-2800V2
	2012.09.19
	传统康复

	779
	脉冲磁治疗仪（四通道.立式.高配）
	1
	JMC-SD
	2013.05.21
	传统康复

	780
	电脑疼痛治疗仪（一体式.双头）
	1
	ZX-801
	2013.05.21
	传统康复

	781
	足疗仪
	1
	ZLY-I
	2013.05.21
	传统康复

	782
	神灯
	29
	TDP
	2013.08.15
	传统康复

	783
	熏蒸治疗机
	2
	HYZ-ⅠC型
	2016.12.23
	传统康复

	784
	熏蒸治疗机
	1
	HYZ-ⅠC型
	2017.04.28
	传统康复

	785
	熏蒸治疗机
	2
	HYZ-1C
	2018.07.27
	传统康复

	786
	多功能空气消毒机
	2
	KDSJ-Y1200
	2019.5.20
	传统康复

	787
	多功能空气消毒机
	2
	KDSJ-B1200
	2019.5.20
	传统康复

	788
	熏蒸治疗机
	1
	
	2019.5.20
	传统康复

	789
	ABS小号抢救车
	1
	
	2021.8.4
	传统康复中心

	790
	立体动态干扰电治疗仪
	1
	SC-GR-4000
	2022.3.9
	传统康复科

	791
	肌骨超声诊断系统
	1
	SONIMAGE HS1
	2022.7.19
	传统康复科

	792
	传呼机
	1
	中心供氧吸入
	2007.12.13
	门急诊

	793
	中心氧气吸入器
	2
	YF05A
	2007.12.26
	门急诊

	794
	弯腰灯
	1
	无
	2008.01.10
	门急诊

	795
	除颤仪
	1
	M4735A
	2010.10.21
	门急诊

	796
	血压计
	1
	台式
	2010.12.30
	门急诊

	797
	洗胃机
	1
	无
	2013.03.07
	门急诊

	798
	输液泵
	1
	JSB-1200
	2013.04.25
	门急诊

	799
	注射泵
	1
	JZB-1800
	2013.04.25
	门急诊

	800
	病人监护仪
	1
	PM-8000
	2013.05.16
	门急诊

	801
	移动空气消毒机
	2
	KDSJ-Y100
	2013.05.20
	门急诊

	802
	雾化器
	1
	402A
	2013.05.30
	门急诊

	803
	麻醉咽喉镜
	1
	
	2013.07.29
	门急诊

	804
	X射线胶片观片灯
	3
	XD2-PB型
	2013.08.30
	门急诊

	805
	电子血压计
	5
	HEMT46C
	2014.03.28
	门急诊

	806
	轮椅
	4
	
	2014.06.10
	门急诊

	807
	通用型输液泵
	1
	JSB-1200型
	2015.10.14
	门急诊

	808
	单孔无影灯
	1
	KL01L.IL
	2016.05.03
	门急诊

	809
	鸟牌呼吸机
	1
	VELA
	2017.05.03
	门急诊

	810
	全自动洗胃机
	1
	DFX-XWE
	2018.7.12
	门急诊

	811
	双通道注射泵
	1
	HK-4Ⅲ
	2019.12.17
	门急诊

	812
	电动手术台
	1台
	YC-D2
	2020.6.28
	门急诊

	813
	高频电刀
	1台
	DGD-300
	2020.7.3
	门急诊

	814
	病人监护仪
	2台
	NC8A
	2020.9.2
	门急诊

	815
	干湿分离吊桥
	2台
	DP
	2020.9.2
	门急诊

	816
	空气消毒机
	1
	KDSJ-B1000
	2021.9.25
	门急诊（骨科）

	817
	体外除颤监护仪
	1
	efficia DFM100
	2021.12.28
	急诊科

	818
	彩色多普勒超声诊断仪
	1
	E2
	2021.12.20
	急诊科

	819
	空气消毒机
	1
	KDSJ-Y1200
	2022.6.10
	门诊（儿科推拿室）

	820
	可视喉镜
	1
	TD-C-IV
	2022.1.19
	急诊科

	821
	转运呼吸机
	1
	Boaray 1000B
	2022.2.22
	急诊科

	822
	多功能空气消毒机
	2
	KDSJ-Y1200
	2022.4.11
	发热门诊/门诊采血室

	823
	转运车
	1
	ABS
	2022.4.19
	门急诊（发热门诊）

	824
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-Y1200
	2022.5.11
	门急诊（外科）

	825
	豪华液压升降平车
	1
	JH-PC101
	2022.5.30
	门急诊

	826
	全自动量子点荧光免疫分析仪
	1
	QD-S1200
	2022.7.21
	急诊科PICC室

	827
	血气分析仪
	1
	ABL9
	2022.12.30
	急诊科

	828
	病人监护仪
	8
	Benevision N15
	2022.12.30
	急诊科

	829
	心电图机
	1
	SE-1201
	2022.12.30
	急诊科

	830
	医用升温毯
	2
	PW-I
	2022.12.30
	急诊科

	831
	洗胃机
	1
	DFX-XW.A
	2022.12.30
	急诊科

	832
	电动吸引器
	1
	DFX-23D.1
	2022.12.30
	急诊科

	833
	注射泵
	12
	HK-400III
	2022.12.30
	急诊科

	834
	全胸振荡排痰机
	2
	YSQO1B
	2022.12.30
	急诊科

	835
	输液泵
	5
	佳士比1200
	2022.12.30
	急诊科

	836
	心肺复苏机
	1
	E6
	2022.12.28
	急诊科

	837
	除颤监护仪
	1
	D3
	2022.12.30
	急诊科

	838
	无创呼吸机
	2
	RG-B30
	2022.12.31
	急诊科(ICU)

	839
	过氧化氢消毒机
	1
	CF/KM-3
	2023.1.13
	急诊科（ICU)

	840
	高流量呼吸湿化治疗仪
	2
	斯百瑞OH-70B
	2023.1.10
	急诊科（ICU)

	841
	高流量呼吸湿化治疗仪
	2
	和普乐HFO-80M
	2023.1.10
	急诊科（ICU)

	842
	高流量呼吸湿化治疗仪
	1
	斯百瑞OH-70B
	2023.2.17
	急诊科（ICU)

	843
	医用电脑控温仪
	2
	RC-2000II
	2023.3.14
	急诊ICU

	844
	电子血压计
	1
	HEMT46C
	2010.04.15
	放射科

	845
	巨鲨显示屏
	2
	ML2101
	2011.07.12
	放射科

	846
	液晶显示器
	4
	液晶
	2007.12.23
	放射科

	847
	阅片灯
	4
	
	2017.07.12
	放射科

	848
	高压注射器
	2
	MODEL
	2016.11
	放射科

	849
	医用磁共振成像系统
	1
	1.5T
	2016.11
	放射科

	850
	X射线计算机断层摄影设备（64排飞利浦CT）
	1
	INGENUITY-CORE128
	2016.11
	放射科

	851
	巨鲨3M审核专用显示器
	1
	Jasha-M33B
	2017.1.7
	放射科

	852
	巨鲨3M审核专用显示器
	1
	Jasha-C42E
	2017.1.7
	放射科

	853
	巨鲨3M审核专用显示器
	1
	Jasha-C42E
	2017.1.7
	放射科

	854
	12参数监护仪
	1
	MP5
	2016.11
	放射科

	855
	 医用诊断X射线
	1
	PLD5600
	2018.6.15
	放射科

	856
	数字化医用X射线摄影系统
	1
	FUJIFILM DR CALNEO
	2018.6.15
	放射科

	857
	裂隙灯
	1
	无
	2007.12.24
	门诊眼耳鼻咽喉科

	858
	鼻窥镜
	20
	无
	2010.01.27
	门诊眼耳鼻咽喉科

	859
	电动吸引器
	1
	YBDX2313
	2011.06.22
	门诊眼耳鼻咽喉科

	860
	纤维喉镜
	1
	奥林巴斯
	2011.07.11
	门诊眼耳鼻咽喉科

	861
	纤维喉镜消毒槽
	1
	无
	2011.07.11
	门诊眼耳鼻咽喉科

	862
	空气消毒机
	1
	YKX-Y-800
	2018.10.12
	口腔门诊

	863
	鼻窥镜/喉内窥镜
	2
	BD-1J0200E/HJ-1J2690
	2021.4.20
	五官科门诊

	864
	牙科手机清洗注油机
	1
	HP300-1
	2021.9.17
	五官科口腔门诊

	865
	根管预备机
	1
	T-FINE-11
	2021.8.12
	五官科口腔门诊

	866
	内置洁牙机（超声）
	2
	UDS-N2
	2021.8.12
	五官科口腔门诊

	867
	牙科高/低手机
	6
	ADT-4(高)022/043/058(低）
	2021.8.12
	五官科口腔门诊

	868
	S2305牙科综合治疗机
	2
	S2305
	2021.8.12
	五官科口腔门诊

	869
	口腔观察仪（内窥镜）
	1
	ST700
	2021.8.12
	五官科口腔门诊

	870
	根管测量仪（根光定位仪）
	1
	PROPEX11
	2021.8.12
	五官科口腔门诊

	871
	牙科电动空压机
	1
	KM-2EW-35
	2021.8.12
	五官科口腔门诊

	872
	超声牙周治疗仪
	1
	PT-7
	2021.8.12
	五官科口腔门诊

	873
	纯水机
	1
	WJ-SW-100
	2021.8.12
	五官科口腔门诊

	874
	角膜曲率计
	1
	YZ38
	2021.11.25
	眼科门诊

	875
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-B1200
	2021.11.25
	口腔科门诊

	876
	干眼设备一批（熏蒸仪）
	1
	XZY-1
	2022.5.22
	五官科门诊

	877
	干眼设备一批（生物显微镜）
	1
	E5
	2022.5.22
	五官科门诊

	878
	干眼设备一批（眼科手术器械手柄）
	1
	TWS-01
	2022.5.22
	五官科门诊

	879
	干眼设备一批（眼科镊）
	10
	小椭圆
	2022.5.22
	五官科门诊

	880
	验光镜片箱
	1
	266A
	2022.5.10
	眼科门诊

	881
	电子血压计
	1
	HEMT46C
	2010.01.20
	胃肠镜室

	882
	电子胃肠镜
	1
	V70型
	2012.08.14
	胃肠镜室

	883
	幽门螺旋杆菌检测仪
	1
	YH04E型
	2014.07.31
	胃肠镜室

	884
	电动吸引器
	1
	DFX-23D.I
	2015.09.30
	胃肠镜室

	885
	转运车
	2
	ABS
	2020.10.26
	胃肠镜室

	886
	胃镜，肠镜清洗工作台各1套，纯水机1台，软式内镜双门储存柜1套
	
	储存柜mlsc-10/肠镜NQG-2000/胃镜WQG2000/纯水机MERO-200AL
	2020.10.16
	胃肠镜室

	887
	病人监护仪
	1
	NC8A
	2021.3.31
	胃肠镜室

	888
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-Y1200
	2020.12.17
	胃肠镜室

	889
	高清电子胃肠镜及高频手术系统
	1
	CV-290/CLV-290/CF-HQ2920
	2021.7.29
	胃肠镜室

	890
	数码医学图像分析系统
	1
	B1-223A
	2008.09.23
	检验科

	891
	电解质分析仪
	1
	PSD-15b
	2009.07.28
	检验科

	892
	全自动血凝分析仪
	1
	CA-510
	2010.06.11
	检验科

	893
	全自动生化分析仪
	1
	AU640
	2010.06.11
	检验科

	894
	电化学发光全自动免疫分析仪
	1
	e411
	2011.11.09
	检验科

	895
	全自动五分类血液分析仪
	1
	XT-1800i
	2012.09.04
	检验科

	896
	红细胞沉降压积仪
	1
	EHK-40
	2012.11.09
	检验科

	897
	包埋机
	1
	YB-6LF
	2013.05.23
	检验科

	898
	低温保存箱
	1
	DW-40L188
	2013.05.23
	检验科

	899
	医用离心机（血库专用）
	1
	L600A
	2013.05.23
	检验科

	900
	数码恒温循环解冻箱
	1
	JXH-306干式
	2013.05.23
	检验科

	901
	恒温水浴箱
	1
	600-B
	2013.05.23
	检验科

	902
	全自动微生物鉴定药敏系统
	1
	MA120
	2013.06.01
	检验科

	903
	全自动血培养系统
	1
	BC64
	2013.06.01
	检验科

	904
	全自动加样仪
	1
	AS120
	2013.06.01
	检验科

	905
	生物安全柜
	1
	BSC-110IIB2-X
	2013.06.01
	检验科

	906
	生物显微镜
	1
	CX22
	2013.06.01
	检验科

	907
	联检分析仪
	1
	WOMOI
	2013.06.04
	检验科

	908
	离心机
	1
	12孔
	2013.06.13
	检验科

	909
	立式压力蒸汽灭菌器
	1
	LSB50L
	2013.06.13
	检验科

	910
	多功能免疫检测仪
	1
	SSJ-2-2型
	2013.09.12
	检验科

	911
	激光打印机
	1
	BOISB-0901-00
	2013.09.12
	检验科

	912
	PHY-III型病理组织漂烘仪
	1
	PHY-III
	2014.03.03
	检验科

	913
	全自动液基薄层细胞制片染片系统
	1
	LTS-3000A
	2014.03.22
	检验科

	914
	全自动化学发光免疫分析仪
	1
	Centaur XP
	2015.03.19
	检验科

	915
	全自动血液分析仪
	1
	XS-500i
	2016.02.24
	检验科

	916
	全自动凝血分析仪
	1
	CS-2000i
	2016.05.26
	检验科

	917
	全自动糖化血红蛋白分析仪
	1
	ADAMSTM Alc HA-8180
	2016.05.26
	检验科

	918
	酶标仪（含电脑/打印机）
	1
	ST-360
	2016.06.07
	检验科

	919
	尿液有形成分分析仪
	1
	AVE-764C
	2016.09.05
	检验科

	920
	全自动血液流变检测仪
	1
	SA-9000
	2016.09.28
	检验科

	921
	动态血沉压积测试仪
	1
	SD-1000
	2016.09.28
	检验科

	922
	医用离心机
	1
	TDZ4A-WS
	2016.09.28
	检验科

	923
	电脑
	1
	启天
	2016.09.28
	检验科

	924
	打印机
	1
	P1108
	2016.09.28
	检验科

	925
	医用保存箱
	1
	YC-968L
	2017.8.17
	检验科

	926
	医用保存箱
	1
	YC-968L
	2017.8.17
	检验科

	927
	干式荧光免疫检测仪
	1
	TZ-301
	2017.7.11
	检验科

	928
	试剂卡孵育器
	1
	FY-100
	2017.7.11
	检验科

	929
	切片机
	1
	CUT-4062
	2017.12.25
	病理科

	930
	立式压力蒸汽灭菌器
	1
	LS-35H
	2018.6.22
	检验科

	931
	自动组织脱水机
	1
	LTF-D
	2018.9.25
	病理科

	932
	全自动生化分析仪 纯水设备
	2台
	AU5800  TCHS-10R/100F
	2020.3
	检验科

	933
	生物安全柜
	1
	BSC-1100IIB2-X
	2021.1.23
	检验科

	934
	全自动核酸提取仪
	1
	EX3600
	2021.1.27
	检验室

	935
	全自动核酸提取仪
	1
	Autra9600
	2021.1.27
	检验室

	936
	全自动医用PCR分析系统
	2
	SLAN-96P
	2021.1.27
	检验室

	937
	UPS不间断电源
	2
	C3K
	2021.1.27
	检验室

	938
	台式机电脑
	2
	Chengming3991
	2021.1.27
	检验室

	939
	打印机
	1
	HP1008
	2021.1.27
	检验室

	940
	生物显微镜
	1
	CX23LEDRFS1C
	2021.7.1
	检验科

	941
	台式自动脱帽离心机
	1
	XZ-P5
	2021.9.9
	检验科

	942
	干式荧光免疫分析仪
	1
	T-MeterI
	2019.11.5
	检验科

	943
	圣湘生物-核酸检测分析仪
	1
	S-Q31B
	2021.11.8
	检验科（核酸检测室）

	944
	心电图仪
	1
	ECG-1250P型
	2014.07.21
	心电图室

	945
	十二导联心电分析系统
	1
	CV200+
	2015.02.09
	心电图室

	946
	泰乐康
	1
	UE
	2017.7.25
	心电图室

	947
	动态心电记录器
	6
	DMS300-4A
	
	

	948
	动态血压监测仪
	2
	DMS-ABP
	
	

	949
	多导联心电分析系统
	1套
	MECG-300
	2020.1.17
	心电图室

	950
	动态血压监测仪
	1
	WBP-02A/MAECG-200/MELG-200
	2021.7.9
	心电图室

	951
	全数字超声显像诊断仪
	1
	CTS-5500
	2009.07.25
	B超室

	952
	彩色超声诊断系统
	1
	HD11XE
	2016.04.08
	B超室

	953
	诊疗床
	2
	UE、UP
	2016.04.08
	B超室

	954
	诊疗床
	1
	UE2
	2016.06.08
	B超室

	955
	彩色多普勒超声系统
	1
	resona 6s
	2020.8.11
	B超室

	956
	超声诊断仪
	1
	Voluson E10
	2021.8.19
	功能科（彩六）

	957
	彩色超声诊断系统(Q7彩超）
	1
	相控阵探头S8-3
	2022.8.30
	功能科

	958
	单晶体二维宽带凸阵探头
	1
	C2-9-D
	2022.9.22
	彩超六室

	959
	便携式彩色多普勒超声系统
	1
	M9
	2023.3.1
	功能式（彩超五室）

	960
	304不锈钢平板车
	1
	
	2013.09.16
	设备科

	961
	中心供氧系统/中心负压机
	1
	YZGQ-A
	2023.2.14
	设备科

	962
	烘箱
	1
	24盘
	2005.04.20
	制剂室

	963
	锅炉
	1
	LDRO.2-0.7-D
	2010.03.01
	制剂室

	964
	304不锈钢平板车
	1
	
	2013.09.16
	器械库

	965
	风冷连续式感应封口机
	1
	LGYF-2000AX-I
	2015.09.01
	制剂室

	966
	冲剂颗粒机
	1
	WSZ-280
	2016.10.09
	制剂室

	967
	电子分析天平
	1
	FA2004B
	2014.04.15
	药检室

	968
	包装生产线
	1
	BS100D/ZN-II
	2021.7.19
	制剂室

	969
	移动式除尘器
	1
	SH-C
	2021.8.24
	制剂室

	970
	智能片剂硬度仪
	1
	YD-35E
	2021.12.27
	制剂室

	971
	澄明度检测仪
	1
	YB-II
	2021.12.27
	制剂室

	972
	恒温干燥箱
	1
	HG-9145A
	2021.12.27
	制剂室

	973
	分析天平
	1
	FB224X
	2021.12.27
	制剂室

	974
	实验室PH计
	1
	PHS-3C
	2021.12.27
	制剂室

	975
	电子天平
	1
	JY10002
	2021.12.27
	制剂室

	976
	数显不锈钢电热板
	1
	DB-2A
	2021.12.27
	制剂室

	977
	超声波清洗机
	1
	SB-5200DT
	2021.12.27
	制剂室

	978
	玻璃仪器气流烘干机
	1
	C-20
	2021.12.27
	制剂室

	979
	三用紫外线分析仪
	1
	ZF-1
	2021.12.27
	制剂室

	980
	水分测试仪
	1
	ESH103
	2021.12.27
	制剂室

	981
	智能片剂硬度计
	1
	YD-35E
	2021.11.25
	制剂室

	982
	电子天平
	1
	JY10002
	2021.11.25
	制剂室

	983
	三用紫外分析仪
	1
	ZF-1
	2021.11.25
	制剂室

	984
	数显不锈钢电热板
	1
	DB-2A
	2021.11.25
	制剂室

	985
	水分测试仪
	1
	ESH103
	2021.11.25
	制剂室

	986
	超声波清洗机
	1
	SB-5200DT
	2021.11.25
	制剂室

	987
	玻璃仪器气流烘干机
	1
	C-20
	2021.11.25
	制剂室

	988
	智能崩解仪
	1
	ZB-2G
	2022.2.11
	制剂室

	989
	电热鼓风干燥箱
	1
	HG-9145A
	2022.2.11
	制剂室

	990
	澄明度检测仪
	1
	YB-II
	2022.2.11
	制剂室

	991
	电子分析天平
	1
	FB224X
	2022.2.11
	制剂室

	992
	酸度计
	1
	PHS-3C
	2022.2.11
	制剂室

	993
	热风循环烘箱
	1
	CT-C-O
	2022.8.12
	制剂室

	994
	全包式包衣机
	1
	BYJ-1000
	2022.8.12
	制剂室

	995
	荸荠式包衣机
	2
	BYJ-1000
	2022.8.12
	制剂室

	996
	热风循环烘箱
	1
	CT-C-I
	2022.8.12
	制剂室

	997
	循环密闭煎药机
	1
	YJX40B-G
	2022.8.12
	制剂室

	998
	低温真空干燥箱
	1
	FZG-32
	2022.10.17
	制剂室

	999
	生物显微镜
	1
	XSP-SG
	2022.11.4
	制剂室

	1000
	V型混合机
	1
	GHJV-200L
	2022.11.17
	制剂室

	1001
	超微粉碎机
	1
	450型
	2022.11.17
	制剂室

	1002
	涡轮自冷式粉碎机
	1
	GF-30B
	2022.11.17
	制剂室

	1003
	通风柜
	1
	FH1200（A)
	2022.11.10
	制剂室

	1004
	十功能自动煎药机
	4
	YJD20D-GL型
	2011.06.22
	煎药室

	1005
	紫外线杀菌灯
	1
	430
	2012.09.22
	煎药室

	1006
	煎药壶
	4
	4l
	2013.05.31
	煎药室

	1007
	十功能自动煎药机
	1
	YJD20D-GL型
	2015.01.07
	煎药室

	1008
	自动液体包装机
	1
	YB50-250型
	2015.01.07
	煎药室

	1009
	液体包装机
	1
	YB50-250
	2019.11.4
	煎药室

	1010
	中药煎药机
	1
	YJX40-G网络版
	2019.11.4
	煎药室

	1011
	密闭煎药机
	1
	YJX40-G
	2020.4.29
	煎药室

	1012
	液体包装机
	2
	YB50-250
	2021.9.1
	煎药室

	1013
	中药汤剂包装机
	2
	YB50-250
	2023.1.9
	煎药室

	1014
	干扰电治疗仪
	1
	SV-IT201
	2021.1.25
	治未病中心

	1015
	熏蒸治疗仪
	1
	LXZ-200S
	2021.1.25
	治未病中心

	1016
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-1200
	2021.2.5
	治未病中心

	1017
	立体动态干扰电治疗仪
	1
	SC-GR-4000
	2022.3.9
	治未病中心

	1018
	中医四诊仪
	1
	DS01-A
	2022.9.27
	治未病中心

	1019
	胶片观片灯
	1
	ZHGP-70
	2014.11.13
	陀螺刀室

	1020
	空气消毒机
	1
	KDSJ-Y100
	2015.03.19
	陀螺刀室

	1021
	个人剂量仪
	1
	RG1100
	2015.12.22
	陀螺刀室

	1022
	核辐射测量仪器
	2
	RG1100
	2021.2.25
	陀螺刀室

	1023
	注射泵
	1台
	DPFUSION SP1
	2020.4.15
	残康

	1024
	多功能电动诊疗床
	1台
	RD-YE3002B
	2020.4.1
	残康

	1025
	阅灯片
	4台
	LED
	
	残康

	1026
	空气消毒器（壁挂）
	5台
	JD-DB100
	2020.4.1
	残康

	1027
	空气消毒器（移动）
	2台
	JD-DY100
	2020.4.1
	残康

	1028
	心电图机
	1台
	CM1200B
	2020.4.1
	残康

	1029
	数字化医用X线摄影系统
	1台
	CDP520-B
	2020.4.1
	体检中心

	1030
	彩色超声多普勒
	1台
	PHOENIX
	2020.4.1
	残康

	1031
	电子助行仪
	2台
	ZCZX-I
	2020.4.1
	残康

	1032
	痉挛肌低频治疗仪
	4台
	QLH-IVA
	2020.4.1
	残康

	1033
	痉挛肌低频治疗仪
	2台
	KX-3A
	2020.4.1
	残康

	1034
	经皮神经电刺激仪
	2台
	QL/T-III
	2020.4.1
	残康

	1035
	模拟作业工具
	1台
	KLW-KF073
	2020.4.1
	残康

	1036
	站立床
	1台
	KLW-SQCT
	2020.4.1
	残康

	1037
	四肢联动康复训练器
	1台
	Y-700A
	2020.4.1
	残康

	1038
	电针治疗仪
	10台
	6805-AII
	2020.4.1
	残康

	1039
	电动升降PT床
	2台
	KLW-SPCP
	2020.4.1
	残康

	1040
	电动深层肌肉刺激仪
	1台
	HDMS
	2020.4.1
	残康

	1041
	股四头肌训练椅(儿童)
	1个
	KLW-KF030B
	2020.4.1
	残康

	1042
	儿童站立训练器
	3个
	KLW-KF59E
	2020.4.1
	残康

	1043
	PT凳
	15把
	KLW-KF094
	2020.4.1
	残康

	1044
	可调式OT桌
	1台
	KLW-KF055
	2020.4.1
	残康

	1045
	手指协调功能训练器
	1台
	KLW-KF017
	2020.4.1
	残康

	1046
	PT凳（液压）
	10把
	KLW-KF094
	2020.4.1
	残康

	1047
	儿童髋关节内收外展训练椅
	1把
	KLW-KF031A
	2020.4.1
	残康

	1048
	股四头肌训练椅
	1把
	KLW-KF030
	2020.4.1
	残康

	1049
	站立架
	1台
	KLW-KF043
	2020.4.1
	残康

	1050
	功能牵引网架及附件
	1个
	KLW-KF057
	2020.4.1
	残康

	1051
	下肢功率自行车
	2台
	HS-9000
	2020.4.1
	残康

	1052
	儿童坐姿矫正椅
	3把
	KLW-KF099
	2020.4.1
	残康

	1053
	电动站立训练床
	2台
	KLW-SPTT
	2020.4.1
	残康

	1054
	OT综合作业训练桌
	1个
	KLW-KF110
	2020.4.1
	残康

	1055
	平衡板（带扶手）
	1套3个
	KLW-KF076
	2020.4.1
	残康

	1056
	儿童电动PT治疗床
	3台
	KLW-SPEP
	2020.4.1
	残康

	1057
	多体位治疗床
	1台
	KLW-SPT5
	2020.4.1
	残康

	1058
	中频电疗仪
	4台
	ZP100CIVB
	2020.4.1
	残康

	1059
	SET悬吊训练系统
	1台
	Setplus3hy
	2020.4.1
	残康

	1060
	超声波治疗仪
	2台
	DL-C-B II
	2020.4.1
	残康

	1061
	空气波压力治疗仪
	1台
	QL/IPC-BII
	2020.4.1
	残康

	1062
	颈腰椎治疗牵引床
	1台
	RXPC-500D
	2020.4.1
	残康

	1063
	红外线治疗仪
	20台
	CQ-61
	2020.4.1
	残康

	1064
	磁振热治疗仪
	1台
	LGT-2600D
	2020.4.1
	残康

	1065
	神经肌肉电刺激仪
	2台
	KF-90A
	2020.4.1
	残康

	1066
	下肢关节康复器
	2台
	YTK-E
	2020.4.1
	残康

	1067
	输液泵
	1台
	VP7
	2020.4.10
	残康

	1068
	尿液分析仪/显微镜/血常规分析仪
	1套
	E-100
	2020.6.29
	残康

	1069
	PT治疗床
	2
	KLW-SPTZ
	
	残康

	1070
	PT凳
	5
	KLW-KF094
	
	残康

	1071
	电动PT床
	2
	KLW-SPEP
	
	残康

	1072
	痉挛肌低频治疗仪
	2
	KX-3A
	
	残康

	1073
	脑循环功能治疗仪(单通道）
	2
	LF-VI
	
	残康

	1074
	儿童助行架（低）
	2
	KLW-KF006B
	
	残康

	1075
	坐姿矫正椅
	2
	KLW-KF099
	
	残康

	1076
	手指协调功能训练器（上肢）
	1
	KLW-KF017
	
	残康

	1077
	触觉造型箱
	1
	CN-GK16
	
	残康

	1078
	按摩坐垫
	2
	CN-GK14
	
	残康

	1079
	平衡踩踏车
	1
	CN-GK7
	
	残康

	1080
	平衡步道（四条/套）
	1
	CN-GK9
	
	残康

	1081
	平衡触觉板（平曲各四对）
	1
	CN-GK2
	
	残康

	1082
	摇滚翘翘板
	1
	CN-GK6
	
	残康

	1083
	万象组收拾袋
	1
	CN-GK1
	
	残康

	1084
	手摇旋转盘(圆形转转台)
	1
	CN-GK20
	
	残康

	1085
	踩踏石（三对）
	1
	CN-GK8
	
	残康

	1086
	儿童吊缆系列（训练浪桥）
	1
	CN-GK11
	
	残康

	1087
	1/4圆平衡板
	1
	CN-GK17
	
	残康

	1088
	圆形大滑车
	1
	CN-GK5
	
	残康

	1089
	S-S评估套套组合
	1
	/
	
	残康

	1090
	多感官训练系统/感觉训练系统
	1套
	KLW-DGG/KLW-SGTE
	2020.4.28
	残康

	1091
	中医定向透药治疗仪
	1
	JR-4BS
	2021.4.16
	康复六科

	1092
	输液泵
	1
	ME600
	2021.3.31
	康复六科

	1093
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-1200
	2021.2.5
	残康

	1094
	监护仪
	1
	PM-8000
	
	残康

	1095
	可调式砂磨板
	1
	XY-33
	2021.4.14
	残康

	1096
	医用气体工程
	1
	
	2022.7.21
	残康

	1097
	训练用扶梯/肋木/平行杠
	3
	KLW-KF002/KLW-KF046/KLW-KF001
	2022.10.19
	残康（儿童康复理疗室）

	1098
	数码经络导平治疗仪
	1
	KJ-9000A
	2022.10.19
	残康（儿童康复理疗室）

	1099
	脑电仿生电刺激仪
	1
	NK-IA05
	2022.10.19
	残康（儿童康复理疗室）

	1100
	神经肌肉电刺激仪
	1
	QL/N-IV
	2022.10.19
	残康（儿童康复理疗室）

	1101
	腔内探头
	1台
	C9-4V
	2020.6.11
	体检中心

	1102
	泰乐康诊疗床
	1台
	UE2
	2020.3.10
	体检中心

	1103
	体重称
	1
	TZ120
	2007.12.25
	体检中心

	1104
	血压计
	1
	台式
	2013.06.27
	体检中心

	1105
	电子肺活量计
	2
	电子
	2013.07.11
	体检中心

	1106
	视力表
	2
	无
	2013.07.11
	体检中心

	1107
	电子血压计
	2
	HEMT46C
	2013.12.26
	体检中心

	1108
	超声诊断系统
	1
	ACUSON Antares
	2014.01.14
	体检中心

	1109
	定量超声骨密度测量系统
	1
	UBS-3000plus
	2014.04.24
	体检中心

	1110
	超声波身高体重秤
	1
	DHM-200型
	2014.04.24
	体检中心

	1111
	全自动电子血压计
	1
	HBP-9020
	2014.08.04
	体检中心

	1112
	彩色超声诊断系统
	1
	ClearVue
	2018.1.10
	体检中心

	1113
	手术照明灯
	1
	KL0IL ILEI
	2019.9.9
	体检中心

	1114
	医用冷藏保存箱
	1
	MPC-5V1500
	2021.1.25
	体检中心

	1115
	彩色超声诊断系统
	1
	EPIQ-7
	2021.12.28
	体检中心

	1116
	电动吸引器
	1
	DFX-23D.1
	2022.3.15
	体检中心

	1117
	体外除颤监护仪
	1
	Effica DFM100
	2021.3.17
	介入中心

	1118
	多参数监护仪
	1
	C70
	2021.3.17
	介入中心

	1119
	医用血管造影X射线机
	1
	Optima Igs330
	2021.3.17
	介入中心

	1120
	呼吸机
	1
	S/T30
	2021.3.17
	介入中心

	1121
	高压注射器
	1
	Aungiomat I11umena
	2021.3.17
	介入中心

	1122
	输液泵
	1
	ME600
	2021.4.16
	介入中心

	1123
	转运车
	1
	
	2021.4.22
	介入中心

	1124
	恒温箱
	1
	FYL-YS-100L
	2021.4.30
	介入中心

	1125
	呼吸机（无创）
	1
	BIPAP A30
	2021.4.14
	介入中心

	1126
	体外除颤监护仪
	1
	Effica DFM100
	2021.5.10
	介入中心

	1127
	临时起博器
	1
	T10
	2021.5.18
	介入中心

	1128
	多功能空气消毒机
	2
	KDSJ-1200
	2021.2.5
	介入中心

	1129
	主动脉内球囊反搏泵
	1
	IAP-0601
	2021.10.14
	介入中心

	1130
	全自动医用PCR分析系统
	1
	SLAN-96P
	2020.11.20
	检验室（PCR)

	1131
	全自动核酸提取仪
	1
	EX3600
	2020.11.20
	检验室（PCR)

	1132
	恒温水箱
	2
	HH-W600
	2020.11.20
	检验室（PCR)

	1133
	医用冷藏保存箱(2-8度）
	2
	MPC-5V316
	2020.11.20
	检验室（PCR)

	1134
	医用低温保存箱-25度冰箱
	2
	MDF-40V278W
	2020.11.20
	检验室（PCR)

	1135
	台式低速离心机
	1
	TD4A
	2020.11.20
	检验室（PCR)

	1136
	台式高速冷冻离心机
	1
	TGL16E
	2020.11.20
	检验室（PCR)

	1137
	生物安全柜
	1台
	BSC-1500IIB2-X
	2020.11.20
	检验室（PCR)

	1138
	生物安全柜
	1
	BSC-1100IIA2-X
	2020.11.20
	检验室（PCR)

	1139
	压力蒸汽灭菌器
	1
	BKQ-B75II
	2020.11.20
	检验室（PCR)

	1140
	旋渦混合器(振荡器）
	2
	VORTEX-5
	2020.11.20
	检验室（PCR)

	1141
	紫外线消毒车
	3
	FY-30DC
	2020.11.20
	检验室（PCR)

	1142
	台式机电脑
	3
	M420 I3
	2020.11.20
	检验室（PCR)

	1143
	UPS不间断电源
	1
	C6K
	2020.11.20
	检验室（PCR)

	1144
	医用低温保存箱（超低温冰箱-86度）
	1
	MDF-86V340E
	2020.11.20
	检验室（PCR)

	1145
	迷你离心机
	3
	Mini-7*1台/Mini-12*2台
	2020.11.20
	检验室（PCR)

	1146
	8联排枪
	1
	5-50
	2020.11.20
	检验室（PCR)

	1147
	实时荧光定量PCR仪
	1
	AGS8830-16
	2021.8.8
	检验室（PCR)

	1148
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-Y1200
	2022.4.11
	检验室（PCR)

	1149
	多管漩涡混合仪
	1
	DH-2500
	2022.8.1
	检验室（PCR)

	1150
	电热恒温培养箱（病毒灭活仪）
	1
	BJPX-H160II
	2022.8.1
	检验室（PCR)

	1151
	眼科超声乳化治疗仪
	1
	SCP680300
	2023.2.20
	手术室（眼科）

	1152
	超声诊断仪
	1
	LOGIQ E10S 探头五个
	2023.3.17
	B超室

	1153
	脉搏血氧测量仪
	1
	Rad-5
	2023.3.28
	产科

	1154
	空气消毒机
	1
	KDSJ-Y1200
	2023.5.1
	泌尿外科

	1155
	防护射围领
	3
	大领异型
	2023.5.4
	放射科

	1156
	X射线防护服，性腺防护器具（辅助防护帘）
	2
	1200*600mm
	2023.5.4
	放射科

	1157
	空气压力治疗仪
	2
	IPC420F
	2023.5.4
	外一，三科

	1158
	电动吸引器
	1
	DFX-23D-I
	2023.5.4
	手术室

	1159
	全自动粪便分析仪
	1
	AVE-562B
	2023.5.16
	化验室

	1160
	电针仪
	1
	6805-A
	2023.5.17
	中医综合治疗科

	1161
	十功能自动煎药机
	1
	YJD20D-GL
	2023.6.5
	煎药室

	1162
	医用高清内窥镜摄像系统
	1
	LC3088HD
	2023.6.5
	手术室（泌尿外科）

	1163
	空气消毒机
	1
	KDSJ-Y1200
	2023.6.19
	介入室

	1164
	担架
	1
	YXH-3K
	2023.6.20
	120

	1165
	手术体位垫
	3
	TWK-C10J/C19J/F18J
	2023.6.20
	手术室

	1166
	动力手术设备配套工具
	1
	JDXY-DGD-01
	2023.6.26
	手术室

	1167
	纤维支气管镜（显示器，冷光源，电脑等）
	1
	BF IT60
	2023.7.11
	ICU

	1168
	纤维支气管镜
	1
	BF MP60
	2023.7.11
	ICU

	1169
	电动液压手术床
	1
	HYBase 6100S
	2023.7.14
	手术室

	1170
	中医定向透药治疗仪
	2
	JR-4BS
	2023.8.31
	妇产科

	1171
	电针仪
	3
	6805-A
	2023.8.31
	中医综合治疗科

	1172
	血液透析滤过装置
	2
	NCU-18
	2023.9.1
	血透室

	1173
	病人监护仪
	1
	N15-OR
	2023.9.1
	麻醉科

	1174
	内窥镜摄像系统
	1
	OM-910HD
	2023.9.2
	耳鼻喉科

	1175
	中药破碎机
	1
	PS-400
	2023.9.8
	制剂室

	1176
	颈椎牵引机
	1
	YZ-2A
	2023.9.4
	中医综合治疗科

	1177
	X-Y辐射剂量率仪
	1
	RP6000
	2023.9.8
	陀螺刀室

	1178
	裂隙灯显微镜
	1
	TSL-5
	2023.9.12
	体检中心

	1179
	特定电磁波治疗仪
	10
	TDP12-DL
	2023.9.14
	中医综合治疗科

	1180
	电动病床
	3
	RLRF304
	2023.10.16
	康三科

	1181
	ABS大号抢救车
	1
	850*550*900
	2023.10.10
	现代康复治疗

	1182
	卡式灭菌器
	1
	Dmax-D
	2023.10.16
	手术室

	1183
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-Y1200
	2023.10.17
	妇产科

	1184
	数字式十二道心电图机
	1
	SE-1201
	2023.10.30
	体检中心

	1185
	中医定向透药治疗仪
	2
	JR-4BS
	2023.11.20
	肿瘤科

	1186
	特定电磁波治疗仪
	3
	TDP12-DL
	2023.11.20
	妇产科

	1187
	输液泵
	1
	HK-100
	2023.11.27
	妇产科

	1188
	自动液体包装机
	1
	YB50-250
	2023.12.7
	煎药室

	1189
	熏蒸治疗仪
	1
	LXZ-200S
	2023.12.7
	中医综合治疗科

	1190
	多功能牵引床
	1
	YHZ-II
	2023.12.11
	中医综合治疗科

	1191
	旋转式烘焙机
	1
	DFD-10
	2023.12.11
	中药房（煎药室）

	1192
	高效率粉碎机
	1
	DF-90S
	2023.12.12
	中药房（煎药室）

	1193
	空气压力治疗仪
	1
	IPC-600A
	2023.12.15
	现代康复治疗

	1194
	手术照明灯
	2
	KL0IL-LED
	2023.12.15
	肛肠科

	1195
	中药制丸机
	1
	DZ-20
	2023.12.15
	制剂室

	1196
	涡轮自冷式粉碎机
	1
	GF-150
	2023.12.15
	制剂室

	1197
	肌电生物反馈训练系统
	1
	XY-K-JDSW-II
	2023.12.18
	肛肠科

	1198
	层流床
	2
	JS-V
	2023.12.20
	肿瘤科

	1199
	熏蒸治疗机
	2
	HYZ-IIY
	2023.12.20
	妇产科住院/门诊

	1200
	椎间孔镜
	1
	ZJKIII
	2023.12.20
	手术室

	1201
	全胸振荡排痰机
	2
	YSQ01B
	2023.12.20
	肿瘤科

	1202
	阿尔西冷水机
	1
	CH40E2P3
	
	

	1203
	阿尔西精密空调
	1
	35E2
	
	

	1204
	全能整脊手法治疗床
	1
	
	
	

	1205
	影像中心、介入室、陀螺刀室的铅门
	
	
	
	

	1206
	全院病床
	765套
	
	
	

	1207
	ABS治疗车
	4
	650*450*800
	2024.1.16
	护理部

	1208
	负压救护车
	1
	LJXCM3FCLTV33997
	2022.1
	120

	1209
	神经肌肉电刺激仪
	3
	KT-90A
	2024.3.12
	现代康复治疗部

	1210
	医用电动床
	5
	CA-69
	2024.3.14
	急诊ICU

	1211
	医用电动床
	1
	CA-69
	2024.3.14
	ICU

	1212
	十功能自动煎药机
	1
	YJD20D-GL
	2024.3.13
	煎药室

	1213
	胸部振荡排痰仪
	1
	ZPT-203A
	2024.4.3
	妇产科（儿科）

	1214
	体外冲击波碎石机
	1
	BYS
	2024.4.7
	碎石科

	1215
	多功能空气消毒机
	1
	KDSJ-Y1200
	2024.4.9
	妇产科

	1216
	医用血液冷藏箱
	1
	JXC-158
	2024.5.6
	检验科

	1217
	热熔牙胶充甜机
	2
	FI-P  FI-G
	2024.5.24
	口腔科

	1218
	肋木架
	4
	90*100*184
	2024.7.25
	现代康复治疗部

	1219
	中医定向透药治疗仪
	1
	JR-4BS
	2024.8.3
	康三科

	1220
	蜡块柜
	1
	J-E2-1
	2024.9.4
	病理科

	1221
	肺功能测试系统
	1
	Spiroscout
	2024.9.29
	肺病脾胃病科

	1222
	电针仪
	2
	6805A
	2024.10.15
	中医综合治疗区

	1223
	中医定向透药治疗仪
	1
	JR-4BS
	2024.10.15
	中医综合治疗区

	1224
	特定电磁波治疗仪
	1
	TDP-DL
	2024.10.15
	中医护理门诊

	1225
	膀胱容量测定仪
	1
	HD5
	2024.10.18
	康三科

	1226
	电动病床
	4
	RLRF304
	2024.10.18
	康三科

	1227
	十功能自动煎药机
	1
	YJD20D-GL
	2024.10.30
	门诊煎药室

	1228
	认知功能障碍康复训练软件
	1
	C-CRT
	2024.11.1
	现代康复治疗部

	1229
	多功能牵引床
	1
	JYZ-IB
	2024.11.4
	康二科

	1230
	304不锈钢治疗车
	1
	600*450*800
	2024.10.11
	中医综合治疗区

	1231
	医用冷藏箱
	1
	HYC-118
	2024.11.5
	妇产科

	1232
	数字式十二道心电图机
	1
	iHCG-12
	2024.11.15
	心血管科

	1233
	麻醉机
	2
	EX-55
	2024.11.27
	麻醉科

	1234
	血压脉搏测量装置
	1
	MB3000
	2024.11.27
	体检中心

	1235
	体外冲击波治疗仪
	1
	HB102
	2024.11.29
	康二科

	1236
	中频干扰电疗仪
	1
	HB-ZP4
	2024.11.29
	中医康复治疗区

	1237
	低频体外膈肌起搏器
	1
	HLO-GJ13A
	2024.12.3
	现代康复治疗部

	1238
	多导睡眠监测仪
	1
	SF-A30S
	2024.11.22
	肺病脾胃病科

	1239
	PT凳
	20
	A-PTO-01
	2024.12.3
	现代康复治疗部

	1240
	OT桌（可调式）
	3
	XY-46
	2024.12.3
	现代康复治疗部

	1241
	上肢智能康复训练与评估系统
	1
	SY-VEA2S
	2024.12.4
	现代康复治疗部

	1242
	吞咽神经肌肉低频电刺激仪
	2
	LGT-2350A
	2024.12.4
	现代康复治疗部

	1243
	手功能综合评估与训练系统
	1
	RLGT502
	2024.12.6
	现代康复治疗部

	1244
	上下肢主被动康复训练系统
	2
	KLW-SKF2
	2024.12.16
	现代康复治疗部

	1245
	全自动阴道分泌物分析仪
	1
	 GE7000
	2025.3.7
	检验科

	1246
	血液透析机
	2
	SWS-4000A
	2025.3.17
	血透室

	1247
	颗粒包装机
	2
	G50N
	2025.3.27
	制剂室

	1248
	粉剂包装机
	1
	P50Ⅱ
	2025.3.27
	制剂室

	1249
	有创呼吸机
	2
	HAMILTON-C3
	2023.2.20
	脑病科

	1250
	有创呼吸机
	2
	HAMILTON-C3
	2023.2.21
	急诊科（ICU)

	1251
	有创呼吸机
	5
	HAMILTON-C3
	2023.2.21
	ICU

	1252
	有创呼吸机
	1
	HAMILTON-C3
	2023.2.21
	肺病脾胃内分泌

	1253
	旋转式压片机
	1
	ZP35B
	2022.2.25
	制剂室

	1254
	超纯水机
	1
	Y500-QXJT
	2016.04.01
	供应室

	1255
	快速生物阅读器
	1
	Attest
	2016.04.01
	供应室

	1256
	超声波清洗机
	1
	QX2000
	2016.04.01
	供应室

	1257
	医用干燥柜
	1
	YGZ-1600XS
	2016.04.01
	供应室

	1258
	空气压缩机
	2
	WY-120L
	2016.04.01
	供应室

	1259
	快速式全自动清洗消毒器
	1
	Rapid-A-520
	2016.04.01
	供应室

	1260
	污物清洗槽
	2
	1800*605*950双槽
	2016.04.01
	供应室

	1261
	清洗喷枪
	2
	8+1
	2016.04.01
	供应室

	1262
	污物接收台
	1
	1100*600*800
	2016.04.01
	供应室

	1263
	清洗工作台
	1
	1800*1080*800单层
	2016.04.01
	供应室

	1264
	双门互锁传递窗
	5
	
	2016.04.01
	供应室

	1265
	小车清洗机
	2
	
	2016.04.01
	供应室

	1266
	密封回收车
	1
	
	2016.04.01
	供应室

	1267
	洗眼器
	1
	
	2016.04.01
	供应室

	1268
	器械检查打包台
	1
	2000*1200*1450
	2016.04.01
	供应室

	1269
	包布检查打包台
	1
	2000*1200*850
	2016.04.01
	供应室

	1270
	干燥物品清洁台
	1
	2000*1200*850
	2016.04.01
	供应室

	1271
	敷料柜
	1
	1200*405*1750四门四隔板
	2016.04.01
	供应室

	1272
	器械柜
	1
	960*405*1750
	2016.04.01
	供应室

	1273
	器械检查放大镜
	1
	带灯
	2016.04.01
	供应室

	1274
	封口机
	1
	HAW0850
	2016.04.01
	供应室

	1275
	纸袋切割机
	1
	
	2016.04.01
	供应室

	1276
	平板货架
	2
	五层
	2016.04.01
	供应室

	1277
	单列立式网篮存储架
	2
	2190*405*1748
	2016.04.01
	供应室

	1278
	标准篮筐
	40
	535*380*195
	2016.04.01
	供应室

	1279
	密封下送车
	1
	1190*610*1090
	2016.04.01
	供应室

	1280
	外搬运车
	2
	A5201
	2016.05.31
	供应室

	1281
	碗盘清洗架
	1
	520.05L
	2016.05.31
	供应室

	1282
	CR器械装载篮
	8
	B4825-3长方形
	2016.05.31
	供应室

	1283
	CR器械装载篮
	8
	A2425-3正方形
	2016.05.31
	供应室

	1284
	CR器械装载篮
	20
	
	
	供应室

	1285
	治疗车
	5
	
	
	供应室

	1286
	治疗车
	1
	小号
	
	供应室

	1287
	小型器械筐
	1
	CSSD.XQK-B
	2021.8.20
	供应室

	1288
	器械托盘
	10
	CSSD.QXK
	2021.8.20
	供应室


第六章 政府采购合同
第一节 政府采购合同协议书
采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               。
（5）项目负责人：               。
（6）联系电话：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    
(预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）               
(分期付款：                                                     
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：                                             
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             
（3）方式：                             
（4）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。
4.合同验收
（1）验收主体：                             。
（2）验收方式：                             。
（3）验收标准：                             。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）投标文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
         账       号：                   
第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在验收合格后30日申请财政支付。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款
	本章第二节
第1.1款
	甲方名称、地址 
	名  称：益阳市第一中医医院
地  址：益阳市萝溪路58号

	本章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	采购人指定地点

	本章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	医疗设备维修保养服务实施年限：1年

地点：采购人指定

	本章第二节
第9.2（1）项
	质量保证期
	/

	本章第二节
第9.2（3）项
	响应时间
	详见第五章采购需求。

	本章第二节
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	付款人：益阳市第一中医医院
付款方式：按合同约定。

	本章第二节
第14.2（6）项
	乙方提供的其他服务
	按第五章采购需求要求提供有关服务

	本章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	双方友好协商解决


第七章 投标文件的组成
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、投标保证金
三、法定代表人身份证明和授权委托书
四、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
五、投标函
六、分项报价
七、采购需求响应
八、合同条款偏离表
九、采购需求偏离表
十、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
注：投标人可编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以便采购人及采购代理机构资格审查和评标委员会评审。
政府采购
投 标 文 件
第一部分 资格证明文件
采购项目名称:
采   购   人：
政府采购编号:
采购代理编号:
采购代理机构：
投标人
年  月  日

索引表1 资格审查索引表
资格审查索引表
	序号
	招标文件条款号
	资格审查标准
	证明材料
	投标文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


一、开标一览表
采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______
包号：__    ________                               包名称：__    ________
	投标报价
	其他内容

	小写金额：__    _______（人民币元）
大写金额：__    _______（人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。
（2）投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。
（3）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_
日期：年月日
二、投标保证金
备注：

递交电子保函的提供相关证明。
银行转账的请提供付款凭证复印件及供应商《基本户开户许可证》复印件。

鼓励中小企业在金融机构通过电子增信取得信用星级，供应商的信用星级在有效期内可替代投标（谈判）保证金并可重复使用。其中：预算金额不高于公开招标限额标准的采购项目，供应商应取得1星信用；预算金额高于公开招标限额标准的1000万元以下采购项目，供应商应取得2星信用；预算金额1000万元（含）以上的采购项目，供应商应取得3星信用。
三、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：
统一社会信用代码：
注册地址：
姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


备注：
1、投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。
2、法定代表人（单位负责人）参加投标的，提供法定代表人（单位负责人）身份证明，无须提供授权委托书。
投标人名称（盖单位章）：
日期：年月日
三、授权委托书
本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人，联系方式（手机号）：         。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（政府采购编号： ，采购代理编号：）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
附：委托人身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：授权委托人参加投标的，须同时提供法定代表人（单位负责人）身份证明和授权委托书。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：年月日
四、投标人提供的资格证明文件
须  知
1、投标人应按第二章第15.1款要求提供下列的证明材料
附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件4-2 投标人资格声明(格式)
附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
附件4-4 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）
2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书(本节附4-4)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
注：按第二章第14.1（2）项要求提供。
（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
附件4-2 投标人资格声明(格式)
投标人资格声明(格式)
致(采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：
2、我单位直接控股的其他单位如下：
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。
投标人名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或印章）
日期：年月日
附件4-3湖南省政府采购供应商资格承诺函
湖南省政府采购供应商资格承诺函
 

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。
公司（单位）名称（盖章）
 

      年   月   日                 
 
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质
法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：
授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：
附件4-4符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
注：按第二章第14.1（3）项要求提供。
中小企业声明函（服务）
本公司（含联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加益阳市第一中医医院的医疗设备维修保养服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
医疗设备维修保养服务，属于    ；承接企业为   （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业）、（小型企业）、（微型企业）；
我公司不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期：年  月  日
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库[2020]46号)相关规定。

附件4-5 联合体协议书（格式）
联合体协议书（格式）
（本项目拒绝联合体投标，不需提供）
致（采购人、采购代理机构）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加（项目名称）（采购代理编号： ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）
二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：
成员1名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：
成员2名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：
…

日期：年月日  
注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。
2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

政府采购
投 标 文 件
第二部分 商务技术文件
采购项目名称:
采   购   人：
政府采购编号:
采购代理编号:
采购代理机构：
投标人:
年  月  日
索引表2 符合性审查索引表
符合性审查索引表
	序号
	招标文件条款号
	审查内容及标准
	投标响应及证明材料
	投标文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


索引表3 评标索引表
评标索引表
	序号
	招标文件条款号
	评审因素
	评标标准
	投标响应及证明材料
	投标文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


五、投标函
致：（采购人、采购代理机构）：
根据贵方为（项目名称）的投标邀请（政府采购编号： ，采购代理编号：），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表投标人 （投标人名称）提交下述投标文件：电子文件一份,参加采购项目    包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、投标保证金
三、法定代表人（单位负责人）身份证明和授权委托书
四、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
五、投标函
六、分项报价
七、采购需求响应
八、合同条款偏离表
九、采购需求偏离表
十、享受政府采购政策优惠的证明资料
十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起 90 个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：；邮编： ；电话：；电子邮箱： 。
投标人名称（盖单位章）：                       
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：年  月 日

六、分项报价
附件6-1 分项报价说明
分项报价说明
备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
附件6-2 分项报价明细表
分项报价明细表
采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______
包号：__    ________                               包名称：__    ________  
	序号
	费用名称
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总   计：　　     元


备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。
（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：年月日
七、采购需求响应
编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求投标文件，格式自拟。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：年月日
附件7-1 响应-览表
响应-览表
	包号
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	主要服务内容
	数量
	服务
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


八、合同条款偏离表
采购代理编号: 项目名称：____            ______
包           号：__    ________                     包名称：___          _______
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日       期：年月_日

九、采购需求偏离表
采购代理编号:项目名称：____            ______
包           号：__    ________                      包名称：___          _______
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
（5）本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日      期：年月_日
十、享受政府采购政策优惠的证明资料
投标人符合第二章第33.6款要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。
附件10-1 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件10-2 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件10-3 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
说明：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第33.6款规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位章。
（本项目为服务类项目，无需提供）

附页2优先采购产品清单
优先采购产品清单（（本项目为服务类项目，无需提供））
采购代理编号：__    ________                     项目名称：____            ______
包       号：__    ________                      包名称：___          _______
	以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品，只须填写一种）。
4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：
日期：年月日

十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件
备注：提供第五章“采购需求”规定的证明材料复印件。
十二、投标人认为需提供的其他资料
备注：投标人认为需提供的其他资料包括：
（1）招标文件第五章采购需求要求的其他资料；
（2）招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料。
