## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：自控（公共部分） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自控（公共部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030404016001 | ABB变频器 | 1.名称:ABB变频器 2.型号:ACS系列 3.规格:功率：380V 2.2KW 防护等级IP20 |  | 台 | 2
2 | 030404016002 | ABB变频器 | 1.名称:ABB变频器 2.型号:ACS系列 3.规格:功率：380V 4KW 防护等级IP20 |  | 台 | 10
3 | 030404016003 | ABB变频器 | 1.名称:ABB变频器 2.型号:ACS系列 3.规格:功率：380V 7.5KW 防护等级IP20 |  | 台 | 2
4 | 030503006001 | 管道压差传感器 | 1.名称:管道压差传感器 2.型号:SCS-M10,电源24VDC 3.输出信号:4~20ma 4.压力范围:0~1250PA 5.适用于管道压力控制 6.含接线调试费 |  | 台 | 14
5 | 030503006002 | 散热风扇联动控制回路 | 1.名称:散热风扇联动控制回路 2.功率:380V 1.1KW 3.排风机启动，排风机散热风扇联动启动 4.含接线调试费 |  | 套 | 14
6 | 030503006003 | 多段静压控制器 | 1.名称:多段静压控制器 2.控制器模块:高精度芯片，12DI/DO，2AI/AO，1个RS485通讯接口 3.电压:AC/DC 24V 4.型号:VDF-01 5.含接线调试费 |  | 台 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自控（公共部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031101077001 | 监控面板 | 1.名称:监控面板 2.型号:VDF-LED-01 3.LED数码管彩屏，动态显示风机运行频率、管道压力、排风点运行数量 4.可按键设置风机风量，包括运行压力、频率等 5.设备运行、故障等指示灯 6.可设置系统运行模式频率、压力运行模式 7.可切换本地及远程启停控制 |  | 套 | 14
8 | 030404016004 | 变频控制箱及元器件（户外）3kw | 1.名称:变频控制箱及元器件（户外） 2.型号:户外型，双层结构 3.规格:pe=3kw 详见大样 含散热风扇及弱电接线 4.远程启动，符合低压电气成套设备安装规范 5.含电柜（箱）支架 钢板喷涂 6.含支架，钢板喷涂，高度200mm |  | 台 | 2
9 | 030404016005 | 变频控制箱及元器件（户外）5kw | 1.名称:变频控制箱及元器件（户外） 2.型号:户外型，双层结构 3.规格:pe=5kw 详见大样 含散热风扇及弱电接线 4.远程启动，符合低压电气成套设备安装规范 5.含支架，钢板喷涂，高度200mm |  | 台 | 10
10 | 030404016006 | 变频控制箱及元器件（户外）7.5kw | 1.名称:变频控制箱及元器件（户外） 2.型号:户外型，双层结构 3.规格:pe=7.5kw 详见大样 含散热风扇及弱电接线 4.远程启动，符合低压电气成套设备安装规范 5.含支架，钢板喷涂，高度200mm |  | 台 | 2
11 | 030411004001 | 传感器线 ZR-RVVP3*0.5 | 1.名称:传感器线 2.规格:ZR-RVVP3*0.5 |  | m | 697.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自控（公共部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030411004002 | 控制线 ZR-RVSP2*0.5 | 1.名称:控制线 ZR-RVSP2*0.5 2.规格:ZR-RVSP2*0.5 |  | m | 1168.83
13 | 030411004003 | ZR-超五类网线 | 1.名称:网线 2.规格:ZR-超五类网线 3.含双绞线缆测试 |  | m | 23.94
14 | 030411001001 | 配管 PC20 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.含接线盒 |  | m | 690.5
15 | 粤030404037001 | 电动阀接线 | 1.名称:电动阀接线调试费 |  | 个 | 38
分部分项合计
措施项目
16 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
17 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：自控（公共部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：自控（公共部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：自控（公共部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 12837.85 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：自控（公共部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 12837.85
合 计 |  |  |  | 12837.85 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：自控（公共部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13