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铁岭市加油站AI综合数据管理云平台服务项目
的招标公告
项目概况
铁岭市加油站AI综合数据管理云平台服务项目招标项目的潜在供应商应在（辽宁政府采购网）获取招标文件，并于2025年6月26日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目名称：铁岭市加油站AI综合数据管理云平台服务项目
项目编号：JH25-211200-00515
预算金额：14,411,600元
最高限价：14,411,600元
采购需求：251座加油站数据采集服务及加油站AI综合数据管理云平台服务(具体详见招标文件服务需求)
本项目是否接受联合体投标：否
需落实的政府采购政策内容：执行对小微企业、残疾人就业、监狱企业等相关扶持政
策。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]合同履行期限：合同履行期限1年（具体起止日期以双方签订合同为准），（中标方在合同履约期间，能够遵纪守法、诚实信用、较好完成服务内容的，经采购人考核合格后可续签2年，合同另行签订，每年签订1次，如服务达不到采购单位需求，将随时终止合同）
二、供应商的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第（三）款“按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”。
3.本项目的特定资格要求：无
三、政府采购供应商入库须知
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。
四、获取招标文件
时间：2025年6月6日至2025年6月13日，具体时间为6月5日23:59:59至6月13日23:59:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：辽宁政府采购网　
方式：线上
售价：免费
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025年6月26日9点00分（北京时间）
地点：铁岭市公共资源交易中心（铁岭市凡河新区金沙江路36号六楼二号开标室）
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、质疑与投诉
供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。
1、接收质疑函方式：辽宁政府采购网或书面纸质质疑函
2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。
3、按照《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》第六条 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，登录系统，就采购文件、采购过程、中标或者成交结果等向采购人、采购代理机构提出质疑。（一）对采购文件提出质疑的，是指供应商对可质疑的采购文件（不包括采购预算、采购方式批复、采购活动记录、采购合同及验收证明）提出质疑，质疑时效为获取采购文件之日起算，获取采购文件的日期不确定的，以采购文件公告期限届满之日起算。（二）对采购过程提出质疑的，是指供应商从发布采购公告至确定中标、成交结果，对各采购程序环节（不包括单一来源公示异议程序）提出质疑，质疑期限为各采购程序环节结束之日起算。（三）对采购结果提出质疑的，是指对中标、成交结果提出质疑，质疑时效为中标或者成交结果公告期限届满之日起算。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]八、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc27235][bookmark: _Toc26518_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17894]1.请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号）、《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》（辽财采〔2021〕363号），请按照相关通知及规定，及时办理相关手续，如因投标人自身原因导致未线上递交投标文件或其他不符合要求事宜等，其责任由投标人自行承担。
2.开标时间即为投标人开始解密时间，投标人应在半小时内完成报价解密，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为放弃投标。
3.投标文件递交方式采用线上递交及现场递交备份投标文件（U盘）同时执行，线上递交电子投标文件与现场递交备份投标文件（U盘）必须保持一致。并单独提供一张《电子评审系统文件和备份文件一致性承诺函》，格式自拟，签字盖章。如因投标人自身原因，导致未在规定时间内，在辽宁政府采购网系统上递交电子投标文件的，按照无效投标文件处理。因投标人原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的，由投标人自行承担相应责任。具体操作流程详见辽宁政府采购网相关通知。具体操作流程详见辽宁政府采购网，技术咨询电话以辽宁政府采购网最新发布为准。
4.供应商需自行准备电子设备进行投标（响应）解密，电子文件报送截止时间同响应文件提交截止时间，电子文件解密时间为响应文件提交截止时间后半小时内完成报价，如有二次（含）以上报价项目，报价提交时间为报价端口开放后半小时内完成报价。
5.供应商须自行携带可在线解密的笔记本电脑现场解密或在本单位使用可解密的电脑在线解密。
1.6不能到达现场的供应商投标备份文件采用邮寄或电子邮件（加密）方式，请发送至邮箱641195114@qq.com，联系人:李喜龙，联系电话：18104101988
九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：铁岭市商务局 
地址：铁岭市凡河新区金沙江路38号
项目联系人：李先生
联系方式：024-72682517
2.采购代理机构信息
名称：铁岭市政府采购中心
地址：铁岭市凡河新区金沙江路39号
联系方式： 024-74839747 
邮箱地址： 641195114@qq.com 
3.项目联系方式
项目联系人：路先生 
电　话： 13464094066 


第一章 投标人须知
[bookmark: _Toc18613_WPSOffice_Level2]一 投标人须知表
	[bookmark: sys_招标项目基本内容及要求：Block][bookmark: 招标项目基本内容及要求：Block][bookmark: 招标项目基本内容及要求其他：Block][bookmark: sys_招标项目基本内容及要求其他：Block]条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：铁岭市商务局 
地  址：铁岭市凡河新区金沙江路38号
联系人：李先生
电  话：024-72682517

	1.2
	采购代理
机构
	名  称：铁岭市政府采购中心 
地  址：铁岭市凡河新区金沙江路39号
联系人：路先生 
电  话：13464094066

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	无

	1.3.5
	是否为专门面向中小企业采购
	是
否
注：所属行业：软件和信息技术服务业

	1.3.6
	是否有政府强制采购的节能产品
	有，具体产品为        
没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	是
否

	1.4.8
	联合体投标的其他资格要求
	无

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额：14,411,600元
最高限价：14,411,600元

	4
	计量单位
	中华人民共和国法定计量单位
其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	现场考察：
□组织  不组织
联系人：  
电  话：
重要提示：投标商如不参加答疑会视为对招标文件无异议。

	

11.3
	

样品或演示
	不需要提供样品
需要提供样品
  1、递交样品的截止时间：   年  月  日  时（北京时间）
递交样品地点：                     
递交样品联系人：                   
递交样品联系电话：                 
2、样品制作的标准和要求：             
3、随样品提交相关检测报告要求：       
（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）
4、样品的封存及退回：中标投标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。  
不需要提供演示
需要提供演示
1、演示时间：同递交截止时间          
   演示地点：铁岭市公共资源交易中心六楼2号开标室 
 演示顺序：按签到时间先后顺序         
2、演示要求：详见评分细则  （内容、设备等要求）         

	12.1
	投标报价货币要求
	所有投标均按人民币货币进行报价。
其它：               

	13.1
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金
□本项目收取投标保证金
1、投标保证金金额：         元
2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 
3、投标保证金缴纳方式：□保函   □支票  □电汇  □其他
  保证金收款人银行信息：
    开 户 名：                 
    开 户 行：                 
    账    号：                 
4、保证金退还方式：             
5、保证金退还咨询电话：         
6、其它：                       
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	15.1
	投标有效期
	90日历日

	16.1
	投标文件及电子文档份数
	电子文档1份(U盘)
不能到达现场的供应商投标备份文件采用邮寄或电子邮件（加密）方式请发送至邮箱641195114@qq.com，联系人:李先生，联系电话：18104101988

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表 2人，评审专家5人组成，共 7人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准
演示的评审方法及评审标准
	样品：
1、样品评审方法：              
2、样品评审标准：              
演示：
1、演示评审方法：     详见评分细则                         
2、演示评审标准：        详见评分细则                      

	27.2
	评标办法
	综合评分法
最低评标价法 

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	3家

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量：1家
采购人委托评标委员会直接确定中标人
采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金
本项目收取履约保证金
履约保证金金额：                 
履约保证金递交时间：              
履约保证金递交方式：□保函   □支票  □电汇
账户信息：
    开 户 名：                 
    开 户 行：                 
    账    号：                 
履约保证金退还时间及规定：   
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	36
	采购代理服务费
	本项目不收取采购代理服务费
本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由         向采购代理机构予以支付。
支付标准：              
支付形式：              
支付时间：              

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人提出质疑。
1、接收质疑函的方式：辽宁政府采购网或书面纸质质疑函
联系单位：铁岭市商务局  
联 系 人：李先生
联系电话：024-72682517
通讯地址：铁岭市凡河新区金沙江路38号
2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。
二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）


注：表格中“”项为被选中项。
[bookmark: _Toc30384_WPSOffice_Level2]
二 总则
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1条。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2条。
★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标服务须满足以下条件：
1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。
1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4符合投标人须知表1.3.4条中规定的资格条件。
1.3.5若投标人须知表1.3.5条中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明采购服务所伴随的货物为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投伴随的货物不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。
★1.4如投标人须知表1.4条中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。
1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。
1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。
（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8条。
★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。
★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。
★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。
2.资金来源
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2条。
★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
[bookmark: _Toc266951048]3.语言文字
除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
[bookmark: _1.8_计量单位][bookmark: _Toc266951049]★4.计量单位
除投标人须知表4条中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
★5.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。
6.现场考察、开标前答疑会
[bookmark: _1.10_投标预备会]6.1投标人须知表6.1条规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。
7.适用法律
本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
[bookmark: _Toc10106_WPSOffice_Level2]三 招标文件
8.招标文件构成
8.1招标文件内容如下:
招标公告
[bookmark: _Toc25935_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4961_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24604_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc188_WPSOffice_Level2]第一章 投标人须知
[bookmark: _Toc32235_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2443_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13276_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31424_WPSOffice_Level2]第二章 投标文件内容及格式
[bookmark: _Toc7005_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24836_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16269_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4416_WPSOffice_Level2]第三章 服务需求
[bookmark: _Toc23459_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25382_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16294_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16119_WPSOffice_Level2]第四章 评标方法
[bookmark: _Toc16368_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28106_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17794_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9629_WPSOffice_Level2]第五章 政府采购合同条款及格式
★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。
9.招标文件的澄清与修改
9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
[bookmark: _Toc7415_WPSOffice_Level2]
四 投标文件的编制
10.投标范围
10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。
★10.2投标人应当对所投分包在招标文件“服务需求”中所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。
10.3无论招标文件第三章 服务需求中是否要求，投标人所投的服务均应符合国家强制性标准。
11.投标文件构成
★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。
★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。
11.3样品或演示要求详见投标人须知表11.3条。
★12.投标报价
12.1所有投标均按投标人须知表12.1条中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
12.2投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标服务及伴随货物的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。
12.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
12.4每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
[bookmark: _Toc22507_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31973_WPSOffice_Level2]12.5除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。
★13.投标保证金
13.1投标人应提交投标人须知表13.1条中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。
13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还:
（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的;
（2）中标后不按本须知第34条的规定与采购人签订合同的;
（3）中标后不按本须知第35条的规定提交履约保证金的;
（4）中标后不按本须知第36条的规定缴纳采购代理服务费的;
（5）存在其他违法违规行为的。
13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
13.5投标保证金的退还
13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.4政府采购投标担保函不予退回。
13.6因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
14.2上条所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
★15.投标有效期
15.1投标应在投标人须知表15.1条中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
16.投标文件的签署及规定
16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备递交响应文件电子文档。
★16.2投标人除在电子评审系统上传投标（响应）文件外，应在递交投标（响应）文件截止时间前提交U 盘存储的加密备份文件，按照招标文件格式进行密封和签章。并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，备系统突发故障使用。投标人仅提交备份文件的，投标（响应）无效。并单独提供一张《电子评审系统文件和备份文件一致性承诺函》，格式自拟，签字盖章。
★16.3如因投标人自身原因，导致未在规定时间内，在辽宁政府采购网系统上递交电子投标文件的，按照无效投标文件处理。因投标人原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的，由投标人自行承担相应责任。具体操作流程详见辽宁政府采购网，技术咨询电话以辽宁政府采购网最新发布为准。
[bookmark: _Toc27725_WPSOffice_Level2]五 投标文件的递交
★17.投标文件的密封和标记
17.1投标人应将上传的投标（响应）文件上传至辽宁政府采购网。投标人应将电子备份文件密封并在开标现场递交。
17.2 电子备份文件包装封皮上均应：
（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标单位名称。
（2）加盖投标单位公章。
17.3如果投标人未按上述要求密封，其电子备份文件将被拒绝接收。
★18.投标截止
18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1中规定的地点。
18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
★19. 投标文件的接收、修改与撤回
19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
19.2递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。
19.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
19.4采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。
[bookmark: _Toc988_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4544_WPSOffice_Level2]六 开标及评标
★20.开标
20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1条中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。
投标人不足 3 家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。
20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。
未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。
20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
★21.组建评标委员会
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21条。
★22.资格审查
22.1采购人依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。
22.2采购人将在开标解密后至资格审查结束前的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
22.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
★23.符合性审查
    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。
★24.投标文件的澄清
24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。
24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示
25.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1条中样品的评审方法以及评审标准进行评审。
25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。
25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1条。
★26.投标无效
26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。
对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条条、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。
26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；
27.比较与评价
27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2条中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法：
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
27.3根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10-20%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。
★28.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
29.中标候选人的推荐原则及标准
29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。
29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2条中规定的数量推荐中标候选人。
29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。
★30.保密原则
30.1评标将在严格保密的情况下进行。
30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
七 确定中标
31.确定中标人
由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
★32.采购任务取消
因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
33.中标通知书
33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。
33.2中标通知书是合同的组成部分。
★34.签订合同
34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。
34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。
34.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
★35.履约保证金
35.1中标人应按照投标人须知表35.1条规定向采购人缴纳履约保证金。
35.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
★36.采购代理服务费
中标人须按照投标须知表36条规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。
37.廉洁自律规定
37.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。
37.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。
38.人员回避
投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
39.质疑与接收
39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委  托的采购代理机构提出质疑。
39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以线上或纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。
39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3条。
40.履约验收
本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。
41.其他
见投标人须知
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[bookmark: _Toc13351][bookmark: _Toc20672][bookmark: _Toc17725_WPSOffice_Level1]第二章 投标文件内容及格式
[bookmark: sys_投标文件内容及格式：Block][bookmark: 投标文件内容及格式：Block][bookmark: _Toc2481_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1538_WPSOffice_Level2]一、投标文件、电子文档的外封面、封皮及目录
	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件、电子文档的外封面
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


[bookmark: _Toc1266_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31052_WPSOffice_Level2]二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	[bookmark: 资格性证明材料：Document][bookmark: sys_资格性证明材料：Document]序号
	资格性证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	2
	组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	3
	税务登记证复印件（三证合一的不需提供）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）
	4

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	5

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
联合体各方均需提供（如适用）
	6

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件
（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	8

	11
	联合体协议书原件（如适用）
	9

	12
	其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	13
	联合体投标的其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.4.8要求描述）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	14
	信用记录（投标人在相关网站下载并盖投标人公章）
	


[bookmark: _Toc22359_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25206_WPSOffice_Level2]
三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	10

	2
	递交投标保证金证明材料复印件
	

	3
	开标一览表
	11

	4
	服务价格明细表
	12

	5
	服务需求响应表
	13

	6
	商务条款偏离表
	14

	7
	投标人关联单位说明
	15

	8
	其他符合性证明材料
	


[bookmark: _Toc24432_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27769_WPSOffice_Level2]四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）
	序号
	其他材料
	格式

	1
	监狱企业证明文件
	

	2
	制造商企业（单位）类型声明函
	

	3
	中小企业声明函（工程、服务）
	16

	4
	残疾人福利性单位声明函
	17

	5
	备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致承诺函
	18



[bookmark: _Toc24011_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23127_WPSOffice_Level2] 重要提示：
1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。
3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。
4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
6、“其他材料”
（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。
（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。


格式1
[bookmark: _Toc26322_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21090_WPSOffice_Level2]投标文件、电子文档外封面格式
封面格式：
	




投标文件/电子文档







所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：



投标人名称（加盖单位公章）








格式2
投标文件的封皮






投  标  文  件











所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称：


格式3
[bookmark: _Toc2304_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21414_WPSOffice_Level2]目  录
[bookmark: _Toc7636_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30940_WPSOffice_Level2]一、资格证明材料
……
[bookmark: _Toc31702_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13950_WPSOffice_Level2]二、符合性证明材料
……
[bookmark: _Toc14854_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9090_WPSOffice_Level2]三、其它材料
……



我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。




投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
[bookmark: _Toc16924_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3401_WPSOffice_Level2]
格式4
法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。
            
特此证明。



	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）









投标人名称（加盖单位公章）：           
日期：                


[bookmark: _Toc122_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21833_WPSOffice_Level2]格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
单位名称：                
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         
住所地：                    	
授权委托人姓名：                                   身份证号码：         
工作单位：                  
住址：                                         电话：               
现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）



委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    
授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              
日        期:                       


格式6
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
（格式自拟）









投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                



格式7
[bookmark: _Toc23728_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12037_WPSOffice_Level2]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
[bookmark: _Toc1917_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28831_WPSOffice_Level2]（格式自拟）







投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                




格式8
[bookmark: _Toc7498_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11967_WPSOffice_Level2]   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（采购人或采购代理机构名称）  ：
在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明。




投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                




格式9
[bookmark: _Toc30548_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16873_WPSOffice_Level2]联合体协议书
(采购人或采购代理机构)：
经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体成员：
[bookmark: _Toc23749_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15561_WPSOffice_Level2]1.                  
[bookmark: _Toc405_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22173_WPSOffice_Level2]2.                  
[bookmark: _Toc7084_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23482_WPSOffice_Level2]3.                  
二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式  份，联合体成员和采购人各执  份。

牵头人名称(加盖单位公章)：                            
法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：                  

成员名称(加盖单位公章)：                              
法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：                  
日期：               

格式10
[bookmark: _Toc14782_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24841_WPSOffice_Level2]投标函
（采购人或采购代理机构）：
    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本  份及电子文档  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。
据此，签字代表宣布同意如下：
（1） 本项目投标总价详见开标一览表。
（2） 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。
（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。
（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。
其他事项：                                                      。



与本项目有关的一切往来通讯请寄
地址：                              传真：                         
电话：                              电子邮件：                     
法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       
投标人名称（加盖单位公章）：          
投标人开户银行（全称）：              
投标人银行账号：                      
日    期：                            


格式11
[bookmark: _Toc2673_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11267_WPSOffice_Level2]开标一览表
包号：                                                            报价单位：元
	服务名称
	投标总价
	履约期限
	履约地点
	备注

	
	小写：
大写：
	
	
	



注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。





投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                


格式12
服务价格明细表
包号：                                                     报价单位：元

	序号
	名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	数据采集服务 - 加油机数据采集服务
	
	
	
	

	2
	数据采集服务 - 民营加油站液位仪数据采集服务
	
	
	
	

	3
	数据采集服务 - 民营加油站油罐探针数据采集服务
	
	
	
	

	4
	数据采集服务 - 非民营加油站液位仪数据采集服务
	
	
	
	

	5
	加油站AI综合数据管理云平台接入服务
	
	
	
	

	6
	加油站AI综合数据管理云平台分析与展示服务
	
	
	
	

	7
	云计算服务-前置服务
	
	
	
	

	8
	云计算服务-应用服务
	
	
	
	

	9
	云计算服务-数据库服务
	
	
	
	

	10
	云计算服务-视频管理服务
	
	
	
	

	11
	云安全服务
	
	
	
	

	12
	加油站分析比对系统服务
	
	
	
	

	13
	系统集成服务
	
	
	
	

	14
	数据专线租赁服务
	
	
	
	

	15
	AI分析服务
	
	
	
	

	16
	主机托管服务
	
	
	
	

	17
	视频监控服务 - 网络摄像机服务
	
	
	
	

	18
	视频监控服务 - 网络摄像机支架服务
	
	
	
	

	19
	视频监控服务 - PoE交换机服务
	
	
	
	

	20
	视频监控服务 - 网络硬盘录像机服务
	
	
	
	

	21
	视频监控服务 - 硬盘服务
	
	
	
	

	22
	视频监控服务 - 安全管控一体化智能辅助平台服务
	
	
	
	

	23
	视频监控服务-视频通道管理个数授权服务
	
	
	
	

	24
	视频监控服务-生产操作合规管控系统服务
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	



注：1.此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。
2.本表可根据实际情况进行拓展。





投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式13
[bookmark: _Toc9235_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31555_WPSOffice_Level2]服务需求响应表
	包号/序号：
服务内容：

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明资料

	按服务需求填写
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                


格式14
[bookmark: _Toc4431_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8488_WPSOffice_Level2]商务条款偏离表
包号： 
	序号
	招标文件的商务条款
（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	★1
	履约期限：合同履行期限1年（具体起止日期以双方签订合同为准），（中标方在合同履约期间，能够遵纪守法、诚实信用、较好完成服务内容的，经采购人考核合格后可续签2年，合同另行签订，每年签订1次，如服务达不到采购单位需求，将随时终止合同）
。本项目在签订合同后30日内建设完成并投入使用，服务期内要求对全市加油站每月巡检一次，如无法完成，甲方有权对中标方追责，包括但不限于扣除服务费、终止合同等。中标方不得向外界透露本项目任何信息。
	
	
	

	★2
	履约地点：采购人指定地点。
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：第一年支付总金额的20%，第二年支付总金额的40%，第三年支付总金额的40%。按照合同年度支付，三年付清。
	
	
	

	★4
	验收标准：按国家标准要求
验收程序：按国家标准要求
验收报告：按国家标准要求
组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	

	5
	热线支持：7*24小时
现场支持：（1）小时内响应；（2）小时内到达。具体标准以签订合同为准。
	
	
	

	6
	售后服务网络：供应商须提供售后服务联系人和联系电话，投标人自行填写。中标后供应商应在项目所在地有常驻人员。供应商应有网络硬件维护能力。
	
	
	

	7
	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式15
[bookmark: _Toc9410_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20929_WPSOffice_Level2]投标人关联单位的说明
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
[bookmark: _Toc2074_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31070_WPSOffice_Level2]（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
[bookmark: _Toc27053_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc889_WPSOffice_Level2]（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可







投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                




格式16
[bookmark: _Toc19164_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4541_WPSOffice_Level2]中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
    2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 
     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
 
企业名称（盖章）：  
日 期： 
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报 。




格式17
[bookmark: _Toc29880_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13566_WPSOffice_Level2]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


注：供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。
  



投标人名称（加盖单位公章）：              
日 期：              


格式18
备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致承诺函
铁岭市政府采购中心：
我公司郑重承诺，备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式完全一致，如备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式不一致性、因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的，我单位将愿意自行承担相应责任。
特此承诺。


 





投标人名称(加盖单位公章):               
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):               
日期:           


[bookmark: _Toc2821_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4498_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30110][bookmark: _Toc11327][bookmark: _Toc8241][bookmark: _Toc8062]
第三章   服务需求
一、履约期限：合同履行期限1年（具体起止日期以双方签订合同为准），（中标方在合同履约期间，能够遵纪守法、诚实信用、较好完成服务内容的，经采购人考核合格后可续签2年，合同另行签订，每年签订1次，如服务达不到采购单位需求，将随时终止合同）
。本项目在签订合同后30日内建设完成并投入使用，服务期内要求对全市加油站每月巡检一次，如无法完成，甲方有权对中标方追责，包括但不限于扣除服务费、终止合同等。
二、履约地点：采购人指定地点。
三、付款方式及条件：第一年支付总金额的20%，第二年支付总金额的40%，第三年支付总金额的40%。按照合同年度支付，三年付清。
四、验收标准：按国家标准要求
验收程序：按国家标准要求
验收报告：按国家标准要求
组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
五、热线支持：7*24小时
现场支持：（1）小时内响应；（3）小时内到达。
    六、售后服务：项目上线后，供应商应在项目所在地有常驻人员。供应商应有网络硬件维护能力。
七、服务内容
本项目包括但不限于以下服务内容，具体以实际签订合同为准。
1.项目概况
为了强化成品油行业的监管力度，填补管理上的空白，有效推进成品油流通领域的清理与整顿工作，进一步规整成品油市场秩序，铁岭市决定建设加油站AI综合数据管理云平台服务项目。该项目旨在通过为加油站增设先进的监管软硬件系统和相关设备，构建系统互联、数据畅通的成品油监管体系。成交的供应商需全面承担本项目的集成、调试、验收、售后服务以及后续的运营维护工作。
加油站AI综合数据管理云平台服务项目，将依托加油机数据采集硬件设备和液位仪硬件设备，精准采集加油机的销售数据以及储油罐的进出油数据。这些数据将通过安全可靠的无线移动网络，以加密形式传输至加油站AI综合数据管理云平台，实现加油站数据的整合与汇总。平台实时监控各加油站的交易动态，并基于详尽的交易数据，生成日、月、季到年度的全方位报表，满足多样化的监测需求。
对本市加油站建设智能监控系统，对进出加油站的加油车辆、运油车辆信息进行实时采集与传输，结合AI及其他维度采集的加油站经营数据综合分析，查找加油站涉税风险点，为加强成品油行业监管提供有力的抓手。
本项目在签订合同后30日内建设完成并投入使用，服务期内要求对全市加油站每月巡检一次，如无法完成，甲方有权对中标方追责，包括但不限于扣除服务费、终止合同等。
2、服务需求列表
	[bookmark: _Hlk195215815]序号
	服务名称
	单位
	数量
	备注

	1
	数据采集服务 - 加油机数据采集服务
	项
	1121
	全市有251座加油站（共计1121台加油机），合计需要1121项加油机数据采集服务（含连接）。（每项加油机数据采集服务须包含1个解密模组）

	2
	数据采集服务 - 民营加油站液位仪数据采集服务
	项
	136
	全市共136座民营加油站，合计需要136项液位仪数据采集服务（含连接）。

	3
	数据采集服务 - 民营加油站油罐探针数据采集服务
	项
	408
	全市共136座民营加油站油罐探针，按每站3个油罐，合计需要408项油罐探针数据采集服务（含连接）。

	4
	数据采集服务 - 非民营加油站液位仪数据采集服务
	项
	115
	全市共115座非民营加油站，合计需要115项液位仪数据采集服务（含连接）。

	5
	加油站AI综合数据管理云平台接入服务
	项
	251
	为全市251座加油站提供加油站AI综合数据管理平台接入服务。

	6
	加油站AI综合数据管理云平台分析与展示服务
	项
	1
	为本项目提供加油站AI综合数据管理云平台分析与展示服务

	7
	 云计算服务-前置服务
	项
	1
	为本项目提供前置服务

	8
	云计算服务-应用服务
	项
	1
	为本项目提供应用服务

	9
	 云计算服务-数据库服务
	项
	1
	为本项目提供数据库服务

	10
	 云计算服务-视频管理服务
	项
	1
	为本项目提供视频管理服务

	11
	云安全服务
	项
	1
	为本项目提供云安全服务

	12
	加油站分析比对系统服务
	项
	1
	[bookmark: _Hlk183591010]通过采集纳税人申报数据与加油站数据管理云平台数据，综合分析纳税人的涉税风险点。为使用者提供加油站分析比对系统服务。

	13
	[bookmark: _Hlk195219669]系统集成服务
	项
	1121
	设备集成及调试、培训、调研等服务

	14
	数据专线租赁服务
	项
	136
	共136座民营加油站，合计需要136项数据专线租赁服务。

	15
	AI分析服务
	项
	1
	对采集的车辆数据进行AI大模型训练，结合加油站管理平台对加油站销售 行为进行画像，对采集到的各维度数据进行综合分析，查找加油站涉税风险点，为税务机关征管提供有力的数据支撑。（含安全服务）

	16
	主机托管服务
	项
	1
	提供主机托管服务

	17
	视频监控服务 - 网络摄像机服务
	项
	952
	共136座民营加油站，每站7项，合计需要952项网络摄像机服务。

	18
	视频监控服务 - 网络摄像机支架服务
	项
	952
	共136座民营加油站，每站7项，合计需要952项网络摄像机支架服务。

	19
	视频监控服务 - PoE交换机服务
	项
	136
	共136座民营加油站，每站1项，合计需要136项PoE交换机服务。

	20
	视频监控服务 - 网络硬盘录像机服务
	项
	136
	共136座民营加油站，每站1项，合计需要136项网络硬盘录像机服务。

	21
	视频监控服务 - 硬盘服务
	项
	136
	共136座民营加油站，每站1项，合计需要136项硬盘服务。

	22
	视频监控服务 - 安全管控一体化智能辅助平台服务
	项
	1
	为本项目提供安全管控一体化智能辅助平台服务。

	23
	视频监控服务-视频通道管理个数授权服务
	项
	952
	共136座民营加油站，每站7项，合计需要952项视频通道管理个数授权服务。

	24
	视频监控服务-生产操作合规管控系统服务
	项
	1
	为本项目提供生产操作合规管控系统服务。


★注：具体服务数量以施工时为准，中标方应完成251（±5%）座加油站的相关服务。
3、服务需求参数
[bookmark: _Toc14086]（1）加油机数据采集服务
服务要求：
	序号
	参数名称
	参数描述

	1
	工作电压
	12V DC

	2
	工作电流
	≤500mA

	3
	工作温度
	-30℃~70℃

	4
	设备
	支持无线网络通信

	5
	
	外置天线

	6
	
	通信用三线RS-232通信口

	7
	输入接口
	支持税控加油机报税接口协议，
支持2019版加密通信接口协议

	8
	
	接口数量：≥4路

	9
	
	接口标准：RS-232三芯通信口（TX、RX、GND）

	10
	
	接口形式：RS-232接口、RS485接口

	11
	
	支持网络通信状态指示、提枪状态指示、编码器状态指示、从设备通信状态指示、解密模块通信状态指示

	12
	输入接口2
	单个设备最大支持4路提枪开关信号输入；
级联最大支持8路提枪开关信号输入

	13
	
	单个设备最大支持4路编码器信号输入；
级联最大支持8路编码器信号输入

	14
	输出接口
	SMA天线接口

	15
	
	支持断网重连

	16
	
	支持安全加密传输

	17
	
	发射功率≤2W

	18
	
	支持税控加油机POS报税接口

	19
	输出接口2
	接口形式：RS-232接口

	20
	
	接口标准：RS-232三芯通信口（TX、RX、GND）

	21
	主处理器
	网络故障时能够缓存加油数据

	22
	
	支持掉电存储（支持至少5万条数据存储）

	23
	
	支持远程升级

	24
	
	支持信号监测

	25
	
	支持远程监控



[bookmark: _Toc26779]（2）民营加油站液位仪数据采集服务
服务要求：
	序号
	参数名称
	参数描述

	1
	液晶屏
	≥10寸液晶屏

	2
	触摸规格
	≥3点 电容式

	3
	CPU
	≥4核   主频≥1.8GHz

	4
	系统版本
	Android 9.0以上

	5
	分辨率
	≥800*1280

	6
	运行内存
	≥1GB

	7
	工作环境温度
	-10℃ ~60℃

	8
	实测功耗
	≤40W

	9
	电源电压
	AC220V

	10
	接口
	≥2路RS-232接口、≥2路RS-485接口、
≥1路100M网络接口、WIFI



（3）民营加油站油罐探针数据采集服务
服务要求：
	序号
	参数名称
	参数描述

	1
	工作温度
	-40℃~60℃

	4
	量程范围
	200mm~7000mm

	5
	输出模式
	RS-485，最大通讯距离≥1200m

	6
	供电电源
	DC12V

	7
	工作电流
	≤40mA

	8
	测量精度
	±0.5mm

	9
	重复精度
	±0.1mm

	10
	油位分辨率
	≤0.01mm

	11
	水位分辨率
	≤0.01mm

	12
	温度测量点
	≥5个

	13
	温度传感器分辨率
	≤0.0625℃

	14
	上盲区
	≤90mm

	15
	下盲区
	≤50mm

	
	
	


（4）非民营加油站液位仪数据采集服务
服务要求：
	序号
	类型
	参数名称
	参数描述

	1
	功能描述
	通信网络
	集成TCP/HTTP/UDP/MQTT协议，能接入物联网平台

	2
	
	通讯协议
	支持VR液位仪通讯协议

	3
	
	远程升级
	支持网络远程升级

	4
	
	异常恢复
	支持远程重启

	5
	硬件参数
	供电
	额定电压：DC12V

	6
	
	
	额定功率：≤1.1W

	7
	
	
	湿度：20%~90%无凝露

	8
	
	
	工作温度：-40℃~70℃

	9
	
	
	≥1路RS232串口、≥1路ttl串口、≥1路485接口，支持常用波特率

	10
	
	接口
	SMA天线接口




（5）加油站AI综合数据管理云平台接入服务
服务要求：
为全市251座加油站提供加油站AI综合据管理云平台接入服务。


（6）加油站AI综合数据管理云平台分析与展示服务
服务要求：

	序号
	功能名称
	一级菜单
	二级菜单
	模块说明

	1
	权限管理
	账号设置
	超级管理员在此页面可以维护普通管理员的基础信息，更改普通管理员的密码，设定基础管理员的使用状态，以及删除普通管理员。

	2
	
	用户组列表
	超级管理员在此页面可以新增、编辑用户组的基础信息，设定用户组的使用状态，删除用户组，以及设定用户组下属管理员的可见菜单范围。

	3
	
	菜单规则
	超级管理员在此页面可以新增、维护菜单相关信息，设定菜单的使用状态，菜单排序，以及删除菜单。

	4
	油站管理
	加油站列表
	用户在此页面可以维护辖区内所有加油站的详细信息，并可以通过‘行政区域’、‘加油站名称’、‘加油站类型’、‘品牌’等条件进行查询。

	5
	
	加油机列表
	用户在此页面可以维护辖区内所有加油站下的所有加油机的详细信息，并可以通过‘加油站名称’、‘采集器SN码’等条件进行查询。

	6
	
	加油枪列表
	用户在此页面可以维护辖区内所有加油站下的所有加油机下的所有加油枪的详细信息，并可以通过 ‘加油站名称’等条件进行查询。

	7
	
	储油罐列表
	用户在此页面可以维护辖区内所有油罐的详细信息，并可以通过 ‘加油站名称’等条件进行查询。

	8
	
	液位仪列表
	用户在此页面可以维护辖区内所有液位仪的详细信息，并可以通过 ‘加油站名称’、‘液位仪SN码’等条件进行查询。

	9
	
	油品列表
	超级管理员可在此配置系统所使用的全部油品信息。

	10
	数据中心
	报税口数据
	加油站交易明细
	对加油机采集器上传的加油数据进行展示，可通过加油站名称，油站类型以及具体的加油机设备进行搜索。

	11
	
	
	加油站加交易日报
	对加油站交易明细数据进行按单日进行汇总统计，可根据加油站以及日期进行搜索。

	12
	
	
	加油站交易月报
	对加油站交易明细数据进行按月份进行汇总统计，可根据加油站以及日期进行搜索。

	13
	
	
	加油站油品日报
	对加油站数据以日期以及油品两个条件进行汇总分析，可直观查询具体日期下，每种油品的销售量。

	14
	
	
	加油站油枪日报
	对加油站数据以单个油枪和日期两个条件进行汇总分析。

	15
	
	编码器数据
	编码器数据
	对编码器上传的加油数据进行展示，可通过加油站名称，数据日期以及具体的加油机设备进行搜索。

	16
	
	
	编码器数据日报
	对编码器数据按单日进行汇总统计，可查看累计金额，交易笔数，累计油量等。

	17
	
	
	编码器数据月报
	对编码器数据按月份进行汇总统计，可查看累计金额，交易笔数，累计油量等，可根据加油站以及日期进行搜索。

	18
	
	液位仪数据
	实时数据
	展示液位仪设备上传的实时数据，可查看具体油罐的液位变化，温度变化等信息，可按加油站，油罐，以及具体的液位仪设备被进行检索。

	19
	
	
	卸油记录
	显示数据为油罐卸油时，产生的数据，可根据数据判断单次卸油量。

	20
	
	
	液位仪日报
	对液位仪当日出油量，卸油量进行汇总，以及当日结束时油位情况，此数据为设备端上传。

	21
	
	提挂枪数据
	提挂枪记录
	显示提枪，挂枪的数据。

	22
	
	
	提挂枪日报
	以加油站为单位，对提挂枪数据进行汇总显示。

	23
	
	补录数据
	当采集器设备断网时，数据会存储于设备自身，网络连通时会将存储的数据进行上传。此功能展示此类型数据。

	24
	数据汇总
	加油信息明细
	用户在此页面可以查看辖区内所有加油站在指定月份的累计金额、油量和交易笔数，可点击最右侧的查看详情按钮携带当前页面的查询条件在弹出页面中查看对应加油站的报税口数据，并可以通过‘加油站名称’、‘加油站类型’、‘所属品牌’等条件进行查询，也可根据当前查询条件进行数据导出。

	25
	
	加油数据统计
	用户在此页面可以按年、月、日三个不同的统计周期分别对区域、油站、油枪三个维度查看加油数据的汇总统计。

	26
	
	销售金额统计
	用户在此页面可以查看辖区内所有加油站在指定日期范围内的累计金额和油量，并可以通过‘加油站名称’、‘加油站类型’等条件进行查询，也可根据当前查询条件进行数据导出。

	27
	
	月销售油品汇总
	用户在此页面可以查看辖区内所有加油站在指定月份的不同油品的出油量统计，分别对汽油、柴油以及其下的全部油品种类分别进行数据统计，并可以通过‘加油站名称’、‘加油站类型’等条件进行查询，也可根据当前查询条件进行数据导出。

	28
	报警记录
	加油机报警记录
	用户在此页面可以查看辖区所有加油机采集器的报警记录，并可以通过‘采集器SN码’、‘油枪编号’等条件进行查询，也可根据当前查询条件进行数据导出。

	29
	
	液位仪报警记录
	用户在此页面可以查看辖区所有液位仪采集器的报警记录，并可以通过‘液位仪SN码’、‘油灌编号’等条件进行查询，也可根据当前查询条件进行数据导出。

	30
	一户式查询
	一户式查询
	此功能可查看单个加油站的基础信息，设备信息，以及部分数据的汇总统计。

	31
	设备离线情况
	加油机离线列表
	用户在此页面可以查看辖区所有处于离线状态的加油机列表，并可以通过‘加油站名称’、‘采集器SN码’等条件进行查询。

	32
	
	液位仪离线列表
	用户在此页面可以查看辖区所有处于离线状态的液位仪列表，并可以通过‘加油站名称’、‘液位仪SN码’等条件进行查询。

	33
	
	加油机离线记录
	用户在此页面可以查看辖区内所有加油机的离线记录，并可以通过‘加油站名称’、‘采集器SN码’、‘加油机编号’等条件进行查询。

	34
	
	液位仪离线记录
	用户在此页面可以查看辖区所有液位仪的离线记录，并可以通过‘加油站名称’、‘液位仪SN码’、‘液位仪编号’等条件进行查询。

	35
	操作记录
	数据导出记录
	对任何执行数据导出操作进行记录。记录相关账号，功能点，以及操作时间。

	36
	固件升级
	加油机固件升级
	采集器设备需要在线升级版本时，可通过此功能进行操作。根据条件查询出需要进行升级的设备，点击后发操作按钮，即可将设备升级为最新版本。

	37
	
	加油机固件版本
	对采集器设备升级包进行管理，设备升级时，会以最新添加的升级包为准。



（7）云计算服务-前置服务
服务要求：
	序号
	服务器类型
	数量
	内存
	CPU
	带宽
	系统盘容量
	存储盘容量

	1
	前置服务
	1台
	≥64G
	≥32核
	≥50MB
	≥300GB
	≥1TB



（8）云计算服务-应用服务
服务要求：
	序号
	服务器类型
	数量
	内存
	CPU
	带宽
	系统盘容量
	存储盘容量

	1
	应用服务
	1台
	≥64G
	≥32核
	≥50MB
	≥300GB
	≥2TB



（9）云计算服务-数据库服务
服务要求：
	序号
	服务器类型
	数量
	内存
	CPU
	带宽
	系统盘容量
	存储盘容量

	1
	数据库服务
	1台
	≥64G
	≥32核
	≥50MB
	≥300GB
	≥2TB


（10）云计算服务-视频管理服务
服务要求：
	序号
	服务器类型
	数量
	内存
	CPU
	带宽
	系统盘容量
	存储盘容量

	1
	视频管理服务
	1台
	≥64G
	≥32核
	≥100MB
	≥300GB
	≥50TB


（11）云安全服务
服务要求：
	序号
	数量
	功能描述

	云安全服务
	1
	为以上云计算服务（前置服务、应用服务、数据库服务、视频管理服务）提供云防火墙、云Web应用防火墙、云主机安全、云防篡改、云数据库审计、云综合日志审计、云堡垒机、云漏洞扫描云安全服务。



（12）加油站分析比对系统服务
服务要求：
	序号
	模块
	子模块
	功能说明

	1
	数据导入
	报税口数据导入
	对加油站管理系统中的报税口明细数据进行导入。

	2
	
	编码器数据导入
	对加油站管理系统中的编码器明细数据进行导入。

	3
	
	液位仪数据导入
	对加油站管理系统中的液位仪明细数据进行导入。

	4
	
	税务局申报数据导入
	对税务局提供的加油站申报明细数据进行导入。

	5
	
	发票明细数据导入
	对税务局提供的加油站发票明细数据进行导入。

	6
	数据查询
	物联网设备数据查询 - 报税口数据查询
	显示各加油站报税口采集数据明细（加油站名称，统一社会信用代码、累计油量（升）、累计金额（元）等）

	7
	
	物联网设备数据查询 - 编码器数据查询
	显示各加油站编码器采集数据明细（加油站名称，统一社会信用代码、累计油量（升）、累计金额（元）等）

	8
	
	物联网设备数据查询 - 液位仪数据查询
	显示各加油站液位仪采集数据明细（加油站名称，统一社会信用代码、累计进油量（升）、累计出油量（升）等）

	9
	
	税务数据查询 - 纳税人申报数据查询
	显示加油站申报数据明细（加油站名称，统一社会信用代码、所属期起、所属期止、征收项目、应补（退）税额等）

	10
	
	横向数据查询 - 销售数据查询比对
	通过大数据建模分析，在页面上展示加油站报税口、编码器、仪位仪、显示屏采集的销售金额数据，同时显示该加油站的同期纳税申报数据。若加油站申报销售收入不实可直观的展现。

	11
	
	税务数据查询 - 出油量数据查询比对
	通过大数据建模分析，在页面上展示加油站报税口、编码器、仪位仪、显示屏采集的油品出油量数据，此数据应基本上一致，若不一致有可能为数据采集设备出现故障或受到人为因素干扰。

	12
	数据分析
	申报表按月汇总查询
	查看指定年份中全部（或指定）加油站的申报销售收入总金额（按月份汇总）。页面右侧为对应的柱状图。

	13
	
	申报表按年汇总查询
	查看全部（或指定）加油站的申报销售收入总金额（按年度汇总）。页面右侧为对应的柱状图。

	14
	
	申报数据同比分析
	查看全部（或指定）加油站的申报数据与其同期申报数据，并显示其增长百分比与增长金额。

	15
	
	采集与申报数据分析比对
	同时显示加油站的申报销售金额与物联网设备采集的销售金额，计算出差额及差额占比，如果差额占比超出指定范围，则进行预警。

	16
	
	加油站销售单价比对
	显示加油站每周的油价变化情况。如果价格过高或过低超出指定范围，则需要进行重点关注。

	17
	
	发票数据查询
	显示税务系统中各家加油站开发票的相关信息。

	18
	权限管理
	用户组列表
	显示了系统中角色列表，对角色进行增加、编辑、删除、启用/停用相关操作。对指定角色可使用的功能进行授权。

	19
	
	菜单规则
	显示了系统中各功能菜单名称，对功能菜单进行增加、编辑、显示/隐藏相关操作。



（13）系统集成服务
服务要求：
提供设备集成及调试、培训、调研等服务
（14）数据专线租赁服务
服务要求：
为本市136家民营加油站提供数据专线租赁服务，专线带宽不低于20MB。

（15）AI分析服务
服务要求：
	服务名称
	数量
	单位
	服务参数

	AI分析服务
	1
	台
	处理器
	最多 2 个第五代英特尔®至强®可扩展处理器 不低于32核心，64线程 2.1Ghz，缓存不低于160MB

	
	
	
	内存
	支持32个DDR5 DIMM，每个CPU支持8个通道，最高频率不低于5600 MHz; 本次配置≥8个64Gb DDR5 5600MHz内存

	
	
	
	GPU
	8个双宽GPU或4个三宽GPU，最大支持10双宽GPU，本次配置不低于4块 GPU卡采用Ada Lovelace架构，单块GPU卡显存≥48 GB GDDR6 ECC、二级缓存≥96MB，单块FP32 算力：≥59.8 TFLOPS，Tensor 核心数：≥368 个，

	
	
	
	存储
	24个 2.5”SAS/SATA/NVME(可支持12块NVME) 或12个 3.5”SAS/SATA/NVME(可支持4块NVME)
内部：-2 个M.2 SATA/NVMe 引导驱动器，支持 RAID
-直接 NVMe，VROC/VMD 和带 SW RAID 的板载 SATA (0,1,5,10)
本次配置系统盘不低于2* 3.5寸 960GB和4*3.84T SSD企业级硬盘

	
	
	
	网络接口
	支持OCP3.0网卡或PCIe标准接口网卡
配置≥1个PCIe 10/25GbE SFP28 2 端口； 配置≥2个SFP28 25G SR 收发器

	
	
	
	端口
	正面：≥1 个 USB 3.0 G1、≥1 个适用于 BMC 的 USB 2.0、≥1 个 VGA（可选）

	
	
	
	
	背面：≥2 个 USB 3.0 G1、≥1 个 VGA、≥1 个 1GbE RJ45（管理）、≥1个串行端口（可选）

	
	
	
	HBA/RAID支持
	带 SW RAID (0,1,5,10) 的 SATA；通用组件，包括标准和内部 PCIe RAID/HBA 适配器

	
	
	
	电源和散热
	支持不低于四个热插拔冗余CRPS规格电源；铂金和钛金；1600W, 2200W, 2700W, 3200W，本次配置不低于4个2700W热插拔电源

	
	
	
	可靠性
	双BIOS/BMC Flash双镜像

	
	
	
	管理软件
	1. 支持基于采集的BMC数据进行预警分析提醒，包括部件预警、能耗预警等，其中部件预警能够根据设备的磁盘寿命、硬盘媒介错误、内存ECC错误、有隐患的固件版本进行提醒，能耗预警能够对设备的高温、高负载、低负载的僵尸设备进行预警提醒；管理软件：支持带外管理方式获取设备级能耗数据对设备的进出风口温度、当前功耗、当前电流、历史最大功率信息，根据能耗情况判断设备负载情况，及时发现僵尸设备。
2. 支持对设备BMC密码进行批量管理，定期自动进行密码定期自动修改；
3. 对设备出现的部件更换、扩容、设备续保能够进行自动识别，记录变更前后的差异情况，能够一键查询并导出设备的各项历史所有变更情况；

	
	
	
	保修
	3年7*24小时及上门服务

	防火墙
	1
	台
	1、防火墙吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥8万；
2、千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2；
3、IPS吞吐量≥1.8Gbps，IPSec VPN吞吐量≥2.1Gbps；
4、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议；
5、策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级；
6、支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括DNS、FTP、H323、MSN、Netbios、PPTP、RSH、RTSP、SIP、SQLnet等；
7、可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式；
8、支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略；
9、支持基于4层和7层的服务器负载均衡；
10、支持IPv4安全策略，支持IPv6安全策略；



（16） 主机托管服务
	服务名称
	数量
	单位
	服务参数

	机柜
	1
	台
	42U服务器机柜


（17）视频监控服务-网络摄像机服务
服务要求：
	序号
	参数名称
	参数描述

	1
	像素
	≥400万；

	2
	最大分辨率
	≥2688×1520；

	3
	补光灯
	≥2颗（红外灯）; ≥2颗（混光（红外+暖光）灯）；

	4
	通用行为分析
	物品遗留；物品搬移；

	5
	周界防范
	绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；

	6
	车辆检测
	支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别；；

	7
	人脸检测
	支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持≥6种属性≥8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；



（18）视频监控服务-网络摄像机支架服务
服务要求：
	序号
	参数名称
	参数描述

	1
	承重
	≥1.0kg

	2
	安装方式
	壁装



（19）视频监控服务-PoE交换机服务
服务要求：
	序号
	参数名称
	参数描述

	1
	交换容量
	≥128Gbps；

	2
	包转发率
	≥30Mpps；

	3
	业务端口
	具备≥16个10/100BASE-T电口(PoE)、≥2个10/100/1000BASE-T电口(Combo)、≥2个1000BASE-X SFP端口；

	4
	环网协议
	STP、RSTP；

	5
	VLAN功能
	支持；

	6
	链路聚合
	支持；

	7
	设备管理
	WEB管理、APP管理；



（20）视频监控服务-网络硬盘录像机服务
服务要求：
	序号
	参数名称
	参数描述

	1
	主处理器
	工业级微控制器；

	2
	操作系统
	嵌入式Linux操作系统

	3
	接入路数
	≥8路；

	4
	硬盘接口
	≥1个SATA ,  最大≥20T；

	5
	网络接口
	≥2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）



（21）视频监控服务-硬盘服务
服务要求：
	序号
	参数名称
	参数描述

	1
	单盘容量
	≥10TB

	2
	缓存
	≥256MB

	3
	转速
	≥7200RPM

	4
	硬盘接口
	SATA

	5
	存储时间
	≥60天



（22）视频监控服务-安全管控一体化智能辅助平台服务
服务要求：
1、支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；
2、支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放
3、录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放
4、根据报警策略实时监控，上报视频通道、图片通道、服务器、服务、编码设备产生的报警消息，同时可集成展示物联设备自身上报的告警信息
5、支持以系统消息、短信、邮件方式推送报警消息
6、支持对列表按照报警内容、IP进行模糊检索，按照报警等级、报警时间进行筛选，对于已确认报警还可按照确认时间、确认结果、是否创建工单、进行筛选
7、原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密
8、无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换
9、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等
10、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等
11、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等
（23）视频监控服务-视频通道管理个数授权服务
服务要求：
1、支持不少于2500路视频接入

（24）视频监控服务-生产操作合规管控系统服务
服务要求：
卸油合规监管：支持对卸油作业进行全流程远程分析，发生违规操作时，实时主动推送报警。支持≥12种作业合规检测算法接入预警；支持检测异常时弹窗告警提醒，并可对事件进行处理。
APP卸油流程监管：支持通过线上移动APP，将卸油流程步骤标准化，前面一个步骤操作内容没有完成，电子流是不允许进入下一个步骤，杜绝跨步骤违规操作，降低卸油风险；实时同步接收视频智能识别预警，由现场安全员第一时间进行核实，并及时纠正违规行为，规避事故发生。
卸油流程合规检查：卸油流程一卸一档，卸油流程快捷回溯，助力管理者统筹管理及流程优化。卸油结束后，平台自动生成卸油流程合规检查单，用户可以查看卸油流程中的合规和不合规项，并对报表审核处理。
★（25）指挥室的建设
支持在指定位置搭建一个总指挥室，该指挥室包括但不限于以下功能：
1.大小3000mm×4000mm以上的显示屏一块（具体以场地为准）。
2.能够完整实现云平台相关功能的硬件搭建。
3.确保云平台功能的软件铺设。
4.能够对全市项目的各类信息进行调用、汇总、数据对比、成果演示等功能。
	LED显示屏
	1、像素点间距：1.86mm
2、像素构成：1R、1G、1B
3、像素密度：单元大小为320mm×160mm的像素密度
4、驱动方式：恒流驱动
5、维护方式：前后双向维护
6、平整度：≤0.1mm
7、拼接缝：≤0.05mm
★8、亮度：≥500Cd/m²
9、亮度均匀性：≥98%
10、亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能
11、色度均匀性：±0.002Cx、Cy内
12、色温：1000-18000K
13、水平视角：≥160°
14、垂直视角：≥160°
★15、对比度：≥6000：1
16、灰度等级：采用14bit技术
17、显示颜色：≥281.4trillion
18、低亮高灰：支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-14bits,50%亮度13Bits，20%的亮度12bits
★19、刷新率：刷新率≥2500Hz
20、像素失控率：<0.01%
21、发光点中心偏距：＜1%
22、反光率：反光率≤1.5%
23、画面延时：≤500ns（纳秒级）
24、换帧频率:60HZ
25、峰值功耗:≤400W/m²
26、平均功耗:≤160W/m²
以上★项须提供检测报告复印件并加盖生产厂商公章

	处理器
	1、支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI（选配），2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，支持音频输入输出。
2、支持 3画面显示，3 个窗口任意布局。
3、支持快捷配屏和高级配屏功能。
4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。
5、支持设备间备份设置。
6、视频输出最大带载高达 650 万像素，最高8192，最宽10240。
7、支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现100级亮度调节。
8、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。
9、支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。
10、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。
11、支持上位机软件操控，开窗布局。
12、前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察10个网口的通讯状态，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。

	接收卡
	1、支持逐点亮色度校正，配合软件和相机，对每个灯点的亮度和色度进行校正。
2、支持快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。
3、支持3D 功能，配合支持 3D 功能的控制器，,开启 3D 功能，设置 3D 参数， 使显示屏播放画面显示 3D 效果。
4、超大带载：自带16个HUB75接口，最大支持带载256×512；
5、支持Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。
6、支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。
7、支持温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件端可以查看接收卡的温度和电压。
8、支持液晶模块， 5pin 液晶模块用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
9、误码率监测，配合 LCT软件，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。
10、支持固件程序回读，在 LCT软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。
11、支持配置参数回读，在 LCT软件 上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。
12、通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。
13、支持通过 LCT 软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。
14、接收卡支持出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

	电源
	1、额定输入电压：200-240VAC
2、输入频率：47Hz-63Hz
3、空载功耗：4W
4、额定输出电压：2.88V/3.88V
5、额定输出电流：0-30A
6、波纹噪音：≤200mV
7、效率：84%
8、过流保护：VGB 荡机，35A～60A 保护；VR 锁机，25A～40A 保护
9、短路保护：VGB 可长期短路，消除短路后自动恢复工作；VR 短路锁机
10、过压保护：≥4.1V

	结构
	国标钢材，按现场实际高度定制架体，LED屏专用方管；尺寸及钢材厚度根据现场实施情况灵活调整；整体承重过关，保证无变形。
按现场情况，进行切割及焊接，将钢结构件固定牢固，保证架体牢固稳定，装饰需美观大方得体，与屏幕协调一致。


[bookmark: _GoBack]（26）具体服务方案
服务要求：

一是技术方案：投标人根据本项目提供技术方案，包括但不限于：
1.建设思路、建设目标、建设任务、建设原则；
2.提供系统总体架构、数据架构；
3.软件建设方案；
4.加油站数据采集服务方案；
5.网络安全方案、施工安全措施、消防措施；
6.巡检方案、维护方案；

二是实施方案：投标人根据本项目提供实施方案，包括但不限于：
1.实施队伍及人员资质；
2.项目进度要求；
3.部署方案；
4.运维要求；
5.技术支持等五项内容进行逐项说明。

三是售后方案：投标人提供本项目售后方案。包括但不限于：
1.售后服务承诺
2.售后服务体系
3.售后服务内容
4.系统巡检方案
5.故障处理响应

四是服务工作进度保障方案：投标人应根据服务需求，结合项目实际情况，提供项目服务工作进度保障方案，至少应包括但不限于以下内容：
1.项目实施进度总体计划
2.项目进度管理原则
3.项目进度管理方法

五是应急服务方案：投标人提供本项目应急方案，包括但不限于以下内容：
1.应急响应流程
2.应急处理方案
3.应急资源保障
4.培训与演练

六是现场演示：演示加油站分析比对系统：
演示模块包含1、申报表按月汇总查询；2、申报表按年汇总查询；3、申报数据同比分析；4、加油站销售单价比对；：5、采集与申报数据分析比对
（26）服务期结束后的资产归属
本项目服务到期后，采购人将另行组织运维服务供应商的招标活动，基于节约财政性资金的原则，所有本项目涉及的软硬件，资产归属采购人，三年合同期内，采购人将不再支付其他费用。



















第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。
[bookmark: _Toc22313_WPSOffice_Level2]一、评标方法
本项目采用综合评分法进行评标。
[bookmark: _Toc21368_WPSOffice_Level2]二、评标原则及程序
（一）评标原则
评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序
★1、资格审查
1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。
★2、符合性审查
2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。
3、样品及演示
3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）
★4、比较及评价
4.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。
4.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。
4.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后0.5 小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。
投标人的书面说明材料包含服务本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响服务质量或诚信履约能力的说明等。
投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。
投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：
（1） 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；
（2） 书面说明不能证明其报价合理性的；
（3） 未在规定时间内递交有效书面说明书的。
★5、需落实的政府采购政策性规定：
5.1对于中小微企业的相关规定
5.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》（采购人采购的服务有伴随货物时，投标人所投货物为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件）的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：
（1）非联合体投标
       小型和微型企业相应产品、服务投标报价的 10% （10-20%）
（2）联合体投标
大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除   /   （4-6%）。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 
5.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
★6、投标无效情况详见投标人须知。
★7、推荐中标候选人的原则
详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：
（1） 采用最低评标价法的：
扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会投票处理。
（2） 采用综合评分法的：
得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；
按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会投票处理。
[bookmark: _Toc30297_WPSOffice_Level2]三、确定中标人
评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。
采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。
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附件1                   
资格审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	2
	组织机构代码证
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	3
	税务登记证
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整
2.按规定签章
	
	
	

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整
2.按规定签章
	
	
	

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	11
	其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	12
	信用记录（投标人在相关网站下载并盖投标人公章）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	13
	重要提示
	以上资料按规定签章
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字：
[bookmark: _Toc11558_WPSOffice_Level2]日      期：
附件2                  
符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	2
	开标一览表
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	3
	服务价格明细表
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	4
	服务需求响应表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	5
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	6
	投标人关联单位说明
	无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	7
	其他符合性证明材料
	响应招标文件实质性要求
	
	
	

	8
	投标内容
	1.响应招标文件实质性要求
2.无投标须知26.2所述情形
	
	
	

	9
	样品或演示（如适用）
	符合投标须知表11.3及25.1所述全部要求
	
	
	

	10
	重要提示
	以上资料按规定签章
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


[bookmark: _Toc17433_WPSOffice_Level2]注：《辽宁省创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）
填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”



审查人签字： 
日      期：












附件3                                    
评分细则
（综合评分法适用）
（一）基本评分标准
	包号
	001

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分（30分）
	投标报价
	应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
（注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）
	30

	技术部分（56）
	技术方案
	投标人根据本项目提供技术方案，包括但不限于：
1.建设思路、建设目标、建设任务、建设原则；
2.提供系统总体架构、数据架构；
3.软件建设方案；
4.加油站数据采集服务方案；
5.网络安全方案、施工安全措施、消防措施；
6.巡检方案、维护方案；
所有要点均结合采购需求进行了具体、详细的阐述、条理清晰、且均能够满足项目需求得6分，每有一项要点阐述不全面或不清晰，在6分的基础上减1分，分值减完为止。未提供不得分。
	6

	
	实施方案
	投标人根据本项目提供实施方案，包括但不限于：
1.实施队伍及人员资质；
2.项目进度要求；
3.部署方案；
4.运维要求；
5.技术支持等五项内容进行逐项说明。
所有要点均结合采购需求进行了具体、详细的阐述、条理清晰、且均能够满足项目需求得5分，每有一项要点阐述不全面或不清晰，在5分的基础上减1分，分值减完为止。未提供不得分。
	5

	
	售后方案
	投标人提供本项目售后方案。包括但不限于：
1.售后服务承诺
2.售后服务体系
3.售后服务内容
4.系统巡检方案
5.故障处理响应
所有要点均结合采购需求进行了具体、详细的阐述、条理清晰、且均能够满足项目需求得5分，每有一项要点阐述不全面或不清晰，在5分的基础上减1分，分值减完为止。未提供不得分。
	5

	
	服务工作进度保障方案
	投标人应根据服务需求，结合项目实际情况，提供项目服务工作进度保障方案，至少应包括但不限于以下内容：
1.项目实施进度总体计划
2.项目进度管理方法与原则
所有要点均结合采购需求进行了具体、详细的阐述、条理清晰、且均能够满足项目需求得2分，每有一项要点阐述不全面或不清晰，在2分的基础上减1分，分值减完为止。未提供不得分。
	2

	
	应急服务方案
	投标人提供本项目应急方案，包括但不限于以下内容：
1.应急响应流程
2.应急处理方案
3.应急资源保障
4.培训与演练
所有要点均结合采购需求进行了具体、详细的阐述、条理清晰、且均能够满足项目需求得4分，每有一项要点阐述不全面或不清晰，在4分的基础上减1分，分值减完为止。未提供不得分。
	4

	
	现场演示
	演示加油站分析比对系统：
演示模块包含1、申报表按月汇总查询；2、申报表按年汇总查询；3、申报数据同比分析；4、加油站销售单价比对；：5、采集与申报数据分析比对
演示要求：
1、“申报表按月汇总查询”模块：
（1）查看指定年份中全部（或指定）加油站的税务申报销售收入总金额（按月份汇总）。
（2）可根据加油站名称、统一社会信用代码、开始时间、结束时间、油品等进行条件查询。
2.“申报表按年汇总查询”模块：
（1）查看全部（或指定）加油站的税务申报销售收入总金额（按年度汇总）。
（2）可根据加油站名称、统一社会信用代码、开始时间、结束时间、油品等进行条件查询。
3.“申报数据同比分析”模块
（1）查看全部（或指定）加油站的申报数据与其同期申报数据，并显示其增长百分比与增长金额。
（2）可根据加油站名称、统一社会信用代码、时间范围、汇总项目等进行条件查询。
4.“加油站销售单价比对”模块
（1）显示加油站每周的油价变化情况。如果价格过高或过低超出指定范围，则进行预警。
（2）可根据加油站名称、统一社会信用代码、所属期、油品等进行条件查询。
5.“采集与申报数据分析比对”模块
（1）同时显示加油站的申报销售金额与物联网设备采集的销售金额，计算出差额及差额占比，如果差额占比超出指定范围，则进行预警。
（2）可根据加油站名称、统一社会信用代码、时间范围、征收项目等进行条件查询。
完全满足以上5条演示要求，每条得4分，共20分。有一条中的一小项不满足扣2分，完全不满足不得分，提供系统截图或视频不得分。
	20

	
	技术参数
	1、 “首页可视化页面”模块实现的功能要求：本页面应包含以下显示项目：销售金额、出油金额、加油站数量、加油机数量、加油枪数量、油罐数量、离线报警总数量、设备离线数量、液位仪离线数量、油机销售量、油罐进油量、油罐出油量、油罐存油量、各区域出油金额及销售金额等项目。
满足本模块全部功能得1分，有任意一项不满足不得分。
（提供系统截图或有效证明材料并加盖投标人公章，无法提供的不得分）
2、 “加油机离线列表”模块实现的功能要求：显示当前加油机离线的数据，包括加油站名称、采集器SN码、设备状态等。
满足本模块全部功能得1分，有任意一项不满足不得分。
（提供系统截图或有效证明材料并加盖投标人公章，无法提供的不得分）
3、 “加油机固件升级”模块实现的功能要求：显示当前各采集器设备的固件版本，包括加油站名称、加油机编号、采集器SN码、当前固件版本等。
满足本模块全部功能得1分，有任意一项不满足不得分。
（提供系统截图或有效证明材料并加盖投标人公章，无法提供的不得分）
4、 “液位仪报警记录”模块实现的功能要求：显示当前各液位仪的报警情况，包括液位仪SN、加油站名称、油罐编号、报警类型、报警原因、报警时间等。
满足本模块全部功能得1分，有任意一项不满足不得分。
（提供系统截图或有效证明材料并加盖投标人公章，无法提供的不得分）
	4

	
	功能要求
	投标人所投加油机数据采集设备性能参数符合以下内容的，得1分，未提供不得分：介电强度试验中，对电源隔离芯片漏电电流的测量结果不超过 5mA。
（提供相关证明材料电子版并加盖投标人公章，证明材料中规格型号应与所投产品规格型号一致，否则该项不得分，无法提供的不得分）
	1

	
	
	投标人所投加油机信息采集设备防爆级别符合或高于Ⅱ类C级标准的（II C）得1分，符合Ⅱ类B级（II B）标准的得0.5分，未提供不得分。
（提供相关证明材料电子版并加盖投标人公章，证明材料中规格型号应与所投产品规格型号一致，否则该项不得分，无法提供的不得分）
	1

	
	
	投标人所投加油机信息采集设备防爆要求同时符合以下国家标准的得1分：GB/T 3836.1-2021，GB/T 3836.4-2021，GB/T 4208-2017
（提供相关证明材料电子版并加盖投标人公章，未提供的不得分，证明材料中规格型号应与所投产品规格型号一致，否则该项不得分。）
	1

	
	
	投标人所投数据采集设备（加油机数据采集设备（含报税口、编码器等）、液位仪数据采集设备）厂商具有嵌入式软件著作权证书的，每提供1个得0.5分，最高1分，不提供不得分。
（提供相关证明材料电子版并加盖投标人公章，未提供的不得分）
	1

	
	
	投标人所投加油站分析比对系统软件厂商具有加油站分析比对系统软件著作权证书的，可提供得1分，不提供不得分。（提供相关证明材料电子版并加盖投标人公章，未提供的不得分）
	1

	
	
	投标人所投加油站数据管理云平台软件厂商具有加油站数据管理云平台软件著作权证书的，可提供得1分，不提供不得分。
（提供相关证明材料电子版并加盖投标人公章，未提供的不得分）
	1

	
	
	视频监控服务-网络摄像机服务使用的硬件设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹，得1分，不支持或无法提供证明材料的不得分。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖投标人公章）
	1

	
	
	视频监控服务-安全管控一体化智能辅助平台支持根据当前系统具备的业务组件，动态加载车辆信息的业务字段的功能，得1分，不支持或无法提供证明材料的不得分。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖投标人公章）
	1

	
	
	视频监控服务-安全管控一体化智能辅助平台支持业务集群组建、拆除、单节点拆除，业务集群包括基础资源集群和业务系统服务集群，得1分，不支持或无法提供证明材料的不得分。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖投标人公章）
	1

	
	
	AI分析服务使用的服务器支持双BIOS/BMC Flash双镜像，得1分，不支持或无法提供证明材料的不得分。（提供相关证明材料电子版并加盖投标人公章，未提供的不得分）
	1

	
商务部分（14分）
	人员配备
	1、投标人拟投入本项目的项目经理具有:
（1） 信息系统项目管理师证书
（2） 系统规划与管理师证书
（3） 信息安全工程师证书；
（4） 系统架构设计师证书；
以上证书同一人员每提供一个证书得0.5分，最多得2分。（须提供持证人员相关证书扫描件及近3个月中任意一个月的社保机构出具的社保证明扫描件并加盖投标人公章）。
2、投标人拟投入本项目的信息安全技术保障负责人1人，具有:
(1)大数据分析师证书(高级）；
(2)注册信息安全管理人员CISP-CISE证书；
(3)信息系统项目管理证书；
以上证书每具备1项得1分，最多得3分，不提供不得分。
（提供有效期内的证书扫描件及近3个月的任意一个月的社会保险缴纳证明材料并加盖投标人公章）。
3、投标人拟投入的项目组成员具有（项目负责人、技术负责人除外）数据库系统工程师证书、软件设计师、高级工程师证书、系统集成项目管理工程师证书。每提供一个证书（一人多证算一个证书）得0.5分，最高得2分，不提供不得分。（提供有效期内的证书扫描件加盖公章及近3个月的任意一个月的社会保险缴纳证明材料并加盖投标人公章）。
	7

	
	企业业绩
	2023年1月1日至开标前，投标人完成的类似数据管理平台项目业绩，每提供一市级企业业绩得2分，每提供一县级企业业绩得1分，最多得3分，不提供不得分。
注：投标文件中提供合同扫描件及政府采购中标通知书扫描件，并加盖投标人公章（日期以合同签订日期为准）
	3

	
	企业能力
	投标人提供国家信息安全测评信息安全服务资质证书-风险评估证书的，二级得2分，一级得1分，未提供或其他不得分（提供有效期内的证书扫描件加盖投标人公章，）
	2

	
	
	投标人具备软件服务商交付能力证书（一级）得2分；二级得1分；未提供或其他不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章）
	2

	总分
	
	100
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第五章 政府采购合同条款及格式
[bookmark: _Toc23704_WPSOffice_Level1]合同条款
政府采购合同条款
1. 术语定义
本政府采购合同下列术语应解释为：
1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。
1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。
1.3 “服务”指政府采购合同服务清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）所约定的服务内容。
1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。
1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。
1.7 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。
1.8 “验收书”指采购单位或采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。
1.9“天”指日历天数（如无特别说明）。
1.10“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。
1.11“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。
1.12“招标文件”指采购人或采购代理机构发布的招标文件。
1.13“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。
2.技术规范与服务内容
2.1投标服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
2.2 投标服务的服务内容应与招标文件规定服务内容及投标文件中的项目要求及投标响应表一致。
3.知识产权
3.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。
3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。
3.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。
4.完成方式
供方按照合同约定的时间、地点完成服务。
5.付款
5.1政府采购合同以人民币付款。
5.2在供方按照政府采购合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。
6.服务质量
6.1供方应保证政府采购合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范等要求。
6.2供方提供的服务质量应满足行业一般标准，符合合同约定。
6.3需方有权对供方的服务质量进行监督，发现服务存在不符合合同标准的情形的，可以要求供方改正服务方式、替换服务人员等补救方式，供方应按需方要求改正，并赔偿需方实际损失。
6.4对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，供方需按照招标文件要求对产品提供售后服务及质量保证，供方投标文件承诺的售后服务及质量保证优于招标文件要求的，以投标文件承诺的售后服务及质量保证为准。
7.技术服务和保修责任
7.1本条适用于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务。
7.2供方对交付的产品的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。
7.3供方应按如下内容提供售后服务：
7.3.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。
7.3.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。
7.3.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。
7.3.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。
7.3.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。
7.3.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。
7.3.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
7.3.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。
7.3.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。
7.3.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。
8.检验和验收
8.1完成服务后，需方或采购代理机构（由具体项目决定）应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。
8.2对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。
9.违约责任
9.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
9.1.1在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；
9.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关服务的期限也应相应延长；
9.1.3需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。
9.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金（如有）、尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。
9.3延期服务的违约责任
9.3.1除本合同条款第9条规定外，如果供方没有按照政府采购合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除政府采购合同。
8.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。
10.不可抗力
10.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。
10.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。
10.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
11.争端的解决
11.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。
11.2如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
11.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。
12.违约终止政府采购合同
12.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。
12.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；
12.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。
12.1.3未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
12.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。
13.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定
政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
14.政府采购合同转让和分包
除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
15.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
16.政府采购合同生效
16.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。
16.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。 
17.政府采购合同附件
下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：
17.1招标文件；
17.2招标文件的更正公告、变更公告；
17.3中标供应商提交的投标文件；        
17.4政府采购合同条款；
17.5中标通知书；
17.6政府采购合同的其它附件。
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政府采购合同格式
政府采购合同编号：
签订地点：
    (需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。
　　一、政府采购合同文件
    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：
1.招标文件（招标文件编号           ）；
2.招标文件的更正公告、变更公告；
3.中标供应商提交的投标文件；
4.政府采购合同条款；
5.中标通知书；
6.政府采购合同的其它附件。
　　二、政府采购合同范围和条件
    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。
　　三、政府采购合同标的
    本政府采购合同的标的为招标文件中所列相关服务。。
　　四、政府采购合同金额
    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。
　  五、付款方式及条件

　　六、服务时间和服务地点   
    1.服务时间：        
    2.服务地点：        
　　七、验收要求
    供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条的约定承担相应违约责任。
    八、违约责任
    1.供方逾期提供服务的，每逾期一天向需方支付合同金额  %的违约金，逾期  日的，需方有权单方面解除本协议。
    2.供方提供的服务不符合约定的，需方有权向供方书面提出整改意见，供方需无条件整改至符合约定，自需方向供方提出书面意见之日起  日内，供方仍未整改或整改后服务仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。
    3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额  %的违约金，逾期  日的，供方有权单方面解除本协议。
    九、争议解决
    双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
    十、合同生效
    本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。
需方（公章）:                       供方(公章):
法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):
地址：                              地址：                          
联系人：                            联系人：                        
电话：                              电话：                          
传真：                              传真：                          
邮编：                              邮编：                          
日期：      年      月      日      日期：       年      月     日





