第一节  采购清单一览表

| 编号 | 系统名称 | 模块 | 功能清单 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件服务清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 县域影像资源共享中心 | 影像数据服务 | DICOM传输服务 | 套 | 1 |
|  |  |  | 影像存储管理 |  |  |
|  |  |  | PACS/RIS服务 |  |  |
|  |  | 县级牵头医院影像中心 | 会诊列表 | 套 | 1 |
|  |  |  | 会诊受理 |  |  |
|  |  |  | 报告编辑与发布 |  |  |
|  |  |  | 受理会诊统计 |  |  |
|  |  | 影像专业阅片 | 影像展示 | 套 | 1 |
|  |  |  | 影像测量 |  |  |
|  |  |  | 影像标注 |  |  |
|  |  |  | 影像处理 |  |  |
|  |  |  | 图像保存 |  |  |
|  |  | 影像中心后处理阅片 | 基础后处理 | 套 | 1 |
|  |  |  | 专科高级后处理 |  |  |
|  |  | 乡镇卫生院会诊发起工作站 | 本院检查 | 套 | 1 |
|  |  |  | 发起会诊 |  |  |
|  |  |  | 会诊消息提醒 |  |  |
|  |  |  | 会诊报告预览打印 |  |  |
|  |  |  | 会诊统计 |  |  |
|  |  | 村卫生室检查预约/影像调阅 | 预约登记检查 | 套 | 1 |
|  |  |  | 查询影像 |  |  |
|  |  | 系统运营管理 | 会诊运营管理 | 套 | 1 |
|  |  |  | 统计查询 |  |  |
|  |  |  | 合作关系维护 |  |  |
|  |  |  | 系统管理 |  |  |
| 2 | 县域心电资源共享中心 | 县级牵头医院心电诊断中心 | 病历列表 | 套 | 1 |
|  |  |  | 心电图分析 |  |  |
|  |  |  | 报告打印 |  |  |
|  |  |  | 报告发布 |  |  |
|  |  |  | 病案管理 |  |  |
|  |  |  | 危急值预警 |  |  |
|  |  |  | 系统管理 |  |  |
|  |  |  | 运营管理 |  |  |
|  |  | 乡镇卫生院心电工作站 | 登记分诊 |  | 1 |
|  |  |  | 图像采集与处理 |  |  |
|  |  |  | 书写报告及模版维护 |  |  |
|  |  |  | 会诊申请 |  |  |
|  |  |  | 会诊查询 |  |  |
|  |  |  | 会诊报告打印 |  |  |
|  |  | 村卫生室心电预约/报告浏览 | 预约心电检查登记 | 套 | 1 |
|  |  |  | 报告与心电图查看 |  |  |
| 3 | 县域检验资源共享中心 | 县牵头医院检验中心 | 样本核收 | 套 | 1 |
|  |  |  | 报告发布 |  |  |
|  |  |  | 统计查询 |  |  |
|  |  |  | 系统管理 |  |  |
|  |  | 乡镇卫生院区域送检工作站 | 检验申请 | 套 | 1 |
|  |  |  | 样本配送 |  |  |
|  |  |  | 报告打印 |  |  |
| 4 | 基层影像信息化建设 | 基层放射PACS系统 | 影像传输、存储 | 套 | 1 |
|  |  |  | 患者登记 |  |  |
|  |  |  | 图像DICOM 浏览 |  |  |
|  |  |  | 报告编辑 |  |  |
|  |  |  | 病历管理 |  |  |
|  |  |  | 基层医院 WEB 临床应用 |  |  |
|  |  | 基层云胶片系统 | 前置网关 | 套 | 1 |
|  |  |  | 云胶片二维码 |  |  |
|  |  |  | 云胶片调阅 |  |  |
| 5 | 远程医疗服务监管软件 | 统一管理 | 机构管理 | 套 | 1 |
|  |  |  | 用户体系管理 |  |  |
|  |  |  | 角色管理 |  |  |
|  |  |  | 菜单权限管理 |  |  |
|  |  |  | 合作关系维护 |  |  |
|  |  |  | 字典管理 |  |  |
|  |  |  | 日志管理 |  |  |

第二节   服务建设内容和详细技术要求

  - 一、项目背景、内容及范围

1、建设背景

根据湖南省2024年脱贫地区市域医疗卫生机构能力建设项目实施方案《湘卫基层发【2024】5号》文件要求，本项目汝城县域医疗卫生机构能力建设项目，实现汝城县人民医院、汝城县中医医院以及乡镇卫生院、村卫生室基层医疗机构的接入到县域影像资源共享中心，县域心电资源共享中心和县域检验资源共享中心，具备区域医疗数据互联互通、远程影像诊断、远程心电诊断、远程检验能力，构建基层机构的基层放射PACS系统、基层云胶片系统。实现数据的互联互通，达到数据融合，实现紧密型县域医共体。全县一张网，建设覆盖各级医疗机构的医疗协作体系。

2、建设内容

建设汝城县人民医院影像、心电和检验中心，汝城县中医医院影像、心电和检验中心。乡镇卫生院实现远程影像申请、远程心电申请和区域送检；配置必要的检验条码枪和打印机，个别机构配备心电图机设备；实现基层放射PACS系统、基层云胶片系统。村卫生室实现放射、心电预约和报告调阅。实现县乡村联动，资源共享、建立医共体帮带模式，形成“基层检查、上级诊断”的服务模式。

3、建设范围

覆盖汝城县人民医院、汝城县中医医院、14个乡镇卫生院和行政村卫生室。

汝城县人民医院为牵头单位涉及的卫生院有：文明瑶族乡中心卫生院、马桥镇卫生院、暖水镇卫生院、延寿瑶族乡卫生院、濠头乡卫生院、南洞乡卫生院、卢阳镇卫生院。

汝城县中医医院为牵头单位涉及的卫生院有土桥镇卫生院、大坪镇中心卫生院、井坡乡卫生院、泉水镇卫生院、三江口镇卫生院、热水镇卫生院、集益乡卫生院。

按照分片原则各乡镇辖区的行政卫生室同时分别对应。

  - 二、 详细技术参数要求

    - 2.1县域影像资源共享中心

主要解决区域内影像检查的协同和共享。支持集中诊断，支持统一报告格式，支持统一存储和共享。支持影像疑难转诊、影像审核托管、影像 诊断业务全托等协同模式。

      - 2.1.1影像数据中心

        - 2.1.1.1 DICOM传输服务

要求产品支持如下DICOM通讯标准：

- DICOM 3.0 Storage management (SCP/SCU)

- DICOM 3.0 Modality Worklist management (SCP/SCU)

- DICOM 3.0 Print management (SCP/SCU)

- DICOM 3.0 Query/Retrieve (SCP/SCU)

- DICOM 3.0 Storage Commitment (SCP/SCU)

- DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Steps

- 支持DICOM Gateway服务：能够进行图像自动路由功能；在传送失败时，自动重新传送并在数据库中予以记录。

- 支持DICOM3. 0格式、JPEG格式、BMP格式及AVI格式

        - 2.1.1.2 影像存储管理

- 支持多种数据存储设备，包括硬盘冗余阵列（RAID）、存储局域网络、网络存储等

- 具备标准的数据交换接口

- 支持多种存储架构和存储介质

- 支持多种数据备份方式，包括异地容灾备份、离线备份等

- 支持集中式、分布式以及混合式的影像存储，即影像既可以集中存储在数据中心，也可以分别存储在各个医院系统内，可以按需配置

- 采用分布式设计，可按需要分布到多个服务器上提升性能便于扩展管理

        - 2.1.1.3 PACS/RIS服务

- 支持HL7、ICD-10、DICOM 3.0、IHE等国际标准

- 支持在国产化操作系统服务器部署。

- 系统支持国产化数据库；

- PACS/RIS系统支持虚拟化技术

- 支持DICOM 数据类型: CT,DX,DR,MR,CR,US,XA,RF,PT等。支持图像的有损和无损压缩JPEG、MPEG、Wavelet

- PACS/RIS服务器后台守候服务，自动修复各系统服务

- 支持集群体系架构，支持负载均衡或者双机热备

- 同时接收多个不同前置网关发送的影像数据，支持多个用户对同一影像数据的并发调阅请求

- 系统日志：提供影像数据的各种状态记录日志

      - 2.1.2县级牵头医院影像中心

        - 2.1.2.1会诊列表

提供会诊列表查看，支持按照会诊状态、会诊时间等条件检索会诊患者功能。

- 会诊状态、会诊日期、患者姓名、发起医院查询：提供选择会诊状态、会诊日期、患者姓名、发起医院等条件查询受邀会诊数据的功能。

- 组合查询：提供选择会诊状态、会诊日期、患者姓名、发起医院的条件检索受邀会诊数据的功能。

- 会诊数据查看：提供查看会诊患者姓名、性别、年龄、检查类型、患者来源、会诊状态、发起模式、申请方名称、受邀方名称、申请时间等数据功能。

        - 2.1.2.2会诊受理

提供会诊的受理与拒绝，支持查看患者会诊申请详情功能。

- 会诊受理：提供选择一条或者多条检查数据受理会诊请求功能。

- 会诊拒绝：支持拒绝会诊申请，且拒绝申请填写拒绝理由。

- 会诊详情查看：支持查看发起会诊的信息，包括患者姓名、年龄、会诊类型、申请时间、发起医院、发起医生等信息。

- 会诊记录查看：支持查看患者在本院的会诊记录，查看本院和跨院的历史会诊报告等。

        - 2.1.2.3报告编辑与发布

- 会诊报告编写

提供对会诊患者进行会诊报告编辑的功能。

- 会诊报告编辑:提供对会诊患者进行会诊报告编辑的功能；

- 会诊报告修改：提供对会诊报告进行修改的功能；

- 会诊报告删除：提供对会诊报告进行删除的功能；

- 会诊报告保存：提供对会诊报告进行保存的功能。

- 患者图像查看

- 提供对会诊患者的图像进行下载、浏览的功能。

- 会诊图像下载:提供会诊患者图像下载的功能；

- 会诊图像进度显示：提供会诊患者图像下载进度的显示；

- 会诊图像浏览：提供对会诊图像进行浏览的功能。

- 会诊图像对比

- 提供对患者的会诊图像进行对比的功能，报告历史记录与其他检查类型图像的对比。

- 会诊患者图像记录查看：提供对会诊患者既往检查记录查看的功能；

- 会诊图像对比：提供对会诊患者图像进行对比查看的功能；

- 本院外院图像对比：提供对会诊患者本院及外院检查图像的对比。

- 会诊模板维护

- 提供对会诊模板进行新增、修改、删除的功能。

- 会诊模板新增：提供对会诊模板进行新增的功能；

- 会诊模板修改：提供对会诊模板进行修改的功能；

- 会诊模板删除：提供对会诊模板进行删除的功能。

- 会诊报告审核

- 提供对会诊报告申请审核、审核、审核退回的功能。

- 会诊报告申请审核：提供会诊报告申请审核的功能；

- 会诊报告申请审核拒绝：提供对申请审核的报告进行拒绝的功能；

- 会诊报告申请审核拒绝理由填写：提供对申请审核的会诊报告退回重写，并填写拒绝理由的功能；

- 会诊报告审核通过：提供对发起申请审核的报告进行审核的功能。

- 会诊报告发布

- 提供对会诊报告发布功能。

- 会诊报告发布：提供对已审核通过的会诊的报告进行发布的功能；

- 会诊报告直接发布：提供对会诊报告直接发布的功能；

- 会诊报告查看

- 提供对已完成会诊的报告进行查看功能。

- 会诊报告查看：提供对会诊报告进行查看的功能；

- 会诊图像查看：提供对会诊患者图像进行查看的功能。

- 会诊报告重新编辑

- 提供对已完成的会诊报告进行重新编辑功能。

- 会诊报告重新编辑：提供对完成会诊的报告进行编辑的功能；

- 会诊报告重新发布：提供对修改后的报告进行重新发布的功能。

        - 2.1.2.4受理会诊统计

- 工作量统计

- 提供对当前登录人员工作量进行统计和导出的功能。

- 会诊时间统计：提供选择会诊时间进行工作量的统计；

- 会诊人员统计：提供选择会诊人员进行工作量的统计；

- 工作量数据查看：提供查看会诊部位、会诊次数、病人数量等数据的功能；

- 工作量数据导出：提供对统计的工作量数据进行导出的功能。

- 受邀会诊统计

- 提供对受邀的会诊进行统计和导出的功能。

- 发起医院、发起科室、发起医生、受邀团队、受邀医生、会诊时间统计：提供选择发起医院、发起科室、发起医生、受邀团队、受邀医生、会诊时间进行数据统计的功能；

- 会诊数据查看：提供查看会诊患者姓名、检查类型、检查部位、合作关系、部位数、申请医生、受邀医生、会诊日期、会诊费用等数据的功能。

- 会诊数据查看方式：提供选择页面显示数量以及上下翻页查看本院会诊患者列表功能；

- 会诊数据导出：提供会诊数据导出excel功能。

- 系统会诊统计

- 提供对整个影像会诊平台进行数据统计与导出的功能。

- 发起医院会诊统计：提供选择发起医院进行会诊数据的统计功能；

- 受邀团队会诊统计：提供选择受邀团队进行会诊数据的统计功能；

- 会诊时间统计：提供选择会诊时间进行会诊数据的统计功能；

- 会诊数据查看：提供显示患者姓名、检查类型、检查部位、申请时间、合作关系、申请医生、受邀医生、会诊时间、费用等会诊数据；

- 会诊数据导出：提供对统计的会诊数据进行导出的功能。

        - 2.1.2.5图像展示

提供DICOM图像调阅及显示功能，包括：支持多种分屏挂片模式、支持患者影像多序列展示查看的功能。

- 常规布局选择：提供选择多种常用布局模式的功能。

- 布局自定义：提供手动选择自定义布局进行图像布局查看的功能。

        - 2.1.2.6图像测量

提供图像测量功能，包括：长度测量、圆形测量、角度测量、面积测量、像素值测量、矩形、椭圆形和不规则测量、CT值测量等。

- 长度测量：提供在图像区域选中两点测量两点长度值功能

- 角度测量：提供在图像区域选中两条边线及一个共同顶点测量角度值功能。

- 面积测量：提供在图像区域选择一个区域进行面积测量的功能。

- 角度测量：提供在图像区域对图像进行角度测量的功能。

- Cobb角测量：提供在图像区域选中两条任意直线测量角度功能。

- CT值测量：提供在图像区域选中任意一点测量图像灰度值功能。

- 多边形测量：提供在图像区域选中任意闭合区域测量面积、最大灰度值、最小灰度值、平均灰度值。

- 圆形测量：提供在图像区域选中椭圆边框测量面积、最大灰度值、最小灰度值、平均灰度值。

        - 2.1.2.7图像标注

提供对图像中感兴趣区域的标注功能，包括：箭头标注、文本标注等注解功能，标注信息可以保存。

- 箭头标注：提供箭头指示标注功能。

- 文本标注：提供文本书写标注功能。

        - 2.1.2.8图像处理

提供多种图像分析和处理功能，包括缩放图像处理、图像移动、图像镜像、图像任意旋转、图像放大镜、图像负像、图像平滑窗宽窗位调节、图像快捷键调窗等功能。

- 影像缩放：提供滑动鼠标进行影像放大缩小功能。

- 调窗：提供滑动鼠标进行影像窗宽窗位调整功能。

- 影像平移：提供选中图像或者序列进行窗格平面内移动功能。

- 序列滚图：提供选中序列滑动鼠标进行序列中图像快速滚动功能。

- 放大镜：提供选中图像或者序列进行图像局部放大功能。

- 同步操作：提供对所有序列同时操作及图像处理功能。

- 多序列操作：提供对选中的多个序列同时操作及图像处理功能。

- 任意角度选转：提供选中图像或者序列在窗格平面内自由旋转任意角度功能。

- 顺时针90°旋转：提供选中图像或者序列在窗格平面内一键旋转顺时针90°功能。

- 逆时针90°旋转：提供选中图像或者序列在窗格平面内一键旋转逆时针90°功能。

- 一键平铺：提供一键将选中序列所有图像在同一屏中完整显示功能。

- 水平翻转：提供选中图像或者序列在窗格平面内翻转水平实现镜像功能。

- 垂直翻转：提供选中图像或者序列在窗格平面内翻转垂直实现垂直镜像功能。

- 正负像：提供选中图像或者序列在窗格平面内图像显示灰度反向功能。

- 图像左右标识：提供对图像进行左或者右进行标识的功能。

- 快捷调窗配置：提供多种快捷窗宽、窗位参数配置功能。

- 快捷键调窗：提供键盘快捷健一键调整预设窗宽、窗位功能。

- DICOM本地文件：提供浏览文件夹加载DICOM文件显示浏览功能。

根据图像算法，提供多种高级图像处理功能，包括MPR多平面重建、任意角度重建、图像伪彩、VR容积重建、最大密度投影、最小密度投影等功能。

- 具体功能：

- MPR多平面重建：提供图像多重面重建是将扫描范围内所有的轴位图像叠加起来再对某些标线标定的重组线所指定的组织进行冠状、矢状位、任意角度斜位图像重组。

- 任意角度重建：提供图像任意角度重建功能是在MPR多平面重建的基础上，根据CT定位线任意拖动，快速展示冠状、矢状位、任意角度斜位图像重组功能。

- 十字标尺空间关联点定位；提供MPR在冠状面、矢状面、横断面光标点关联联动地显示兴趣点的空间关联位置功能。

- 图像伪彩：提供多种预设伪彩协议一键渲染功能。

- VR容积重建功能： 三维旋转，鼠标密度调窗显示隐藏功能，VR图像缩放、移动功能。

- MIP最大密度投影，MinIP最小密度投影（肺部气管显示），以厚层方式，斜面方式进行MIP，MinIP的影像重建分析。

        - 2.1.2.9图像保存

提供图像保存功能，包括：支持导出dcm、jpg格式图像、支持导出单一序列或整个患者图像到指定位置。

      - 2.1.3影像中心后处理阅片

        - 2.1.3.1影像基础后处理

- 多平面重组

- MPR多平面：将断层图像在多平面中重建展示，包括：横断面、矢状面、冠状面，同时支持任意角度多平面重建。

- MinIP最小密度投影：选中一定数量层厚，对层厚中的图像进行最小密度投影，突出显示密度较小图像，提供转动、旋转、缩放、平移、调节窗值等功能。

- MIP最大密度投影：选中一定数量层厚，对层厚中的图像进行最大密度投影，突出显示密度较大图像，提供转动、旋转、缩放、平移、调节窗值等功能。

- 曲面重建

CPR曲面重建：提供针对血管、管腔、骨骼、齿科等组织器官的曲线切割曲面重建展示功能。

- VR体重建

- 三维浏览：三维立体医学影像重建显示，提供三维图像的旋转、三维立体旋转、缩放、方位（上、下、前、后、左、右）快捷调整。

- 软组织窗：提供三维界面调整窗宽窗位功能，自由调整软组织重建显示效果。

- ▲三维测量：提供对提取的器官、组织、病灶测量容积功能（需提供软件截图证明，并提供含三维医学影像关键词语的医疗器械注册证扫描件或复印件）。

- 三维切割：自动去除床板，可调阈值一键去骨功能、斜面立体切割显示脏器内部空间结构、矩形框方式提取显示脏器空间结构。

- VR渲染：提供多种预设VR渲染模式，包括：心脏渲染、血管造影渲染、虚拟内镜渲染、胸肺渲染、骨骼渲染、颅脑渲染等多个部门专门预设的渲染模式。

- 多维空间定位：提供MPR、VR界面空间光标点关联定位功能，在冠状面、矢状面、横断面和VR体重建界面，光标点关联联动地显示兴趣点的空间关联位置。

- VE仿真内窥镜

- 虚拟内窥镜：提供虚拟内窥镜功能，包括：针对气管、血管、肠道等管腔脏器的虚拟内镜浏览漫游，便于观察管腔内壁肿块、息肉等病变情况。

- 虚拟漫游：提供虚拟内窥镜漫游功能，包括：空间定位、方位调整、自动漫游等功能。

- SSD表面阴影重建模式：提供SSD+VR重建叠加模式功能，将人体轮廓以SSD表面阴影重建，内部脏器（适用于内部增强显影组织）以VR方式显示，方便了解内部脏器病灶与外部轮廓的关系，方便针对病灶空间部位，手术与穿刺规划。

- 三维图像输出：提供按需转发DICOM图像功能，选中重建图像、序列保存到新序列，并发送到其他主机。

- 一键去骨

- 自动去骨：根据原始的二维图像自动计算，提供骨骼一键自动去除并且保留血管功能，加载CTA图像自动去除颅骨、四肢、脊柱、肋骨等。

- 手动去骨：提供一键去骨功能，手动单击去除连续骨骼；提供多边形去骨功能：手动标记封闭区域自动去除骨骼。

- 去碎骨：提供自动去碎骨功能，一键去除不连续、零散分布的骨骼或者CT值较高部分组织。

- 血管生成：支持在横断面、矢状面、冠状面手动标注图像渲染重建生成血管，支持调整渲染速度和渲染粘度扩充渲染区域，实现血管重建生成。

- 血管提取

- ▲血管自动识别：提供自动血管提取识别功能，主要血管的自动识别并且自动识别标注血管名称，如：颈动脉、主动脉、腹部血管、下肢血管等（需提供软件关于该功能的截图予以佐证）。

- 血管手动提取：提供手动辅助血管提取功能，通过手动标记指定血管位置，和指定血管分支，对感兴趣血管进行提取分析。

- 血管延长：支持在横断面、矢状面、冠状面或者VR界面对已识别完成的血管进行延长远端和延长近端，支持对血管中心线自由调整和编辑。

- 血管中心线：自动计算识别血管轮廓线和血管中心线，血管轮廓线和血管中心线支持显示或者隐藏，隐藏血管中心线对细微的血管钙化斑点不易造成遮挡。

- 血管编辑：智能辅助选择去骨，添加重建血管，低密度非血管组织智能移除。

- 血管测量

- 血管截面分析：提供血管自动计算分析血管测量数值功能，包括：血管截面CT值、截面面积、最大直径最小直径、狭窄位置距离。

- ▲血管测量报表分析：提供血管狭窄度自动计算测量功能，通过设定参考点和病变点，对比分析血管狭窄部位与正常部位测量报表值（需提供软件关于该功能的截图予以佐证）。

- 血管渲染：提供多种预设血管渲染显示模式，包括：主动脉、颈总动脉、软组织、骨骼渲染等。

- 存档：血管分析操作全程支持保存进度存档和读取进度存档，方便实时保存和调取。

        - 2.1.3.2影像专科高级后处理

- 心脏分割

- 心脏提取识别：根据原始的二维图像自动计算，生成心脏立体图像.

- ▲心脏各个部位自动分割识别显示功能，分割部分包括：主动脉、冠状动脉、左心房、左心室、右心房、右心室、左心室心肌；自动识别同时以不同颜色标注区分，各个部分支持在组合列表中选择显示、隐藏（需提供软件关于该功能的截图予以佐证）。

冠脉补齐：横断面、矢状面、冠状面通过手动标注冠脉位置，将该冠脉智能提取并添加到冠脉树。

- 冠脉分析

- 冠脉提取：提供冠脉识别功能，包括：左前降支LAD、左回旋支LCX 、右冠状动脉RCA、后降支PDA等冠脉一键提取识别。

- 冠脉编辑：提供冠脉显示部分增加、删除功能，手动基于选点路径提取冠脉、冠脉血管手动编辑、断开冠脉段的连接。

- ▲冠脉分析：提供狭窄长度测量功能，具体参数值包括：狭窄距离、狭窄百分比、血管的离心率、直径、有效直径、最小直径（需提供软件关于该功能的截图予以佐证）。

- 肺结节智能提取

- 结节筛查：提供智能分析处理肺结节功能，筛查得出疑似肺结节，可逐一分析每个疑似结节的位置、大小形状。

- 保存结节：逐一分析疑似结节且确认为肺结节的，可标识为差异化颜色显示，同时显示名称由疑似肺结节显示为肺结节。

- ▲多维显示：肺结节三维立体图形，MPR（横断面、矢状面、冠状面）图形同步定位显示结节（需提供软件关于该功能的截图予以佐证）。

- 手动标记结节：支持在横断面、矢状面、冠状面选定感兴趣区域一键标记生成并保存结节。

- 肺结节分析

- 肺结节定量分析：提供每个肺结节检测及自动计算功能，包括：有效直径，最大直径、体积、最大面积、HU 值等分析报表。

- 肺气肿重建

- 肺组织提取：根据原始的二维图像自动计算，提供自动提取出肺组织功能，重建部分包括：左肺、右肺、气管。

- 气肿渲染：提供在冠状面、左肺组织、右肺组织部分的气体充盈渲染显示功能，可调阀值自动分析生成肺部及气管影像。

- 肺气肿分析

- 肺气肿处理：旋转视角从不同角度显示气肿、整体形态、周围软组织器官关系，自由选择显示或者隐藏气管

- ▲肺气肿分析：提供肺气肿定量分析功能，分别评估双肺、左肺、右肺、气管，测量值包括：体积、气肿体积以及气肿所占双肺比值（需提供软件关于该功能的截图予以佐证）。

- 肝脏分割

- 肝脏提取：根据原始的二维图像自动计算，肝脏组织自动提取去除其他组织器官，只提取显示肝脏、肝静脉、肝门静脉等。

- ▲肝脏分割：门静脉、肝静脉及其他血管自动提取识别；自动统计肝总体积、功能正常肝脏部分体积、门静脉、肝静脉体积及所占肝总体积百分比（需提供软件关于该功能的截图予以佐证，并要求提供含有三维肝脏分析关键词语的软件著作权证书扫描件或复印件）。

- 肝脏组织列表：以SSD方式显示肝脏轮廓，以VR方式分色显示门静脉，肝静脉，其他血管的显示隐藏组合功能。

- 肝脏编辑：提供肝脏各组织的智能辅助添加、删除功能；提供组织区域编辑功能；以MIP方式显示肝脏轮廓和内部血管，病灶的关系。

- 血管细节：渲染显示细小血管，精确提取血管。

- 病灶提取

- 病灶提取：在横断面、矢状面、冠状面通过手动标注封闭区域的病灶位置，智能病灶组织提取分割；

- 病灶编辑：提供已提取病灶部分的增加、删除等功能，自动计算各个病灶体积与占肝总体积百分比报表。

- 肝脏分段

- Couinaud（奎诺）分段：提供肝脏分段功能，通过手动标注肝静脉、韧带等肝脏各个节点的位置，系统辅助自动生成Couinaud肝脏八段分割。

- 分段测量：分段后每段肝脏体积，功能正常肝脏部分体积，各部分占百分比

- 肝脏手术规划

- 安全边际：提供病灶切除术前设置安全边际功能，系统自动包围已提取的病灶，按照设定的边际距离显示安全边际区域。

- 模拟切割：提供肝脏肝段模拟删除功能，按照Couinaud（奎诺）分段删除肝段；提供肝脏模拟自由切割功能，通过过手动标注肝脏、病灶封闭区域上出肝脏部分。

- ▲残肝比：提供残肝比测算功能，自动计算模拟手术刀切割后，生成分析报表，包括：切除肝脏体积、剩余肝脏体积、病灶切除体积、剩余病灶体积、剩余肝脏体积占切除前刚脏总体积百分比等（需提供软件关于该功能的截图予以佐证）。

- 肝脏渲染：提供肝脏渲染模式显示功能，包括：表面阴影重建渲染、体重建渲染等。

- 结肠提取

- 结肠提取: 根据原始的二维图像自动计算生成三维立体结肠。

- ▲结肠中心线：自动计算结肠管腔导航路径生成结肠中心线，通过虚拟内窥镜方式对结肠管腔沿结肠中心线进行三维浏览导航（需提供软件关于该功能的截图予以佐证，并要求提供含有三维结肠分析关键词语的软件著作权证书扫描件或复印件）。

- 结肠编辑：结肠中心线支持手动调整某一个线段的位置、合并线段点、新增线段点。

- 结肠渲染：提供多种结肠渲染模式，包括：SSD+VR模式突出显示结肠方位、透明结肠渲染、不透明结肠渲染等。

- 结肠病灶提取

- 三维导航浏览：提供结肠内部官腔三维导航功能，支持多方位（上、下、前、后、左、右）实时观察结肠内壁。

- 自动导航：提供结肠内部官腔三维自动导航功能，支持调整自动导航起点、重点、导航速度等参数。

- 病灶标记：提供标记结肠息肉功能，自动提取分析计算结肠息肉的体积、轴向尺寸和密度值计算。

      - 2.1.4乡镇卫生院 发起会诊工作站

        - 2.1.4.1本院检查

- 数据获取

- 提供患者数据及影像数据获取的功能。

- 设备接收：提供从设备接收数据到平台的功能；

- 工作站传输：提供从基层工作站获取患者数据以及图像数据到平台的功能；

- 手动上传：提供手动上传患者资料及影像数据到平台的功能；

- 数据查询

- 提供对本院患者数据进行检索的功能。

- 患者姓名、检查部位、检查类型、检查时间查询：提供选择患者姓名、检查部位、检查类型、检查时间进行数据的查询功能；

- 数据展示：提供查看患者姓名、年龄、性别、检查类型、检查部位、发起次数、影像数量、检查日期、任务进度等数据；

- 数据查看方式：提供选择页面显示数量以及上下翻页查看本院患者列表功能。

- 影像查看

- 提供查看本院患者的影像的功能。

- 影像下载：提供选择患者进行图像下载的功能；

- 影像浏览：提供对已下载完成的图像进行浏览的功能；

- 影像删除：提供对已下载的图像进行删除的功能。

- 数据编辑

- 提供对患者数据进行新增、修改、删除的功能。

- 数据新增：提供对患者进行数据新增的功能；

- 数据修改：提供对患者数据进行修改的功能；

- 数据删除：提供对患者数据进行删除的功能。

        - 2.1.4.2发起会诊

提供对本院患者发起会诊的功能，提供选择上级医院、专家团队等功能。

- 发起会诊：提供选择患者发起会诊功能，提供跨过知情同意书环节功能。

- 专家团队选择：提供发起会诊选择专家团队的功能。

- 上级医院选择：替换发起会诊时选择上级医院的功能。

- 会诊取消：提供对发起的患者取消会诊申请功能。

        - 2.1.4.3会诊消息提醒及查询

提供查看会诊患者会诊数据的的功能。

- 消息提醒

- 提供对会诊患者进行消息提醒的功能。

- 网页消息框提醒：提供对会诊消息进行网页弹框显示的功能；

- 语音提醒：提供对会诊消息进行语音提醒的功能；

- 微信提醒：提供对会诊消息进行微信通知的功能。

- 会诊查询

- 提供对已发起会诊的患者进行数据查询的功能。

- 患者姓名、检查类型、会诊时间、会诊状态查询：提供输入患者姓名、检查类型、会诊时间、会诊状态查询的功能；

- 会诊数据查询展示：提供查看会诊患者的姓名、性别、年龄、检查类型、患者来源、发起模式、申请医生、受邀方、申请日期等数据的功能；

- 会诊数据查看方式：提供选择页面显示数量以及上下翻页查看本院会诊患者列表功能。

        - 2.1.4.4会诊报告预览打印

- 提供对会诊完成的报告进行预览及打印的功能。

- 会诊报告预览：提供对会诊报告进行预览查看的功能；

- 会诊报告打印：提供对会诊完成的患者进行会诊报告打印的功能；

- 打印机选择：提供对会诊报告选择打印机的功能；

- 会诊样式选择：提供对会诊报告单的样式进行选择的功能。

- 院内报告查看：提供查看该患者院内报告的功能。

        - 2.1.4.5会诊统计

提供对本院患者发起会诊的患者进行数据统计的功能。

- 发起医院、发起科室、发起医生、受邀医生、会诊时间统计：提供选择发起医院、发起科室、发起医生、受邀医生、会诊时间进行数据统计的功能。

- 会诊数据查看：提供查看会诊患者姓名、检查类型、检查部位、合作关系、部位数、申请医生、受邀医生、会诊日期、会诊费用等数据的功能。

- 会诊数据查看方式：提供选择页面显示数量以及上下翻页查看本院会诊患者列表功能。

- 会诊数据导出：提供对会诊数据进行excel导出的功能。

      - 2.1.5村卫生室检查预约/影像调阅

        - 2.1.5.1预约登记检查

- 预约界面支持资源展示、患者基本信息、患者相关检查项目，通过预约界面，操作人可以为患者不同的检查项目预约检查时间。

- 支持患者预约单打印功能。

- 支持患者信息再次登记，保留同一病人信息

- 以不同颜色区分不同的预约状态，按预约状态快速查询所需检查记录

- 支持修改预约、取消预约

- 支持预约记录查询

- 支持将预约结果回传给申请系统

        - 2.1.5.2影像调阅

支持多种影像查看功能，平滑窗宽窗位调节， 影像缩放，平移，镜像，旋转，放大镜局部查看，影像长度，角度测量，图文标注，CT定位线，多帧影像播放等。

      - 2.1.6系统运营管理

        - 2.1.6.1会诊运营管理

- 提供客服管理功能，客服人员可以将未及时提交诊断报告的检查转给其它指定医生、提供报告撤消功能、提供受理撤消功能。

- 报告撤销：提供对未及时处理的报告进行撤销的功能。

- 报告重新指派：提供对未及时响应的报告转给其他医生的功能。

- 报告受理撤销：提供对申请撤销的数据进行受理通过的功能。

        - 2.1.6.2统计查询功能

提供对会诊数据、工作量数据展开不同维度的查询统计的功能。

- 工作量统计

- 提供统计区域检查工作量、报告分析等功能。

- 检查工作量统计：提供统计检查工作量的数据功能。

- 报告分析统计：提供对会诊报告进行分析的统计功能。

- 会诊日期统计：提供选择会诊日期进行数据统计的功能。

- 会诊统计

- 提供按不同的时候维度，包括年、月、日进行分类统计。

- 阳性率统计：提供对会诊阳性率进行统计的功能。

- 会诊时间查询：提供选择会诊时间查询会诊数据的功能

- 区域影像数据统计

- 提供对接入平台的机构进行数据查询统计的功能。

- 按日统计：提供查询当天各下级机构影像检查的数据以及会诊数据的功能。

- 按月统计：提供查询当月各下级机构影像检查的数据及会诊数据的功能。

- 数据展示：提供查看机构名称、影像数量的数据功能。

- 结果查询：提供报告结果查询统计、阅片的功能。

        - 2.1.6.3合作关系维护

提供合作关系设置的功能，包含合作关系的的新增、修改、删除等功能。

具体功能：

- 合作关系新建：提供合作关系新增的功能，包含上级与下级机构绑定的功能；

- 合作关系修改：提供合作关系修改的功能；

- 合作关系删除：提供合作关系删除的功能；

- 合作关系查看：提供合作关系查看的功能。

        - 2.1.6.4系统管理

- 提供医院维护管理的功能，包含医院的新增、修改、删除等功能。

- 提供科室维护管理的功能，包含科室的新增、修改、删除等功能。

- 提供系统用户角色维护的功能，包含角色的新增、修改、删除等功能。

- 提供系统用户维护的功能，包含用户的新增、修改、删除等功能。

    - 2.2 县域心电资源共享中心

      - 2.2.1县级牵头医院心电诊断中心

县域心电诊断中心作为心电数据处理的业务平台，打破了时间和空间的限制，心电数据的采集诊断不仅仅局限于区域地域的概念，所有接入机构的数据都能实现在诊断中心进行诊断。诊断中心为患者提供诊断支持，远程心电系统为诊断中心提供业务支撑，包括心电分析常规功能、危急值预警等各种辅助手段，以提高诊断中心医生的工作效率。心电诊断分析软件为诊断中心的心电医生提供了重要的分析诊断工具，同时医生可以编写、发布、打印诊断报告。

        - 2.2.1.1病历列表

显示所有的心电图病历，按检查时间顺序排列。具备如下功能：

- 病历列表中具有患者的状态显示。有未检查、已检查、未报告、已报告、已审核、已发送状态。

- 病历列表也可按医疗机构选择，可以单选或多选医疗机构作为默认的列表过滤条件。

- 病历列表也可按时间范围选择作为列表过滤条件。

- 病历列表也可按检查项目选择作为列表过滤条件。

- 支持在同一界面上显示患者的信息个人信息以及测量参数，报告诊断。

- 具有特有的异常测量值，异常诊断的特殊颜色提醒技术，为诊断医生提供快速诊断的优先条件。

- 提供丰富的查询功能，所有患者信息都可作为查询条件。

- 心电浏览

- 心电浏览主要用于从数据中心调阅心电及心电诊断报告，具备对调阅的心电进行后处理，心电标注，测量，打印等功能。主要具备如下功能：

- 心电数据支持HL7-aECG格式。

- 可接收和显示多种设备的心电图像。

- 可通过网络进行心电数据快速查询与调阅。

- 可显示病人检查的基本资料(姓名、性别、病历号、检查日期、检查设备等)。

- 支持心电的走纸和增益的调整。

- 波形可以局部放大、测量。

- 支持多次检查的对比功能。

- 支持每份波形中，每个导联、导联中的每个心搏的测量、标注。

- 支持不同格式的打印输出，包括12*1、6*2、4*3及自定义波形输出。

- 支持心电波形的滤波，包括肌电滤波、工频滤波、高频滤波。

- 波形显示模式自定义，适用不同分辨率的显示器。

- 心电格式转换功能，可以输出为XML、PDF、JPG。

        - 2.2.1.2心电图分析

主要具备如下功能：

- 显示同步十二导心电图波形也支持根据医生习惯自定义多种显示模式，可以分肢体导联、胸部导联的电压调节与走纸速度调节。支持RR间期与R波幅值差的测量，可以精确对心率不齐的倍数测量。

- 具有导联纠错功能：提供直观简洁的所见所得的导联纠错，无需输入任何数字，操作方便简单。

- 自动分析心率、PR间期、电轴等所有心电参数，可测量出超过20种以上的心电图参数，提供学术研究。

- 支持高频滤波、低频滤波、工频滤波调整。

- 支持分页和多种显示模式。

- 波形显示幅值自由调整。

- 心拍特征点手动微调功能。使分析结果更加精确。测量值异常显示。

- 具有电子标尺功能，测量幅值与压差，代替圆规直尺的手工测量工具。

- 支持同一个患者多次心电图对比。

- 报告编写

- 医生可以自动诊断或手动报告编写心电报告。支持心电图特殊符号的输入技术，不需要在键盘上反复切换。

- 提供丰富的报告诊断库，避免过多的键盘输入。支持心电图原始数据多次对比功能。

- 提供多种输出报告格式：横排十二导、竖排十二导、2X6、3X4、3X4+长II导、心电参数表、单独长II导等。支持B5纸输出打印。

- 支持打印预览功能，在打印预览处可以选车打印的长导联，支持双面打印，以及图文报告，为医生提供丰富的诊断报告模板。

        - 2.2.1.3报告打印

- 报告打印支持多种格式打印方式。

- 报告打印可调整走纸速度、灵敏度及滤波特性等参数。

- 用户可自定义报告模板。

- 打印的报告应满足卫生部关于病案存储的要求。

        - 2.2.1.4报告发布

报告医师在诊断完成后，报告将被自动上传到远程心电服务平台，并通过平台推送给下级机构。

        - 2.2.1.5病案管理

- 多条件检索以及分类管理功能，使得查找心电检查报告更方便。

- 医生可以对心电报告进行标记和收藏，并可对收藏病案进行分类管理，以及自由性标记和说明，为操作医生提供了一个进行心电数据分析和处理的私有科研空间。

- 提供可以自定义的统计分析模块，支持科研统计。

        - 2.2.1.6危急值预警

远程心电系统提供危急值管理功能，医生识别区域内病患的心电危急值后,系统自动进行分级处理，一旦监测到心电危急值，系统将在第一时间触发预警，为胸痛患者争取更多的抢救时间，便于用户开展监督心脏疾病的救治工作。

        - 2.2.1.7系统管理

- 医院维护

提供医院维护管理的功能，包含医院的新增、修改、删除等功能。

具体功能：

- 医院名称新建：提供新增医院名称的功能，包含录入医院的基本情况的功能；

- 医院名称修改：提供医院名称修改的功能；

- 医院名称删除：提供医院名称删除的功能；

- 医院名称查看：提供医院信息查看的功能。

- 科室维护

提供科室维护管理的功能，包含科室的新增、修改、删除等功能。

具体功能：

- 科室名称新建：提供对医院新增科室信息的功能，包含维护科室的基本情况的功能；

- 科室名称修改：提供科室信息修改的功能；

- 科室名称删除：提供科室信息删除的功能；

- 科室名称查看：提供科室信息查看的功能。

- 系统角色维护

提供系统用户角色维护的功能，包含角色的新增、修改、删除等功能。

具体功能：

- 角色新建：提供新增角色的功能，包含角色功能权限的选择；

- 角色修改：提供角色修改的功能；

- 角色删除：提供角色删除的功能；

- 角色查看：提供角色查看的功能。

- 合作关系维护

提供合作关系设置的功能，包含合作关系的的新增、修改、删除等功能。

具体功能：

- 合作关系新建：提供合作关系新增的功能，包含上级与下级机构绑定的功能；

- 合作关系修改：提供合作关系修改的功能；

- 合作关系删除：提供合作关系删除的功能；

- 合作关系查看：提供合作关系查看的功能。

- 系统用户维护

提供系统用户维护的功能，包含用户的新增、修改、删除等功能。

具体功能：

- 用户新建：提供新增用户的功能，包含账号密码的维护；

- 用户修改：提供用户修改的功能；

- 用户删除：提供用户删除的功能；

- 用户查看：提供用户查看的功能。

        - 2.2.1.8运营管理

- 会诊运营管理

- 提供客服管理功能，客服人员可以将未及时提交诊断报告的检查转给其它指定医生、提供报告撤消功能、提供受理撤消功能。

- 报告撤销：提供对未及时处理的报告进行撤销的功能。

- 报告重新指派：提供对未及时响应的报告转给其他医生的功能。

- 报告受理撤销：提供对申请撤销的数据进行受理通过的功能。

- 统计查询功能

- 提供对平台所有会诊数据进行检索的功能。

- 患者姓名精确查询：提供精确查询的方式输入患者姓名进行数据查询的功能。

- 患者姓名模糊查询：提供输入关键字进行数据模糊查询的功能。

- 会诊时间查询：提供选择会诊时间进行数据查询的功能。

- 会诊数据展示：提供查看会诊患者姓名、检查类型、检查部位、合作关系、部位数、申请医生、受邀医生、会诊日期、会诊费用等数据的功能。

- 会诊数据查看方式：提供选择页面显示数量以及上下翻页查看本院会诊患者列表功能。

- 会诊数据导出：提供导出excel功能。

      - 2.2.2乡镇卫生院心电工作站

        - 2.2.2.1登记分诊

- 检查部位的选择，取消；

- 申请单采集；

- 票据打印；

- 多个网络接口接入；

- 支持Worklist接入；

- 病人编号准确查找和模糊查找；

- 工作单位过滤查找；

- 批量下载；

- 自动登记；

- 编号错误、重复登记等多种信息提示；

- 增加项目、合并项目；

        - 2.2.2.2图像采集与处理

- 支持“中旗”、“理邦”、“科曼”等多种不同品牌心电图机数据接口；

- 支持心电工作站数据采集；

- 支持累计和覆盖采集；

- 心电图波形和结果同步采集；

- 支持手动采集和自动采集；

- 支持心电波形二次滤波；

- 支持肌电滤波、50Hz滤波、基线滤波；

- 支持左右手导联切换；

        - 2.2.2.3书写报告及模板维护

- 快速查找（根据病人类别、设备类型、报告状态、检查日期等条件快速查找）；

- 精确查找（根据病人编号、检查号、姓名等条件精确查找）；

- 报告状态颜色区分，颜色可以自定义编辑；

- 病人列表重新排序；

- 支持图像的无损压缩刻录模式；

- 12导同步显示；

- 分栏显示；

- 支持不同分辨率；

- 增益、步长调整；

- 波形缩放；

- 波形回放；

- 电压、时间、心率测量；

- R波增加、删除；

- 可以对当前图像进行导出；

- 从病例管理打开报告；

- 在报告窗口快速切换前一个、后一个报告；

- 病人基本信息显示；

- 心电参数显示；

- 报告结果显示；

- 自定义模板（内容、顺序自定义）；

- 默认模板；

- 支持模板导入；

- 横向、纵向报告样式；

- 12*1、6*2、3*4、长导联、取样波等不同打印格式；

- 报头、报尾自定义；

- 可以自定义病人基本信息；

- 可以自定义心电参数；

- 增益、步长可以预设；

- 检查日期、病人类别、设备类型等条件快速查询；

- 病人编号、检查号等条件准确查询；

- 检查部位、心电诊断、检查结果等条件学术统计；

- 病人检查报告和波形的浏览；

- 查询结果导出；

- 送诊医师、送诊科室送诊人数统计；

- 检查医师检查人数统计；

- 报告医师工作量统计；

- 审核医师工作量统计；

- 设备检查人数统计；

- 阳性率统计；

        - 2.2.2.4会诊申请

提供会诊申请的功能，包含专家团队的选择。

- 会诊申请：提供在报告区域选择会诊申请的功能；

- 会诊选择：提供会诊申请时选择上级专家团队的功能；

- 会诊取消：提供会诊取消的功能。

        - 2.2.2.5会诊查询

提供会诊申请查询的功能，包含消息提醒的功能。

- 查询条件：提供根据患者姓名、会诊状态、会诊日期等条件检索会诊数据的功能；

- 查询数据：提供查看患者姓名、性别、年龄、发起医生、专家团队、会诊状态、会诊日期、类型等条数据的功能；

- 消息提醒：提供会诊申请、会诊受理、会诊完成等状态的消息提醒功能。

        - 2.2.2.6会诊报告打印

提供专家团队完成心电会诊报告，基层端医生可以选择对应的报告进行打印的功能。

- 会诊查询：提供根据患者姓名、会诊状态、会诊日期等条件检索会诊数据的功能；

- 会诊打印：提供选择会诊完成的患者进行报告打印的功能。

      - 2.2.3村卫生室-心电检查预约/结果调阅

        - 2.2.3.1预约心电检查登记

医生通过远程预约帮助患者向上级医院进行检查预约。

- 预约界面支持资源展示、患者基本信息、患者相关检查项目，通过预约界面，操作人可以为患者不同的检查项目预约检查时间。

- 支持患者预约单打印功能。

- 支持全键盘快速登记

- 支持患者信息再次登记，保留同一病人信息

- 以不同颜色区分不同的预约状态，按预约状态快速查询所需检查记录

- 支持修改预约、取消预约

- 支持预约记录查询

- 支持将预约结果回传给申请系统

- 支持与短信平台对接，预约成功可发送预约详情以及注意事项短信给患者预留手机号。

        - 2.2.3.2报告与心电图查看

提供专家团队完成心电会诊报告，村卫生室端医生可以选择对应的报告进行打印的功能。

- 预约查询：提供根据患者姓名、会诊状态、会诊日期等条件检索会诊数据的功能；

- 报告查询：提供选择会诊完成的患者报告查询列表及报告预览功能。

- 心电图查询及打印：提供选择会诊完成的患者进行心电图查询及报告打印的功能。

    - 2.3 县域检验资源共享中心

      - 2.3.1县牵头医院检验中心

        - 2.3.1.1样本核收

收到样本后，在确认样本无误后，需要对该样本确认核收，可通过送检科室、条码等查询出需核收的信息，进行批量核收，也可以通过条码枪扫描样本上的条码信息进行逐个核收。对于无法通过核收的样本，可根据样本上的条码，使用条码枪直接扫描出该信息进行拒收操作。

        - 2.3.1.2报告发布

报告支持PDF格式导出、打印。检验申请医生可以在申请的系统上调阅这次报告，同时可以查看到这个患者的全部检验报告。患者也可以在检验中心通过查看检验报告。

        - 2.3.3.1.3统计查询

支持快速查询近三天的全部结果，支持模糊查询某一姓氏或者名字中包含某个字的情况。多种索引、关键字查询统计，查询结果可导出成 EXCEL 等多种 格式。支持阳性报告的查询，并可按照固定格式进行导出和打印，检验汇总表查询，并可按照固定格式进行导出和打印。提供仪器工作量、个人工作量统计 以及当日工作量、工作汇总查询打印。计算一段时期内某个项目的平均值、最大值、最小值、标准值、集中度、变异系数等并自动生成分析图表。自定义统计报表，可根据科室提出的要求自行设计。

        - 2.3.1.4系统管理

系统管理权限由检验中心掌控，维护各种信息与数据。检验项目、仪器维护、报告模板、牵头医院和基层医疗机构与医生、用户权限的管理、系统参数设置及系统日志等。

      - 2.3.2乡镇卫生院区域送检工作站

        - 2.3.2.1检验申请

检验申请是实验室工作的第一步，完善的申请单可以保证后续工作方便、顺利的进行。检验申请需提供以下信息：病人基本资料（如：诊疗卡号、姓名、性别、年龄、住院病历号、病区、床号、临床诊断、用药信息（电子处方）、治 疗信息等）和检验项目信息（如申请科室、申请医生、申请日期、检验项目、标本类型、费用及是否急诊等）。可以从基层医疗卫生机构信息系统申请、医学检验系统、健康体检系统、医院医生工作站等系统中提交申请，同时支持快速批量录入检验申请，可以导入送检单位编辑好的固定格式的EXCEL表来获取检验申请。提交的申请可以是本机构，也可以是检验中心样本采集。

取样医生根据检验申请查到患者的取样单（如：诊疗卡号、姓名、性别、年龄、检验项目、标本类型等信息）进行样本采集。 根据检验类型、申请项目信息自动提示采样管类型、颜色。

        - 2.3.2.2样本配送

申请的检验项目在本机构只能做样本采集，需要把样本配送到检验中心做样本检验、出检验报告。检验报告可以通过送达申请医院或患者，并通过统一检验条码管理，实现区域检验标本统一采集、统一运送、统一检查、统一报告。

        - 2.3.2.3报告打印

报告打印提供多种格式的纸张选择，系统提供多种检验报告格式模板供检验中心选择，根 据打印检验项目的多少自动变换单打印或者双列打印模式，使报表整体更美观、 更协调。打印模在检验中心调整一次后，在各工作站不用再做调整，可在任意一个工作站调用并打印其他工作站的检验报告。能单个或者批量打印检验报告，可以通过查询门诊号（病历号）或者姓名的方式批量打印 该患者一定时间段内的所有检验报告。

    - 2.4 基层影像信息系统

      - 2.4.1基层放射PACS系统

医学影像工作站是处理各种医学影像信息的采集、存储、报告、输出、管理、查询的计算机应用程序。

        - 2.4.1.1影像传输、存储

- 连接影像设备DICOM Storage SCP影像传输接收；

- 支持DICOM 数据类型: CT,DX,DR,MR,CR,XA,RF,PT等；

- 同时接收多个不同影像设备发送的数据，支持多个用户对同一影像数据的并发调阅请求

- 支持DICOM worklist服务、对支持DICOM Modality Worklist服务的影像设备，实现worklist功能；

- 支持多种数据存储设备，包括硬盘冗余阵列（RAID）、存储局域网络、网络存储等设备。

        - 2.4.1.2患者登记

- 支持登记病人信息，包括姓名、性别、民族、年龄、住址、收费类别、联系电话、检查日期、 检查部位、简单病史等基本信息。

- 登记关键字后自动联想历史检查，历史检查信息快速调用登记

- DICOM影像阅片浏览：

- 在HIS/体检等第三方系统配合开发的情况下，支持直接通过HIS或第三方接口快速刷卡登记

- 自动合并同一病人的多条医嘱数据，自动计算费用单据

        - 2.4.1.3图像DICOM浏览

图像展示

- 支持多种分屏挂片模式

- 支持患者影像多序列展示

- 支持窗宽、窗位调整，支持热键调窗

- 支持规则或不规则的序列布局查看、支持序列内布局查看

图像测量

- 长度测量、面积测量、角度测量、面积测量

- 支持像素值测量

- 支持心胸比测量

- 支持长方形、正方形、椭圆形和不规则测量

图像标注

a.支持箭头、线条、文本等注解功能。

图像处理

- 支持图像缩放、移动、镜像、任意旋转、放大镜、裁剪、负像

- 支持手动加载DICOM原始文件浏览

- 支持影像标识

- 平滑窗宽窗位调节

- 支持通过鼠标滚轮进行图像缩放

- 支持MPR多平面重建，任意角度重建、十字定位

- 支持键盘快捷键调窗

- 多序列同步对比滚图

- 支持多记录同屏对比。

胶片打印

- 所见即所得胶片打印，图文标注，图像剪裁，调窗，拼接胶片打印

- 支持一键快速把当前患者所有图像加入胶片打印预览

- 支持规则、不规则或自定义胶片打印排版。

        - 2.4.1.4报告编辑

- 报告模板树形管理结构，根据检查类型自动锁定模板内容

- 支持系统模板和私有模板

- 报告内容超链接提示，点击下拉选择词库

- 支持查看该患者既往检查的报告、图像用来对比，支持导入报告到当前患者

- 支持报告预览选择报告样式、字体大小、打印机等。

        - 2.4.1.5病历管理

- 支持按病人影像号、病人姓名、检查日期、诊断医师、申请科室、设备 类型、检查部位、申请医师、报告医师、操作医师、审核医师、显示诊断结论等查询条件查询患者，并打开患者报告。

- 支持列表与队列二种患者记录排版方式

- 支持患者记录一键导出Excel表格，自定义选择、添加列

- 支持检查列表字段的调节

- 支持选择特定的影像号的尾号检索病人，实现报告的任务分配

- 以不同颜色区分不同的检查状态，按检查状态快速查询到所需的检查记录。

        - 2.4.1.6WEB临床应用

图像浏览

- Web浏览方式，从临床工作站调用web页面，浏览图像。

报告浏览

- Web浏览方式，从临床工作站调用web页面，查看报告。

      - 2.4.2基层云胶片系统

        - 2.4.2.1前置网关

区域影像中心支持的类型、包括门急诊、住院和体检的数据来源。

支持检查的类型：

- 支持超声检查类型：彩超、黑白超、US、四维超声等；

- 支持放射数据类型：CT、MR、CR、DX、RF、MG、XA、US、ET、PT、SC等；

- 支持内镜数据类型：胃镜、肠镜、耳鼻喉镜、支气管镜、宫腔镜、腹腔镜、关节镜等；

        - 2.4.2.2云胶片二维码

将患者检查时产生的大量医学影像（如X线、CT、MR等图像）数据、院内报告实时自动存储于云端，医生或患者本人可以通过平台专属ID，直接利用手机、电脑、平板等终端随时随地查询、浏览、分享病人全部的、原始的数字影像资料。

- 支持通过基层放射PACS系统打印的报告单二维码扫描浏览报告、胶片、原始DICOM影像和历史检查；

- 通过二维码扫描的页面在手机、PAD、电脑上浏览；

- 云胶片界面支持完整的JPG或PDF格式检查报告浏览；

- 提供原始DICOM影像查看

        - 2.4.2.3云胶片调阅

图像展示

提供DICOM图像调阅及显示功能

- 分屏挂片：提供双屏单独显示图像浏览界面的功能；

- 常规布局选择：提供选择多种常用布局模式的功能。

- 布局自定义：提供手动选择自定义布局进行图像布局查看的功能。

图像测量

提供图像测量功能，包括：长度测量、圆形测量、角度测量、面积测量、像素值测量、矩形、椭圆形和不规则测量、CT值测量等。

- 长度测量：提供在图像区域选中两点测量两点长度值功能

- 角度测量：提供在图像区域选中两条边线及一个共同顶点测量角度值功能。

- 面积测量：提供在图像区域选择一个区域进行面积测量的功能。

- 角度测量：提供在图像区域对图像进行角度测量的功能。

- Cobb角测量：提供在图像区域选中两条任意直线测量角度功能。

- 多边形测量：提供在图像区域选中任意闭合区域测量面积、最大灰度值、最小灰度值、平均灰度值。

- 圆形测量：提供在图像区域选中椭圆边框测量面积、最大灰度值、最小灰度值、平均灰度值。

图像标注

提供对图像中感兴趣区域的标注功能，包括：箭头标注、文本标注等注解功能。

- 箭头标注：提供箭头指示标注功能。

- 文本标注：提供文本书写标注功能。

图像处理

提供多种图像分析和处理功能，包括缩放图像处理、图像移动、图像镜像、图像任意旋转、图像放大镜、图像负像、添加图像左右影像标识、图像平滑窗宽窗位调节、图像键盘快捷键调窗等功能。

- 影像缩放：提供滑动鼠标进行影像放大缩小功能。

- 调窗：提供滑动鼠标进行影像窗宽窗位调整功能。

- 影像平移：提供选中图像或者序列进行窗格平面内移动功能。

- 序列滚图：提供选中序列滑动鼠标进行序列中图像快速滚动功能。

- 放大镜：提供选中图像或者序列进行图像局部放大功能。

- 同步操作：提供对所有序列同时操作及图像处理功能。

- 多序列操作：提供对选中的多个序列同时操作及图像处理功能。

- 任意角度选转：提供选中图像或者序列在窗格平面内自由旋转任意角度功能。

- 顺时针90°旋转：提供选中图像或者序列在窗格平面内一键旋转顺时针90°功能。

- 逆时针90°旋转：提供选中图像或者序列在窗格平面内一键旋转逆时针90°功能。

- 一键平铺：提供一键将选中序列所有图像在同一屏中完整显示功能。

- 水平翻转：提供选中图像或者序列在窗格平面内翻转水平实现镜像功能。

- 垂直翻转：提供选中图像或者序列在窗格平面内翻转垂直实现垂直镜像功能。

- 正负像：提供选中图像或者序列在窗格平面内图像显示灰度反向功能。

- 图像左右标识：提供对图像进行左或者右进行标识的功能。

- 快捷调窗配置：提供多种快捷窗宽、窗位参数配置功能。

- 快捷键调窗：提供键盘快捷健一键调整预设窗宽、窗位功能。

- DICOM本地文件：提供浏览文件夹加载DICOM文件显示浏览功能。

图像高级后处理

根据图像算法，提供多种高级图像处理功能，包括MPR多平面重建、任意角度重建、图像伪彩、VR容积重建、最大密度投影、最小密度投影等功能。

具体功能：

- MPR多平面重建：提供图像多重面重建是将扫描范围内所有的轴位图像叠加起来再对某些标线标定的重组线所指定的组织进行冠状、矢状位、任意角度斜位图像重组。

- 任意角度重建：提供图像任意角度重建功能是在MPR多平面重建的基础上，根据CT定位线任意拖动，快速展示冠状、矢状位、任意角度斜位图像重组功能。

- 十字标尺空间关联点定位；提供MPR在冠状面、矢状面、横断面光标点关联联动地显示兴趣点的空间关联位置功能。

- 图像伪彩：提供多种预设伪彩协议一键渲染功能。

- VR容积重建功能： 三维旋转，鼠标密度调窗显示隐藏功能，VR图像缩放、移动功能。

- MIP最大密度投影，MinIP最小密度投影（肺部气管显示），以厚层方式，斜面方式进行MIP，MinIP的影像重建分析。

云胶片数据分享

- 安全授权机制，提供专业保密授权机制和用户管理

- 一键分享，生成二维码分享，可设置有效期

- 分享可设置匿名显示

- 支持查看历史检查详情（含图文报告、原始影像等）

    - 2.5 远程医疗服务监管软件

      - 2.5.1统一管理

        - 2.5.1.1机构管理

- 支提供行政区域划分、医疗机构注册管理

- 支持新增机构信息，包括医院名称、医院编码、医院类别、备注等基本信息

- 可通过医院名称、医院编码、科室名称快速查询

- 支持机构基本导入导出

- 支持上传机构图标

- 支持科室管理

- 支持快速启用禁用

        - 2.5.1.2用户管理

- 支持用户新增功能、包含用户名、密码、用户类型、用户角色

- 支持用户注册

- 设置操作者权限

- 查看操作日志

- 设置权限角色、按照角色分配权限

- 支持用户批量导入导出

- 支持用户信息修改功能

- 支持用户删除功能

- 支持用户日志跟踪

        - 2.5.1.3角色管理

提供各应用系统角色管理功能

具体功能：

- 支持新增不同的角色、包含角色类型、角色名称、备注

- 支持对角色分配权限

- 支持对角色分级功能

- 支持角色修改功能

- 支持角色删除功能

        - 2.5.1.4菜单权限管理

- 支持新增权限,包括功能标识、功能名称、显示位置、功能位置、等字段

- 支持菜单图标上传

- 支持通过排序码对菜单快速排序

- 支持对权限信息进行修改

- 支持菜单权限状态快速启用禁用

- 可以通过菜单名称、功能名称、功能标识快速检索权限

- 可按使用者职位级别或所在部门设置权限

- 可医疗报告类型设置权限，也可按次数及使用时间设置权限

        - 2.5.1.5合作关系维护

提供合作关系设置的功能，包含合作关系的的新增、修改、删除等功能。

具体功能：

- 合作关系新建：提供合作关系新增的功能，包含上级与下级机构绑定的功能；

- 合作关系修改：提供合作关系修改的功能；

- 合作关系删除：提供合作关系删除的功能；

- 合作关系查看：提供合作关系查看的功能。

        - 2.5.1.6字典管理

1．平台能够提供将来源于多个域的，术语/字典信息（包括术语/字典名称、术语/字典代码、专业描述），进行新增、合并、修改及注销等功能。

2．根据一个已知术语/字典代码获取其它域的相关代码和名称等。

        - 2.5.1.7日志记录

主要包括以下几类日志：操作日志、运行日志、安全日志、用户日志。

- 支持查看不同类型不同级别的日志

- 记录用户的登录、注销、查询、等操作

- 支持系统日志分类管理

- 支持日志快速检索

- 日志信息实时更新

- 支持功能操作日志查看

- 支持接口调用记录，日志分析