# 采购需求

第一节 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天使湖提质改造 | 天使湖提质改造 | 详见第二节技术要求 | 1 | □ | □ |

注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。

2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。

3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

第二节 技术要求

注：技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

一、项目概况：

天使湖提质改造主要内容：文化设施，场地南侧景观，宿舍南侧，水体，排水，场地南侧景，安装工程，具体详见图纸和工程量清单。

二、招标控制价编制说明及公布内容：

1、湘建价[2020] 56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》。

2、湘建价[2022] 146号文《湖南省住房和城乡建设厅关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期) >的通知》。

3、《益阳建设造价》2024年第8月材料价格及2024年及近期市场价。

3、暂列金额：不可预见费按照分部分项工程+措施项目费的3%计入。

三、其它说明：

1、供应商的最后报价应是完成本磋商文件中所规定工程量的所有费用，包含成本、利润、税金、安全防护文明施工措施费等所有费用，不得以任何理由重复或增加任何费用。

2、投标人在投标前，可以踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

3、其它需要说明的事项：未尽事宜以第四章政府采购合同协议书为准并按国家相关法律及行业标准执行。

- 第三节   商务要求

一、采购预算：2030700.00元，超过采购预算的报价为无效报价。

二、项目建设地点：益阳医学高等专科学校校内

三、项目实施要求：

施工工期：90日历天。

施工要求的质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

设备及材料采购部分质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。

保修要求：2年。

验收要求：

（1）满足国家现行相关施工及验收规范、标准及省、市现行验收规范等。

（2）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由供应商承担。

（3）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为供应商原因造成的，由供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

（4）项目验收不合格，由供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由供应商承担。

四、付款方式：自本合同签订后，项目竣工验收支付至合同价的 80%；完成工程结算并审计后无息累计支付至结算价款的 97%，留终审结论造价的 3%作为质保金。

五、其他要求：

1、本项目采购人不组织供应商进行统一的现场勘察，所有获取磋商文件的供应商自行前往项目现场进行勘察，以取得与本项目相关的数据。现场勘察准确与否由供应商自己承担。

2、成交供应商在施工过程中须服从采购人的统一安排，并采取措施保证文明施工确保人身和财产安全，此部分费用均包含在投标报价中。

3、成交供应商自行处理地方关系并承担相应费用，确保甲方工程顺利完工。

4、未尽事宜以第四章政府采购合同协议书为准并按国家相关法律及行业标准执行。

E.1：招标工程量清单封面

天使湖提质改造工程            工程

# 招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2024年10月08日

湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

E.6： 招标工程量清单扉页

天使湖提质改造工程         工程

## 招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人：

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

复  核  人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：       2024年10月08日              复核时间：      2024年10月08日

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

E.11：工程计价总说明

## 总 说 明

工程名称：天使湖提质改造工程                                                           第1页 共1页

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

E.1：招标工程量清单封面

1、天使湖提质改造项目-安装工程      工程

# 招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2024年10月08日

湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

E.6： 招标工程量清单扉页

1、天使湖提质改造项目-安装工程   工程

## 招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人：

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

复  核  人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：       2024年10月08日              复核时间：      2024年10月08日

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：1、天使湖提质改造项目-安装工程  标段：                                                                                                第1页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  | 一 | 照明 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412001001 | 庭院灯 | LED 2*55W、3000K、AC220V、IP65、H=3.5m 含基础及接地 | 套 | 9.00 |  |  |  |
| 2 | 030411001001 | 配管PVC32-FC | PVC32-FC | m | 182.00 |  |  |  |
| 3 | 030411004001 | 配线ZR-YJY-3X4 | ZR-YJY-3X4 | m | 182.00 |  |  |  |
| 4 | 030411004002 | 配线YJY-5*2.5 | YJY-5*2.5 | m | 50.00 |  |  |  |
| 5 | 040101002001 | 沟槽土方开挖 | 沟槽土方开挖 | m3 | 21.84 |  |  |  |
| 6 | 040103001004 | 沟槽土方回填 | 沟槽土方回填 | m3 | 12.74 |  |  |  |
| 7 | 040103001001 | 砂垫层 | 100mm厚细沙垫层 | m3 | 9.10 |  |  |  |
| 8 | 030109011001 | 潜水泵(同水体） | 功率2.2KW,排量55m3/h,扬程H=5.0m | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 030404017001 | 配电箱 | QBAC2.2 箱体防护等级: IP54 | 台 | 1.00 |  |  |  |
|  | 二 | 弱电 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411001002 | 配管PVC32-FC | PVC32-FC | m | 120.00 |  |  |  |
| 11 | 030411004003 | 配线EVJV-3X4 | EVJV-3X4 | m | 120.00 |  |  |  |
| 12 | 030411001003 | 配管花管HDPE7*Φ32 | 花管HDPE7*Φ32 | m | 150.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

：国统1.程:40- 5-9目9综5合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。                    智多星工程项目造价管理软件

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：1、天使湖提质改造项目-安装工程  标段：                                                                                                第2页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 030411001004 | 配管PVC20-FC | PVC20-FC | m | 6.00 |  |  |  |
| 14 | 030411004004 | 配线ZR-YJY-3X4 | ZR-YJY-3X4 | m | 150.00 |  |  |  |
| 15 | 030411004005 | 配线FTP6 | FTP6 | m | 170.00 |  |  |  |
| 16 | 040101002002 | 沟槽土方开挖 | 沟槽土方开挖 | m3 | 32.40 |  |  |  |
| 17 | 040103001003 | 沟槽土方回填 | 沟槽土方回填 | m3 | 18.90 |  |  |  |
| 18 | 040103001002 | 砂垫层 | 100mm厚细沙垫层 | m3 | 13.50 |  |  |  |
| 19 | 030506004001 | 音箱 | 室外造型广播扬声器 弱电厂家深化设计 | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 20 | 030506007001 | 监控摄像设备立杆 | 监控摄像设备立杆 1.名称:室外摄像机立杆 2.材质:钢板 3.规格:杆高为3.5m,上口径为90mm,下口径 为170mm,壁厚为3.5mm 4.:含地笼、设备箱、基础、立杆、防雷器 等所有立杆成套费用 5.配套防雷浪涌,8口监控POE交换机*1，五 孔排插*1 | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 21 | 030506007002 | 视频系统设备 | 像素不小于400万,带防雨壳及安装配件,枪 机 | 台 | 6.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：1、天使湖提质改造项目-安装工程  标段：                                                                                                第3页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 22 | 040504001001 | 手孔井 | 1.尺寸520*420*800 2.成品线井盖板 3.接线井盖板(双层双向直径为8的钢梁@200 ) 4.5厚1:2水泥沙浆抹平(m10砌筑砂浆) 5.MU10砖砌井身 6.C20砼基础 7.泄水孔80*80根据现场情况渗至疏水层或 接排水井 | 座 | 4.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：1、天使湖提质改造项目-安装工程  标段：                                                                                               第1页  共1页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:1、天使湖提质改造项目-安装工程  标段:                                                第1页 共1页

| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费 | 11.5 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期人工费 | 10 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1、天使湖提质改造项目-安装工程 标段：                                               第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 1321.33 | 明细详见E.24表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表 |
| 5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.24：暂列金额明细表

工程名称：1、天使湖提质改造项目-安装工程  标段：                                              第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不可预见费 | 元 | 1321.33 |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 1321.33 |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：1、天使湖提质改造项目-安装工程  标段：                                              第1页 共1页

| 序号 | 材料名称、规格、 型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：1、天使湖提质改造项目-安装工程  标段：                                              第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

E.1：招标工程量清单封面

2、天使湖提质改造项目-绿化工程      工程

# 招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2024年10月08日

湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

E.6： 招标工程量清单扉页

2、天使湖提质改造项目-绿化工程   工程

## 招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人：

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

复  核  人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：       2024年10月08日              复核时间：      2024年10月08日

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：2、天使湖提质改造项目-绿化工程  标段：                                                                                                第1页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  | 第一部分 | 场地南侧绿化 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一 | 场地南侧灌木及地被 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050101007001 | 清除地被植物 | 清除地被植物，保留乔木灌木球 | m2 | 3702.58 |  |  |  |
| 2 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化用地 | m2 | 3702.60 |  |  |  |
| 3 | 050102012001 | 马尼拉草 | 1.满铺不露土,含移除灌木绿篱后补植面积 含一年期养护 | m2 | 3702.60 |  |  |  |
| 4 | 050102012002 | 马尼拉草养护 | 1.满铺不露土,含移除灌木绿篱后补植面积 含一年期养护 | m2 | 3702.60 |  |  |  |
|  | 二 | 场地南侧乔木 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 050102001001 | 日本早樱 | 1.高度：300-350cm，胸径11-12.9cm，冠幅 ：300-350cm，多分枝,树形优美 含一年期养护 | 株 | 21.00 |  |  |  |
| 6 | 050102002001 | 垂丝海棠 | 1.高度：200-250cm，胸径5-6.9cm，冠幅： 180-200cm，多分枝,树形优美 含一年期养护 | 株 | 31.00 |  |  |  |
| 7 | 050102001002 | 丹 桂 | 1.高度：350-400cm，胸径14-15.9cm，冠幅 ：350-400cm，多分枝,树形优美 含一年期养护 | 株 | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 050102002002 | 木绣球 | 1.高度：180-200cm，胸径4-5.9cm，冠幅： 140-180cm，多分枝,树形优美 含一年期养护 | 株 | 38.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：2、天使湖提质改造项目-绿化工程  标段：                                                                                                第2页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 050102002003 | 龟甲冬青球 | 1.高度：80-100cm，冠幅：80-100cm，精品 球,不露脚 含一年期养护 | 株 | 12.00 |  |  |  |
| 10 | 050102002004 | 西洋杜鹃球 | 1.高度：80-100cm，冠幅：80-100cm，精品 球,不露脚 含一年期养护 | 株 | 24.00 |  |  |  |
|  | 三 | 场地南侧苗木移植 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 050102001003 | 移除柳树 | 胸径12cm | 株 | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 050102001004 | 移植桂花 | 胸径12cm | 株 | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 050102001005 | 移植香樟 | 胸径14cm | 株 | 2.00 |  |  |  |
| 14 | 050102001006 | 移植现有红枫2组8株 | 胸径7cm | 株 | 8.00 |  |  |  |
| 15 | 050102002005 | 移植苏铁 | 冠幅120cm,移栽至校园闲置绿地 | 株 | 13.00 |  |  |  |
| 16 | 050102002006 | 移植现有灌木球 | 冠幅120cm,移栽至校园闲置绿地 | 株 | 22.00 |  |  |  |
|  | 第二部分 | 宿舍南侧绿化 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 宿舍南侧苗木移植 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 050102001007 | 移植桂花 | 胸径12cm | 株 | 26.00 |  |  |  |
|  | 一 | 宿舍南侧灌木及地被 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 050101007002 | 清表 | 清除地被植物 | m2 | 729.40 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：2、天使湖提质改造项目-绿化工程  标段：                                                                                                第3页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 19 | 050101010002 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化用地 | m2 | 704.07 |  |  |  |
| 20 | 050102012003 | 马尼拉草 | 1.满铺不露土,含移除灌木绿篱后补植面积 含一年期养护 | m2 | 704.07 |  |  |  |
| 21 | 050102012004 | 马尼拉草养护 | 1.满铺不露土,含移除灌木绿篱后补植面积 含一年期养护 | m2 | 704.07 |  |  |  |
|  | 第三部分 | 水体绿化工程 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 050102009001 | 黄菖蒲 | 1.2-3芽/株,25株/㎡ 密植 2.高度：45-50cm 3.冠幅：15-20cm | 丛 | 1053.25 |  |  |  |
| 23 | 050102009002 | 慈姑 | 1.25株/㎡ 密植 2.高度：60-65cm 3.冠幅：30-35cm | 丛 | 1575.25 |  |  |  |
| 24 | 050102009003 | 花叶美人蕉 | 1.25株/㎡ 密植 2.高度：50-60cm 3.冠幅：25-30cm | 丛 | 1584.00 |  |  |  |
| 25 | 050102009004 | 水竹 | 1.25株/㎡ 密植 2.高度：60-80cm 3.冠幅：30-40cm | 丛 | 743.00 |  |  |  |
| 26 | 050102009005 | 睡莲 | 1.缸养25株/㎡ 密植 2.高度：15-20cm 3.冠幅：15-20cm | m2 | 90.08 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：2、天使湖提质改造项目-绿化工程  标段：                                                                                               第1页  共1页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:2、天使湖提质改造项目-绿化工程  标段:                                                第1页 共1页

| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 2.93 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 2.63 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2、天使湖提质改造项目-绿化工程 标段：                                               第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 6353.65 | 明细详见E.24表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表 |
| 5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.24：暂列金额明细表

工程名称：2、天使湖提质改造项目-绿化工程  标段：                                              第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不可预见费 | 元 | 6353.65 |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 6353.65 |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：2、天使湖提质改造项目-绿化工程  标段：                                              第1页 共1页

| 序号 | 材料名称、规格、 型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：2、天使湖提质改造项目-绿化工程  标段：                                              第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

E.1：招标工程量清单封面

3、天使湖提质改造工程-文化设施工程    工程

# 招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2024年10月08日

湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

E.6： 招标工程量清单扉页

3、天使湖提质改造工程-文化设施工程  工程

## 招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人：

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

复  核  人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：       2024年10月08日              复核时间：      2024年10月08日

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：3、天使湖提质改造工程-文化设施工程  标段：                                                                                            第1页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  | 第一部分 | 园建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小品基础 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050201001003 | 小品基础及模板 | 100厚C20混凝土 | m3 | 2.472 |  |  |  |
| 2 | 040101002003 | 人工挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方，外运运距综合考虑 | m3 | 4.944 |  |  |  |
| 3 | 040101002004 | 挖掘机挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽土方，外运运距综合考虑 | m3 | 4.944 |  |  |  |
|  |  | 空间氛围廊架 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 050201001002 | 混凝土基础C20及模板 | 100厚C20混凝土 | m3 | 2.408 |  |  |  |
| 5 | 010503001001 | 基础梁C25及模板 | 1.现浇混凝土梁 基础梁~ 换:商品混凝土（砾石） C25 2.现浇混凝土模板 基础梁 木模板 木支撑 | m3 | 8.352 |  |  |  |
| 6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12; | t | 0.124 |  |  |  |
| 7 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6; | t | 0.078 |  |  |  |
| 8 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋件-300x300x12厚热镀锌钢板,Φ12钢 筋 | t | 0.418 |  |  |  |
| 9 | 010606012001 | 钢廊架制作安装 | 1.200x120x5厚矩形空心型钢 2.外涂仿木纹氟碳漆 | t | 6.893 |  |  |  |
| 10 | 010606012002 | 钢廊架喷砂除锈 | 1.除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂 | m2 | 153.22 |  |  |  |
| 11 | 010606012003 | 钢廊架油漆-底漆 | 1.除锈防腐 金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um | m2 | 153.22 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：3、天使湖提质改造工程-文化设施工程  标段：                                                                                            第2页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 010606012004 | 钢廊架油漆-中间漆 | 1.除锈防腐 金属面 环氧云铁中间漆一遍 干膜厚度45um | m2 | 153.22 |  |  |  |
| 13 | 010606012005 | 钢廊架油漆-面漆 | 1.除锈防腐 金属面 氟碳漆一遍 干膜厚度35um | m2 | 153.22 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：3、天使湖提质改造工程-文化设施工程  标段：                                                                                           第1页  共1页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:3、天使湖提质改造工程-文化设施工程  标段:                                            第1页 共1页

| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.37 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 2.63 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3、天使湖提质改造工程-文化设施工程 标段：                                           第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 2138.94 | 明细详见E.24表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 185300.00 | 明细详见E.26表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表 |
| 5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.24：暂列金额明细表

工程名称：3、天使湖提质改造工程-文化设施工程  标段：                                          第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不可预见费 | 元 | 2138.94 |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 2138.94 |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：3、天使湖提质改造工程-文化设施工程  标段：                                          第1页 共1页

| 序号 | 材料名称、规格、 型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：3、天使湖提质改造工程-文化设施工程  标段：                                          第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业工程暂估价 |  | 185300.00 |  |  |  |
| 1 | 室外文化展示牌 |  | 167900.00 |  |  |  |
| 2 | 校训牌 |  | 14400.00 |  |  |  |
| 3 | 校徽 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 185300.00 |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

E.1：招标工程量清单封面

5、天使湖提质改造工程-场地南侧景观工程  工程

# 招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2024年10月08日

湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

E.6： 招标工程量清单扉页

5、天使湖提质改造工程-场地南侧景观

工程                工程

## 招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人：

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

复  核  人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：       2024年10月08日              复核时间：      2024年10月08日

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：5、天使湖提质改造工程-场地南侧景观工程  标段：                                                                                        第1页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  | 第一部分 | 场地南侧条形坐凳 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050201001001 | 碎石基础 | 1.150厚级配碎石 2.素土夯实,系数≥93% | m2 | 29.02 |  |  |  |
| 2 | 050201001002 | 混凝土基础及模板 | 100厚C20混凝土 | m3 | 2.90 |  |  |  |
| 3 | 010401001001 | 砖基础 | MU10轻质砖切块，M5水泥砂浆(含防潮层) | m3 | 10.64 |  |  |  |
| 4 | 050201011001 | 花岗岩压顶600*400*50 | 1.600x400x50厚光面芝麻灰花岗岩,弧形定 制（压顶） 2.20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 18.72 |  |  |  |
| 5 | 050201011002 | 花岗岩饰面300*400*30 | 1.300x400x30厚光面芝麻灰花岗岩 2.20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 34.63 |  |  |  |
| 6 | 050201011003 | 弧形定制增加 | 1.弧形定制增加 | m | 46.80 |  |  |  |
| 7 | 040101002001 | 人工挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方，外运运距综合考虑 | m3 | 13.35 |  |  |  |
| 8 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填密实度达到设计要求 2.综合施工方式 | m3 | 0.37 |  |  |  |
|  | 第二部分 | 场地南侧看台景墙 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 050201001003 | 碎石基础 | 1.150厚级配碎石 2.素土夯实,系数≥93% | m2 | 46.924 |  |  |  |
| 10 | 050201001004 | 混凝土基础及模板 | 100厚C20混凝土 | m3 | 4.611 |  |  |  |
| 11 | 010401001002 | 砖基础 | MU10轻质砖切块，M5水泥砂浆(含防潮层) | m3 | 84.919 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：5、天使湖提质改造工程-场地南侧景观工程  标段：                                                                                        第2页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 050201011004 | 花岗岩台阶踏面 | 1.30mm光面芝麻浅灰花岗岩,弧形定制 2.20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 30.925 |  |  |  |
| 13 | 050201011005 | 花岗岩台阶踢面 | 1.30mm光面芝麻浅灰花岗岩,弧形定制 2.20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 20.278 |  |  |  |
| 14 | 050201011006 | 石材面磨边 | 1.石材、瓷砖加工 石材现场磨边 磨边(倒角) | m2 | 50.70 |  |  |  |
| 15 | 050201011006 | 弧形定制增加 | 1.弧形定制增加 | m | 101.392 |  |  |  |
| 16 | 011406001001 | 真石漆 | 1.真石漆 | m2 | 58.00 |  |  |  |
| 17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.30厚聚合物砂浆抹平 | m2 | 116.324 |  |  |  |
| 18 | 040101002002 | 人工挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方，外运运距综合考虑 | m3 | 42.114 |  |  |  |
| 19 | 040103001002 | 人工回填方 | 1.回填密实度达到设计要求 2.综合施工方式 | m3 | 7.678 |  |  |  |
| 20 | 050307012001 | 花饰-50厚仿清水砼GRC构件 | 1.50厚仿清水砼GRC构件 | m2 | 8.55 |  |  | 552.30 |
| 21 | 050307012002 | 花饰-150厚仿清水砼GRC构件 | 1.150厚仿清水砼GRC构件 | m2 | 6.30 |  |  | 930.11 |
| 22 | 050307012003 | 花饰-100厚仿清水砼GRC构件 | 1.100厚仿清水砼GRC构件 | m2 | 8.55 |  |  | 1104.51 |
| 23 | 050307012004 | 花饰-200厚仿清水砼GRC构件 | 1.220厚仿清水砼GRC构件 | m2 | 6.75 |  |  | 1494.82 |
| 24 | 050307007001 | 欧式GRC装饰线条 100×50 | 100宽*50厚 GRC构件线条 | m | 10.94 |  |  |  |
| 25 | 050307007002 | 欧式GRC装饰线条 80×100 | 80宽*100厚 GRC构件线条 | m | 3.60 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：5、天使湖提质改造工程-场地南侧景观工程  标段：                                                                                        第3页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 26 | 050307007003 | 欧式GRC装饰线条 50×50 | 50宽*50厚 GRC构件线条 | m | 7.80 |  |  |  |
| 27 | 040309009001 | 排(泄)水管 | 1.dn100PVC滤水管 | m | 26.00 |  |  |  |
| 28 | 040201020001 | 反滤包 | 碎石 | m3 | 0.35 |  |  |  |
| 29 | 010502002001 | 构造柱C25及模板 | 1.混凝土种类:综合考虑; 2.混凝土强度等级:C25; | m3 | 5.05 |  |  |  |
| 30 | 010503004001 | 圈梁C25及模板 | 1.混凝土种类:综合考虑; 2.混凝土强度等级:C25; | m3 | 1.44 |  |  |  |
| 31 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12; | t | 0.187 |  |  |  |
| 32 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6; | t | 0.077 |  |  |  |
|  | 第三部分 | 场地南侧景观拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 041001007001 | 拆除看台及石凳背靠 | 1.拆除方式综合考虑； 2.拆除材质综合考虑 | m3 | 98.04 |  |  |  |
| 34 | 040103002001 | 看台及石凳建筑垃圾外运 | 1.综合运输方式，外运运距按6km考虑 2.包含渣土处置服务费及卸土场费 | m3 | 98.04 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：5、天使湖提质改造工程-场地南侧景观工程  标段：                                                                                       第1页  共1页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:5、天使湖提质改造工程-场地南侧景观工程  标段:                                        第1页 共1页

| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.37 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 2.63 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5、天使湖提质改造工程-场地南侧景观工程 标段：                                       第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 3896.62 | 明细详见E.24表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | 4081.74 | 明细详见E.25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表 |
| 5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.24：暂列金额明细表

工程名称：5、天使湖提质改造工程-场地南侧景观工程  标段：                                      第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不可预见费 | 元 | 3896.62 |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 3896.62 |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：5、天使湖提质改造工程-场地南侧景观工程  标段：                                      第1页 共1页

| 序号 | 材料名称、规格、 型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 50厚仿清水砼GRC 构件 | m2 | 9.063 |  | 60.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 150厚仿清水砼GRC 构件 | m2 | 6.678 |  | 139.28 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 100厚仿清水砼GRC 构件 | m2 | 9.063 |  | 121.87 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 200厚仿清水砼GRC 构件 | m2 | 7.155 |  | 208.92 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：5、天使湖提质改造工程-场地南侧景观工程  标段：                                      第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

E.1：招标工程量清单封面

4、天使湖提质改造工程-园路工程      工程

# 招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2024年10月08日

湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

E.6： 招标工程量清单扉页

4、天使湖提质改造工程-园路工程   工程

## 招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人：

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

复  核  人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：       2024年10月08日              复核时间：      2024年10月08日

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：4、天使湖提质改造工程-园路工程  标段：                                                                                                第1页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  | 第一部分 | 场地南侧园路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050201001001 | 仿荔枝面芝麻灰石英砖 | 1.600x200x18mm仿荔枝面芝麻灰石英砖,混 铺(芝麻浅灰:芝麻中灰) 2.20mm1:2.5水泥砂浆 3.100mmC20混凝土 4.150厚级配碎石 5.素土夯实,系数≥93% | m2 | 1106.00 |  |  |  |
| 2 | 050201001002 | 园路基层 | 1.100mmC20混凝土 2.150厚级配碎石 3.素土夯实,系数≥93% | m2 | 1106.00 |  |  |  |
|  | 第二部分 | 宿舍南侧沥青道路 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 050201001003 | 级配碎石基层 | 1.150厚级配碎石 2.素土夯实,系数≥93% | m2 | 180.00 |  |  |  |
| 4 | 040203007001 | 原混凝土路面开仓补强拆除 | 1.原混凝土路面开仓补强拆除 | m2 | 162.00 |  |  |  |
| 5 | 050201001004 | 沥青道路基层 | 1.100mmC20混凝土 | m2 | 342.00 |  |  |  |
| 6 | 040203006001 | 沥青混凝土路面 | 1.40mmAC-13C细粒式沥青混凝土(透水沥青) | m2 | 719.87 |  |  |  |
|  | 第三部分 | 宿舍南侧更换花纹钢盖板 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041001001001 | 拆除混凝土盖板 | 1.包含拆除沟盖板并外运，运距综合考虑 | m2 | 243.11 |  |  |  |
| 8 | 010606011004 | 花纹钢盖板 | 1100x600x5mm花纹钢盖板 | m2 | 144.82 |  |  |  |
| 9 | 010606011005 | 花纹钢盖板 | 800x500x5mm花纹钢盖板 | m2 | 73.85 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：4、天使湖提质改造工程-园路工程  标段：                                                                                                第2页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 010606011006 | 花纹钢盖板 | 1000x500x5mm花纹钢盖板 | m2 | 24.44 |  |  |  |
|  | 第四部分 | 水体园路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011605001001 | 花岗岩石材地面(驳岸)拆除 | 含基层拆除 ，共计30cm ,含建筑垃圾弃运6公里 | m2 | 265.70 |  |  |  |
| 12 | 011605001002 | 混凝土卵石路面拆除 | 含基层拆除 ，共计30cm ,含建筑垃圾弃运6公里 | m2 | 631.37 |  |  |  |
| 13 | 011503002002 | 水边护栏 | 1、100x1000x80厚防腐木,刷棕色漆 2、-15x35镀锌钢板外饰深灰色亚面油漆 3、口25x60x3方通外饰深灰色亚面油漆 4、-10x60镀锌钢板外饰深灰色亚面油漆 5、-6x30镀锌钢板外饰深灰色亚面油漆 | m | 283.20 |  |  |  |
| 14 | 050201001007 | 仿木纹PC砖铺装 | 1.600x200x30mm仿木纹PC砖(中褐色收边) | m2 | 928.30 |  |  |  |
| 15 | 050201001008 | 仿木纹PC砖基层 | 1.100mmC20混凝土 2.150厚级配碎石 3.素土夯实,系数≥93% | m2 | 928.30 |  |  |  |
| 16 | 011102001002 | 花岗岩台阶 | 1.花岗岩台阶 | m2 | 6.30 |  |  |  |
| 17 | B041302001002 | 清淤（清洗） | 现状排水沟清淤 1.30x30混凝土排水明沟,砂浆修补 | m | 275.00 |  |  |  |
| 18 | 011201001003 | 池壁冲洗刷漆 | 冲洗完毕，刷仿木纹混凝土同色水池专用漆 | m2 | 247.50 |  |  |  |
| 19 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.场外运费 压路机 2.场外运费 沥青混凝土摊铺机 | 台次 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：4、天使湖提质改造工程-园路工程  标段：                                                                                                第3页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：4、天使湖提质改造工程-园路工程  标段：                                                                                               第1页  共1页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:4、天使湖提质改造工程-园路工程  标段:                                                第1页 共1页

| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.37 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 2.63 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4、天使湖提质改造工程-园路工程 标段：                                               第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 20467.80 | 明细详见E.24表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表 |
| 5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.24：暂列金额明细表

工程名称：4、天使湖提质改造工程-园路工程  标段：                                              第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不可预见费 | 元 | 20467.80 |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 20467.80 |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：4、天使湖提质改造工程-园路工程  标段：                                              第1页 共1页

| 序号 | 材料名称、规格、 型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：4、天使湖提质改造工程-园路工程  标段：                                              第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

E.1：招标工程量清单封面

6、天使湖提质改造工程-排水工程      工程

# 招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2024年10月08日

湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

E.6： 招标工程量清单扉页

6、天使湖提质改造工程-排水工程   工程

## 招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人：

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

复  核  人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：       2024年10月08日              复核时间：      2024年10月08日

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：6、天使湖提质改造工程-排水工程  标段：                                                                                                第1页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  | 第六部分 | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040501004001 | HDPE管 DN300 SN=8kn/m2 | 1.B型HDPE缠绕结构壁管 2.SN=8kn/m2 | m | 281.00 |  |  |  |
| 2 | 040504001001 | 污水检查井 平均深度H=1.3m | 1.污水检查井 2.规格:Φ1000，平均深度H=1.3m 3.详图集20S515,页30 4.井盖具备弹性紧锁、减震消音、防沉降、 防盗、防坠落等功能。 5.井盖、井座与防坠网采用球墨铸铁QT500- 7制作,性能符合GB/T1348的规定。 | 座 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 040504001002 | 沉泥井 平均深度H=1.83m | 1.污水检查井（沉泥井） 2.规格:Φ1000，平均深度H=1.83m 3.详图集20S515,页30 4.井盖具备弹性紧锁、减震消音、防沉降、 防盗、防坠落等功能。 5.井盖、井座与防坠网采用球墨铸铁QT500- 7制作,性能符合GB/T1348的规定。 | 座 | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式综合考虑，外运运距综合考虑 | m3 | 673.09 |  |  |  |
| 5 | 040103001001 | 人工回填砂 | 1.沟槽人工回填砂 | m3 | 180.36 |  |  |  |
| 6 | 040103001002 | 回填方 | 1.回填密实度达到设计要求 2.综合施工方式 | m3 | 472.88 |  |  |  |
| 7 | 040103002001 | 余方弃置 | 1. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):6 | m3 | 200.21 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：6、天使湖提质改造工程-排水工程  标段：                                                                                                第2页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 041101005001 | 井字架 | 1.井字架 井深(m以内) 2 | 座 | 13.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：6、天使湖提质改造工程-排水工程  标段：                                                                                               第1页  共1页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:6、天使湖提质改造工程-排水工程  标段:                                                第1页 共1页

| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.37 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 2.63 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6、天使湖提质改造工程-排水工程 标段：                                               第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 3130.69 | 明细详见E.24表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表 |
| 5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.24：暂列金额明细表

工程名称：6、天使湖提质改造工程-排水工程  标段：                                              第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不可预见费 | 元 | 3130.69 |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 3130.69 |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：6、天使湖提质改造工程-排水工程  标段：                                              第1页 共1页

| 序号 | 材料名称、规格、 型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：6、天使湖提质改造工程-排水工程  标段：                                              第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

E.1：招标工程量清单封面

7、天使湖提质改造工程-水体工程      工程

# 招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2024年10月08日

湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

E.6： 招标工程量清单扉页

7、天使湖提质改造工程-水体工程   工程

## 招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人：

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

复  核  人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：       2024年10月08日              复核时间：      2024年10月08日

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：7、天使湖提质改造工程-水体工程  标段：                                                                                                第1页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  | 第一部分 | 水处理(计入专业工程暂估价） |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二部分 | 沉淀池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:普通商品砼; 2.混凝土强度等级:C20; 3.混凝土输送方式:垂直运输; | m3 | 1.63 |  |  |  |
| 2 | 010101001002 | 平整场地 | 1.机械平整场地 | m2 | 9.60 |  |  |  |
| 3 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:现浇无梁式; 2.混凝土强度等级:C25防水混凝土; 3.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣 、养护等一切工作内容; | m3 | 1.125 |  |  |  |
| 4 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:综合考虑; | m3 | 38.46 |  |  |  |
| 5 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:土方; 3.填方粒径要求:符合设计要求; 4.填方来源、运距:符合设计要求; | m3 | 18.66 |  |  |  |
| 6 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:普通土; 2.运距:暂按6km; | m3 | 19.80 |  |  |  |
| 7 | 010401001004 | 砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心 砖; 2.砂浆强度等级:水泥M10；; 3.基础类型:综合考虑; | m3 | 7.95 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：7、天使湖提质改造工程-水体工程  标段：                                                                                                第2页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 防水砂浆 | m2 | 30.00 |  |  |  |
| 9 | 040601010002 | 现浇混凝土池盖板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25; | m3 | 1.44 |  |  |  |
| 10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 41.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12; | t | 0.09 |  |  |  |
| 11 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6; | t | 0.02 |  |  |  |
|  | 第三部分 | 集水池 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 050201001003 | 混凝土基础 | 200厚C20混凝土 | m3 | 0.72 |  |  |  |
| 13 | 040101003004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:综合考虑; | m3 | 6.25 |  |  |  |
| 14 | 040103001006 | 回填方 | 1.回填密实度达到设计要求 2.综合施工方式 | m3 | 2.64 |  |  |  |
| 15 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:普通土; 2.运距:暂按6km; | m3 | 3.61 |  |  |  |
| 16 | 010401001005 | 砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心 砖; 2.砂浆强度等级:水泥M10；; 3.基础类型:综合考虑; | m3 | 1.16 |  |  |  |
| 17 | 010605001002 | 钢板盖板 | 热浸复合钢格栅盖板 1.BXH=1200X1200mm,网眼间隙20mm,304不锈 钢 | m2 | 1.44 |  |  |  |
| 18 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 防水砂浆 | m2 | 4.48 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：7、天使湖提质改造工程-水体工程  标段：                                                                                                第3页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  | 第四部分 | 第3代活性生物滤料过滤 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 050201001004 | 混凝土基础垫层 | 200厚C20混凝土 | m3 | 0.67 |  |  |  |
| 20 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式综合考虑，外运运距综合考虑 | m3 | 2.16 |  |  |  |
| 21 | 010401001006 | 砖墙 | 水泥空心砖 | m3 | 6.72 |  |  |  |
| 22 | 010902001002 | 土工布 | 双层透水土工布 | m2 | 117.00 |  |  |  |
| 23 | 010902004003 | 排水管 | PE管(DN200) | m | 184.00 |  |  |  |
| 24 | 010902004004 | 排水管 | 穿孔导流管（DE110） | m | 28.00 |  |  |  |
| 25 | 010201017002 | 垫层 | 碎石垫层100mm厚 | m3 | 8.90 |  |  |  |
| 26 | 040601025002 | 滤料铺设 | 第3代活性生物滤料 | m3 | 53.20 |  |  |  |
| 27 | 030109011002 | 潜水泵 | 功率2.2KW,排量55m3/h,扬程H=5.0m | 台 | 2.00 |  |  |  |
|  | 第五部分 | 鱼类群落构建(计入专业工程暂估价） |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：7、天使湖提质改造工程-水体工程  标段：                                                                                               第1页  共1页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:7、天使湖提质改造工程-水体工程  标段:                                                第1页 共1页

| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.37 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 2.63 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7、天使湖提质改造工程-水体工程 标段：                                               第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 2827.72 | 明细详见E.24表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 47901.16 | 明细详见E.26表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表 |
| 5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.24：暂列金额明细表

工程名称：7、天使湖提质改造工程-水体工程  标段：                                              第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不可预见费 | 元 | 2827.72 |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 2827.72 |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：7、天使湖提质改造工程-水体工程  标段：                                              第1页 共1页

| 序号 | 材料名称、规格、 型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：7、天使湖提质改造工程-水体工程  标段：                                              第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业工程暂估价 |  | 47901.16 |  |  |  |
| 1 | 水处理1.66吨 |  | 10790.00 |  |  |  |
| 2 | 鱼类群落构建 |  | 1280.00 |  |  |  |
| 3 | 池底回填方 |  | 35831.16 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 47901.16 |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

E.1：招标工程量清单封面

8、天使湖提质改造工程-土石方工程     工程

# 招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2024年10月08日

湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

E.6： 招标工程量清单扉页

8、天使湖提质改造工程-土石方工程  工程

## 招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人：

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

复  核  人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：       2024年10月08日              复核时间：      2024年10月08日

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：8、天使湖提质改造工程-土石方工程  标段：                                                                                              第1页  共1页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  | 第一部分 | 水塘改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101006001 | 池塘清淤外运6公里（按照设 计） | 池塘清淤外运6公里 | m3 | 2656.80 |  |  |  |
|  | 第二部分 | 场地南侧 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103002002 | 场地南侧建筑垃圾外运 | 1.综合运输方式，外运运距按6km考虑 2.包含渣土处置服务费及卸土场费 | m3 | 1110.774 |  |  |  |
| 3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.场外运费 履带式挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：8、天使湖提质改造工程-土石方工程  标段：                                                                                             第1页  共1页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

### E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:8、天使湖提质改造工程-土石方工程  标段:                                              第1页 共1页

| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 5.25 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8、天使湖提质改造工程-土石方工程 标段：                                             第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 3654.76 | 明细详见E.24表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 80346.40 | 明细详见E.26表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表 |
| 5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.24：暂列金额明细表

工程名称：8、天使湖提质改造工程-土石方工程  标段：                                            第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不可预见费 | 元 | 3654.76 |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 3654.76 |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：8、天使湖提质改造工程-土石方工程  标段：                                            第1页 共1页

| 序号 | 材料名称、规格、 型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

### E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：8、天使湖提质改造工程-土石方工程  标段：                                            第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业工程暂估价 |  | 80346.40 |  |  |  |
| 1 | 池塘清淤抽水 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 2 | 水塘池底下挖1m的2504m 3 |  | 60346.40 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 80346.40 |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件