## 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 15,000.00

采购包最高限价（元）: 15,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业应用软件开发服务 | 输血冰箱温度冷链检测系统 | 1.00（项） | 15,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 250,000.00

采购包最高限价（元）: 250,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业应用软件开发服务 | 眼科显微镜高清成像系统 | 1.00（项） | 250,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输血冰箱温度冷链检测系统 | 1.00（项） | 15,000（元） | 15,000.00 | 总价 | 无 |

采购包2：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科显微镜高清成像系统 | 1.00（项） | 250,000（元） | 250,000.00 | 总价 | 无 |

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：输血冰箱温度冷链检测系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ |  | 按照《医疗机构临床用血管理办法》中华人民共和国卫生部令第85号相关要求执行。 |
| 2 |  |  | - 软件系统：接收、记录、分析所有冰箱温度数据，并形成连续温度曲线，温度超范围将自动启动警报器； - 采集器：每台需监控的设备（储血冰箱）需要安装一台采集器，共需5台； - 中继器：中继器与采集器自由组网，保证监控的连贯性及安全性，需1台； - 路由模块：扩充采集器与中继器传输距离的设备。 |

采购包2：

标的名称：眼科显微镜高清成像系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | （一）软件及要求 1、高清视频采集MPEGHD,MPEG4(H264)等文件格式； 2、实时/回放时捕捉静态图像，支持TIFF、BMP、JPG、PNG格式 3、录像暂停，暂停后恢复录像，成为一个录像文件； 4、病人数据库管理； 5、高速视频编辑； （二）显微镜高清视频系统技术 1、高清全功能视频接口 1.1视频接口光圈连续调节，获得最佳景深效果和图像亮度； 1.2视频接口焦距70mm,可进行手动微调焦； ▲1.3X-Y位置可以调整，保持术野在视频中心； 1.4视频接口为标准C型接口，可以适配各种摄像头； 2、视频系统工作站 2.1 4.0TB SATA3硬盘，保存≥600小时手术录像； 2.2软件实现MPEG/ mp4格式（可选）实时视频压缩、保存； ▲2.3视频软件具有实时倒像功能、具有手术视频画面实时叠加图像logo功能； ▲2.4视频画面支持多路视频同时录制，支持多路视频画面叠加显示及录制； 2.5完善的患者数据库管理功能，可进行智能检索，数据库备份等； ▲2.6录像时支持暂停（Pause）,暂停后恢复录像，成为一个录像文件； 2.7实时/回放时捕捉静态图像，支持TIFF、BMP、JPG、PNG格式； ▲2.8手术静态图像分辨率≧300dpi，可满足国内外期刊发表图像分辨率要求； 2.9高速视频剪辑编辑功能； 3、全高清摄像头 ▲3.1 1/2.9英寸3 CMOS分体式高清摄像头； 3.2 摄像头像素分辨率：1920x1080； 3.3 1080逐行扫描（1080/59.94P、1080/50P）； 3.4 光圈敏感度：F11； 3.5 水平分辨率：1000电视线； （三）硬件配置及要求 1、摄像头：高清分体式摄像头1/2.9’3*CMOS，1920×1080P，光圈敏感度F11，1000电视线（一套） 2、摄像头接口：RT-70Z高清视频接口（光圈、焦距、X-Y可调，适配各型号显微镜）（一个） 3、系统显示工作站：CPU：主频：≥3.0GHz，三级缓存：≥18MB，核心数量：≥六核心；内存≥8GB；硬盘：256GB固态硬盘+4.0TB 视频存储硬盘；视频显示终端≥23.5寸液晶,分辨率：1920×1080；高清视频卡HD-SDI IN；键盘鼠标。 4、附件：专用台车（一台）；专业高清视频数据线 6米（一根）；电源线及电源插座（一套） |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务要求 | 1、软件维护期内投标人应确保系统稳定、流畅运行，满足采购人的使用开发要求；维护期内投标人应提供整体免费维护和技术支持服务，包括技术咨询、设备调试、设备维修、程序调试、漏洞修复、远程协助、故障处理、应用培训、一般性的需求调整和功能完善、相关接口开发服务。 2、投标人的技术服务包括：技术咨询、程序调试、漏洞修复、远程协助、故障处理、技术资料、升级服务、优化服务等。 3、服务支持队伍要求：在质保期内，投标人应按照各投标项交付内容提供运维服务人员且服务人员要求在本项目建设中参与项目实施工作。 4、任何情况下，中标人都不得采用任何技术手段或措施限制采购人对已购项目的使用权。中标人应有可靠的技术措施和制度，保障项目实施及运行过程中中标人相关工作人员所获得的采购人业务数据及患者、医务人员个人信息和诊疗信息等均永久保密，若有泄露中标人应承担相应的法律责任。(提供承诺函，格式自拟) 5、所投业务类软件系统采用开放式设计，保证能与医院未来建设的系统进行连接，使医院数据得到充分利用。 6、建设过程中不得影响医院业务的正常开展，否则由此造成的一切后果均由中标人承担。(提供承诺函，格式自拟) 7、投标人所提供产品不得存在或因系统底层架构导致个人数据被盗取等相关漏洞隐患。若出现上述情况，投标人将承担一切法律责任和经济责任，同时采购人有权单方面终止合同。(提供承诺函，格式自拟) 8、投标人在服务期内无条件配合采购人完成网络安全等级保护测评相关工作，包括但不仅限于提供必 要的资料以及针对测评所发现的安全漏洞进行升级、整改等相关工作。(提供承诺函，格式自拟) |
| 2 | ★ | 知识产权归属和处理方式 | （1）投标人应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。 （2）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 （3）投标人在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 （4）本项目的所有权归采购人所有，投标人提供的原有功能部分的知识产权归投标人所有，按采购人要求开发的软件，根据采购人提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果的知识产权归采购人所有。系统终验后，投标人向采购人移交项目资料包括但不限于提供针对本项目履约过程中新产生的源代码及其相关的设计、开发说明、操作文档等。 |
| 3 | ★ | 质保期及要求 | 本项目质保期为1年。质保期内，投标人应对本项目所采购系统的故障排除、运行、更新、维护等提供7×24小时用户服务。质保期结束后，采购人需投标人继续提供系统维护、升级服务的，年度服务费用不得超过合同金额的10%。（提供承诺函响应此条要求，格式自拟） |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务要求 | 1、软件维护期内投标人应确保系统稳定、流畅运行，满足采购人的使用开发要求；维护期内投标人应提供整体免费维护和技术支持服务，包括技术咨询、设备调试、设备维修、程序调试、漏洞修复、远程协助、故障处理、应用培训、一般性的需求调整和功能完善、相关接口开发服务。 2、投标人的技术服务包括：技术咨询、程序调试、漏洞修复、远程协助、故障处理、技术资料、升级服务、优化服务等。 3、服务支持队伍要求：在质保期内，投标人应按照各投标项交付内容提供运维服务人员且服务人员要求在本项目建设中参与项目实施工作。 4、任何情况下，中标人都不得采用任何技术手段或措施限制采购人对已购项目的使用权。中标人应有可靠的技术措施和制度，保障项目实施及运行过程中中标人相关工作人员所获得的采购人业务数据及患者、医务人员个人信息和诊疗信息等均永久保密，若有泄露中标人应承担相应的法律责任。(提供承诺函，格式自拟) 5、所投业务类软件系统采用开放式设计，保证能与医院未来建设的系统进行连接，使医院数据得到充分利用。 6、建设过程中不得影响医院业务的正常开展，否则由此造成的一切后果均由中标人承担。(提供承诺函，格式自拟) 7、投标人所提供产品不得存在或因系统底层架构导致个人数据被盗取等相关漏洞隐患。若出现上述情况，投标人将承担一切法律责任和经济责任，同时采购人有权单方面终止合同。(提供承诺函，格式自拟) 8、投标人在服务期内无条件配合采购人完成网络安全等级保护测评相关工作，包括但不仅限于提供必 要的资料以及针对测评所发现的安全漏洞进行升级、整改等相关工作。(提供承诺函，格式自拟) |
| 2 | ★ | 知识产权归属和处理方式 | （1）投标人应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。 （2）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 （3）投标人在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 （4）本项目的所有权归采购人所有，投标人提供的原有功能部分的知识产权归投标人所有，按采购人要求开发的软件，根据采购人提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果的知识产权归采购人所有。系统终验后，投标人向采购人移交项目资料包括但不限于提供针对本项目履约过程中新产生的源代码及其相关的设计、开发说明、操作文档等。 |
| 3 | ★ | 质保期及要求 | 本项目质保期为1年。质保期内，投标人应对本项目所采购系统的故障排除、运行、更新、维护等提供7×24小时用户服务。质保期结束后，采购人需投标人继续提供系统维护、升级服务的，年度服务费用不得超过合同金额的10%。（提供承诺函响应此条要求，格式自拟） |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起30日 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | （1）本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。中标人按合同编制验收方案，由采购人审核并按方案组织验收，中标人配合进行； （2）验收时如发现所交付的产品有不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延。 （3）采购人的验收不免除中标人承担产品质量责任的义务。 （4）如产品经中标人3次调试仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作中标人不能交付产品且须退回已收到的合同款项及违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标人的违约责任。 （5）中标人提供的软件产品开发过程中若使用到第三方产品所涉及的费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟） （6）中标人完成产品开发、测试、部署及培训，满足验收条件，提交验收申请和全部文档，采购人组织验收。 （7）项目验收时,中标人需提供需求分析、系统设计、测试报告、数据字典、软件源代码等开发和实施文件。 （8）中标人和采购人签订保密协议，确保相关程序源代码及数据的安全保密。 （9）其他未尽事宜应严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00% 2、验收合格后，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的60.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | （1）采购人违约责任 ①采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付合同总价千分之一的违约金； ②采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向中标人偿付欠款总额万分之一/天的违约金； ③采购人偿付的违约金不足以弥补中标人损失的，还应按中标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给中标人。 （2）中标人违约责任 ①中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由中标人偿付违约赔偿金给采购人。 ②中标人不能交付或逾期交付而违约的，除应及时交付外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天的违约金；逾期交货超过30天，采购人有权终止合同，中标人则应按合同总价的百分之五的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给中标人的货款及其利息。 ③中标人不履行或迟延履行售后维保义务的，每发生一次，应向采购人支付合同总价款百分之一的违约金，且采购人有权委托第三方维保，由此发生的维保费用由中标人承担。 ④中标人偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。 （3）争议解决办法 ①因货物的质量问题发生争议，由市场监督管理部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。 ②合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人住所地人民法院提起诉讼以维护其合法权益。 |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起30日 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | （1）本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。中标人按合同编制验收方案，由采购人审核并按方案组织验收，中标人配合进行； （2）验收时如发现所交付的产品有不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延。 （3）采购人的验收不免除中标人承担产品质量责任的义务。 （4）如产品经中标人3次调试仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作中标人不能交付产品且须退回已收到的合同款项及违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标人的违约责任。 （5）中标人提供的软件产品开发过程中若使用到第三方产品所涉及的费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟） （6）中标人完成产品开发、测试、部署及培训，满足验收条件，提交验收申请和全部文档，采购人组织验收。 （7）项目验收时,中标人需提供需求分析、系统设计、测试报告、数据字典、软件源代码等开发和实施文件。 （8）中标人和采购人签订保密协议，确保相关程序源代码及数据的安全保密。 （9）其他未尽事宜应严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00% 2、履约验收合格后，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的60.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、采购人违约责任 ①采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付合同总价千分之一的违约金； ②采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向中标人偿付欠款总额万分之一/天的违约金； ③采购人偿付的违约金不足以弥补中标人损失的，还应按中标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给中标人。 （2）中标人违约责任 ①中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由中标人偿付违约赔偿金给采购人。 ②中标人不能交付或逾期交付而违约的，除应及时交付外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天的违约金；逾期交货超过30天，采购人有权终止合同，中标人则应按合同总价的百分之五的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给中标人的货款及其利息。 ③中标人不履行或迟延履行售后维保义务的，每发生一次，应向采购人支付合同总价款百分之一的违约金，且采购人有权委托第三方维保，由此发生的维保费用由中标人承担。 ④中标人偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。 2、争议解决办法 （1）因货物的质量问题发生争议，由市场监督管理部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。 （2）合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人住所地人民法院提起诉讼以维护其合法权益。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

文件编制要求： 1、投标人根据本项目采购需求编制实施方案及技术解决方案，包含：①项目实施方案（开发、部署、试运行及验收）、②项目实施计划、③组织人员安排与任务分工、④进度控制措施、⑤遵循的标准、⑥系统安全措施； 2、投标人根据本项目采购需求编制售后服务及培训方案，包含：①售后服务内容、②售后服务措施、③培训方案、④应急情况处理； 3、投标人或投标产品开发厂商2021年1月1日（含）以来类似项目业绩，请按招标文件提供相关证明材料；

采购包2：

文件编制要求： 1、投标人根据本项目采购需求编制实施方案及技术解决方案，包含：①项目实施方案（开发、部署、试运行及验收）、②项目实施计划、③组织人员安排与任务分工、④进度控制措施、⑤遵循的标准、⑥系统安全措施； 2、投标人根据本项目采购需求编制售后服务及培训方案，包含：①售后服务内容、②售后服务措施、③培训方案、④应急情况处理； 3、投标人或投标产品开发厂商2021年1月1日（含）以来类似项目业绩，请按招标文件提供相关证明材料；