手术室及实验室净化空调系统维保服务（2026年度采购）项目报价单

| 序号 | 区域 | 位置 | 备注 | 单项价格（元） | 一年维保价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3号楼五层洁净手术部 | 3号楼五层 | 9间Ⅲ级手术室(含2间正负压手术室)、中心消毒供应室、换车间、洁净辅助用房等。 |  |  |
| 2 | 高通量测序实验室 | 3号楼三层 | 包含2个负压区（对应2套全新风、全排风空调系统）； |  |  |
| 3 | 细胞制备实验室 | 3号楼三层 | 包含2个正压区，2个负压区（对应4套洁净空调系统） |  |  |
| 4 | 静脉输液配置中心 | 2号楼二层 | 包含4间洁净配药室（对应4套洁净空调系统） |  |  |
| 5 | P2+实验室 | 2号楼四层 | 包含1个负压区，（对应1套全新风、全排风空调系统） |  |  |
| 6 | 研究所胰岛实验室 | 2号楼三层 | 包含1个正压区，（对应1套洁净空调系统） |  |  |
| 7 | ICU一区 | 1号楼五层 | 包含2个正压区、2个负压区（对应4套洁净空调系统） |  |  |
| 8 | 感染科负压病房 | 感染楼二层 | 包含12间负压病房，（对应7套洁净空调系统） |  |  |
| 9 | 生殖中心 | 1号楼四层 | 包含3间手术室、1间实验室及6间辅助房间（对应5套洁净空调系统） |  |  |
| 10 | 皮肤医学中心手术部 | 皮肤医学中心六层 | 2间Ⅲ级手术室、Ⅳ级洁净走廊及辅助房间（对应3套洁净空调系统，含配套新风系统、排风系统）。 |  |  |
| 11 | 皮肤医学中心PCR实验室 | 皮肤医学中心五层 | 1个微正压区、3个微负压区（对应1套洁净空调系统，含配套新风系统、排风系统）。 |  |  |
| 一年维保费用（元） |  |  |  |  |  |
| 二年维保费用（元） |  |  |  |  |  |