手术室及实验室净化空调系统维保服务（2026年度采购）项目报价单
	序号
	区域
	位置
	备注
	单项价格（元）
	一年维保价格（元）

	1
	3号楼五层洁净手术部
	3号楼五层
	9间Ⅲ级手术室(含2间正负压手术室)、中心消毒供应室、换车间、洁净辅助用房等。
	
	

	2
	高通量测序实验室
	3号楼三层
	包含2个负压区（对应2套全新风、全排风空调系统）；
	
	

	3
	细胞制备实验室
	3号楼三层
	包含2个正压区，2个负压区（对应4套洁净空调系统）
	
	

	4
	静脉输液配置中心
	2号楼二层
	包含4间洁净配药室（对应4套洁净空调系统） 
	
	

	5
	P2+实验室
	2号楼四层
	包含1个负压区，（对应1套全新风、全排风空调系统）
	
	

	6
	研究所胰岛实验室
	2号楼三层
	包含1个正压区，（对应1套洁净空调系统）
	
	

	7
	ICU一区
	1号楼五层
	包含2个正压区、2个负压区（对应4套洁净空调系统）
	
	

	8
	感染科负压病房
	感染楼二层
	包含12间负压病房，（对应7套洁净空调系统）
	
	

	9
	生殖中心
	1号楼四层
	包含3间手术室、1间实验室及6间辅助房间（对应5套洁净空调系统）
	
	

	10
	皮肤医学中心手术部
	皮肤医学中心六层
	2间Ⅲ级手术室、Ⅳ级洁净走廊及辅助房间（对应3套洁净空调系统，含配套新风系统、排风系统）。
	
	

	11
	皮肤医学中心PCR实验室
	皮肤医学中心五层
	1个微正压区、3个微负压区（对应1套洁净空调系统，含配套新风系统、排风系统）。
	
	

	一年维保费用（元）
	

	二年维保费用（元）
	






