## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
卫生器具
1 | 031004006001 | 低水箱蹲式大便器 | 1.名称:低水箱蹲式大便器 2.含所有配套配件 3.详见12S1-101 |  | 组 | 2
2 | 031004007001 | 自闭式冲洗阀壁挂式小便 | 1.名称:自闭式冲洗阀壁挂式小便 2.含所有配套附件 3.详见12S1-129 |  | 组 | 2
3 | 031004003001 | 冷水感应水嘴台下式洗脸盆 | 1.名称:冷水感应水嘴台下式洗脸盆 2.含所有配套附件 3.组装形式:详见12s1-29 |  | 组 | 2
4 | 031004008001 | 拖布盆 | 1.名称:拖布盆 2.含所有配套附件 3.详见12S1-1-甲型 |  | 组 | 2
5 | 031004014001 | 塑料有水封地漏 | 1.名称:塑料有水封地漏 2.型号、规格:DN50 3.详见12S1-230 |  | 个 | 3
6 | 031004014002 | 塑料有水封地漏 | 1.名称:塑料有水封地漏 2.型号、规格:DN100 3.详见12S1-230 |  | 个 | 4
7 | 031004010001 | 埋入式单柄操作阀淋浴器 | 1.名称:埋入式单柄操作阀淋浴器 2.含所有配套附件 3.详见12S1-73 |  | 套 | 5
8 | 031006012001 | 电热水器 | 1.名称:电热水器 2.型号、容积:水容量不少于40L 3.含所有配套附件 |  | 台 | 4
9 | 031006014001 | 饮水机 | 1.名称:饮水机 2.含所有配套附件 |  | 套 | 1
分部小计
给排水管道
10 | 031001006001 | PP-R给水管 | 1.名称:PP-R给水管 2.介质:给水 3.材质、规格:De40 4.连接形式:热熔连接 5.满足压力试验、消毒及吹、洗设计要求 |  | m | 0.9
11 | 031001006002 | PP-R给水管 | 1.名称:PP-R给水管 2.介质:给水 3.材质、规格:De32 |  | m | 16.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修缮工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.连接形式:热熔连接 5.满足压力试验、消毒及吹、洗设计要求
12 | 031001006003 | PP-R给水管（超高） | 1.名称:PP-R给水管（超高） 2.介质:给水 3.材质、规格:De32 4.连接形式:热熔连接 5.满足压力试验、消毒及吹、洗设计要求 |  | m | 24.12
13 | 031001006004 | PP-R给水管 | 1.名称:PP-R给水管 2.介质:给水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 5.满足压力试验、消毒及吹、洗设计要求 |  | m | 26.85
14 | 031001006005 | PP-R给水管 | 1.名称:PP-R给水管 2.介质:给水 3.材质、规格:De20 4.连接形式:热熔连接 5.满足压力试验、消毒及吹、洗设计要求 |  | m | 5.57
15 | 031001006006 | PP-R给水管（超高） | 1.名称:PP-R给水管（超高） 2.介质:给水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 5.满足压力试验、消毒及吹、洗设计要求 |  | m | 6.77
16 | 031001006007 | PP-R热水管 | 1.名称:PP-R热水管 2.介质:给水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 5.满足压力试验、消毒及吹、洗设计要求 |  | m | 12.45
17 | 031001006008 | UPVC排水管 | 1.名称:UPVC排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:De110 4.连接形式:粘接 5.满足压力试验及吹、洗、闭水试验等设计要求 |  | m | 41.52
18 | 031001006009 | UPVC排水管 | 1.名称:UPVC排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:De75 4.连接形式:粘接 5.满足压力试验及吹、 |  | m | 7.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修缮工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
洗、闭水试验等设计要求
19 | 031001006010 | UPVC排水管 | 1.名称:UPVC排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:De50 4.连接形式:粘接 5.满足压力试验及吹、洗、闭水试验等设计要求 |  | m | 11.7
20 | 031001006011 | 墙面开槽、恢复 | 1.名称:墙面开槽、恢复 2.材质、规格:70mm*70mm 3.划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 |  | m | 48.3
分部小计
阀门、管道支架、套管
21 | 031003001001 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 承压1.0MPa |  | 个 | 1
22 | 031003001002 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 承压1.0MPa |  | 个 | 2
23 | 031003001003 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 承压1.0MPa |  | 个 | 9
24 | 031003001004 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 承压1.0MPa |  | 个 | 2
25 | 031002001001 | 管道支架制作安装及刷油 | 1.名称:管道支架制作安装及刷油 2.除锈后刷樟丹防锈漆两道，白色醇酸瓷漆两道 |  | kg | 29.8
26 | 031002001002 | 管道支架制作安装及刷油（超高） | 1.名称:管道支架制作安装及刷油（超高） 2.除锈后刷樟丹防锈漆两道，白色醇酸瓷漆两道 |  | kg | 17.5
27 | 031002003001 | 钢套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 6
28 | 031002003002 | 钢套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN50 |  | 个 | 18
29 | 031002003003 | 钢套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN32 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修缮工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
30 | 031002003004 | 钢套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN25 |  | 个 | 4
31 | 031002003005 | 钢套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN20 |  | 个 | 3
32 | 031001011001 | 室外管道碰头 | 1.名称:室外管道碰头 2.污水 3.材质、规格:DN100 |  | 处 | 2
分部小计
措施项目
33 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修缮工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修缮工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修缮工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13