## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 030404017001 | 配电箱拆除 | 1.名称:配电箱拆除 2.规格:半周长1.5m以内 |  | 台 | 2
2 | 030404017002 | 配电箱拆除 | 1.名称:配电箱拆除 2.规格:半周长1.1m以内 |  | 台 | 3
3 | 030412001001 | 吸顶灯拆除 | 1.名称:吸顶灯拆除 |  | 套 | 27
4 | 030411001001 | 角钢基础拆除 | 1.名称:角钢基础拆除 |  | m | 91.6
5 | 030412005001 | 荧光灯拆除 | 1.名称:荧光灯拆除 |  | 套 | 6
6 | 030412003001 | 应急照明灯具类拆除 | 1.名称:应急照明灯具类拆除 |  | 套 | 15
7 | 030404034001 | 照明开关拆除 | 1.名称:照明开关拆除 |  | 个 | 6
8 | 030404035001 | 插座 |  |  | 个 | 11
9 | 030411001002 | 配管拆除 | 1.名称:配管拆除 2.材质:钢管 3.规格:DN20以内 |  | m | 230.64
10 | 030411001003 | 配管拆除 | 1.名称:配管拆除 2.材质:JDG 3.规格:DN20以内 |  | m | 310.74
11 | 030411004001 | 配线拆除 | 1.名称:配线拆除 2.型号:导线截面4mm2以内 |  | m | 1483.3
12 | 030408001001 | 电力电缆拆除 | 1.名称:电力电缆拆除 2.规格:截面240mm2以内 |  | m | 40.74
13 | 030408001002 | 电力电缆拆除 | 1.名称:电力电缆拆除 2.规格:截面35mm2以内 |  | m | 40.3
14 | 030409002001 | 接地母线及铜箔拆除 | 1.名称:接地母线及铜箔拆除 |  | m | 309.61
15 | 030409008001 | 总等电位箱拆除 | 1.名称:总等电位箱拆除 |  | 台 | 1
16 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾归堆、打包、装袋、下楼、临时堆放、外运 2.运距由投标人自行根据实际情况考虑 |  | m3 | 3
分部小计
安装部分
17 | 030404017003 | 配电箱接线开关改造 | 1.名称:配电箱接线开关改造 2.规格:根据系统图定制 |  | 台 | 2
18 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AA4 3.规格:800*1800*600 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.安装方式:落地安装 5.其他详见图纸设计及相关规范要求
19 | 030404017005 | UPS | 1.名称:UPS 2.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 台 | 4
20 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AT-PDS 3.规格:500*600*200 4.安装方式:底边距地1.5米明装 5.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
21 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL 3.安装方式:底边距地1.8米明装 4.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
22 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALEE 3.规格:400*500*200 4.安装方式:底边距地1.5米明装 5.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 台 | 1
23 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP-xf/xp 3.规格:300*400*200 防爆型 4.安装方式:底边距地1.6米明装 5.其他详见图纸设计及相关规范要求 |  | 台 | 2
24 | 030413001001 | 角钢支架 | 1.名称:角钢支架 2.规格:63# 3.其他详见设计图纸及相关规范要求 |  | kg | 441.51
25 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*240+1*120 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 40.74
26 | 030408001004 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 |  | m | 15.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:BTTZ-YJY 3.规格:5*6 4.敷设方式、部位:桥架敷设
27 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:WDZNB-YJY 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 14.52
28 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号: WDZNB1-YJV 3.规格:3*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 10.28
29 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*240+1*120 4.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 8
30 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面16mm2以内 |  | 个 | 8
31 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 5.74
32 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配 |  | m | 224.89
33 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 310.94
34 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 72
35 | 030411001007 | 墙面开槽、恢复 | 1.名称:墙面开槽、恢复 2.规格:DN25以内 3.定位、剔槽、清理现场等 4.清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光、清理现场等 |  | m | 159
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
36 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路、动力线路 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 632.71
37 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:应急照明线路 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 205.51
38 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:应急照明线路 3.型号:WDZN-RYSP 4.规格:2*2.5 |  | m | 108.14
39 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZNB-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 418.75
40 | 030412001002 | 方格栅吸顶灯 | 1.名称:方格栅吸顶灯 2.规格:LED 36W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 18
41 | 030412001003 | 方格栅吸顶灯 | 1.名称:方格栅吸顶灯 2.规格:LED 36W 防爆型 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 9
42 | 030412005002 | 双管荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.规格:2x36W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 6
43 | 030412003002 | 集中电源疏散照明灯(A型) | 1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.规格:7W 800lm 3.安装高度:吸顶安装 |  | 套 | 6
44 | 030412003003 | 集中电源疏散照明灯(A型) | 1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.规格:7W 800lm 防爆型 3.安装高度:吸顶安装 |  | 套 | 2
45 | 030412003009 | 集中电源疏散照明灯(A型)-壁装型 | 1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)-壁装型 2.规格:7W 800lm 3.安装高度:距地2.5m明装 |  | 套 | 1
46 | 030412003004 | 方向标志灯(左 | 1.名称:方向标志灯(左 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 向) | 向) 2.规格:1w 100lm 3.安装高度:距地0.5米明装
47 | 030412003005 | 方向标志灯(左向) | 1.名称:方向标志灯(左向) 2.规格:1w 100lm 防爆型 3.安装高度:距地0.5米明装 |  | 套 | 1
48 | 030412003006 | 疏散出口指示灯 | 1.名称:疏散出口指示灯 2.规格:1w 100lm 3.安装高度:门上方0.2米明装 |  | 套 | 2
49 | 030412003007 | 疏散出口指示灯 | 1.名称:疏散出口指示灯 2.规格:1w 100lm 防爆型 3.安装高度:门上方0.2米明装 |  | 套 | 1
50 | 030412003008 | 安全出口指示灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:1w 100lm 3.安装高度:门上方0.2米明装 |  | 套 | 1
51 | 030404034002 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 个 | 4
52 | 030404034003 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 个 | 2
53 | 030404035002 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:10A 220V 3.安装方式:距地0.3米暗装 |  | 个 | 9
54 | 030404035003 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:10A 220V 防爆型 3.安装方式:距地0.3米暗装 |  | 个 | 2
55 | 031005006001 | 铜箔 | 1.名称:铜箔 2.规格:40*0.2 |  | m2 | 7.78
56 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁铁 3.规格:50*5 |  | m | 115.11
57 | 030409008002 | 总等电位箱 | 1.名称:总等电位箱 |  | 台 | 1
58 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 调试 | 调试
59 | 030414011001 | 接地系统测试 | 1.名称:接地系统测试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
60 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 |  | 34.56
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 34.56 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气工程 |  | 标段：数据中心机房修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：数据中心机房修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13