凤庆县营盘中心卫生院

医疗设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：LCZC2026-G1-00344-YNZH-0003

招 标 人：凤庆县营盘中心卫生院

招标代理机构：云南中翰招标代理有限公司

二0二六年五月

目     录

第一章 公开招标公告	1

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、总  则	7

二、招标文件	8

三、投标文件	9

四、投标文件的提交	14

五、开标与评标	15

六、中标结果	17

七、其他事项	18

第三章 合同书样式及主要条款	20

合同条款前附表	20

第四章  投标文件格式	28

一、报价文件	28

投标文件封面	28

（一） 开标一览表	29

二、资格证明文件	30

（一）具有独立承担民事责任的能力的法人或者其他组织、自然人，在有效存续期内的生产商或者经销商，提供有效的营业执照或其他证明材料。	30

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：	30

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供承诺书或证明材料。	30

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：	30

（五）投标人必须提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	31

（六）法定代表人身份证明书	32

（七）法定代表人授权委托书	33

（八）投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。所投第二、三类医疗器械的（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料	34

三、商务技术文件	35

（一） 开标一览表	35

（二） 投标分项报价表	36

（三） 投 标 函	38

（四） 技术规格偏离表	40

（五） 投标人基本情况表	41

（六） 投标保证金交纳凭证	42

（七） 投标人售后服务承诺书及违约责任	42

（八） 履约承诺书	43

（九） 《中小企业声明函》	44

（十） 关于符合本国产品标准的声明函	46

（十一） 监狱企业证明函（投标人根据自身情况提供）	47

（十二） 残疾人福利性单位声明函（投标人根据自身情况提供）	47

（十三） 评审部分资料文件	48

（十四） 构成投标文件部分的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求	48

第五章  项目需求及技术要求	49

1包：	49

一、采购需求一览表	49

二、技术参数要求	49

1、电子胃肠镜系统  1台	49

2、除颤监护仪  1台	52

3、病人监护仪  3台	53

4、心电图机  2台	54

2包：	56

一、采购需求一览表	56

二、技术参数要求	56

智慧体检系统  1台	56

第六章  资格评审标准	59

第七章  评标方法（综合评分法）	60

- 第一章 公开招标公告

项目概况 凤庆县营盘中心卫生院医疗设备采购项目的潜在投标人应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年06月05日09：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LCZC2026-G1-00344-YNZH-0003

项目名称：凤庆县营盘中心卫生院医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（万元）：171.00

最高限价（万元）：1包151.20、2包19.80

采购需求：

1包采购电子胃肠镜系统1台、除颤监护仪1台、病人监护仪3台、心电图机2台；

2包采购智慧公卫体检系统1台。

用途：采购单位科室使用；

简要技术要求：

1包具有自动白平衡功能；

2包接口要求：需实现蓝牙连接医生端APP。

合同履行期限：自合同签订之日起至质保期结束之日止

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力的法人或者其他组织、自然人，在有效存续期内的生产商或者经销商，提供有效的营业执照或其他证明材料；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：财务状况报告（提供2024年或2025年经第三方审计的财务报告或公司编制的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）成立不满一年的公司提供自成立至今的财务报表，证明其具有健全的财务会计制度均予以认可）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供承诺书或证明材料；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：企业依法缴纳税收和社会保障资金2025年至今任意三个月的相关材料；成立不满三个月的公司提供自成立至今依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，证明其具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录均予以认可(依法享有免税政策的提供免税证明)；

1.5参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

1.6 投标人信用信息查询：依据财库【2016】125号文件的要求，由采购代理机构在评标活动开始以前通过“信用中国”网站、”中国政府采购网”网站上对投标人进行查询。投标人不得被“信用中国”列入失信被执行人或者重大税收违法案件当事人名单、不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定时间和地域范围内），存在不良记录的将取消其投标资格；

1.7法定代表人身份证明书；

1.8法定代表人授权委托书；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、优先采购节能、环保产品、政府采购实施本国产品标准等政府采购政策等。

3.本项目的特定资格要求：

1包：3.1投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。所投第二、三类医疗器械的（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料。

2包：无

三、获取招标文件

时间：2026年05月12日06：00至2026年05月18日 23：59

地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）

方式：网上

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年06月05日09：30（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

开标方式：智能开标

是否需要缴纳投标保证金：是

- 保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、银行转账等非现金形式提交

- 保证金缴纳截止时间：2026年06月05日09：30

- 其他：1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息，我公司和招标人对其他网站或者媒体转载的公告及其内容不承担任何责任。2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：凤庆县营盘中心卫生院

地 址：凤庆县营盘镇

联系方式：18088399824

2.采购代理机构信息

名 称：云南中翰招标代理有限公司

地 址：云南省昆明市盘龙区易润中心2栋604号

联系方式：0871-63827668

3.项目联系方式

项目联系人：张金飞

电 话：0871-63827668

- 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 凤庆县营盘中心卫生院 |
|  | 招标代理机构 | 云南中翰招标代理有限公司 |
|  | 项目名称及项目编号 | 项目名称：凤庆县营盘中心卫生院医疗设备采购项目 项目编号：LCZC2026-G1-00344-YNZH-0003 |
| 2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 3.1 | 招标范围 | 技术规格详见招标公告及招标文件第五章 |
| 3.2 | 交货 | 交货期：合同签订后30天内完成供货安装 交货地点：凤庆县营盘中心卫生院（采购人指定地点） 交货方式：安装验收完成 |
| 3.3 | 进口产品及核心产品 | 详见招标文件“第五章 项目需求及技术要求” |
| 4.4 | 招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件 | 见第一章“招标公告”三、投标人资格要求 |
| 4.6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9.1 | 投标人提出异议的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
| 9.2 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 13.1.15 | 构成投标文件部分的其他资料 | 1、第五章“项目需求及技术要求”中要求提供的其他资料； 2、售后服务机构技术力量说明； 3、制造厂家的授权书及售后服务承诺书； 4、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必 须提供的其他相关资料。 |
| 13.2 | 节能产品、环保产品 | 根据国家有关节能、环保政策，对满足加分条件且在投标文件中提交了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品（非政府强制采购节能产品）、环境标志产品认证证书的投标人，在评审时予以加分。 |
| 13.3 | 中小企业所属行业 | 本项目制造商所属行业（工业行业） |
| ★15.1 | 本项目预算金额及最高限价 | 见第一章“招标公告” |
| 15.5 | 备品备件 | 本次招标（■要求□不要求）提供所需的备品备件。设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件，计入投标价中。 |
| 15.8 | 技术服务费 | 提供现场服务（包括安装和调试费用），并按“技术要求”提供人员培训的费用 |
| ★17.1 | 投标文件有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 18.1 | 分包 | ☑本项目不得分包。 □本项目可分包。 |
| ★21.1 | 投标保证金 | 一、缴纳投标保证金的金额及账号： 户 名：云南中翰招标代理有限公司 开户银行：中国建设银行昆明颐园支行 账 号：53050161535000000487 投标保证金缴纳金额：1包人民币25000.00元，2包人民币3000.00元。 二、投标（交易）保证金的提交时间：投标截止时间前，到帐时间以实际到达专用账户时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。 三、保证金的提交方式为银行转账、支票、汇票、本票、保险、保函等非现金方式提交。 1.银行转账： 投标保证金应以供应商自身的名义提交，并且必须从其对公账户转出，不得以分支机构等其他名义提交（按照规定，供应商可以为自然人的项目除外） 2.拒绝个人账户汇款及银行存现； |
| 23.1 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章“招标公告” |
| 23.2 | 提交投标文件的地点 | 见第一章“招标公告” |
| 23.3 | 投标文件的退还 | 不予退还 |
| 25.1 | 开标时间和地点 | 同提交投标文件截止时间和地点 |
| 27.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 32.1 | 履约保证金 | 非现金形式提交，合同价款的5%，具体情况合同谈判时确定。 |
| 36.1 | 备选方案 | 不接受 |
| 36.3 | 其它需要补充的其他内容 | ★1.投标人需承诺中标后所交付的设备为出厂六个月内的设备，即从生产日期至到院日期计算不得超过六个月。未按此承诺供货，采购方有权退回其设备。若技术要求部分有单独要求的则按技术要求部分的内容约定。 |

- 一、总  则

1.招标人、招标代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2.资金来源

2.1“投标人须知前附表”中所述的招标人资金，用于采购“项目需求及技术要求”所列货物。

3.招标范围

3.1本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

3.2本项目交货期、交货地点、交货方式：见“投标人须知前附表”。

3.3进口产品及核心产品：详见招标文件“第五章 项目需求及技术要求”。

4.合格的投标人

4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；在中国境内注册的国内相关企业。

4.2满足第一章招标公告中“三、投标人资格要求”的企事业单位。

4.3投标人应遵守国家有关的法律、法令和条例，以及符合并承认和履行招标文件中的各项规定。

4.4 投标人应符合招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见“投标人须知前附表”。

4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。

4.6“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.5项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。

4.7符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5. 投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

6.质疑

6.1投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

6.2质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

6.3质疑函应当由投标人的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交投标人的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

6.4接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达的以邮件交邮日期为准。

联系部门：业务部

联系电话：0871-63827668

通讯地址：云南省昆明市盘龙区易润中心2栋604号

6.5针对同一采购程序环节的质疑，投标人在法定质疑期内应当一次性提出。

7.投诉

7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日向本级财政部门提起投诉。

- 二、招标文件

8. 招标文件构成

8.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  项目需求及技术要求

第六章  资格评审标准

第七章  评标方法

9. 招标文件的澄清

9.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如有疑问的，投标人可以在 “投标人须知前附表”规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。

9.2投标人在收到澄清后，应按“投标人须知前附表”规定的时间以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清，在规定的时间内未按要求通知招标人的则视为投标人已收到该澄清。

9.3除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第9.1项规定的时间后的任何澄清要求。

10. 招标文件的澄清或者修改

10.1招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

10.2招标代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间通知所有购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.3招标文件澄清、修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

- 三、投标文件

11. 投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“项目需求及技术要求”)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12. 投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标文件组成

13.1投标人编写的投标文件应由下列部分组成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。

13.1.1报价文件

投标文件封面

（1）开标一览表；

13.1.2资格证明文件；

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力的法人或者其他组织、自然人，在有效存续期内的生产商或者经销商，提供有效的营业执照或其他证明材料；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：财务状况报告（提供2024年或2025年经第三方审计的财务报告或公司编制的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）或经第三方审计的财务报告，成立不满一年的公司提供自成立至今的财务报表证明其具有健全的财务会计制度均予以认可）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供承诺书或证明材料；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：企业依法缴纳税收和社会保障资金2025年至今任意三个月的相关材料；成立不满三个月的公司提供自成立至今依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，证明其具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录均予以认可(依法享有免税政策的提供免税证明)；

（5）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）法定代表人身份证明书；

（7）法定代表人授权委托书（提供被授权人在公司缴纳的社保证明材料）；

（8）供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证；供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。所投第二、三类医疗器械的（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料（扫描件加盖公章）；

13.1.3商务技术文件

（1）开标一览表；

（2）投标分项报价表；

（3）投标函；

（4）技术规格偏离表；

（5）投标人基本情况表（原件）；

（6）投标保证金交纳凭证（扫描件加盖公章）；

（7）投标人售后服务承诺书及违约责任（原件）；

（8）履约承诺书（原件）；

（9）《中小企业声明函》若制造商为中小企业提供（原件）；

（10）关于符合本国产品标准的声明函（原件）；

（11）监狱企业证明函（原件）；

（12）残疾人福利性单位声明函（原件）；

（13）评审部分资料文件（扫描件加盖公章）；

（14）构成投标文件部分的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求

13.2节能产品、环保产品：详见“投标人须知前附表”。

13.3中小企业所属行业：详见“投标人须知前附表”。

13.4投标人同时投多个包（若分包时）的，投标文件应按包分别编制，单独成册。

14. 投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

15. 投标报价

★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件将被拒绝。

15.2投标人须就“项目需求及技术要求”中的所投包货物内容作完整唯一报价。

15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价，项目特别要求的备品备件的价格、运杂费，投标人技术服务费，保证期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

15.4货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为招标人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

15.5项目特别要求的备品备件，指按“投标人须知前附表”的要求提供规定时间内所需的备品备件清单和报价。

15.6进口组部件、元器件或全进口产品的全部费用须折合成人民币报价，并注明进口件的原产地，交货时需提供商检证明。汇率风险由投标人自行承担。

15.7运杂费用：即投标货物到交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。

15.8技术服务费用包括：设计联络费用（若有）、现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。技术服务费用应单独列报，按“投标人须知前附表”的要求报价。

16. 投标货币

16.1投标以人民币报价。

17. 投标文件有效期

17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

★17.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标代理机构可以不退还投标保证金。

17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.分包

18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

20. 投标文件的编制

20.1供应商投标文件制作完成后并生成电子加密标书，进入政采云平台的“政采云投标客户端”在投标截止时间前上传，并在规定时间内完成电子加密标书的解密。【方式：投标供应商在政采云平台供应商客户端点击对应项目。（注意事项：供应商在政采云平台客户端“标书检查”页面，系统对标书完整性进行检查，如系统检查到问题，根据页面提示的具体问题进行修改，修改检测投标投标文件无误后，投标文件制作完成并生成加密电子标书后，供应商需在开标前将 “电子加密标书”（后缀：".jmbs")上传至政采云平台。菜单路径：应用中心一项目采购一投标文件上传，请仔细阅读“开标必读”并下载打印投标回执】。具体操作请下载附件“供应商政府采购电子交易平台操作指南”。

20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人（签名或盖章）确认。

20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.5投标文件的签署及规定

1） 组成投标文件的各项资料(本须知第13条中所规定)均应遵守本条，投标文件需逐页加盖公章。

2） 投标人应填写全称，同时加盖印章。

3） 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或加盖企业法人印章才有效。

4） 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5） 投标文件不符合以上条款要求的，将导致投标被拒绝。

电子投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

20.6投标文件中对招标文件技术要求的应答应按所投产品做出实质性响应，不得完全或绝大部分复制招标文件的要求，若出现响应情况与技术支持资料不符，可视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.7本项目评标采用电子评标方式，电子投标文件中需法人签字部分使用电子签名予以认可。

21. 投标保证金

21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额及形式提交，并在规定的时间内保持有效。

21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

21.4 投标保证金的退回只以网上银行转账的方式进行。

21.5保证金交至招标代理机构的，逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.6下列情况发生时，投标保证金将不予退还

（1）投标人在投标有效期内撤销投标的；

（2）中标人中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）中标人拒绝履行合同义务的。

- 四、投标文件的提交

22. 投标文件的密封与标记

22.1电子投标文件的密封和标记

网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。

23、提交投标文件的截止时间和地点

23.1投标文件提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交截止时间。

23.2 投标人必须在规定时间内将电子投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

23.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的电子投标文件不予退还。

23.4 逾期未上传指定地点的电子投标文件，招标代理机构不予受理。

24、电子投标文件的修改与撤回

24.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知招标人。

24.2修改的投标文件应按照《政采云投标客户端》规定进行编制、密封、标记和递交。

- 五、开标与评标

25. 开标

25.1招标代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，邀请各投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。

25.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

25.3开标工作人员将做开标记录，参加开标的各投标人代表和相关工作人员须签字确认。

25.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

26.资格审查

26.1开标结束后，招标人或者招标人授权的招标代理机构应当按照“第六章 资格评审标准”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标

27.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但招标人代表不得担任组长。评标委员会成员在履行独立评标权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

招标人委派代表参加评标委员会的，要向招标代理机构出具授权函。

27.2评标原则及方法

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

27.3评标方法

本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

27.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

27.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

27.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.7提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

27.8若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按27.8款规定处理。

28.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于三个的；

(2)在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家的；

(3)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

- 六、中标结果

29. 中标人的确定

29.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

29.2若采购人认为根据29.1确定的成交人所投产品满足不了本次采购需求，采购人有权不接受中标产品，可做废标处理。

30.中标通知书

30.1中标人确定之日起2个工作日内，招标代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书，向未中标人发出招标结果通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

31. 签订合同

31.1招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面政府采购合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

31.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.3政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31.4发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

31.5联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

32. 履约保证金

32.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约保证金的金额及形式，向招标人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

32.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 七、其他事项

33. 采购代理服务费

33.1招标代理机构向中标人收取中标服务费，参照《云建招协【2024】58号》文件规定的招标代理收费标准执行，按差额定率累进计算；以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数。

33.2中标人应在接受“中标通知书”前向招标代理机构一次性付清代理服务费。

34. 招标文件编制依据

34.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

35. 纪律和监督

35.1 对招标人的纪律要求

35.1.1招标人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

35.2 对投标人的纪律要求

36.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

35.3对评标委员会成员的纪律要求

36.3.1评标委员会及其成员不得有下列行为：1）.确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；2）.接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；3）.违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；4）.对需要专业判断的主观评审因素协商评分；5）.在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；6）.记录、复制或者带走任何评标资料；7）.其他不遵守评标纪律的行为。

35.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

35.5廉洁自律规定

35.5.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与招标人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

35.5.2采购代理机构工作人员不得接受招标人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向招标人或投标人报销应当由个人承担的费用。

36.需要补充的其他内容

36.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。

评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

36.2如投标人通过编制虚假资料、私刻公章等欺骗方式谋求中标，一经查实，招标方将根据法定流程取消其中标资格，并上报财政部门作出行政处罚，所产生的一切法律责任由投标人承担。

36.3其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

- 第三章 合同书样式及主要条款

- 合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 2.1 2.2 2.3 | 交货期、交货方式及交货地点 1）交货时间：合同签订后30天内完成供货安装。 2）交货地点：凤庆县营盘中心卫生院（采购人指定地点）。 3）交货方式：安装验收完成。 |
| 1.2 | 付款方式：设备安装验收合格后，甲方支付中标供应商合同价款的40%，第二年度支付合同价款的30%，第三年度支付合同价款的30%。 |
| 5.2 | 质保期：详见第五章中“采购需求一览表”。 |

政府采购合同

(电子交易项目适用）

项  目  名  称：

合  同  编  号：                   （系统编号）（自编号，如有）

甲          方：

乙          方：

甲方（招标人公章）：

地址：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

技术负责人：

E-mail：

乙方（投标人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

账号：

设备采购合同

甲方：

乙方：

本合同由甲乙双方根据项目编号为　　　　“　（项目名称）　”的采购结果，经双方协定达成一致，签订以下合同，共同信守：

第一条  甲方向乙方采购的产品、总价及付款方式

1.1产品清单及价格（此表须与招标文件一致）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 产地 | 注册证号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价格（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

交货价格：以上价格为甲方指定地点交货价RMB（DDP）包括一切运费、保险及税费、报关手续费，并包含吊装、安装、调试、培训等全部费用。

1.2、付款方式：     。

第二条  交货时间、地点及范围

2.1交货时间：_________。若延期交货，乙方每天应向甲方支付延期额的千分之一作为违约金。因不可抗拒力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。

2.2交货地点：送货上门到甲方指定的地点。

2.3交货范围：合同约定的主机以及附件清单上所有产品（含随机资料、软件等）以及配套附属设备（按照招投标文件要求执行并满足甲方需要）。

2.4随机资料包括原产地证明、合格证、保修卡等相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。

第三条  安装调试要求

设备安装、调试必须符合国家质量检测标准，并满足甲方技术要求，乙方负责免费进行设备的安装调试（不另计费）。

第四条 验收及验收标准

4.1 设备验收：设备到达甲方指定地点后，甲乙双方根据合同及其附件进行开箱、清点所有货品。符合后由乙方负责进行设备的安装和调试，安装调试完毕后，由甲方测试是否合格并满足技术要求。若开箱、清点发现货品不相符合的，乙方必须更换。更换所产生的费用由乙方负责。

4.2 实质性操作验收：乙方将设备安装调试完毕后，甲方在使用过程中检验设备是否正常运作

或使用。

4.3 一般性项目由甲方组成验收小组进行项目验收。大型或复杂的项目，应当邀请国家认可的的质量检测机构参与验收，验收方成员应在验收书上签字。

第五条 保修条款

5.1乙方提供的货物须为正规渠道销售的全新的合格货物，且没有任何质量瑕疵。

5.2质保期：设备整机质量保证期为验收合格之日起　　个月。

5.3本项目的安装、培训及售后服务保修等事项，请乙方根据双方约定以附件方式附在本合同后。

5.4下例情况不属保修范围：

（1）不可抗力引起的损害；

（2）用户电力系统故障（如接地不良、电压超过规定范围等）引起的损坏；

（3）用户私自维修引起的损坏；

（4）用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；

（5）其它不属于投标人负担的保修事宜。

第六条  配套设备、消耗品要求及长期供应优惠条件

乙方严格按照招投标文件执行。乙方同时承诺：乙方向甲方提供的配套设备、消耗品不高于市场同类产品的价格。

第七条  备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件

乙方严格按照招投标文件执行。乙方同时承诺：乙方向甲方提供的备品备件（含易损件）不高于市场同类产品的价格。

第八条  甲方的权利与义务

8.1 甲方负责提供设备安装、培训所需的场地。

8.2 甲方负责组织操作人员、设备科工程师及乙方人员，进行设备的安装、调试、培训及移交工作。

8.3 甲方负责按甲方的工作程序，组织设备试用后的验收工作。

8.4 甲方负责在设备验收合格及全部相关手续办妥后，按本合同所约定的付款程序付款并依本合同约定享有乙方提供的售后服务。

第九条  乙方责任

9.1乙方保证按本合同条款负责完成供货和其他义务，并保证提供的设备是全新原装（包括零部件）、符合招投标文件规定、具有国家有关部门注册证明并符合国家质量检测标准（进口设备具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；乙方对所提供的设备全部实行三包；设备及主要部件的免费保修期见本合同5.2款，自设备交付甲方且正常运行之日起算，终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费保修或免费更换（自然灾害及人为故意损坏除外）；保修期后，优惠收取成本费维修；乙方提供现场维修，维修人员在甲方发出故障通知后小时内作出响应，     小时内派原厂认证合格专业工程师到达甲方进行现场维修，    小时内不能排除故障时，在   天内保证修复，若在  天内不能修复的，免费无条件提供相同型号设备给用户使用，待原设备修复正常使用后换回。同时，保证购买时软件为最新版本(包括设备是最近期生产的新出厂设备产品），已有软件乙方提供终身免费升级服务，对用户无条件开放维护密码；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对其所提供的设备实行每三个月定期保养或维护一次。

9.2 乙方确保所供进口设备的电源及电源插头，符合中国要求、能够满足甲方使用需要。乙方向甲方提供中文操作说明书。

9.3 乙方保证：甲方在设备及配件（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

9.4 乙方严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款。

9.5 参与甲方共同进行设备验收。

第十条  技术培训

乙方向甲方提供 不少于     天的设备现场例行免费培训，直至使用人员及工程师能完全掌握使用方法，独立完成操作为止。培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）。

第十一条  甲方在设备使用过程中发生技术或质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。乙方的24小时免费技术支持电话：

第十二条   违约责任

12.1如乙方所交设备（含选购件）或安装调试与合同标准不相符合，则甲方有权拒收设备（含选购件）、解除本合同、拒付本合同项下的价款并追究乙方违约责任，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，若因此给甲方造成损失，由乙方负责赔偿。

12.2在设备（含选购件）验收后的质保期内，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并按本合同约定以及甲方要求承担维修义务，由此而发生的一切费用由乙方承担，若因此导致甲方不能正常使用设备（含选购件），甲方有权退货并追究乙方违约责任，乙方应返还甲方已支付的全部款项、按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的一切损失。

12.3除发生不可抗力事件（不可抗力事件仅指自然灾害、战争）外，如乙方逾期交货或安装调试逾期，则每逾期一天，乙方按合同总价的1%向甲方支付违约金，逾期30天，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任，乙方应返还甲方已支付的全部款项、向甲方支付合同总价款30%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

12.4保修期内，如乙方未按本合同约定提供保修服务，则甲方有权没收履约保证金并追究乙方违约责任，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

12.5如乙方出现除上述12.1-12.4以外的其他违约行为或违反保证与承诺义务，应按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

12.6如甲方无正当理由拒收设备，应按合同总价款的百分之五向乙方支付违约金以作为对乙方的损失赔偿。

12.7由于不可抗力（不可抗力仅指自然灾害、战争）所导致的违约，根据不可抗力的影响范围，可部分或全部免除违约方的违约责任，但违约方应及时通知对方并在不可抗力事件发生之日起5日内提供符合法律规定的证明文件，否则应赔偿对方因此而遭受的损失。

第十三条  合同生效

甲方、乙方、丙方均签章后，合同才正式生效。

第十四条  甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

第十五条  因本合同发生纠纷，由甲乙双方协商解决，协商不成，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十六条  下列文件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如有与本合同不一致之处，以本合同为准。

- 甲方招标文件；

- 乙方投标文件；

- 中标通知书；

- 投标文件及澄清。

第十八条  本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

第十九条  本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

- 第四章  投标文件格式

## 一、报价文件

## 投标文件封面

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

包号：

投标人全称（加盖公章）：

地 址：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

联系电话：

年   月    日

## （一） 开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总报价 | 小写： 大写： |
| 2 | 交货时间 |  |
| 3 | 质保期 |  |
| 4 | 交货地点 |  |
| 5 | 投标保证金缴纳方式及金额 |  |
| 6 | 备注 |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人 (签字或签章）：

日期：    年   月  日

注：

1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 二、资格证明文件

## （一）具有独立承担民事责任的能力的法人或者其他组织、自然人，在有效存续期内的生产商或者经销商，提供有效的营业执照或其他证明材料。

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

财务状况报告（提供2024年或2025年经第三方审计的财务报告或公司编制的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）成立不满一年的公司提供自成立至今的财务报表，证明其具有健全的财务会计制度均予以认可）

## （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供承诺书或证明材料。

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

企业依法缴纳税收和社会保障资金2025年至今任意三个月的相关材料；成立不满三个月的公司提供自成立至今依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，证明其具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录均予以认可(依法享有免税政策的提供免税证明)；

## （五）投标人必须提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

致：云南中翰招标代理有限公司

本单位（公司）以  (投标人全称)   法定代表人的资格，郑重承诺：

我公司具有履行合同要求的专业技术能力，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无违法、违规的不良记录,无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本次项目的招标全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足招标文件的要求，则采购人有权取消我公司的参与投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标活动带来的一切后果(包括经济损失)。

特此声明。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：年  月  日

## （六）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓  名：       性 别：        年 龄：          职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人全称（加盖公章）：

日   期：   年   月   日

法定代表人身份证正面彩色扫描件

法定代表人身份证反面彩色扫描件

## （七）法定代表人授权委托书

本授权书声明： （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）项目（项目编号：        ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

代理人（签字）：              性 别：           年 龄：

部 门：                       职 务：

投标人全称(加盖公章)：

法定代表人(签字或签章)：

日期：   年    月   日

注：提供被授权人在公司缴纳的社保证明材料

委托代理人身份证反面彩色扫描件

委托代理人身份证正面彩色扫描件

- （八）投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。所投第二、三类医疗器械的（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料

- 三、商务技术文件

## （一） 开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总报价 | 小写： 大写： |
| 2 | 交货时间 |  |
| 3 | 质保期 |  |
| 4 | 交货地点 |  |
| 5 | 投标保证金缴纳方式及金额 |  |
| 6 | 备注 |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：    年   月  日

注：

1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## （二） 投标分项报价表

项目名称：                       　　                   项目编号：                    包号：

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 质保期 | 原产地 | 制造商名称 | 制造商规模（小微、中型、大型、其它） |  | 单价（元） | 总价（元） | 节能/节水/环保/其他 | 国产或进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 报价 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元）：小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

年   月   日

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

- 2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- （三） 投 标 函

致：云南中翰招标代理有限公司

我方仔细研究了贵方代理的（项目名称）(项目编号：         ) 项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交投标文件。

一、提供投标须知规定的全部投标文件：

1、投标文件封面格式；

2、开标一览表；

3、投标函；

4、投标分项报价表；

5、采购需求偏离表；

6、资格证明文件；

7、按招标文件投标人须知和技术商务要求提供的有关文件。

二、据此函，我方同意如下：

1、按招标文件项目需求及技术要求和投标报价汇总表，投标总报价（大写）     元，人民币(￥       )，在  （交货期）   完成交货。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清文件(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。

4、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

5、本投标文件有效期至递交截止时间后  天内，在此期间本投标文件之规定对我方具有约束力；

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺所投产品无虚假应标，若出现中标产品与我方投标文件中所响应的技术条款不一致的情况，我方愿承担一切后果。

（3）我方承诺将承担质保期内的售后服务及保修责任。

8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                邮政编码：

电话：                                传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

年       月      日

## （四） 技术规格偏离表

项目名称：               　　　　　项目编号：                  包号：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 | 每项技术条款的证明材料索引（页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件对应规范”一列中写明技术参数。

2、每条技术条款支持资料需填写具体页码，且对应条款须用红框标识清楚，未按以上要求明确出来的，评审小组可视为不响应。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

年  月  日

## （五） 投标人基本情况表

（请投标人如实填写本表信息）

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 公司性质 |  |  | 公司类型 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 注册日期 |  |  | 开户银行 |  |  |
|  |  |  | 开户基本账号 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 | 手机 |  |
|  |  |  |  | 固话 |  |
| 联系传真 |  |  | 联系邮箱 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司管理体系认证 |  | （质量、职业、环境管理体系） |  |  |  |
| 公司资质及各类生产、经营许可 |  |  |  |  |  |
| 如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期： 年  月   日

## （六） 投标保证金交纳凭证

## （七） 投标人售后服务承诺书及违约责任

（投标人根据自身情况填写，格式自拟）

## （八） 履约承诺书

一、我单位承诺：

(一)我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位严格按招标文件确定的技术及商务要求等履行。

(二)按采购要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而与采购项目相关的、必须的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。

我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三)我单位保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成成交项目。如我单位成交，将在成交结果公示后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位成交后以任何理由(包括违背上述承诺的事项)提出不能满足《招标文件》技术、交货期等要求或不能实现谈判承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位成交资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不退还保证金，该保证金在扣除代理服务费后上缴国库；情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日 期：	年	月	日

- （九） 《中小企业声明函》

（若投标人及制造商为中小企业提供）

（原件）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日 期：	年	月	日

注：1、中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、投标人须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实填写声明函。所声明的从业人员人数或营业收入金额不符合中小企业划型标准规定或未按招标文件明确的所属行业填写的，评标委员会将不予进行价格扣除。根据政府采购主管部门关于政府采购信息公示的相关要求，如中标单位为小型（或微型）企业，其投标文件中所提供的中小企业声明函需在云南省政府采购网随中标结果一并公示，请各投标单位如实提供及填写本单位企业情况

4、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

## （十） 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）  1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）  。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1） 的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2）  ，生产厂为（厂名）  ，厂址为（生产厂址）  。（产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）  。（产品名称2） 的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：       年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。

- （十一） 监狱企业证明函（投标人根据自身情况提供）

本公司郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

企业名称（盖章）：

日 期：

- （十二） 残疾人福利性单位声明函（投标人根据自身情况提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## （十三） 评审部分资料文件

详见第七章 评标办法部分

## （十四） 构成投标文件部分的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求

1、技术支持资料（技术白皮书或提供厂家盖章图文说明）：包括但不限于所投货物的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、完整检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。

2、投标人认为关于本项目有必要提供的其他材料。

- 第五章  项目需求及技术要求

- 1包：

- 一、采购需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价最高限价（元） | 是否为核心产品 | 质保期 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子胃肠镜系统 | 1台 | 1380000.00 | 是 | 整机质保3年 | 合同签订后30天内完成供货安装 |
| 2 | 除颤监护仪 | 1台 | 36000.00 | 否 | 质保期2年 |  |
| 3 | 病人监护仪 | 3台 | 12000.00 | 否 | 质保期2年 |  |
| 4 | 心电图机 | 2台 | 30000.00 | 是 | 质保期2年 |  |

- 注：以上所采设备均不接受进口产品投标。

- 二、技术参数要求

注：1、投标人必须对招标文件第五章《项目需求及技术要求》中的技术参数要求作出全面、真实的响应，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款（参数）应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以检测机构出具的完整检测报告及制造商公开发布的印刷资料、或招标文件中允许的其他形式为准，凡不符合上述要求的，应当视为无效技术支持资料，评标委员会可认定相应技术条款（参数）不满足招标文件要求。若某产品要求提供样品的，则投标人技术参数响应必须与样品一致，否则视为不响应该项技术参数要求。

★2、投标人必须对所投包内所有产品进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

★3、投标人不得虚假应标，技术条款必须与技术白皮书内容相符，在装机验收时出现中标产品与中标方响应文件中所响应的技术条款有任一项不一致，招标人可退回其产品。所产生的后果投标人自行承担。

4、投标文件中需提供所投产品经国家认可的第三方出具的检验报告扫描件。

## 1、电子胃肠镜系统  1台

一、医用内窥镜图像处理器1台：

1、具有自动白平衡功能；

2、具有SDI、DVI、Y/C、VIDEO等信号输出接口，分量输出（RGB、SYNC）接口，网络接口（LAN口）；

3、CMOS图像传感器：采用CMOS全高清内镜成像图像，分辨率需达1920×1080P及以上；

4、激光传输：无损失的信号传输、抗干扰能力强，通信量大；

*5、特殊光观察：具有窄带成像功能，光学染色模式≥3种；

6、双画面显示：具有同时实时显示普通白光模式图像与分光染色模式图像的功能；

7、色调调节：R、G、B、C调节，≥150级可调；

8、具有血液强化功能：可突出显示血液中的血红素，强化显示血管及富含血液组织；

9、具有自动调光功能，可以选择均值自动测光和峰值自动调光和混合自动调光3种模式；

10、采用无线供电模式，无金属触点，无需防水盖，安全便捷；

11、具有内窥镜自动识别功能，能读出并显示所连接的内窥镜型号和序列号；

12、冻结实时图像时，自动冻结清晰图像，并可对已冻结的图像进行回放；

13、电子放大：放大倍数≥2倍，≥4档可选；

14、USB：USB接口数量≥3个，可支持高清图像，视频随时存储，快捷方便；

15、支持暗区增强功能；

16、结构强化：可凸显强调内镜下图像的结构形态，≥4档可调；

17、轮廓强化：可凸显强调内镜下图像的边缘及轮廓，≥4档可调；

18、具备降噪功能，四档可选。

二、内窥镜LED冷光源1台：

1、光源：LED光源；

*2、灯珠寿命：≥25000小时；

3、色温：3000-7000K；

4、气泵压力：40-90Kpa，OFF/L/M/H档可调；

5、输出总光通量：≥300 lm；

6、光照强度/亮度：光照强度可调节，支持自动调光和手动调光，手动调光≥19级；

7、内镜连接：内镜连接采用无线供电模式，无辅助电缆接头，且支持内镜热插拔；

三、电子上消化道内窥镜1条：

1、全防水测漏设计装置、采用无线供电模式，无需防水盖帽，更安全更便捷；

*2、视野角≥145°；

3、景深：2-100mm；

*4、头端部外径≤9.2mm；

5、插入部主软管外径≤9.2mm；

6、钳道孔内径≥2.8mm；

7、弯曲角度：上≥210°下≥90°，左右各≥100°；

8、有效工作长度：≥1050mm；

9、具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野；便于早癌筛查和手术治疗的开展。

四、电子上消化道内窥镜（治疗）1条：

1、全防水测漏设计装置、采用无线供电模式，无需防水盖帽，更安全更便捷；

2、视野角≥145°；

3、景深：2-100mm；

4、头端部外径≤9.8mm；

5、插入部主软管外径≤9.6mm；

6、钳道孔内径≥3.2mm；

7、弯曲角度：上≥210°下≥90°，左右各≥100°；

8、有效工作长度：≥1050mm；

9、具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野；便于早癌筛查和手术治疗的开展。

五、电子结肠内窥镜1条：

1、全防水测漏设计装置、采用无线供电模式，无需防水盖帽，更安全更便捷；

*2、视野角≥170°；

3、头端部外径：≤12.8 mm；

4、插入部主软管外径：≤12.8 mm；

5、景深：2-100mm；

6、弯曲角度上下各≥180°左右各≥160°；

*7、钳道孔径：≥3.7mm，具备可变硬度调节功能；

8、有效工作长度：≥1300mm；

9、具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野；便于早癌筛查和手术治疗的开展；

10、具备同步传导和随动弯曲功能，辅助医生更好的进镜。

六、其他配置：

1、医用监视器1台：监视器尺寸≥27寸。

2、专用仪器台车1台。

3、电脑（图文工作站）1套。

4、内窥镜送水泵1台。

5、胃镜、肠镜清洗消毒工作站1套。

6、300L纯水机一台。

7、挂镜柜一台。

七、售后服务：

1、制造厂商设有办事处，并配有专职工程师，有完善的售后服务。质保期：整机质保3年，质保期内每季度厂家应进行维护保养1次，设备出现故障及时响应；

2、电话响应两小时，设备解决问题24小时，72小时提供同等型号备用机。

## 2、除颤监护仪  1台

1、具备手动除颤、心电监护功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。

*2、同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

3、除颤充电迅速，充电至200J＜3s，充电至360J＜7s。

4、体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

5、病人阻抗范围：体外除颤：20～250Ω；体内除颤：15～250Ω。

6、除颤后心电基线恢复时间不超过2.5s

*7、监护功能：可选配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。具有≥27种心律失常分析。

*8、支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。

*9、配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

10、具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

*11、彩色TFT显示屏≥7英寸,分辨率不低于800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。

12、体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

13、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

14、要求防尘防水等级IP55。

## 3、病人监护仪  3台

1、外观设计：

*1.1便携一体式监护仪,≥12英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率不低于800*600。整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置；

1.2标配锂电池工作时间≥4小时；

1.3安全规格：ECG,RESP、TEMP,SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型；

1.4主机使用寿命≥10年；整机防水等级≥IPX1；

2、监测参数：标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数：

2.1血氧：

2.1.1血氧测量范围：0%-100%；

2.1.2脉率测量范围：20bpm-300bpm；

*2.1.3标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%；具有与NIBP同侧测量功能。

2.2心电：

2.2.1标配3/5导心电；

2.2.2具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能；

*2.2.3具有强大的心电抗干扰能力，共模抑制能力＞106db；具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；

2.2.4 ≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等；具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况;具有QT/QTc测量功能。

2.3无创血压：

2.3.1测量范围：

成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg；

小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg；

新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg；

*2.3.2血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；

2.3.3具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；

2.3.4具有辅助静脉穿刺功能。

2.4体温：

2.4.1具有双通道体温监测，可提供体温差值显示；支持体表和腔内两种体温探头类型。

3、软件功能：

3.1支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面；具备监护、待机，演示、体外循环、隐私和夜间等工作模式。用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；

3.2支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器；支持所有监测参数报警限一键自动设置功能；

3.3计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算功能；

3.4支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾。

## 4、心电图机  2台

1、导联：12导联同步采集、显示、打印。

2、增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、10/5mm/mV、20/10mm/mV、AGC。（提供检验报告证明）

3、滤波类型：交流滤波:50Hz/60Hz，肌电滤波：25Hz/35Hz/45Hz，漂移滤波：0.05Hz/0.1Hz/0.2Hz/0.50Hz，低通滤波：70Hz/100Hz/150Hz。

4、噪声电平：≤15uVp-p。

5、频率特性：0.05Hz-150Hz。

*6、时间常数：≥5S。（提供检验报告证明）

7、输入回路电流：≤50nA。

*8、耐极化电压：±650mV。（提供检验报告证明）

9、共模拟制比：≥105dB。

10、记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

*11、≥12英寸TFT液晶屏，支持触摸屏操作和按键操作。

12、全电脑式键盘设计。

*13、支持中文手写输入功能。（提供界面截图证明）

14、具有打印预览功能，诊断报告修改功能。

15、交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。

16、支持连接USB打印机，直接打印普通A4纸。

17、具有Wilson（标准导联）和Cabrera导联两种导联模式。

*18、可存储回放10000例病人数据。（提供检验报告证明）

19、具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

20、隐藏式提手，美观大方。

21、通过CFDA、CE认证。

- 2包：

- 一、采购需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价最高限价（元） | 是否为核心产品 | 质保期 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧体检系统 | 1台 | 198000.00 | 是 | 质保期1年 | 合同签订后30天内完成供货安装 |

- 注：以上所采设备均不接受进口产品投标。

- 二、技术参数要求

注：1、投标人必须对招标文件第五章《项目需求及技术要求》中的技术参数要求作出全面、真实的响应，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款（参数）应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以检测机构出具的完整检测报告及制造商公开发布的印刷资料、或招标文件中允许的其他形式为准，凡不符合上述要求的，应当视为无效技术支持资料，评标委员会可认定相应技术条款（参数）不满足招标文件要求。若某产品要求提供样品的，则投标人技术参数响应必须与样品一致，否则视为不响应该项技术参数要求。

★2、投标人必须对所投包内所有产品进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

★3、投标人不得虚假应标，技术条款必须与技术白皮书内容相符，在装机验收时出现中标产品与中标方响应文件中所响应的技术条款有任一项不一致，招标人可退回其产品。所产生的后果投标人自行承担。

4、投标文件中需提供所投产品经国家认可的第三方出具的检验报告扫描件。

## 智慧体检系统  1台

一、软件部分：

1、PC管理端：

1.1任务管理功能：需实现体检任务创建、数据汇总、进度跟踪及任务终结；需实现按需求自定义体检模块/项目组合。

1.2数据处理能力：需实现批量导入预体检居民信息，生成并导出体检导检单；提供体检数据质控功能，具备智能辅助评估及总检结论一键生成。

1.3报告管理：需实现单位院徽、电子公章自定义配置；自动生成完整型、节能型、简易型三类体检报告，需实现居民端推送及管理端单份/批量下载。

*1.4统计与对接：提供体检进度统计台账、详情台账查询功能；需实现与云南省家庭医生签约服务信息管理系统、基本公共卫生服务管理系统对接，实现数据上传；需实现生成存档报告供卫健/疾控部门考核查阅。

2、医生端APP：

2.1运行环境：需实现鸿蒙/安卓系统平板，可与配套体检设备连接，实现数据自动上传。

2.2体检功能：需实现体检签到、体质指数/腰围/血压/血糖/血脂/尿常规检测、B超/心电图检查、生活自理能力评估、中医体质辨识、简易智力状态检查、老年抑郁量表评估、肺结核可疑症状筛查等全流程操作。

*2.3作业模式：需实现单人完成全项目体检或流水化数据采集；需实现有网/无网环境作业（断网数据联网后自动同步），多设备数据实时共享；具备单项体检人数统计功能。

*2.4辅助功能：需实现二维码/条码生成及打印（可设置打印份数）；需实现身份证/二维码扫描居民身份识别；需实现与基本公共卫生服务管理系统对接，减少现场录入工作量；需实现全人群健康体检。

二、硬件部分：

1、血压计：

1.1接口要求：需实现蓝牙连接医生端APP；

1.2功能参数：上臂式测量（血压、脉搏），具备语音播报功能。

2、尿液分析仪：

2.1接口要求：需实现与医生端APP连接；

2.2性能要求：需实现尿常规快速检测。

3、数字化心电工作站：

3.1接口要求：需实现与医生端APP连接；

3.2技术参数：12导联设计，需实现自动分析诊断、原始数据重分析、报告导出/打印；诊断结果可一键引用至基本公卫健康体检表单；设备便携，需实现床旁诊断。

4、条码打印机：

4.1接口要求：需实现与医生端APP连接；

4.2功能参数：需实现二维码/一维码打印，具备打印份数设置功能。

5、平板电脑：

5.1硬件配置：八核处理器，内存≥6G+128G，需实现5G Wi-Fi及蓝牙5.1；

5.2系统要求：预装鸿蒙或安卓系统，搭载定制APP（保障数据安全）。

6、扫码枪：功能参数：需实现一维码/二维码扫描，读码速度快。

三、对接部分：

1、全自动血球分析仪数据传输软件：

1.1环境要求：需采购方提供互联网网络环境；

1.2功能要求：传输院内血常规检测数据，完成数据汇集并生成检验报告单。

2、全自动生化分析仪数据传输软件：

2.1环境要求：需采购方提供互联网网络环境；

2.2功能要求：传输院内肝功能、肾功能等检测数据，完成数据汇集并生成检验报告单。

3、院内DR对接：

3.1环境要求：需采购方提供互联网网络环境；

3.2功能要求：传输院内DR图片及报告，完成数据汇集并生成检验报告。

4、院内B超系统数据传输软件：

4.1环境要求：需采购方提供互联网网络环境；

4.2功能要求：传输院内腹部（肝、胆、脾、肾、胰腺、肠胃）、泌尿、妇科等脏器超声检查数据，完成数据汇集并生成检验报告单。

- 第六章  资格评审标准

投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，投标文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。

| 评审程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 1 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料： |
|  | 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力的法人或者其他组织、自然人，在有效存续期内的生产商或者经销商，提供有效的营业执照或其他证明材料；（扫描件加盖公章） |
|  | 1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：财务状况报告（提供2024年或2025年经第三方审计的财务报告或公司编制的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）成立不满一年的公司提供自成立至今的财务报表，证明其具有健全的财务会计制度均予以认可）；（扫描件加盖公章） |
|  | 1.3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供承诺书或证明材料（扫描件加盖公章） |
|  | 1.4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：企业依法缴纳税收和社会保障资金2025年至今任意三个月的相关材料；成立不满三个月的公司提供自成立至今依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，证明其具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录均予以认可(依法享有免税政策的提供免税证明)；（扫描件加盖公章） |
|  | 1.5 | 参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）； |
|  | 1.6 | 投标人信用信息查询：依据财库【2016】125号文件的要求，由采购代理机构在评标活动开始以前通过“信用中国”网站、”中国政府采购网”网站上对投标人进行查询。投标人不得被“信用中国”列入失信被执行人或者重大税收违法案件当事人名单、不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定时间和地域范围内），存在不良记录的将取消其投标资格； |
|  | 1.7 | 法定代表人身份证明书；（原件加盖公章） |
|  | 1.8 | 法定代表人授权委托书（提供被授权人在公司缴纳的社保证明材料）。（原件加盖公章）注：如法定代表人投标时无需提供法定代表人授权委托书。 |
|  | 2 | 投标人应符合招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件 |
|  | 2.1 | 1包：投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。所投第二、三类医疗器械的（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料（扫描件加盖公章） |
|  | 2.2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。 |
|  | 2.3 | 本次招标不接受联合体投标 |

- 第七章  评标方法（综合评分法）

1、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法。

评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性审查）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序排序，排序第一名的推荐为中标人；评标总得分相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐中标候选人。

2、评标程序及标准

2.1符合性审查

依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件从有效性、完整性和对招标文件的实质性响应程度等方面进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查不合格的投标人不得进入下一步评审。

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标的竞争性（投标人是否少于3家） |
| 2 | 投标保证金的有效性 |
| 3 | 有无低于成本价竞标 |
| 4 | 投标是否附有招标方不能接受的条件 |
| 5 | 投标文件是否中出现两个或两个以上报价、承诺内容前后矛盾 |
| 6 | 是否超出采购最高限价 |
| 7 | 投标文件未按要求签字盖章 |
| 8 | 所交付的设备为出厂六个月内的设备承诺函 |
| 9 | 招标文件中规定的其他条款 |

2.2详细评审

2.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

| 评分标准 |  | 评定分值占比 |
| --- | --- | --- |
| 报价评分（F1） | 1）投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标报价； 2）投标人的报价超过了采购预算，其投标将被拒绝。 3）价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注：1、在计算投标报价得分时，符合“3.政府采购政策”中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除（满足以上两者的仅给予一次10%的扣除）。 2、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应按第四章投标文件格式规定提供并填写“关于符合本国产品标准的声明函”，否则不考虑价格扣除。 单位同属于条件1（小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位）的，可重复享受政策，最高共计扣减30%。 | （30分） |
| 技术评分（F2） | 1）技术指标响应评分（满分40分） 根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分： a.招标文件第五章“货物需求及技术要求”的技术要求中，标注“*”号的为重要技术参数，每出现一项标注星号（“*”）的重要技术参数不满足招标文件，扣5分； b.非“*”号技术参数为一般技术参数，每出现1项一般技术参数不满足招标文件要求，扣2分； C.技术评分最低得分2分。 | （42分） |
|  | 2）节能、环保产品评分（满分2分） 投标产品认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得1分，环保产品的得1分。 |  |
| 商务评分（F3） | 1）项目供货及安装实施方案评分（满分7分） 投标人针对本项目提供的供货及安装实施方案（投标人根据自身情况合理安排到货、安装时间及项目实施技术人员，提供项目实施进度计划表等）进行综合评审： 第一档：方案内容完整、详细、针对性强、符合本项目实际需求的，得7分； 第二档：方案内容完整，基本满足需求的，得4分； 第三档：方案内容不完整，不能满足需求的，得1分； 不提供的供货及安装实施方案不得分 | （10分） |
|  | 2）质保期评分（满分3分） 在招标文件要求的质保期基础上，核心产品每增加一年质保加1分（按单个设备计算），最多加3分。 |  |
| 售后评分（F4） | 1）售后服务能力及方案评分（满分10分） ①服务承诺的内容是否全面、具体、合理可行，是否有具体的处罚措施。承诺最优且有具体处罚措施的得4分，承诺一般且有具体处罚措施的得2分，承诺最差且有具体处罚措施的得1分，无承诺或无具体处罚措施的得0分。 ②产品质量保证、保修期限、维修政策承诺情况。承诺最优的得3分，承诺一般的得1分，承诺最差的得0分。 ③故障响应时间、到达现场时间、处理并解决问题的快慢。响应最快的得3分，响应一般的得1分，响应最差的得0分。 | （18分） |
|  | 2）培训方案（满分5分） 根据投标人在设备安装、调试、验收完毕后即对买方进行现场培训，直到买方受训人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确操作、维护、排除一般故障为止： 第一档：提供了合理的、可行的培训方案的得5分； 第二档：提供的培训方案合理性、可行性较差的得3分； 第三档：提供的培训方案合理性、可行性最差的得1分； 第四档：未提供的得0分。 |  |
|  | 3）售后服务保障评分（满分3分） 核心产品需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺书，提供齐全的得3分，未提供齐全的不得分。 |  |

2.2.2价格部分（F1）按规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。（F2）、（F3）、（F4）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.2.3评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

2.2.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

2.2.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章4.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

★2.2.6依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定：

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

招标人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

3、政府采购政策：

3.1中小企业

3.1.1根据《中华人民共和国中小企业促进法》及《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3.1.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.1.4中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。

3.2残疾人福利性单位

3.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促 进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位产品的价格给与同小型、微型企业相同的价格的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

3.3 监狱企业

依照＜财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知＞（财库〔2014〕68 号）之规定， 符合条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，给与同小型、微型企业相同的价格的扣除，以扣除后的报价参与评审。

3.4节能、环境标志产品

3.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的、在有效期内的《节能产品政府采购清单》中的货物，需对应到“节能清单”中所列的型号/系列。政府强制采购节能产品是指“节能清单”（非公示版）中以“★”标注类别的产品。

3.4.2环境标志产品是指列入财政部、原环保总局公布的、在有效期内的“环境标志产品政府采购清单”（非公示版）中的货物。

★3.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受列入当期“节能产品政府采购清单”中政府强制采购的节能产品。投标人必须选报当期“节能清单”中所列产品，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

3.4.4投标人应在投标文件中提供产品在“节能清单”或“环境标志产品政府采购清单”中的单页复印件一份，并在复印件上标注出所投产品及型号。

3.4.5当期“节能清单”可通过中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http：//hzs.ndrc.gov.cn/）查阅、下载；当期“环境标志产品政府采购清单” 可通过中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护部网（http：//www.sepa.gov.cn/）查阅、下载。

3.5关于本国产品相关政策

3.5.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物适用于本国产品标准。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.5.2在接受进口产品投标的采购项目或采购包中，提供本国生产的货物的供应商，应当对其提供的产品出具第四章格式《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

3.5.3 对本国产品的支持政策的相关要求

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），对本国产品的支持政策：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5.4评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

4、投标文件的澄清

4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

5、评标结果

5.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

5.2 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

5.3评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向招标人或招标代理机构书面说明情况，招标人或招标代理机构应当修改招标文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向招标人或招标代理机构报告。